Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2850

от «10» октября 2004 года

На бланке _____________

На 7 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «24» марта 2017 года

Химической лаборатории Центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Могилевский завод «Строммашина»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | А76. Б09 | Двуокись азота (азота оксиды) ДИ от 3,0 мг/м3 | Фактическое значение Фактическое значение | МУ №1638-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.2 |  | А76. Б09 | Алюминий ДИ от 0,04 мг/м3 |  | МУ №1611-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.3 |  | А76. Б09 | Аммиак ДИ от 5,0 мг/м3 |  | МУ №1637-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.4 |  | А76. Б09 | Ангидрид сернистый (сера диоксид) ДИ от 3,0 мг/м3 |  | МУ №1642-77 утв. МЗ СССР 13.04.1977 |
| 1.5 |  | А76. Б09 | Ангидрид хромовый (хром (VI) триоксид) ДИ от 0,002 мг/м3 |  | МУ №1633-77 утв. МЗ СССР 13.04.1977 |
| 16 |  | А76. Б09 | Водород хлористый (гидрохлорид) ДИ от 3,0 мг/м3 |  | МУ №1645-77 утв. МЗ СССР 13.04.1977 |
| 1.7 |  | А76. Б09 | Железо (III) ДИ 1,5-15 мг/м3 |  | МУ №4945-88 утв. МЗ СССР 22.12.1988 |
| 1.8 |  | А76. Б09 | Кремний диоксид ДИ 0,1-3,0 мг/м3 |  | МУ №2391-81 утв. МЗ СССР 24.04.1981 |
| 1.9 |  | А76. Б09 | Ксилол ДИ 25-500 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.10 |  | А76. Б09 | Марганец ДИ 0,05-1,25 мг/м3 |  | МУ №4945-88, утв. МЗ СССР 22.12.1988 |
| 1.11 |  | А76. Б09 | Масла минеральные, мг/м3 |  | ТУ №1292-75, утв. МЗ СССР 20.03.1975 |
| 1.12 |  | А76. Б09 | Никель ДИ от 0,003 мг/м3 |  | МУ №1623-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.13 |  | А76. Б09 | Пыль, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, мг/м3 |  | МУ №4436-87, утв. МЗ СССР 18.11.1987 |
| 1.14 |  | А76. Б09 | Серная кислота ДИ от 0,5 мг/м3 |  | МУ№1641-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.15 |  | А76. Б09 | Толуол ДИ 25-500 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.16 |  | А76. Б09 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ 0-50мг/м3 |  | Электрохимический метод. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М:. Госкомитет по гидрометеорологи, 1991г., п.6.5.2 |
| 1.17 |  | А76. Б09 | Цинк оксид ДИ от 0,1 мг/м3 |  | МУ №1634-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.18 |  | А76. Б09 | Щелочи едкие ДИ 0,25-5,0 мг/м3 |  | МУ №4574-88, утв. МЗ СССР 30.03.1988 |
| 2.1 | Сточные воды Сточные воды | А71. Б09 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 2.2 |  | А71. Б09 | Взвешенные вещества ДИ от 3 мг/дм3 | Постановление Минприроды РБ и Минздрава РБ №10/31 от 30.03.2015 Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое органами Минприроды Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое органами Минприроды Постановление Минприроды РБ и Минздрава РБ №10/31 от 30.03.2015 Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое органами Минприроды Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое органами Минприроды | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.3 |  | А71. Б09 | Аммоний - ион ДИ 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.4 |  | А71. Б09 | Водородный показатель (pH) ДИ 2-12 |  | СТБ ISO 10523-2003 |
| 2.5 |  | А71. Б09 | Железо ДИ 0,1-9,0 мг/дм3 для железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.6 |  | А71. Б09 | Нефтепродукты ДИ 0,005-50мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», НПФ «Люмэкс», г.Санкт-Петербург, РФ |
| 2.7 |  | А71. Б09 | Сульфат-ион ДИ 2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.8 |  | А71. Б09 | Цинк ДИ 0,005-2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 МВИ измерений массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». НПФ «Люмэкс», г.Санкт-Петербург, РФ |
| 2.9 |  | А71. Б09 | Хлорид-ион ДИ 10,0-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.10 |  | А71. Б09 | Хром ДИ 0,025-25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.11 |  | А71. Б09 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионактивные ДИ 0,025-2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 МВИ массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», НПФ «Люмэкс», г.Санкт-Петербург, РФ |
| 2.12 |  | А71. Б09 | Сухой остаток ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.1 | Атмосферный воздух | А68. Б09 | Азота диоксид ДИ 0,02-1,40 мг/м3 | СанПиН и ГН, утв. Постановленим Минздрава РБ 30.06.2009 №77 ГН-1, утв. Постановлением Минздрава РБ 08.11.2016 №113 ГН-2, утв. Постановлением Минздрава РБ 08.11.2016 №113 | МВИ.МН 5363-2015 |
| 3.2 |  | А68. Б09 | Сера диоксид (сернистый ангидрид) ДИ 0,04-5,0 мг/м³ |  | МВИ.МН 5381-2015 |
| 3.3 |  | А68. Б09 | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ 0,26-50,0 мг/м³ ДИ 0,007-0,69 мг/м³ ДИ 0,04-4,2 мг/м³ ДИ 0,17-16,7 мг/м³ |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 3.4 |  | А68. Б09 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ 0-50мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 4.1 | Рабочие места Рабочие места | А78. Б35 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 №33 ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 №33 | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 № 33, гл.4 |
| 4.2 |  | А78. Б35 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 16.11.2011 №115 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 4.3 |  | А78. Б35 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23, 24 |
| 4.4 |  | А78. Б35 | Локальная вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23, 24 |
| 4.5 |  | А78. Б35 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002, утв. Минздравом РБ 27.12.2002 |
| 5.1 | Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников | А67. Б09 | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) | СТБ 17.01.0-01-2012 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальным органами Минприроды СТБ 17.01.0-01-2012 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальным органами Минприроды | МВИ.МН 4514-2012 |
| 5.2 |  | А67. Б09 | Сера диоксид (сернистый ангидрид, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ 0-15000 мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2007 |
| 5.3 |  | А67. Б09 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ 0-50000 мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2007 |
| 5.4 |  | А67. Б09 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) ДИ 0-10000 мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2007 |
| 5.5 |  | А67. Б09 | Азот (II) оксид (азота оксид) ДИ 0-40000 мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2007 |
| 5.6 |  | А67. Б09 | Скорость газопылевых потоков ДИ 0,3-60 м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 |
| 5.7 |  | А67. Б09 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.8 |  | А67. Б09 | Давление газопылевых потоков ДИ 0-2,0 кПа |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 |
| 5.9 |  | А67. Б09 | Температура ДИ 0-200ºС |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 |
| 6.1 | Сталь - основной металл | А22. Б09 | Массовая доля углерода | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 4543-71 ГОСТ19281-89 ГОСТ 14959-79 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 4041-71 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 5632-72 ГОСТ 977-88 ТНПА на продукцию | ГОСТ 22536.1-88 ГОСТ 18895-97 |
| 6.2 |  | А22. Б09 | Массовая доля: - кремний - марганец - хром - никель - сера - фосфор - медь - молибден - алюминий - титан - ванадий - вольфрам |  | ГОСТ 18895-97 |
| 7.1 | Чугун | А22. Б09 | Массовая доля углерода | ГОСТ 1412-85 | ГОСТ 22536.1-88 |
| 7.2 |  | А22. Б09 | Массовая доля: - кремний - марганец - сера - фосфор |  | ГОСТ 27611-88 |
| 8.1 | Бронзы | А22. Б09 | Массовая доля: - алюминий - железо - марганец - никель - свинец - фосфор - цинк - сурьма - олово - кремний | ГОСТ 493-79 ГОСТ 18175-78 ГОСТ 614-97 | ГОСТ 20068.2-79 |
| 9.1 | Сплавы цинковые | А22. Б09 | Массовая доля: - алюминий - медь - магний - свинец - кадмий - олово - кремний | ГОСТ 19424-97 ГОСТ 25140-93 | ГОСТ 23328-95 |
| 10.1 | Сплавы алюминиевые | А22. Б09 | Массовая доля: - кремний - железо - магний - марганец - медь | ГОСТ 1583-93 | ГОСТ 7727-81 |
| 11.1 | Грузоподъемные краны (башенные) - основной металл | А23. Б29 | Твердость методом Роквелла ДИ 25-100 HRB ДИ 20-70 HRC ДИ 70-93 HRA | ГОСТ 9013-59 | ГОСТ 9013-59 |
| 11.2 |  | А23. Б29 | Твердость методом Бринелля ДИ 8-450НВ | ГОСТ 9012-59 | ГОСТ 9012-59 |
| 12.1 | Сталь - основной металл | А23. Б29 | Твердость методом Роквелла ДИ 25-100 HRB ДИ 20-70 HRC ДИ 70-93 HRA | ГОСТ 9013-59 | ГОСТ 9013-59 |
| 12.2 |  | А23. Б29 | Твердость методом Бринелля ДИ 8-450НВ | ГОСТ 9012-59 | ГОСТ 9012-59 |
| 13.1 | Чугун | А23. Б29 | Твердость методом Бринелля ДИ 8-450НВ | ГОСТ 1412-85 | ГОСТ 9012-59 |
| 14.1 | Бронзы | А23. Б29 | Твердость методом Бринелля ДИ 8-450НВ | ГОСТ 493-79 ГОСТ 613-79 | ГОСТ 9012-59 |
| 15.1 | Болты, винты, шпильки, гайки Болты, винты, шпильки, гайки | А23. Б29 | Твердость методом Бринелля ДИ 8-450НВ | ГОСТ 1759.0-87 | ГОСТ 1759.4-87 п.6.3 ГОСТ 1759.5-87 п.4.2 ГОСТ 9012-59 |
| 15.2 |  | А23. Б29 | Твердость методом Роквелла ДИ 25-100 HRB ДИ 20-70 HRC ДИ 70-93 HRA | ГОСТ 1759.0-87 | ГОСТ 1759.4-87 п.6.3 ГОСТ 1759.5-87 п.4.2 ГОСТ 9013-59 |
| 16.1 | Системы вентиляционные | А79. Б23 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - скорость, м/с - расход, м3/с - давление, кПа - температура, 200ºС | СНБ 4.02.01-03 Проектная, эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 |

Применяемые сокращения:

ДИ - диапазон измерения

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»             							Т.А. Николаева