|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4267 от «05» марта 2012 года на бланке № 0002810 на 6 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» августа 2018 года

химико-бактериологической лаборатории

Районного унитарного предприятия "Воложинский жилкоммунхоз"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-3-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 |
| 1.2 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 ед рН | СанПиН 10-124 РБ 99 СанНП и ГН № 105 от 02.08.2010 СТБ 1188-99 СНиП № 166 от 25.10.2012 СанНП и ГН № 8 от 18.01.2010 | СТБ ISО 10523-2009 |
| 1.3 |  | 100.09/08.052 | Минерализация общая (сухой остаток) ДИ: 0-1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 1.4 |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ:>0,10Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А |
| 1.5 |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ДИ: 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 метод А |
| 1.6 |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (общего) ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 1.7 |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 1.8 |  | 100.09/11.116 | Привкус ДИ: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.9 |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: 5-70 градус |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 1.10 |  | 100.09/08.156 | Мутность (по каолину) ДИ:<0,58-4,64 мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 1.11 |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 метод Д |

| 1.12 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов ДИ: 0,003-0,3 мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 СанНП и ГН № 105 от 02.08.2010 СТБ 1188-99 СНиП № 166 от 25.10.2012 СанНП и ГН № 8 от 18.01.2010 | ГОСТ 33045-2014 п. 6 метод Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: 2-50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 1.14 |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ ≥ 0,5 мг/л |  | СТБ ISО 8467-2009 |
| 1.15 |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: ≥10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 1.16 |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди ДИ: 0,02-0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 1.17 |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца ДИ: до 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 п. 6.4 Метод А (Вариант 2) |
| 1.18 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 1.19 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии, Escherichia coli |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 1.20 |  | 100.09/08.149 | Остаточно активный хлор: ДИ:>0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 1.21 |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов ДИ: 0,05-1,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п. 1 (Вариант А) |
| 1.22 |  | 100.09/08.149 | Щелочность ДИ: 0,4-20 ммоль/л |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 1.23 |  | 100.09/08.149 | Концентрация кальция |  | «Методы определения вредных веществ в воде водоемов» под ред. А.П. Шицковой, М. Медицина, 1981 стр. 47-49 |
| 1.24 |  | 100.09/08.052 | Концентрация магния |  |  |
| 2.1 | Вода питьевая расфасованная в ёмкости, негазированная | 11.07/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии Таможенного союза № 299, Глава 2, р. 9 СанНиП и ГН № 123от 15.12.2015 ТУ РБ 00966671.164-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.0-91 |
| 2.2 |  | 11.07/ 08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 ед рН |  | СТБ ISО 10523-2009 |
| 2.3 |  | 11.07/ 08.052 | Минерализация общая (сухой остаток) ДИ: 0-1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 2.4 |  | 11.07/ 08.149 | Жесткость общая ДИ:>0,10Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А |
| 2.5 |  | 11.07/ 08.156 | Концентрация железа (общего) ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |

| 2.6 | Вода питьевая расфасованная в ёмкости, негазированная | 11.07/ 08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ДИ: 0,1-300 мг/дм3 | ГОСТ 23268.0-91 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии Таможенного союза № 299, Глава 2, р. 9 СанНиП и ГН № 123 от 15.12.2015 ТУ РБ 00966671.164-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33045-2014 п. 5 метод А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 |  | 11.07/ 11.116 | Запах ДИ: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 2.8 |  | 11.07/ 11.116 | Привкус ДИ: 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 2.9 |  | 11.07/ 08.156 | Цветность ДИ: 5-70 градус |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 2.10 |  | 11.07/ 08.156 | Мутность (по каолину) ДИ:<0,58-4,64 мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 2.11 |  | 11.07/ 08.156 | Концентрация нитратов ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 метод Д |
| 2.12 |  | 11.07/ 08.156 | Концентрация нитритов ДИ: 0,003-0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 метод Б |
| 2.13 |  | 11.07/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: 2-50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 2.14 |  | 11.07/ 08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ ≥ 0,5 мг/л |  | СТБ ISО 8467-2009 |
| 2.15 |  | 11.07/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: >10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 2.16 |  | 11.07/ 08.156 | Концентрация меди ДИ: 0,02-0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 2.17 |  | 11.07/ 08.156 | Концентрация марганца ДИ: 0-0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.4 Метод А (Вариант 2) |
| 2.18 |  | 11.07/ 01.086 | Общее микробное число |  | Инструкция по применению № 068-1109, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 24.11.2009, гл. 5 п. 2 |
| 2.19 |  | 11.07/ 01.086 | Общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии, Escherichia coli |  |  |
| 3.1 | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |

| 3.2 | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 ед рН | Разрешение на специальное водопользование, выданное территориальным органом Минприроды. Решение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISО 10523-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: 0,5-6,0 мгО2/дм3 ДИ: 3,0-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 3.4 |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: ≥3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.5 |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.6 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов ДИ: 10,0-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.7 |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: 2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.8 |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфатов (фосфат-ионов) ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 3.9 |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ДИ: 0,1-300 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 метод А |
| 3.10 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов ДИ: 0,003-0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 Метод Б |
| 3.11 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 Метод Д |
| 3.12 |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа (общего) ДИ: 0,100-9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.13 |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ: 0,025-100 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 изд. 2009 |
| 3.14 |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ: 10-800 мгО/дм3 |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 3.15 |  | 100.0/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005-50,00 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 изд. 2012 |

| 4.1 | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: 0,5-6,0 мгО2/дм3 ДИ: 3,0-6000 мгО2/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выданное территориальным органом Минприроды. Решение местных исполнительных и распорядительных органов Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Минприроды от 30.03.2015 № 13 Санитарные нормы и правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании» и Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утв. Постановлением МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 4.3 |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: ≥3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.4 |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитритов ДИ: 0,003-0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 Метод Б |
| 4.5 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 ед рН |  | СТБ ISО 10523-2009 |
| 4.6 |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ: 10-800 мгО/дм3 |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 4.7 |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ: 0,025-100 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 изд. 2009 |
| 4.8 |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов ДИ: 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.9 |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.10 |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: 2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.11 |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа (общего) ДИ: 0,100-9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.12 |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ДИ: 0,1-300 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 метод А |
| 4.13 |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитратов ДИ: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 метод Д |
| 4.14 |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфатов (фосфат-ионов) ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 4.15 |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005-50,00 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 изд. 2012 |

| 5.1 | Смывы с объектов внешней среды, поверхностей, оборудования, инвентаря, тары, рук и санитарной одежды | 101.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению утв. Постановлением МЗ РБ от 19.03.2010 № 078-0210, гл. 4 п. 2 | Инструкция по применению утв. Постановлением МЗ РБ от 19.03.2010 № 078-0210, гл. 4 п. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 |  | 101.16/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  |  |

ДИ – диапазон измерения

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева