|  | Приложение № 1к аттестату аккредитации № BY/112 1.1059 от 19.02.2003 На бланке На 1 листе Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 03 декабря 2018 года

инспекционно-энергетического отдела Брестского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов

| № пунктов | ### Наименование объекта ### испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | объектам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Дымовые газы топливосжигающего оборудования (сухие уходящие газы) | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации окиси углерода Д (0-10000)ррm | ТНПА и другая документация, устанавливающие технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода Д (0-21)% |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.3 |  | 100.01/35.065 | Определение температуры уходящих газов Д (0-500) оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        В.А. Шарамков