# Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0991

от «24» июня 1996 г.

# На 1м листе

## ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории

## Коммунального унитарного предприятия «Гомельоблводоканал»

От «07» июля 2008 г.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ПУЭ п. 1.8.36.5 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 24.3 | МВИ 188-2008 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПУЭ п. 1.8.36.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 24.4 | МВИ 185-2008 |
|  |  | Проверка цепи фаза-нуль | ПУЭ п. 1.8.36.4 ПТЭ и ПТБ гл. Э 2. 13.7 (г) | МВИ 187-2008 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 26. 5 | МВИ 185-2008 |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п. 1.8.34.1 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 26.1 | МВИ 186-2008 |
| Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п. 1.8.37.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 6.3 | МВИ 186-2008 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п. 1.8.15.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п. 21.2 | МВИ 186-2008 |

Руководитель уполномоченного

органа по аккредитации						А.В. Казачок