|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 2.1075 |
|  | от 29.04.1996 |
|  | на бланке № |
|  | на 14 листах редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» апреля  2023 года

| лаборатории контроля качества воды коммунального производственного унитарного предприятия «Брестводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код |  |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| ул.Красногвардейская 125, 224024, г.Брест, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая |  |  | 100.09/42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) |  |  |  |
| 1.2* |  |  |  | 100.09/11.116 | Запах, баллов ДИ: (0-5) |  | СанПиН 10-124 РБ 99 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды». ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 3351-74 р.2 |  |  |  |
| 1.3* |  |  |  | 100.09/11.116 | Привкус, баллов ДИ: (0-5) |  |  |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |  |  |  |
| 1.4* |  |  |  | 100.09/08.156 | Цветность |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 р.5 (метод Б) |  |  |  |
| 1.5* |  |  |  | 100.09/08.156 | Мутность |  |  |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |  |  |
| 1.6* |  |  |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость ДИ: ≥ 0,1ºЖ |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 (метод А) |  |  |  |
| 1.7* |  |  |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация марганца, мг/дм3 ДИ: (0,01-5,00) |  |  |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |  |  |  |

| 1.8* | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Массовая концентрация меди, мг/дм3 ДИ: (0,0005-5) | СанПиН 10-124 РБ 99 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту СанПиН 10-124 РБ 99 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды». ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ФР.1.31.2010.07014 М 01-02-2010 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10) Издание 2010 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация хлоридов, мг/дм3 ДИ: менее 10 |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитратов, мг/дм3 ДИ: (0,1-2,0) |  | ГОСТ 33045-2014 р.9, (метод Д) |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация общего железа, мг/дм3 ДИ: (0,10-2,00) |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 1.12* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация остаточного хлора, мг/дм3 ДИ: св.0,3 |  | ГОСТ 18190-72 р.2, р.3 |
| 1.14* |  | 100.09/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.15* |  | 100.09/08.169 | Массовая концентрация фторидов, мг/дм3 ДИ: (0,10-190) |  | ГОСТ 4386-89 р.3 |
| 1.16* |  | 100.09/08.150 | Массовая концентрация сульфатов, мг/дм3 ДИ: (2-50) |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака (по азоту), мг/дм3 ДИ: (0,1-3,0) |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 (метод А) |
| 1.18* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитритов, мг/дм3 ДИ: (0,003-0,3) |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 (метод Б) |
| 1.19* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная Окисляемость, мг/дм3 ДИ: (0,5-10) |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.20* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523- 2009 |
| 1.21* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация бора, мг/дм3 ДИ: (0,05-5,0) |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.22* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация бериллия, мкг/дм3 ДИ: (0,1-50) |  | ГОСТ 18294-2004 |
| 1.23* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация селена, мкг/дм3 ДИ: (0,1-5) |  | ГОСТ 19413-89 Практические указания по выполнению измерений массовой концентрации селена в питьевой воде флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02», ПУ 02-2001 |
| 1.25* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация цинка , мг/дм3 ДИ: (0,005-100) |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (М01-10-2019)) (издание 2019 г.) |
| 1.27* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1 МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 1.28* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 пп. 8.2 |
| 1.29* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 пп. 8.2 |
| 1.30* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 1.31* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа- радиоактивность, общая бета-радиоактивность | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН от 28.12.2012 № 213 п.114 | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 ГОСТ 31864-2012 |
| 5.1** | Рабочие места в производ-ственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания. | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч ДИ: (0,03-999,9) | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ 1906-2020 (с изм. №1 от 25.05.2021г) |
| 6.1*** | Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч ДИ: (0,03-999,9) |  | МВИ.ГМ 1906-2020 (с изм. №1 от 25.05.2021г) |
| 2.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1057-2016 | СТБ 1057-2016 |
| 2.2* |  | 100.05/04.125 | Объемная активность цезия-137 | Фактическое значение | МВИ. МН 4779-2013 |
| ул.Ковельская 7а/4, 224008, г.Брест , Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.7* | Вода питьевая Вода питьевая Вода питьевая | 100.09/08.035 | Массовая концентрация марганца, мг/дм3 ДИ: более 0,0004 | СанПиН 10-124 РБ 99 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды». ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту СанПиН 10-124 РБ 99 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды». ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту СанПиН 10-124 РБ 99 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды». ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.8* |  | 100.09/08.035 | Массовая концентрация меди, мг/дм3 ДИ: более 0,002 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.9* |  | 100.09/08.079 | Массовая концентрация хлоридов |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 1.10* |  | 100.09/08.079 | Массовая концентрация нитратов |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 1.11* |  | 100.09/08.035 | Массовая концентрация общего железа, мг/дм3 ДИ: более 0,002 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.13* |  | 100.09/08.035 | Массовая концентрация мышьяка, мг/дм3 ДИ: более 0,014 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.16* |  | 100.09/08.079 | Массовая концентрация сульфатов |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 1.18* |  | 100.09/08.079 | Массовая концентрация нитритов |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 1.21* |  | 100.09/08.035 | Массовая концентрация бора, мг/дм3 ДИ: более 0,005 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.22* |  | 100.09/08.035 | Массовая концентрация бериллия, мг/дм3 ДИ: более 0,0001 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.23* |  | 100.09/08.035 | Массовая концентрация селена, мг/дм3 ДИ: более 0,007 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.24* |  | 100.09/08.035 | Массовая концентрация свинца, мг/дм3 ДИ: более 0,005 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.25* |  | 100.09/08.035 | Массовая концентрация цинка, мг/дм3 ДИ: более 0,005 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.26* |  | 100.09/08.035 | Массовая концентрация алюминия, мг/дм3 ДИ: более 0,006 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.32* |  | 100.09/08.079 | Массовая концентрация фосфатов |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 1.33* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация азота по Къельдалю, мг/дм3 ДИ: (0,50-500,00) |  | МВИ МН 4139-2011 (с изменением №1 от 14.12.2017) |
| 1.34* |  | 100.09/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 1.35* |  | 100.09/08.035 | Массовая концентрация: бария мг/дм3 ДИ: (более 0,0007) магния мг/дм3 ДИ: (более 0,019) молибдена мг/дм3 ДИ: (более 0,002) кадмия мг/дм3 ДИ: (более 0,0009) калия мг/дм3 ДИ: (более 0,020) кальция мг/дм3 ДИ: (более 0,004) кобальта мг/дм3 ДИ: (более 0,001) стронция мг/дм3 ДИ: (более 0,0001) ртути мг/дм3 ДИ: (более 0,00003) фосфора общего мг/дм3 ДИ: (более 0,05) хрома мг/дм3 ДИ: (более 0,005) никеля мг/дм3 ДИ: (более 0,002) |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.36* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 ДИ: (0,005-50) |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) (Издание 2012 г.) |
| 1.37* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация поверхностно- активных веществ (ПАВ) анионоактивных, мг/дм3 ДИ: (0,025-1,0) |  | ФР. 1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 2.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 2.3** |  | 100.05/29.145 | Температура,°С ДИ: (0-40) | Постановление Совета Министров Республики Беларусь об утверждении правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах. Решение Брестского городского исполнительного комитета о загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах. Комплексное природоохранное разрешение государственного преприятия «Брестводоканал», выданное территориальным органом Минприроды. ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту Постановление Совета Министров Республики Беларусь об утверждении правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах. Решение Брестского городского исполнительного комитета о загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах. Комплексное природоохранное разрешение государственного преприятия «Брестводоканал», выданное территориальным органом Минприроды ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | МВИ. МН 5350-2015 |
| 2.4* |  | 100.05/08.169 | рН (водородный показатель), рН ДИ: (2-12) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.5* |  | 100.05/08.052 | Массовая концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 ДИ: (более 3) |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.6* |  | 100.05/08.052 | Массовая концентрация минирализации, мг/дм3 ДИ: (50-50000) |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.7* |  | 100.05/08.156 100.05/08.079 | Массовая концентрация аммоний-иона, мгN/дм3 Д- (более 0,003) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | Массовая концентрация аммоний-иона, мг/дм3 ДИ: (0,5-5000) |  | ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:4.167-2000) (Издание 2011года) |
| 2.8* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация хлорид-иона, мг/дм3 ДИ: (10-250) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 100.05/08.079 | Массовая концентрация хлорид-иона, мг/дм3 ДИ: (0,5-200) |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 2.9* |  | 100.05/08.150 | Массовая концентрация сульфат-иона, мг/дм3 ДИ: (2-40) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 100.05/08.079 | Массовая концентрация сульфат-иона,мг/дм3 ДИ: (0,5-200) |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 2.10* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация железа общего , мг/дм3 ДИ: (0,100-9,00) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 100.05/08.035 | Массовая концентрация железа общего, мг/дм3 ДИ: (более 0,002) |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.11* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Массовая концентрация нитрит-иона, мг/дм3 ДИ: (0,0025-0,25) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 100.05/08.079 | Массовая концентрация нитрит-иона , мг/дм3ДИ: (0,2-50) |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 2.12* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация нитрат-иона, мг/дм3 ДИ: (0,020-0,45) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 100.05/08.079 | Массовая концентрация нитрат-иона, мг/дм3 ДИ: (0,2-50) |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 2.13* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация фосфат-иона, мг/дм3 ДИ: (0,005-0,8) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
|  |  | 100.05/08.079 | Массовая концентрация фосфат-иона, мг/дм3 ДИ: (0,25-25,0) |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 2.14* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация фосфора общего, мг/дм3 ДИ: (0,005-0,8) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 2.15* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация растворённого кислорода, мг/дм3 ДИ: (0,2-20). |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
|  |  | 100.05/08.169 | Массовая концентрация растворённого кислорода, ДИ: (0-100)% насыщения. |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.16* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn),мгО2/дм3 ДИ: (3-6000) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |
|  |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгО2/дм3 ДИ:-(0,5-6) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.17* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО/дм3 ДИ: (10-800) | Постановление Совета Министров Республики Беларусь об утверждении правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах. Решение Брестского городского исполнительного комитета о загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах. Комплексное природоохранное разрешение государственного преприятия «Брестводоканал», выданное территориальным органом Минприроды ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31859-2012 |
| 2.18* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация нефти и нефтепродуктов, мг/дм3 ДИ: (0,005-50) |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) (Издание 2012 г.) |
| 2.19* |  | 100.05/08.035 | Массовая концентрация хрома общего, мг/дм3 ДИ: (более 0,005) |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.20* |  | 100.05/08.035 | Массовая концентрация меди, мг/дм3 ДИ: (более 0,002) |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.21* |  | 100.05/08.035 | Массовая концентрация цинка, мг/дм3 ДИ: (более 0,005) |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.22* |  | 100.05/08.035 | Массовая концентрация никеля, мг/дм3 ДИ: (более 0,002) |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.23* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация азота по Къельдалю, мг/дм3 ДИ: (0,50-500,00) |  | МВИ МН 4139-2011 (с изменением №1 от 14.12.2017) |
| 2.25* | Сточные воды | 100.05/08.035 | Массовая концентрация: алюминия, мг/дм3 ДИ: (более 0,006) бария, мг/дм3 ДИ: (более 0,0007) бериллия, мг/дм3 ДИ: (более 0,0001) бора, мг/дм3 ДИ: (более 0,005) магния, мг/дм3 ДИ: (более 0,019) марганца, мг/дм3 ДИ: (более 0,0004) молибдена, мг/дм3 ДИ: (более 0,002) мышьяка, мг/дм3 ДИ: (более 0,014) кадмия, мг/дм3 ДИ: (более 0,0009) калия, мг/дм3 ДИ: (более 0,020) кальция, мг/дм3 ДИ: (более 0,004) кобальта, мг/дм3 ДИ: (более 0,001) селена, мг/дм3 ДИ: (более 0,007) стронция, мг/дм3 ДИ: (более 0,0001) свинца, мг/дм3 ДИ: (более 0,005) ртути, мг/дм3 ДИ: (более 0,00003) фосфора общего, мг/дм3 ДИ: (более 0,005) | Постановление Совета Министров Республики Беларусь об утверждении правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах. Решение Брестского городского исполнительного комитета о загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах. Комплексное природоохранное разрешение государственного преприятия «Брестводоканал», выданное территориальным органом Минприроды ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.26* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация синтетических поверхностно- активных веществ (СПАВ) анионоактивных, мг/дм3 ДИ: (0,025-1,0) |  | ФР. 1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 3.1*** | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 3.2** |  | 100.03/29.145 | Температура,°С ДИ: (0-40) | Фактическое значение | МВИ. МН 5350-2015 |
| 3.3* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель), рН ДИ: (2-12) | Постановление Минприроды Республики Беларусь 30.03.2015 №13 и главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.11.2005 № 198 Постановление Минприроды Республики Беларусь 30.03.2015 №13 и главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.11.2005 № 198 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.4* |  | 100.03/08.052 | Массовая концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 ДИ: (более 3) |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 3.5* |  | 100.03/08.052 | Массовая концентрация минирализации, мг/дм3 ДИ: (50-50000) |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.6* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация аммоний-иона, мгN/дм3 ДИ: (более 0,003) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
|  |  | 100.03/08.079 | Массовая концентрация аммоний-иона, мг/дм3 ДИ: (0,5-5000) |  | ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000) (Издание 2011 г.) |
| 3.7* |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация хлорид-иона , мг/дм3 ДИ: (10-250) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 100.03/08.079 | Массовая концентрация хлорид-иона, мг/дм3 ДИ: (0,5-200) |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 3.8* |  | 100.03/08.150 | Массовая концентрация сульфат-иона, мг/дм3 ДИ: (2-40) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 100.03/08.079 | Массовая концентрация сульфат-иона, мг/дм3 ДИ: (более 3) |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 3.9* |  | 100.03/08.155 | Массовая концентрация синтетических поверхностно- активных веществ (СПАВ) анионоактивных, мг/дм3 ДИ: (0,025-1,0) |  | ФР. 1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 3.10* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Массовая концентрация железа общего , мг/дм3 ДИ: (0,100-9,00) | Постановление Минприроды Республики Беларусь 30.03.2015 №13 и главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.11.2005 № 198 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 100.03/08.035 | Массовая концентрация железа общего мг/дм3, ДИ: (более 0,002) |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 3.11* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация нитрит-иона,мг/дм3 ДИ: (0,0025-0,25) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 100.03/08.079 | Массовая концентрация нитрит-иона,мг/дм3 ДИ: (0,2-50) |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 3.12* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация нитрат-иона, мг/дм3 ДИ: (0,020-0,45) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 100.03/08.079 | Массовая концентрация нитрат-иона, мг/дм3 ДИ: (0,2-50) |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 3.13* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация фосфат-иона, мг/дм3 ДИ: (0,005-0,8) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
|  |  | 100.03/08.079 | Массовая концентрация фосфат-иона, мг/дм3 ДИ: (0,25-25,0) |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)) |
| 3.14* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация фосфора общего, мг/дм3 ДИ: (0,005-0,8) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 3.15* |  | 100.03/08.149 | Растворённый кислород, мг/дм3 ДИ: (0,2-20) |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
|  | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Растворённый кислород, мг/дм3 ДИ: (0-100) % насыщения | Постановление Минприроды Республики Беларусь 30.03.2015 №13 и главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.11.2005 № 198 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 5814-2021 |
| 3.16* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгО2/дм3 ДИ: (3-6000) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |
| 3.17* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 3.18* |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО/дм3 ДИ: (10-800) |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 3.19* |  | 100.03/08.155 | Массовая Концентрация нефти и нефтепродуктов, мг/дм3 ДИ: (0,005-50) |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) (издание 2012 г.) |
| 3.20* |  | 100.03/08.035 | Массовая концентрация хрома общего, мг/дм3 ДИ: (более 0,005) |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 3.21* |  | 100.03/08.035 | Массовая концентрация меди, мг/дм3 ДИ: (более 0,002) |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 3.22* |  | 100.03/08.035 | Массовая концентрация цинка, мг/дм3 ДИ: (более 0,005) |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 3.23* |  | 100.03/08.035 | Массовая концентрация никеля, мг/дм3 ДИ: (более 0,002) |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 3.24* |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация азота по Къельдалю, мг/дм3 ДИ: (0,50-500,00) |  | МВИ МН 4139-2011 (с изменением №1 от 14.12.2017) |
| 3.26* | Поверхностные воды | 100.03/08.035 | Массовая концентрация: алюминия, мг/дм3 ДИ: (более 0,006) бария, мг/дм3 ДИ: (более 0,0007) бериллия, мг/дм3 ДИ: (более 0,0001) бора, мг/дм3 ДИ: (более 0,005) магния, мг/дм3 ДИ: (более 0,019) марганца, мг/дм3 ДИ: (более 0,0004) молибдена, мг/дм3 ДИ: (более 0,002) мышьяка, мг/дм3 ДИ: (более 0,014) кадмия, мг/дм3 ДИ: (более 0,0009) калия, мг/дм3 ДИ: (более 0,020) кальция, мг/дм3 ДИ: (более 0,004) кобальта, мг/дм3 ДИ: (более 0,001) селена, мг/дм3 ДИ: (более 0,007) стронция, мг/дм3 ДИ: (более 0,0001) свинца, мг/дм3 ДИ: (более 0,005) ртути, мг/дм3 ДИ: (более 0,00003) фосфора общего, мг/дм3 ДИ: (более 0,005) | Постановление Минприроды Республики Беларусь 30.03.2015 №13 и главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.11.2005 № 198 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ISO 11885-2011 |

Примечание:

ДИ- диапазон измерений

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в ООС

** - лабораторная деятельность осуществляется в ООС и за его пределами

*** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                 Е.В. Бережных