|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № ВY/112 1.1413 от 30 ноября 2004 года на бланке 0003125 на 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2017 года

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

Учреждения «Ельская районная ветеринарная станция»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места Окружающая среда | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2.1 | Пищевые продукты: - мясо и мясные продукты - картофель; - жиры растительные; - овощи и корнеплоды - фрукты; - садовые ягоды; - консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; - прочие продукты питания. | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 01.13/42.000 01.25/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 98.10/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 2.2 |  | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 01.13/04.125 01.25/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 98.10/04.125 10.89/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Лекарственно-техническое сырьё | 01.28/42.000 | Отбор проб | СТБ 1054-2012 | СТБ 1054-2012 |
| 3.2 |  | 01.28/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1 | Продукты растительного происхождения | 01.13/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.3.4.3 | СТБ 1036-97, п.7.3.4.3 |
| 4.2 |  | 01.13/04.125 01.25/04.125 | Ветсанэкспертиза | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно - санитарной экспертизы рынков, утв. ГУВ МСХ СССР 04.10.80г. | Правила ветеринарно -санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно - санитарной экспертизы рынков, утв. ГУВ МСХ СССР 04.10.80г., пп.2.2, 3, 6, 7.7, 8.4, 9.7, 9.9 |
| 4.3 |  |  | Нитраты | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава № 52 от 21.06.2013 | МУ № 5048-89. п.2 |
| 5.1 | Яйца птицы | 01.47/42.000 | Отбор проб | СТБ 254-2004, п.5.1 | СТБ 254-2004, п.5.1 |
| 6.1 | Мёд натуральный | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19792-2001, п.6.1 | ГОСТ 19792-2001, п.6.1 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |