|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.1290 от 02.08.1998 На бланке _________ На 14 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» января 2016 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»

| № п/п |  | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1 |  | Мясо (все виды продуктивных животных) | А39.Б46 | Отбор проб |  | ГОСТ 779-55 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 27095-86 СТБ 1020-2008 ТУ BY 100098867.229-2008 ТУ РБ 190157800.010-2003 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 7269-79 п.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 21237-75 п.1 ГОСТ 7269-79 п.1 СТБ 1036-97 п.7.1 СТБ 1050-2008 |
| 1.2 |  |  | А39.Б31 | Органолептические показатели свежести |  |  |  | ГОСТ 7269-79 п.2 |
| 1.3 |  |  | А39.Б09 | Микроскопический анализ свежести мяса |  |  |  | ГОСТ 23392-78 п.3 |
| 1.4 |  |  | А39.Б19 | -КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.5 |  |  | А39.Б19 | -патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 п.5.1- п.5.4 ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 |
| 1.6 |  |  | А39.Б19 | -БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 |
| 1.7 |  |  | А39.Б19 | -Рroteus |  |  |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 |
| 1.8 |  |  | А39.Б19 | -сульфитредуци-рующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 21237-75 п.4.4 |
| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  | 22.01.2016 дата ТКА |  | Лист 1 Листов 14 |  |  |
| Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.9 |  | Мясо и мясопродукты, продукты их переработки | А39.Б19 | -дрожжи |  | СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 1.10 |  |  | А39.Б19 | -бактерии Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.11 |  |  | А39.Б10 | Тетрациклин |  |  |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.12 |  |  | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 1.13 |  |  | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов стронция-90, Бк/кг |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.1 |  | Колбасные изделия мясные (мясосодержа-щие), продукты из мяса мясные (мясосодержа-щие) | А39.Б46 | Отбор проб |  | СТБ 126-2011 СТБ 1060-97 СТБ 196-2012 СТБ 971-2013 ТУ РБ 100098867.106-2000 ТУ BY 200662436.013-2006 ТУ BY 600119108.024-2007 ТУ РБ 19022786.002-2002 ТУ РБ 101457770.012-2003 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97, п.7.1 СТБ 1050-2008 |
| 2.2 |  |  | А39.Б31 | Органолептические показатели: -внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  |  |  | ГОСТ 9959-2015 |
| 2.3 |  |  | А39.Б09 | -массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 9793-74 п.4 |
| 2.4 |  |  | А39.Б09 | -массовая доля поваренной соли |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 2.5 |  |  | А39.Б09 | -массовая доля нитрита |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 2.6 |  |  | А39.Б09 | -массовая доля крахмала |  |  |  | ГОСТ 10574-91 п.3.3 |
| 2.7 |  |  | А39.Б09 | -массовая доля белка |  |  |  | ГОСТ 25011-81 п.2 |
| 2.8 |  |  | А39.Б09 | -массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 23042-2015 п.8 |
| 2.9 |  |  | А39.Б09 | -массовая доля общего фосфора |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 2.10 |  |  | А39.Б09 | -остаточная активность кислой фосфатазы |  |  |  | ГОСТ 23231-90 |
| 2.11 |  |  | А39.Б09 | -масса единицы готового продукта |  |  |  | СТБ 126-2011 п.7.14 |
| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  | 19.05.2017 дата ТКА |  | Лист 2 Листов 14 |  |  |

| Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2.12 |  | Колбасные изделия мясные (мясосодержа-щие), продукты из мяса мясные (мясосодержа-щие) | А39.Б19 | -КМАФАнМ |  | СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 9958-81п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 2.13 |  |  | А39.Б19 | -БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 2.14 |  |  | А39.Б19 | -Е. coli |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 2.15 |  |  | А39.Б19 | сульфитредуцирую-щие клостридии |  |  |  | ГОСТ 9958-81 п. 4.6 ГОСТ 29185-91 |  |
| 2.16 |  |  | А39.Б19 | -дрожжи |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 2.17 |  |  | А39.Б19 | - плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 2.18 |  |  | А39.Б19 | -S.aureus |  |  |  | ГОСТ 9958-81 п. 4.5 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 2.19 |  |  | А39.Б19 | -патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 9958-81 п. 4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 п.5.1-п.5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 2.20 |  |  | А39.Б19 | -бактерии Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 2.21 |  |  | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 2.22 |  |  | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов стронция-90, Бк/кг |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.1 |  | Колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (все виды продуктивных животных) | А39.Б46 | Отбор проб |  | СТБ 126-2011 СТБ 1060-97 СТБ 196-2012 СТБ 971-2013 ТУ РБ 100098867.106-2000 ТУ BY 200662436.013-2006 ТУ BY 600119108.024-2007 ТУ РБ 19022786.002-2002 ТУ РБ 101457770.012-2003 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 9792-73 п.2,п.3 ГОСТ 9958-81 п.1 ГОСТ 31904-2012 п.5.1 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97, п.7.1 СТБ 1050-2008 |  |
| 3.2 |  |  | А39.Б31 | Органолептические показатели: -внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  |  |  | ГОСТ 9959-2015 |  |
| 3.3 |  |  | А39.Б09 | -массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 9793-74 п.4 |  |
| 3.4 |  |  | А39.Б09 | -массовая доля поваренной соли |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 3.5 |  |  | А39.Б09 | -массовая доля нитрита |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |  |
| 3.6 |  |  | А39.Б09 | -массовая доля крахмала |  |  |  | ГОСТ 10574-91п.3.3 |  |
| 3.7 |  |  | А39.Б09 | -массовая доля белка |  |  |  | ГОСТ 25011-81 п.2 |  |
| 3.8 |  |  | А39.Б09 | -массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 23042-2015 п.8 |  |
| 3.9 |  |  | А39.Б09 | -массовая доля общего фосфора |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |  |
| 3.10 |  |  | А39.Б09 | -остаточная активность кислой фосфатазы |  |  |  | ГОСТ 23231-90 |  |
| 3.11 |  |  | А39.Б09 | -масса единицы готового продукта |  |  |  | СТБ 126-2012 п.7.8 |  |
| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  | 19.05.2017 дата ТКА |  | Лист 3 Листов 14 |  |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации №  BY/112 2.1290

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12 | Колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (все виды продуктивных животных) | А39.Б19 | -КМАФАнМ |  | СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН 10-117-99 |  | ГОСТ 9958-81п.4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.13 |  | А39.Б19 | -БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 3.14 |  | А39.Б19 | -Е. coli |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 3.15 |  | А39.Б19 | сульфитредуцирую-щие клостридии |  |  |  | ГОСТ 9958-81 п. 4.6 ГОСТ 29185-91 |  |
| 3.16 |  | А39.Б19 | -дрожжи |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.17 |  | А39.Б19 | - плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.18 |  | А39.Б19 | -S.aureus |  |  |  | ГОСТ 9958-81 п. 4.5 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-12 |  |
| 3.19 |  | А39.Б19 | -патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 9958-81 п. 4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30519-97 п.5.1-п.5.4 |  |
| 3.20 |  | А39.Б19 | -бактерии Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 3.21 |  | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 3.22 |  | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов стронция-90, Бк/кг |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 4.1 | Шпик свиной охлажденный, замороженный и продукты из него | А39.Б46 | Отбор проб |  | СТБ 742-2009 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 |  | ГОСТ 9792-73 п.2 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 9958-81 п.1 СТБ 1036-97, п.7.1 СТБ 1050-2008 |  |
| 4.2 |  | А39.Б31 | Органолептические показатели: -внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус |  |  |  | ГОСТ 9959-2015 |  |
| 4.3 |  | А39.Б09 | -массовая доля поваренной соли |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 4.4 |  | А39.Б09 | -массовая доля прирезей мышечной ткани |  |  |  | СТБ 742-2009 п.7.11 |  |
| 4.5 |  | А39.Б09 | -перекисное число |  |  |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |  |
| 4.6 |  | А39.Б09 | -масса единицы фасованного продукта |  |  |  | СТБ 742-2009 п.7.8 |  |
| 4.7 |  | А39.Б19 | -КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 4.8 |  | А39.Б19 | -БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 4.9 |  | А39.Б19 | -сульфитредуцирую-щие клостридии |  |  |  | ГОСТ 9958-81 п. 4.6 ГОСТ 29185-91 |  |
| 4.10 |  | А39.Б19 | -патогенные, в т.ч сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 9958-81 п. 4.3 ГОСТ 30519-97 п.5.1-п.5.4 |  |
| 4.11 |  | А39.Б19 | -плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  | 19.05.2017 дата ТКА |  | Лист 4 Листов14 |  |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации №  BY/112 2.1290

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12 | Шпик свиной охлажденный, замороженный и продукты из него | А39.Б19 | -сульфитредуци-рующие клостридии |  | СТБ 742-2009 ГН 10-117-99 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 |  | ГОСТ 29185-91 |  |
| 4.13 |  | #### А39.Б19 | -бактерии Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 4.14 |  | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 5.1 | Мясо птицы | А40.Б46 | Отбор проб |  | СТБ 1945-2010 ТУ BY 100098867.261-2010 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 7702.0-74 п.1 СТБ 1036-97 п.7.1 СТБ 1050-2008 |  |
| 5.2 |  | А40.Б31 | -внешний вид и цвет; запах; консистенция; состояние мышц на разрезе |  |  |  | ГОСТ 7702.0-74 п.2 ТУ РБ 100098867.261-2010 |  |
| 5.3 |  | А40.Б19 | -КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 7702.2.1-95 |  |
| 5.4 |  | А40.Б19 | -патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа идентификации) |  |  |  | ГОСТ 30519-97 п.5.1-5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7702.2.3-93 |  |
| 5.5 |  | А40.Б19 | -бактерии Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 5.6 |  | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 5.7 |  | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов стронция-90, Бк/кг |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 6.1 | Полуфабрикаты охлажденные и замороженные | А39.Б46 | Отбор проб |  | СТБ 974-2001 ТУ BY 600119108.033-2009 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 974-2001 п.5.1 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 п.7.1 СТБ 1050-2008 |  |
| 6.2 |  | А39.Б31 | -внешний вид, вкус и запах |  |  |  | СТБ 974-2001, п.5.3 ТУ ВУ 600119108.033-2009п.2.1.2 |  |
| 6.3 |  | А39.Б09 | -масса одного пельменя |  |  |  | СТБ 974-2001, п. 5.4.2 ТУ BY 600119108.033-2009, п.2.1.2 |  |
| 6.4 |  | А39.Б09 | -массовая доля мясного фарша к массе пельменя |  |  |  | СТБ 974-2001, п.5.5 |  |
| 6.5 |  | А39.Б09 | -толщина тестовой оболочки пельменя |  |  |  | СТБ 974-2001, п.5.6 |  |
| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  | 19.05.2017 дата ТКА |  | Лист 5 Листов 14 |  |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации №  BY/112 2.1290

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6 | Полуфабрикаты охлажденные и замороженные | А39.Б09 | -массовая доля белка |  | СТБ 974-2001 ТУ BY 600119108.033-2009 ГН 10-117-99 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 25011-81 р.2 |  |
| 6.7 |  | А39.Б09 | -масса единицы потребительской тары |  |  |  | СТБ 974-2001 п.5.4.1 |  |
| 6.8 |  | А39.Б19 | -КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 6.9 |  | А39.Б19 | -БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 6.10 |  | А39.Б19 | -патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 п.5.1- п.5.4 |  |
| 6.11 |  | А39.Б19 | -плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-88 |  |
| 6.12 |  | А39.Б19 | -бактерии Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 6.13 |  | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 6.14 |  | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов стронция-90, Бк/кг |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 7.1 | Жиры животные топлённые | А51.Б46 | Отбор проб |  | ГОСТ 25292-82 ГОСТ 1045-73 ГОСТ 17483-72 ГН 10-177-99 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8285-91 п.2.1 СТБ 1036-97п.7.1.17 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1050-2008 |  |
| 7.2 |  | А51.Б31 | -цвет, запах, вкус, прозрачность, консистенция |  |  |  | ГОСТ 8285-91 п.2.2 |  |
| 7.3 |  | А51.Б31 | -массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 8285-91п.2.3 |  |
| 7.4 |  | А51.Б31 | -кислотное число |  |  |  | ГОСТ 8285-91п.2.4.3 |  |
| 7.5 |  | А51.Б31 | -перекисное число |  |  |  | ГОСТ 8285-91п.2.4.2 |  |
| 7.6 |  | А51.Б31 | массовая доля веществ, не растворимых в эфире |  |  |  | ГОСТ 8285-91п.2.6 |  |
| 7.7 |  | А51.Б31 | -прозрачность |  |  |  | ГОСТ 5472-50 |  |
| 7.8 |  | А51.Б19 | -бактерии рода сальмонеллла |  |  |  | ГОСТ 30519-97 п.5.1- п.5.4 |  |
| 7.9 |  | А51.Б19 | бактерии Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 7.10 |  | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 8.1 | Кровь и продукты ее переработки | А55.Б46 | Отбор проб |  | ТУ ВY 100098867.231-2010 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 |  | ТУ ВY 100098867.231-2010 п.3.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1050-2008 |  |
| 8.2 |  | А55.Б09 | -цвет, консистенция, структура, запах |  |  |  | ТУ ВY 100098867.231-2010 п.3.3 |  |
| 8.3 |  | А55.Б09 | -массовая доля сухих веществ |  |  |  | ТУ ВY 100098867.231-2010 п.3.4 |  |
| 8.4 |  | А55.Б19 | -КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  | 19.05.2017 дата ТКА |  | Лист 6 Листов 14 |  |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации №  BY/112 2.1290

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | Кровь и продукты ее переработки | А55.Б19 | -БГКП (колиформы) |  | ТУ ВY 100098867.231-2010 ГН 10-117-99 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 8.6 |  | А55.Б19 | -патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 п.5.1- п.5.4 |  |
| 8.7 |  | А55.Б19 | -сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-91 |  |
| 8.8 |  | А55.Б19 | -S.aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 8.9 |  | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 9.1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | А48.Б46 | отбор проб |  | СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГН 10-177-99 ТУ РБ 37451950.002-98 ТУ РБ 37451950.001-98 ТНПА и другая документация на продукцию |  | CТБ 2160-2011 п.4 СТБ 1036-97 п.7.28 СТБ 1052-2011 |  |
| 9.2 |  | А48.Б31 | -внешний вид, вкус и запах, состояние мякиша |  |  |  | CТБ 2160-2011 п.5 |  |
| 9.3 |  | А48.Б09 | -влажность мякиша |  |  |  | ГОСТ 21094-75 |  |
| 9.4 |  | А48.Б09 | -пористость мякиша |  |  |  | ГОСТ 5669-96 |  |
| 9.5 |  | А48.Б09 | -кислотность мякиша |  |  |  | ГОСТ 5670-96 |  |
| 9.6 |  | А48.Б09 | -массовая доля сахара |  |  |  | ГОСТ 5672-68 п.3 |  |
| 9.7 |  | А48.Б09 | -массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 5668-68 п.4 |  |
| 9.8 |  | А48.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 10.1 | Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные | А39.Б46 | Отбор проб |  | ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 15169-70 ТУ РБ 02906526.375-98 ТУ РБ 02071990.017-99 ТУ РБ 00453569.004-2000 ТУ ВY 500011238.045-2006 ТУ РБ 600119108.038-2010 ТУ РБ 600119108.005-2002 ТУ РБ 00453569.003-2000 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 п.7.7 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1050-2008 |  |
| 10.2 |  | А39.Б31 | -запах и вкус, внешний вид и консистенция, цвет, внешний вид мясного сока |  |  |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 |  |
| 10.3 |  | А39.Б09 | -массовая доля мяса (субпродуктов) и жира, массовая доля основного продукта |  |  |  | ГОСТ 8756.1-79, п.4 |  |
| 10.4 |  | А39.Б09 | -массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 23042-2015 п.8 |  |
| 10.5 |  | А39.Б09 | -массовая доля поваренной соли |  |  |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |
| 10.6 |  | А39.Б09 | -массовая доля белка |  |  |  | ГОСТ 25011-81 п.2 |  |
| 10.7 |  | А39.Б09 | -массовая доля общего фосфора |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51482- 2001 |  |
| 10.8 |  | А39.Б09 | -массовая доля крахмала |  |  |  | ГОСТ 10574-91 п.3 |  |
| 10.9 |  | А39.Б09 | -температура плавления в желе |  |  |  | ГОСТ 8756.17-70 |  |
| 10.10 |  | А39.Б09 | -массовая доля нитрита |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |  |
| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  | 19.05.2017 дата ТКА |  | Лист 7 Листов 14 |  |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации №  BY/112 2.1290

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.11 | Консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные | А39.Б19 | -промышленная стерильность |  | ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 15169-70 ГН 10-177-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.8-88 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 10.12 |  | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 11.1 | Эндокринно-ферментное сырье | А55.Б46 | Отбор проб |  | ГОСТ 11285-93 ГОСТ 13914-78 ГОСТ 18302-87 |  | ГОСТ 11285-93 п.3.1 |  |
| 11.2 |  | А55.Б31 | внешний вид, цвет |  |  |  | ГОСТ 11285-93 п.3.2 ГОСТ 13914-78 п.2.3, п.3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18302-87 п.2.3, п.3.1 |  |
| 11.3 |  | А55.Б09 | -массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 11285-93 п.3.4 |  |
| 12.1 | Мука кормовая животного происхождения | А02.Б46 | Отбор проб |  | ГОСТ 17536-82 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ №33 от 20.05.2011 |  | ГОСТ 17681-82 п.1 ГОСТ 25311-82 п.1 |  |
| 12.2 |  | А02.Б31 | -внешний вид, запах |  |  |  | ГОСТ 17536-82 п.3.1а |  |
| 12.3 |  | А02.Б09 | -крупность помола |  |  |  | ГОСТ 17681-82 п.2.1 |  |
| 12.4 |  | А02.Б09 | -массовая доля металломагнитных примесей |  |  |  | ГОСТ 17681-82 п.2.2 |  |
| 12.5 |  | А02.Б09 | -массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  |  |  | ГОСТ 17681-82 п.2.7 |  |
| 12.6 |  | А02.Б09 | -массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 17681-82 п.2.3 |  |
| 12.7 |  | А02.Б09 | -массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 17681-82 п.2.6 |  |
| 12.8 |  | А02.Б09 | -массовая доля золы |  |  |  | ГОСТ 26226-95 п.2 |  |
| 12.9 |  | А02.Б09 | -массовая доля протеина |  |  |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |  |
| 12.10 |  | А02.Б09 | -кислотное число |  |  |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 |
| 12.11 |  | А02.Б19 | -КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 25311-82 п.4.1 |
| 12.12 |  | А02.Б19 | - -БГКП |  |  |  | ГОСТ 25311-82 п.4.2 |
| 12.13 |  | А02.Б19 | -патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа идентификации) |  |  |  | ГОСТ 25311-82 п.4.3 |
| 12.14 |  | А02.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  | 22.01.2016 дата ТКА |  | Лист 8 Листов 14 |  |  |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации №  BY/112 2.1290

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Продукты яичные | А55.Б46 | Отбор проб |  | ГОСТ 30363-96 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 |  | ГОСТ 30364.0-97 п.3 ГОСТ 30364.2-96 п.3.2 |
| 13.2 |  | А55.Б61 | -внешний вид, цвет, вкус, консистенция, запах |  |  |  | ГОСТ 30364.0-97 п. 4, п.5 |
| 13.3 |  | А55.Б19 | -КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.1 |
| 13.4 |  | А55.Б19 | -патогенные, в.т.ч. сальмонеллы (до этапа идентификации) |  |  |  | ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.3 |
| 13.5 |  | А55.Б19 | -S.aureus |  |  |  | ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.5 |
| 13.6 |  | А55.Б19 | -Proteus |  |  |  | ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.4 |
| 13.7 |  | А55.Б19 | - БГКП |  |  |  | ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.2 |
| 14.1 | Яйца куриные | А55.Б46 | Отбор проб |  | СТБ 254-2004 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 |  | СТБ 254-2004 п.5.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| 14.2 |  | А55.Б31 | - чистота и повреждения скорлупы |  |  |  | СТБ 254-2004 п.5.2 |
| 14.3 |  | А55.Б19 | -КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.4 |  | А55.Б19 | -БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 14.5 |  | А55.Б19 | -патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 п.5.1- п.5.4 |
| 15.1 | Соль пищевая йодированная | А55.Б46 | Отбор проб |  | ГОСТ 13830-97 |  | ГОСТ 13685-84 п.8.1 |
| 15.2 |  | А55.Б31 | внешний вид, вкус, цвет и запах |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.8.1 |
| 15.3 |  | А55.Б09 | массовая доля нерастворимых в воде веществ |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.3 |
| 16.1 | Мука пшеничная | А48.Б46 | Отбор проб |  | СТБ 1666-2006 ГН 10-117-99 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 |  | ГОСТ 27668-88 п.2 |
| 16.2 |  | А48.Б31 | -цвет, вкус, запах |  |  |  | ГОСТ 27558-87 п.3 |
| 16.3 |  | А48.Б09 | -количество клейковины |  |  |  | ГОСТ 27839-88 |
| 16.4 |  | А48.Б09 | -влажность |  |  |  | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 27669-88 |
| 16.5 |  | А48.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  | 22.01.2016 дата ТКА |  | Лист 9 Листов 14 |  |  |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации №  BY/112 2.1290

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Сахар-песок | А49.Б46 | Отбор проб |  | ГОСТ 21-94 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 |  | ГОСТ 12569-99 п.4 |
| 17.2 |  | А49.Б31 | -вкус и запах, сыпучесть, цвет, чистота раствора |  |  |  | ГОСТ 12576-89 |
| 18.1 | Молоко питьевое, молоко сухое | А38.Б46 | Отбор проб |  | СТБ 1746-2007 СТБ 1858-2009 ГН 10-177-99 СанПиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.13 |  | ГОСТ 26809-86 п.2 ГОСТ 9225-84 п.1, п.3 СТБ 1051-2012 |
| 18.2 |  | А38.Б31 | -вкус, цвет и запах, консистенция |  |  |  | СТБ 1746-2007 п.7.2 СТБ 1858-2009 |
| 18.3 |  | А38.Б19 | -КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 18.4 |  | А38.Б19 | - БГКП |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 18.5 |  | А38.Б19 | -патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 п.5.1- п.5.4 |
| 18.6 |  | А38.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 19.1 | Вода питьевая | А75.Б46 | Отбор проб |  | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 ГН 10-117-99 |  | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ №11-10-1-2002, п.3 |
| 19.2 |  | А75.Б31 | -привкус |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 19.3 |  | А75.Б31 | -запах |  |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 19.4 |  | А75.Б31 | -жесткость общая |  |  |  | ГОСТ 4151-72 |
| 19.5 |  | А75.Б19 | -общее микробное число, образующих колонии бактерий в 1 см3 |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.1 |
| 19.6 |  | А75.Б19 | общие колиформные бактерии, число бактерий в 100см3 |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.3 |
| 19.7 |  | А75.Б19 | термотолерантныеколиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.3 |
| 19.8 |  | А75.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  | 22.01.2016 дата ТКА |  | Лист 10 Листов 14 |  |  |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации №  BY/112 2.1290

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Крупа, сухари панировочные |  | А48.Б46 | Отбор проб |  | СТБ 2203-2011 ГОСТ 28402-89 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1053-98 |
| 20.2 |  |  | А48.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 21.1 | Лук репчатый свежий, чеснок свежий |  | А50.Б46 | Отбор проб |  | ГОСТ 1723-86 ГОСТ 7977-87 |  | ГОСТ 1723-86 п.3.1 ГОСТ 7977-87 п.3.1 |
| 21.2 |  |  | А50.Б31 | -внешний вид, запах, вкус |  |  |  | ГОСТ 1723-86 п.3.2.3 ГОСТ 7977-87 п.3.2.2 |
| 21.3 |  |  | А50.Б31 | -размер луковиц |  |  |  | ГОСТ 1723-86 п.3.2.3 ГОСТ 7977-87 п.3.2.2 |
| 22.1 | Специи (тмин, кориандр, кардамон, -перец черный и белый, перец душистый, мускатный орех, приправы сухие) |  | А44.Б46 | Отбор проб |  | ГОСТ 29056-91 ГОСТ 29055-91 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 28875-90 п.2.1 |
| 22.2 |  |  | А44.Б31 | -внешний вид, цвет, аромат, вкус |  |  |  | ГОСТ 28875-90 п.3.3 |
| 22.3 |  |  |  | -крупность помола |  |  |  | ГОСТ 28875-90 п.3.6 |
| 23.1 | Изделия ликеро-водочное |  | А47.Б46 | Отбор проб |  | ГОСТ 7190-93 |  | ГОСТ 4828-83 п.1.4 |
| 23.2 |  |  | А47.Б49 | Определение крепости |  |  |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9 |
| 24.1 | Спирт этиловый ректификованный |  | А47.Б46 | Отбор проб |  | СТБ 1334-2003 |  | ГОСТ 5964-93 п.4 |
| 24.2 |  |  | А47.Б09 | - внешний вид, цвет, вкус и запах |  |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2 |
| 30.1 |  | Овощи и корнеплоды | А55.Б46 | Отбор проб |  | СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГН 10-117-99 |  | СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 30.2 |  |  | А55.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  |  |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 31.1 |  | Корма, мясокостная мука | А02.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  | Ветеренарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов (в редакции постановления Минестерствахояйства и продовольствия Республики Беларусь 20 мая 2011 № 33 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  |  | 22.01.2016 дата ТКА |  | Лист 11 Листов 14 |  |  |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации №  BY/112 2.1290

| 32.1 |  | Окружающая среда | А67.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 |  | МВИ.МИ 2513-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1 |  | Мышечные ткани крупного рогатого скота (прижизненные измерения) | А39.Б04 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг |  | ГН 10-117-99 |  | МВИ.МН 1861-2003 |
| 34.1 | Сточные воды |  | А71.Б46 | Отбор проб |  | Фактические значения |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 34.2 |  |  | А71.Б09 | Водородный показатель (рН) |  |  |  | МВИ рН потенцио-метрическим методом ***Сборник методик, с.219-223 |
| 34.3 |  |  | А71.Б09 | Концентрация хлорид-иона |  |  |  | МВИ концентрации хлоридов титримет-рическим методом с нитратом серебра (по Мору) *Унифицированные методы анализа, с.147-148 |
| 34.4 |  |  | А71.Б09 | Концентрация взвешенных веществ |  |  |  | МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом **Сборник методик, с.125-129 |
| 34.5 |  |  | А71.Б09 | Минерализация воды |  |  |  | МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гра-виметрическим методом **Сборник методик, с.235-238 |
| 34.6 |  |  | А71.Б09 | Концентрация жиров |  |  |  | МВИ концентрации жиров методом раздельного опре-деления *Унифицированные методы анализа, с.289-290 |
| _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  |  | 19.05.2017 дата ТКА |  | Лист 12 Листов 14 |  |  |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации №  BY/112 2.1290

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.7 | Сточные воды | А71.Б09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) | Фактические значения | МВИ БПК в поверхностных и нормативно- очищенных сточных водах стандартным методом определения **Сборник методик, с.110-124 |
| 34.8 |  | А71.Б09 | Концентрация аммоний- иона |  | МВИ концентрации азота аммонийного и аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера **Сборник методик, с.230-236 |
| 34.9 |  | А71.Б09 | Концентрация нитрит-иона |  | МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса **Сборник методик. с.225-230 |
| 34.10 |  | А71.Б09 | Концентрация железа общего |  | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой **Сборник методик, с.129-135 |
| 34.11 |  | А71.Б09 | Концентрация сульфат-иона |  | МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом ***Сборник методик, с.270-274 |

| _________________________ подпись ведущего оценщика | 19.05.2017 дата ТКА | Лист 13 Листов 14 |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации №  BY/112 2.1290

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.12 | Сточные воды | А71.Б09 | Концентрация СПАВ анионактивных | Фактические значения | МВИ концентрации (суммарной) анионоактивных СПАВ фотометрическим методом ***Сборник методик, с.171-181 |
| 34.13 |  | А71.Б09 | Концентрация фосфат-ионовов |  | МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом ***Сборник методик, с.275-279 |

* Унифицированные методы анализа вод. Под ред. Ю.Ю. Лурье, Москва, 1973

**Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь.  Часть 1, Минск, НТЦ «АПИ», 1997

*** Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь.  Часть 2, Минск, НТЦ «АПИ», 1997

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева

| _________________________ подпись ведущего оценщика | 19.05.2017 дата ТКА | Лист 14 Листов 14 |
| --- | --- | --- |