Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1544

от «02» _ октября 2001 г.

на    4      листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «04» августа 2008 г.

Службы радиометрического контроля

Обособленного структурного подразделения «Коопзаготпром»

Рогачёвского районного потребительского общества

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испыта- ний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мясо: - свинина - говядина |  | Отбор проб | СТБ 1050-98 СТБ 988-2002 ГОСТ 779-55 | СТБ 1050-98 п.5 ГОСТ 7269-79 п.1 |
| Колбасные изделия: - варёные колбасы; -колбасы полукоп- чёные |  | Отбор проб | СТБ 1053-98 СТБ 126-2004 СТБ 196-98 | СТБ 1053-98 п.5 ГОСТ 9792-73 п.2 |
| Картофель |  | Отбор проб | СТБ 1055-98 | СТБ 1055-98 п.5 СТБ 1036-97 п.7.3.4.1 п.7.3.4.2 ГОСТ 7194-81 п.2.1 |
| Овощи - чеснок свежий; - капуста белокачан- ная свежая; - томаты свежие; - огурцы свежие; - кабачки свежие |  | Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб | СТБ 1054-98 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85 ГОСТ 1726-85 СТБ 766-95 | СТБ 1054-98 п.5 СТБ 1036-97 п.7.3.4.1 п.7.3.4.2 ГОСТ 7977-87 п.3.1 ГОСТ 1724-85 п.3.1 ГОСТ 1725-85 п.3.1 ГОСТ 1726-85 п.3.1 СТБ 766-95 п.5.1 |
| Фрукты: - яблоки свежие |  | Отбор проб | СТБ 1054-98 ГОСТ 16270-70 ГОСТ 21122-75 | СТБ 1054-98 п.5 СТБ 1036-97 п.7.3.4.1 п.7.3.4.2 ГОСТ 16270-70 п.2а.1, п.2а.2 ГОСТ 21122-75 п.4.1 |
| Ягоды: - смородина красная свежая |  | Отбор проб Отбор проб | СТБ 1054-98 СТБ 392-93 | СТБ 1054-98 п.5 СТБ 1036-97 п.7.3.4.1 п.7.3.4.2 СТБ 392-93 п.3.1 |

BY/112 02.2.0.1544                                                                            Лист 2 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Солёные и квашеные овощи: - огурцы солёные - капуста квашеная |  | Отбор проб Отбор проб Отбор проб | СТБ 1053-98 ГОСТ 7180-73 ГОСТ 3858-73 | СТБ 1053-98 п.4 ГОСТ 27853-88 п.2 ГОСТ 7180-73 п.2.4 ГОСТ 3858-73 п.2.3 |
| Вода питьевая |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 п.4.1.5, п.5.1 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 п.4 |
| Пищевые продукты: мясо и мясные продукты, в том числе: - говядина и продукты из неё; - свинина, птица и продукты из них, картофель, корнеп- лоды, овощи, фрук- ты, садовые ягоды, хлеб и хлебобулоч- ные изделия, конди- терские изделия, консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садо- вых, мука, крупа, са- хар, дикорастущие ягоды и консервиро- ванные продукты из них, грибы свежие, грибы сушенные, прочие продукты пи- тания (мёд, яйца, пельмени). |  | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95; МВИ. МН 1866-2003 МВИ. МН 1823-2007 |
| Вода питьевая |  | Объёмная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 МВИ. МН 1823-2007 |
| Лекарственно-техническое сырьё. |  | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ 179-95 МВИ. МН 1866-2003 МВИ. МН 1823-2007 |

BY/112 02.2.0.1544                                                                             Лист 3 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяй-ственное сырьё: - мясо, фрукты, овощи, садовые ягоды. |  | Удельная активность радионукли- дов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содер - жания цезияя-137 и строн- ция-90 в сельскохозяйст-венном сырье и кормах. Утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь. 03.08.1999 г. Согл. с Главным государ- ственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 г. | МВИ 179-95 МВИ. МН 1866-2003 МВИ. МН 1823-2007 . |
| Растительное сырьё: - дикорастущие ягоды для изго- товления вино- дельческой и ликёроводочной продукции. |  | Удельная активность радионукли- дов цезия-137 | Дополнение в Республи- канские допустимые уров- ни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сы- рье и кормах. Утв. Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 25.06.2003 г. Согл. с Главным Государ- ственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 25.06.2003 г. | МВИ 179-95 МВИ. МН 1866-2003 МВИ. МН 1823-2007 |
| Окружающая среда: контрольные точки на терри- тории и в по- мещениях райпо |  | Мощность эквивалент-ной дозы гамма-излучения. | Контрольные уровни ра- диоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивацион- ных работ. Утв. председателем Комитета по проблемам по- следствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Минист- ров Республики Беларусь, 02.08.2004 г. Согл. с главным государст- венным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004г. | МВИ.МН 2513-2006 |

BY/112 02.2.0.1544                                                                             Лист 4 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырьё вторич- ное текстильное |  | Поверхност- ная бета- загрязнён- ность. | Временные контрольные уровни радиоактивного загрязнения вторсырья, заготавливаемого на тер- ритории республики, по- страдавшей в результате аварии на Чернобыль- ской АЭС, используемо- го для переработки и производства нетканых материалов. Утв. заместителем пред- седателя правления Бел- коопсоюза 15.11.1991г. Согл. с заместителем главного государствен- ного санитарного врача Республики Беларусь 05.11.1991г. | Методика по определе- нию поверхностной загрязнённости различ-ных поверхностей бета-активными радионукли- дами. Утв. Белкоопсоюзом, 19.11.1991г. |
| Лом и отходы чёрных и цвет- ных металлов |  | Плотность потока альфа- и бета-частиц Мощность дозы гамма-излучения близи поверхности партии металлолома | СанПиН 2.6.1.8.-2-2003 | Методика радиационного контроля лома и отходов чёрных и цветных метал- лов, заготавливаемых и реализуемых предприя- тиями системы потребкооперации. Утв. первым заместите- лем председателя прав- ления Гомельского обл- потребсоюза 20.02.2007г. Согл. на основании экс- пертного метрологичес- кого заключения, утв. директором РУП «Бело- русский государственный институт метрологии» 18.06.2007г |

Руководитель уполномоченного

органа по аккредитации                                                                  А.В.Казачок