|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0673 от 30 декабря 1996 года на бланке № 0003052 на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 июня 2017 года

Службы изоляции и защиты от перенапряжений

филиала «Лидские электрические сети» РУП «Гродноэнерго»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/ 26.046 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.8.5 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 | МВИ Гр 352-2011 |
| 2.1 | Трансформаторы тока | 27.11/ 26.046 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.9.3 ТКП 339-2011 п.4.4.7.3, п.4.4.8.1 б) | МВИ Гр 352-2011 |
| 3.1 | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 26.046 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1 б) | МВИ Гр 352-2011 |
| 4.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.12/ 22.000 | Ток проводимости | ТКП 181-2009 п.Б.22.2, п.Б.22.3 ТКП 339-2011 п.4.4.21.2, п.4.4.21.3 | МВИ Гр 591-2012 |
| 5.1 | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/ 26.046 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.11.3, п. Б.12.2, п. Б.13.2, п. Б.14.2 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4 | МВИ Гр 352-2011 |
| 6.1 | Разъединители, комплектные распределительные устройства, сборные и соединительные шины | 27.12/ 26.046 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.15.2, п.Б.16.2, п.Б.18.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2, п.4.4.15.2, п.4.4.16.2, п.4.4.17.2 | МВИ Гр 352-2011 |

| 7.1 | Вводы и проходные изоляторы | 23.19.25/26.046 23.43.10/26.046 27.90.12/ 26.046 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.24.2 | МВИ Гр 352-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | - Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | - 27.32/ - 26.046 | - Испытание повышенным выпрямленным - напряжением | - ТКП 181-2009 - п.Б.30.2 - ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 | - МВИ Гр 352-2011 |
| 9.1 | - Штанги электроизолирующие | - 25.73.3/ - 26.046 | - Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | - ТКП 290-2010 - п.4.2.2, табл. Е.1 | - МВИ Гр 501-2011 |
| 10.1 | - Клещи электроизолирующие | - 25.73.3/ - 26.046 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 290-2010 п.4.3.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 501-2011 |
| 11.1 | - Клещи электро-измерительные | - 25.73.3/ - 26.046 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 290-2010 п.4.4.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 501-2011 |
| 12.1 | Указатели напряжения выше 1 кВ | 25.73.3/ 26.046 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 290-2010 п.4.5.3, табл. Е.1 | МВИ Гр 501-2011 |
| 12.2 |  | 25.73.3/ 22.000 | Напряжение индикации |  |  |
| 13.1 | - Указатели напряжения выше 1 кВ бесконтакт-ного типа | 25.73.3/ 26.046 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 290-2010 п.4.5.6, табл. Е.1 | МВИ Гр 501-2011 |
| 13.2 |  | 25.73.3/ - 22.000 | Напряжение индикации |  |  |
| 14.1 | - Указатели напряжения до 1000 В | 25.73.3/ 26.046 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 290-2010 п. 4.5.10, табл. Е.1 | МВИ Гр 501-2011 |
| 14.2 |  | 25.73.3/ 22.000 | Напряжение индикации |  |  |
| 14.3 |  | 25.73.3/ 22.000 | Ток, протекающий через указатель |  |  |
| 14.4 |  | 25.73.3/ 26.046 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  |  |
| 15.1 | - Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 25.73.3/ 26.046 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 290-2010 п. 4.6.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 501-2011 |
| 15.2 |  | 25.73.3/ 26.046 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  |  |

| 16.1 |  | - Устройства для прокола или резки кабеля | 25.73.3/ 26.046 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ТКП 290-2010 п. 4.8.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 501-2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 |  | - Перчатки электроизолирующие | 22.19.6/ 26.046 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ТКП 290-2010 п. 4.11.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 501-2011 |  |
| 17.2 |  |  | 22.19.6/ 22.000 | Ток, протекающий через изделие |  |  |  |  |
| 18.1 |  | - Обувь специальная электроизолирующая | 22.19.6/ 26.046 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ТКП 290-2010 п. 4.12.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 501-2011 |  |
| 18.2 |  |  | 22.19.6/ 22.000 | Ток, протекающий через изделие |  |  |  |  |
| 19.1 |  | - Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73.3/ 26.046 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ТКП 290-2010 п. 4.17.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 501-2011 |  |
| 20.1 |  | - Накладки электроизолирующие | 22.19/ 26.046 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ТКП 290-2010 п. 4.19.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 501-2011 |  |
| 20.2 |  |  | 22.19/ 22.000 | Ток, протекающий через изделие |  |  |  |  |
| 21.1 |  | - Колпаки электроизолирующие | 22.19/ 26.046 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ТКП 290-2010 п. 4.20.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 501-2011 |  |
|  | Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |  |  |  |