Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1850

от 15 августа  2001 года

На бланке №

На  2 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 августа  2021 года

| испытательной лаборатории цеха наладки и испытаний оборудования филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответственностью | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований(испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода, об. % Диапазон измерений: (0,1-21,0) об. % | Комплексное природоохранное разрешение, выданное территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.2* |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида углерода, мг/м3 Диапазон измерений: (1,25-12500) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.3* |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида азота, мг/м3 Диапазон измерений: (0 – 4020) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.4* |  | 100.01/08.169 | Концентрация диоксида азота, мг/м3 Диапазон измерений: (2,05 – 1025) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.5* |  | 100.01/08.169 | Концентрация диоксида серы, мг/м3 Диапазон измерений: (2,86 – 14300) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность | ТКП 45-3.02-325-2018 СТБ 2021-2009 СН 4.02.03-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 Прил. Е |
| 3.1* | Здания и сооружения | 100.13/34.065 | Тепловизионные измерения: - температура изотермической поверхности | ГОСТ 26629-85 ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26629-85 |
| 3.2* |  | 100.13/34.138 | - относительное сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26629-85 |
| 3.3* |  | 100.13/34.064 | - границы дефектного участка |  | ГОСТ 26629-85 |
| 4.1* | Сооружения инженерные для распределения жидкостей или газов | 42.21/29.061 | Измерение геометрических параметров тепловой изоляции (длина, ширина, толщина, площадь, периметр) | СН 4.02.02-2019 | МВИ.МН 5814-2019 |
| 4.2* |  | 42.21/34.065 | Температура поверхности тепловой изоляции |  | МВИ.МН 5814-2019 |
| 4.3* |  | 42.21/35.065 | Температура окружающей среды |  | МВИ.МН 5814-2019 |

Примечание:

*- лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Е.В. Бережных