Приложение

к аттестату аккредитации

Рег. № BY/112 02.2.0.3256

от 31 марта 2005 года

на 2 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## электроизмерительной лаборатории

## Частного унитарного предприятия «Цветлит»

## от 31.03.2008 года

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или видов испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Испытания в электроустановках до 1000 B на электробезопасность | 19.080 | Измерение сопротивления изоляции | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8 Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 Приложение Э1.1 табл. 39 | Методика выполнения измерений сопротив-ления изоляции в электроустановках до 1000 В Рег № 241 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| Заземляющие устройства | 19.080 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Измерение сопротивления заземляющего устройства | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7, 1.8, Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 , п.п 24, 26, | Методика выполнения измерений при испытаниях заземляющих устройств Рег № 242 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 19.080 | Проверка сраба-тывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью Измерение тока короткого замыкания в цепи "фаза-нуль" | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1, п. 26, ПУЭ, п.п. 1.7.79, 7.3.139 | Методика выполнения измерения тока короткого замыкания в цепи "фаза-ноль" и проверки срабатывания защиты при системе питания с глухозаземленной нейтралью Рег № 244 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |

BY/112 02.2.0.3256								лист 2 	листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль исправ-ности устройств выравнивания электрических потенциалов | 19.080 | Измерение напряжения прикосновения и шага в искусственно созданном аварийном режиме | ГОСТ 12.1 038-82 | Методика выполнения измерений напряжения прикосновения Рег № 243 от 25.03.2005 года согласованная с Гродненским ЦСМС |

Директор Гродненского ЦСМС___________________ В.М. Шиш

подпись

М.П.