Приложение №2 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2839

от 01 сентября 2004 года

На бланке № _________

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» июля 2020 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Могилевская фабрика мороженого»

| № пунктов* | Наименование объекта испытаний |  | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Молоко и молочная продукция. Мороженое. |  | 2105 2105009900 2105009100 | Отбор проб, подготовка к анализу | ТР ТС 033/2013 раздел 7 приложение 1, 8 | ГОСТ 26809-86 п.1.4.6 ГОСТ 9225-84 |
| 1.2 |  |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
| 1.3 |  |  |  | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п. 2 |
| 1.4 |  |  |  | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п. 4 |
| 1.5 |  |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.2 |
| 1.6 |  |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 1.7 |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП ) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.1 | Молоко и молочная продукция. Сырки глазированные. Творожный продукт |  | 1806 1901 | Отбор проб, подготовка к анализу | ТР ТС 033/2013 Раздел 7 приложение 1, 8 | ГОСТ 26809-86 п.1.4.4 ГОСТ 9225-84 |
| 2.2 |  |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-98 п.2.2.2 |
| 2.3 |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП ) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.4 |  |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пищевая масложировая продукция. Майонез, майонезный соус |  | 2103 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП ) | ТР ТС 024/2011. Глава 4, статья 6, приложение 2 | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.2 |  |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Полуфабрикаты мучные. Пицца полувыпеченная замороженная. Изделия вафельные. | 1905 1901 | КМАФАнМ | ТР ТС 021 /2011. Статья 7 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.2 |  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП ) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.2 |  |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1 |  | Десерты | 2105001000 2105009900 1806 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП ) | ТР ТС 021 /2011. Статья 7 Приложение 2 | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.2 |  |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА | Т.А. Николаева |
| --- | --- |