- Приложение

к аттестату аккредитации

BY/112 02.2.0.2143

от 30 июля 2004 г.

на 3 листах

Дополнение № 1 к области аккредитации испытательной лаборатории             Слонимского филиала Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»

от 31.03.2008г.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям | методам |
|  |  |  | объекта испытаний | испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Топливо дизельное автомобильное (ЕН 590) | 75.160.20 | Отбор проб Плотность при 15°С Фракционный состав Вязкость при 40°С Температура вспышки Цетановый индекс Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С) Общее загрязнение | ТУ 38.401-58-296-2005 | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170- 2004 СТБ ИСО 3675- 2003 СТБ ИСО 3405- 2003 СТБ ИСО 3104- 2003 СТБ ИСО 2719- 2002 (Метод А) СТБ ИСО 4264- 2003 СТБ ИСО 2160- 2003 СТБ ЕН 12662- 2003 |
| Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Топливо дизельное. | 75.160.20 | Отбор проб Плотность при 15°С Фракционный состав | СТБ 1658-2006 | СТБ ИСО 3170- 2004 СТБ ИСО 3675- 2003 СТБ ИСО 3405- 2003 |

В/У 112 02.2.0.2143                                                                                        Лист 2   листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Топливо дизельное. | 75.160.20 | Вязкость при 40°С Температура вспышки Цетановый индекс Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С) Содержание механических примесей | СТБ 1658-2006 | СТБ ИСО 3104- 2003 СТБ ИСО 2719- 2002 СТБ ИСО 4264- 2003 СТБ ИСО 2160- 2003 СТБ ЕН 12662- 2003 |
| Топливо биодизельное (Опытная партия) | 75.160.20 | Отбор проб Плотность при 15°С Фракционный состав Вязкость при 40°С Температура вспышки Цетановый индекс Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С) Содержание механи-ческих примесей | ТУ ВУ 500036524.121-2007 | СТБ ИСО 3170- 2004 СТБ ИСО 3675- 2003 СТБ ИСО 3405- 2003 СТБ ИСО 3104- 2003 ТУ ВУ 500036524.121-2007 п.5.5 СТБ ИСО 2719- 2002 ТУ ВУ 500036524.121-2007 п.5.4 СТБ ИСО 4264- 2003 ТУ ВУ 500036524.121-2007 п.5.2 СТБ ИСО 2160- 2003 СТБ ЕН 12662- 2003 |

| № В/У112 02.2.0.2143 Лист 3 листов 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей. | 75.160.20 | Отбор проб Плотность при 15°С Вязкость при 40°С Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С) Содержание механических примесей | СТБ 1657-2006 | СТБ ИСО 3170-2004 СТБ ИСО 3675- 2003 СТБ ИСО 3104- 2003 СТБ ИСО 2160- 2003 СТБ ЕН 12662- 2003 |

Директор Гродненского ЦСМС  ____________________    В.М.Шиш

М.П.        подпись