Приложение  к аттестату  аккредитации

№ ВY /112  02.1.0.0148

от  27 марта  2003г.

на 2 листах

Дополнение №2 к области аккредитации

Межрайонной  лаборатории  аналитического  контроля

при   Гродненской  городской  инспекции  природных  ресурсов  и   охраны  окружающей  среды от 31.03.2008г.

| Наименование | Код | Характеристика | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта или вида испытаний | МКС | объекта или вида испытаний | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Вода естественных источников | 13.060.10 | Массовая концентрация азота общего | Постановление Министерства ПР и ООС РБ и Министерства здравоохранения РБ 8 мая 2007г. №43/42 | СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод . Ч.1. Методы химического анализа вод . М.,1977 г. стр.47-50 МВИ концентрации азота общего по методу Къельдаля. 2.1.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельная электропровод-ность* |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова Л., Гидрометеоиздат, 1977г стр. 48-51 МВИ величины удельной электропроводности методом переменного тока низкой частоты. Д.2.1.15. |

№ ВY /112  02.1.0.0148   		                                                       лист 2, листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Сточные воды | 13.060.30 | Массовая концентрация азота общего | Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного санитарного надзора и рыбоохраны, утвержденное Министерством (обл. комитетом) природных ресурсов и охраны окружающей среды | СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод . Ч.1. Методы химического анализа вод . М.,1977 г. стр.47-50 МВИ концентрации азота общего по методу Къельдаля. 2.2.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*-показатель не нормируется

Директор  Гродненского  ЦСМС   _________________________ В.М. Шиш

МП                      подпись