|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 1.1070 от 31августа 2004 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  ________________ года

лаборатории по оказанию услуг населению, диагностике оборудования и

электрических сетей, измерению показателей качества электрической энергии

Филиала «Энергонадзор»

Брестского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Брестэнерго»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.32/ 29.113 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | МВИ.БР 91-2010 МВИ.БР 120-2010 |
| 1.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 п.п.6.4.5, 6.4.13, 6.4.19 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.3- 413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.3.5.4 ПУЭ §7.3.139 | МВИ.БР 101-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 МВИ.БР 93-2010 |
| 2.2 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющего устройства и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ТКП 45-4.04-86-2007 п.п.11.15, 11.17, 11.19 ТКП 45-4.04-149-2009 п.п. 19.4, 19.12 ТКП 339-2011 п.4.3.6.3 п.4.3.8.2 п.5.3.9.15 табл.5.3.19 п.5.2.7.1 п.5.2.7.9 п.4.3.8.4 п.4.3.9.1 ГОСТ 30339-95 ТКП 336-2011 п.7.2.4 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 п.413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.3.5.4 | МВИ.БР 101-2015 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии | 27.32/ 29.113 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 91-2010 МВИ.БР 120-2010 |
| 3.2 |  | 27.32/ 29.113 | Проверка заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.30.10, Б.29.4 табл.Б.29.1 | МВИ.БР 03-2015 |
| 4.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами (ВЛИ) | 27.32/ 29.113 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.30.6 | МВИ.БР 91-2010 МВИ.БР 120-2010 |
| 5.1 | Воздушные линии электропередачи | 27.32/ 29.113 | Проверка заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.31.8, Б.29.4 табл.Б.29.1 ТКП 339-2011 п.5.2.7.1 п.5.2.7.9 п.5.3.9.15 табл.5.3.19 | МВИ.БР 03-2015 |
| 6.1 | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.32/ 29.113 | Измерение напряжения прикосновения и шага в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п.6.12.4 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2011 п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.п.4.1, 4.2, 4.10 | МВИ.БР 94-2010 |
| 7.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 29.113 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1 Б.7.2 ТКП 339-2011 п.4.4.5.2, табл.4.4.10 | МВИ.БР 91-2010 МВИ.БР 120-2010 ГОСТ 11828-86 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева