|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2578 от 31 мая 2006 года на бланке № ___________ на 8 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июня 2017 г.

центральной производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Полоцкий молочный комбинат»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 1.2 |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели (цвет, внешний вид, консистенция, вкус, запах) |  | ГОСТ 28283- 89 р. 3, 4, п.п. 5.1, 6.4, 6.5 СТБ 1598-2006 п. 4.7.1 |
| 1.3 |  | 01.41/35.065 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п. 2.3 |
| 1.4 |  | 01.41/12.042 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5 |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.1, п.2.2.1, п.2.3 |
| 1.6 |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 1.7 |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.8 |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 1.9 |  | 01.41/12.042 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 1.10 |  | 01.41/12.042 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.11 |  | 01.41/12.042 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.12 |  | 01.41/32.030 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение Б ГОСТ 23327-98 |
| 1.13 |  | 01.41/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 2.1 | Молоко и молочные продукты, молочные косервы | 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | СТБ 1746-2007 СТБ 970-2007 СТБ 315-2007 ТУ ВY 100098867.240-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 2.2 |  | 10.51/11.116 10.52/11.116 | Органолептическиепоказатели (внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет) |  | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 п.3 ГОСТ 31450-2013 п. 7.2, п. 7.3 ГОСТ 31451-2013 п. 7.2 ГОСТ 31452-2012 п. 7.2 ГОСТ 31453-2013 п. 7.2 ГОСТ 31454-2012 п. 7.2 ГОСТ 32261-2013 п. 7.4 СТБ 315-2007 п.7.2, п.7.3 СТБ 970-2007 п.7.2 СТБ 1467-2004 п.7.4, п.7.5 СТБ 1552-2012 п.7.3, п.7.4 СТБ 1746-2007 п.7.2, п.7.3 СТБ 1858-2009 п.7.2 СТБ 1887-2016 п.7.2 СТБ 1888-2016 п.7.2 СТБ 1890-2008 п.7.2 СТБ 2263-2012 п.7.2, п.7.3 СТБ 2277-2012 п.7.2 ТУ ВY 100098867.119-2009 п.5.2 ТУ ВY 100098867.179-2005 п.4.5 ТУ ВY 100098867.215-2007 п.4.6 ТУ ВY 100098867.230-2009 п.4.2, п.4.3 ТУ ВY 100098867.240-2009 п.3.3 ТУ ВY 100098867.245-2009 п.3.2, п.3.3 ТУ ВY 100098867.275-2009 п.3.2 ТУ РБ 100722175.001-2001 п.4.3 ТУ РБ 100722175.006-2001 п.4.6 ТУ РБ 100722175.013-2001 п.4.5 ТУ РБ 100098867.164-2004 п.3.2 ТУ ВY 190698789.005-2006 п.4.8 ТУ ВY 190698789.007-2007 п.4.9 ТУ ВY 190698789.014-2012 п.4.4 |
| 2.2 | Молоко и молочные продукты, молочные косервы | 10.51/11.116 10.52/11.116 | Органолептическиепоказатели (внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет) | СТБ 1746-2007 СТБ 970-2007 СТБ 315-2007 ТУ ВY 100098867.240-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ ВY 190698789.030-2013 п.4.8 ТУ ВY 190698789.042-2013 п.4.6 ТУ ВY 300075045.001-2013 п.4.2 ТУ РБ 690253379.002-2004 п.4.6 ТУ РБ 690253379.003-2004 п.4.4 ТУ РБ 690253379.004-2004 п.4.5 ТУ ВY 690253379.006-2005 п.4.3 ТУ ВY 690253379.007-2005 п.4.2 ТУ ВY 690253379.008-2005 п.4.5 ТУ ВY 690253379.012-2005 п.4.2 ТУ ВY 690253379.042-2007 п.4.5 ТУ ВY 690253379.043-2007 п.4.3 ТУ ВY 690253379.060-2010 п.4.5 ТУ ВY 690253379.062-2010 п.4.3 ТУ ВY 690253379.074-2013 п.4.5 ТУ ВY 191212488.011-2012 п.4.2, п.4.3 |
| 2.3 |  | 10.51/35.065 10.52/35.065 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 2.4 |  | 10.51/12.042 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 2.5 |  | 10.51/08.037 10.52/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 2.6 |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1, п.3.3.2, п.3.3.3 ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 2.7 |  | 10.51/08.31 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.8 |  | 10.51/12.042 | Определение фосфатазы Определение пероксидазы |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 2.9 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в сухом молоке |  | ГОСТ 29246-91 п.3.1, п.3.2 |
| 2.10 |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3, п.4, п.5, п.6, п.8 |
| 2.11 | Молоко и молочные продукты, молочные косервы | 10.51/08.052 | Индекс растворимости | СТБ 1858-2009 ТУ BY 100098867.240-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30305.4-95 |
| 2.12 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | СТБ 1746-2007 СТБ 970-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 3.1 | Майонезы и соусы майонезные | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 2286-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31762-2012 п.4.1 |
| 3.2 |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус) |  | СТБ 2286-2012 п.7.2 ГОСТ 31762-2012 п.4.2 |
| 3.3 |  | 10.89/08.149 | Кислотность в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |
| 3.4 |  | 10.89/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.8 |
| 3.5 |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.4 |
| 3.6 |  | 10.89/08.052 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |
| 4.1 | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 п.1 |
| 4.2 |  | 01.41/42.000 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.2 |
| 4.3 |  | 01.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 4.4 |  | 01.41/12.042 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 4.5 |  | 01.41/12.042 | Наличие ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-79 п.2 |
| 5.1 | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1746-2007 СТБ 970-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 5.2 |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | СанПиН «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 (далее СанПиН, ГН утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.3 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформных бактерий) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 5.4 |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.5 |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-89 п. 4.2 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 6.1 | Вода питьевая централизо-ванного и нецентрали-зованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 |
| 6.2 |  | 100.09/01.086 | Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 6.3 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 6.4 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 7.1 | Майонезы и соусы майонезные | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 2286-2012 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| 7.2 |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформных бактерий) | СанПиН, ГН утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.3 |  | 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.41/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | «Ветеринарно-санитарные правила проведения контроля содержания цезий-137 и стронций-90 в экспортируемых пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье, подконтрольных государственному ветеринарному надзору», утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь № 57 от 09.06.2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1051–2012 СТБ 1056–2016 «Ветеринарно-санитарные правила проведения контроля содержания цезий-137 и стронций-90 в экспортируемых пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье, подконтрольных государственному ветеринарному надзору», утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь № 57 от 09.06.2008 Глава 2 |
| 8.2 | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.41/04.125 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезий- 37 и стронций–90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. 03.08.99 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь № 10 от 20.05.2011 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН.1866-2003 МВИ. МН.1823-2007 |
| 9.1 | Продукты пищевые | 08.93/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)», утв. 26.04.99 «Единые санитарно-пидемиологичес-кие и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологи-ческому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1051–2012 СТБ 1053–2015 |
| 9.2 | Продукты пищевые | 08.93/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)», утв. 26.04.99 «Единые санитарно-идемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологи-ческому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН.1866-2003 МВИ. МН.1823-2007 |
| 10.1 | Окружающая среда | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 | МВИ. МН 2513-2006 |
| Лаборатория Миорского производственного участка |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 1.2 |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели (цвет, внешний вид, консистенция, вкус, запах) |  | ГОСТ 28283- 89 р. 3, 4, п.п. 5.1, 6.4, 6.5 СТБ 1598-2006 п. 4.7.1 |
| 1.3 |  | 01.41/35.065 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п. 2.3 |
| 1.4 |  | 01.41/12.042 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5 |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.1 ,п.2.2.1, п.2.3 |
| 1.6 |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 1.7 |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.8 |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 1.9 |  | 01.41/12.042 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 1.10 |  | 01.41/12.042 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.11 |  | 01.41/12.042 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.12 |  | 01.41/32.030 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение Б |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			                                                          Т.А. Николаева