|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2699 от 01 ноября 2004 года на бланке № 0001254 на 7 листах Редакция № 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «14» июля 2017 года

Испытательной лаборатории

Совместного открытого акционерного общества

«Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Пасты зубные | 20.42/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7983-2016 СанПиН 10-64 РБ -98 ГН №68 от 12.06.2012 ТНПА и другая нормативная документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-99 р.6 ГОСТ 7983-2016 п. 6.1.1, п. 6.1.2, п. 6.1.3, п.6.2 |
| 1.2 |  | 20.42/ 11.116 | Внешний вид и консистенция |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 ГОСТ 7983-2016 п.6.3 |
| 1.3 |  | 20.42/ 11.116 | Цвет |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 ГОСТ 7983-2016 п.6.4 |
| 1.4 |  | 20.42/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.2 ГОСТ 7983-2016 п.6.5 |
| 1.5 |  | 20.42/ 11.116 | Вкус |  | ГОСТ 7983-2016 п.6.6 |
| 1.6 |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН 25%-ного раствора) |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 1.7 |  | 20.42/ 08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 7983-99 п.6.8.1 ГОСТ 7983-2016 п.6.8.1 |
| 1.8 |  | 20.42/ 01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21149-2013 |

| 1.9 | Пасты зубные | 20.42/ 01.086 | Саndida albicans | ГОСТ 7983-2016 СанПиН 10-64 РБ -98 ГН №68 от 12.06.2012 ТНПА и другая нормативная документация на продукцию | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 18416-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 |  | 20.42/ 01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21150-2013 |
| 1.11 |  | 20.42/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22718-2013 |
| 1.12 |  | 20.42/ 01.086 | Рseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22717-2013 |
| 2.1 | Кремы косметические | 20.42/42.000 | Отбор проб | СТБ 1673-2006 ГОСТ 31460-2012 ГН № 68 от 12.06.2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31460-2012 р 6 |
| 2.2 |  | 20.42/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 |
| 2.3 |  | 20.42/ 11.116 | Цвет |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 |
| 2.4 |  | 20.42/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.2 |
| 2.5 |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН 10%-ного раствора) |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 2.6 |  | 20.42/ 08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 2.7 |  | 20.42/ 26.080 | Коллоидная стабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 |
| 2.8 |  | 20.42/ 26.080 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 |
| 2.9 |  | 20.42/ 01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21149-2013 |
| 2.10 |  | 20.42/ 01.086 | Саndida albicans |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 18416-2013 |
| 2.11 |  | 20.42/ 01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21150-2013 |
| 2.12 |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22718-2013 |
| 2.13 |  | 20.42/01.086 | Рseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22717-2013 |

| 3.1 | Изделия косметические для бритья | 20.42/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2217-2011 ГОСТ 31692-2012 ГН № 68 от 12.06.2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31692-2012 р 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | 20.42/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 |
| 3.3 |  | 20.42/ 11.116 | Цвет |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 |
| 3.4 |  | 20.42/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.2 |
| 3.5 |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН 10%-ного раствора) |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 3.6 |  | 20.42/ 08.052 | Массовая доля жирных кислот, %, не менее |  | СТБ 2217 -2011 п.6.6 ГОСТ 31692-2012 п.6.5 |
| 3.7 |  | 20.42/ 01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21149-2013 |
| 3.8 |  | 20.42/ 01.086 | Саndida albicans |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 18416-2013 |
| 3.9 |  | 20.42/ 01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21150-2013 |
| 3.10 |  | 20.42/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22718-2013 |
| 3.11 |  | 20.42/ 01.086 | Рseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22717-2013 |
| 4.1 | Изделия косметические гигиенические моющие | 20.42/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1675-2006 ГОСТ 31696-2012 ГН №68 от 12.06.2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31696-2012 р.6 ГОСТ 22567.1-77 п. 1.1 |
| 4.2 |  | 20.42/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 |
| 4.3 |  | 20.42/ 11.116 | Цвет |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 |
| 4.4 |  | 20.42/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.2 |
| 4.5 |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН 10%-ного раствора) |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 4.6 |  | 20.42/ 29.061 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 22567.1-77 СТБ 1675-2006 п.6.5 ГОСТ 31696-2012 п.6.5 |

| 4.7 | Изделия косметические гигиенические моющие | 20.42/ 29.061 | Устойчивость пены | СТБ 1675-2006 ГОСТ 31696-2012 ГН №68 от 12.06.2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22567.1-77 СТБ 1675-2006 п.6.5 ГОСТ 31696-2012 п.6.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 |  | 20.42/ 01.086 | общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21149-2013 |
| 4.9 |  | 20.42/ 01.086 | Саndida albicans |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 18416-2013 |
| 4.10 |  | 20.42/ 01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21150-2013 |
| 4.11 |  | 20.42/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22718-2013 |
| 4.12 |  | 20.42/ 01.086 | Рseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22717-2013 |
| 5.1 | Гели косметические | 20.42/42.000 | Отбор проб | СТБ 1949-2009 ГОСТ 31695-2012 ГН №68 от 12.06.2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31695-2012, р.6 |
| 5.2 |  | 20.42/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 |
| 5.3 |  | 20.42/ 11.116 | Цвет |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 |
| 5.4 |  | 20.42/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.2 |
| 5.5 |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН 10% р-ра) |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 5.6 |  | 20.42/ 26.080 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 |
| 5.7 |  | 20.42/ 01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21149-2013 |
| 5.8 |  | 20.42/ 01.086 | Саndida albicans |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 18416-2013 |
| 5.9 |  | 20.42/ 01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21150-2013 |
| 5.10 |  | 20.42/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22718-2013 |
| 5.11 |  | 20.42/ 01.086 | Рseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22717-2013 |

| 6.1 | Средства гигиены полости рта жидкие | 20.42/42.000 | Отбор проб | CТБ 1736-2007 СанПиН 10-64 РБ 98 ГН №68 от 12.06.2012 ТНПА и другая нормативная документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 СТБ 1736-2007 р.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 |  | 20.42/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 CТБ 1736-2007 п.6.1 |
| 6.3 |  | 20.42/ 11.116 | Цвет |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 CТБ 1736-2007 п.6.2 |
| 6.4 |  | 20.42/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.2 CТБ 1736-2007 п.6.3 |
| 6.5 |  | 20.42/ 11.116 | Вкус |  | CТБ 1736-2007 п.6.4 |
| 6.6 |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН, нативно) |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 6.7 |  | 20.42/ 08.169 | Массовая доля фторидов |  | CТБ 1736-2007 |
| 6.8 |  | 20.42/ 01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21149-2013 |
| 6.9 |  | 20.42./ 01.086 | Саndida albicans |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 18416-2013 |
| 6.10 |  | 20.42. 01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21150-2013 |
| 6.11 |  | 20.42/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22718-2013 |
| 6.12 |  | 20.42/ 01.086 | Рseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22717-2013 |
| 7.1 | Изделия косметические жидкие | 20.42/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1670-2006 ГОСТ 31679-2012 ГН №68 от 12.06.2012 ТНПА и другая нормативная документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31679-2012, р.6 |
| 7.2 |  | 20.42/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 |
| 7.3 |  | 20.42/ 11.116 | Цвет |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 |
| 7.4 |  | 20.42/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.2 |
| 7.5 |  | 20.42/ 08.169 | Водородный показатель (рН, нативно) |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 7.6 |  | 20.42/ 01.086 | общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21149-2013 |

| 7.7 | Изделия косметические жидкие | 20.42/ 01.086 | Саndida albicans | СТБ 1670-2006 ГОСТ 31679-2012 ГН №68 от 12.06.2012 ТНПА и другая нормативная документация на продукцию | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 18416-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8 |  | 20.42/ 01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21150-2013 |
| 7.9 |  | 20.42/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22718-2013 |
| 7.10 |  | 20.42/ 01.086 | Рseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22717-2013 |
| 8.1 | Масла косметические | 20.42/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100092830.004-2012 ГН №68 от 12.06.2012 ТНПА и другая нормативная документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ТУ ВY 100092830.004 -2012 п.4.1 |
| 8.2 |  | 20.42/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 |
| 8.3 |  | 20.42/ 11.116 | Цвет |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 |
| 8.4 |  | 20.42/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.2 |
| 8.5 |  | 20.42/ 08.31 | Плотность, г/см3 |  | ГОСТ 18995.1 – 73 |
| 8.6 |  | 20.42/ 01.086 | общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21149-2013 |
| 8.7 |  | 20.42/ 01.086 | Саndida albicans |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 18416-2013 |
| 8.8 |  | 20.42/ 01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21150-2013 |
| 8.9 |  | 20.42/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22718-2013 |
| 8.10 |  | 20.42/ 01.086 | Рseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22717-2013 |
| 9.1 | Масла растительные и натуральные жирные кислоты | 10.41/ 08.149 | Кислотное число | ТНПА и другая нормативная документация на продукцию | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |
| 9.2 |  | 10.41/ 08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487 -2001 |
| 10.1 | Вода питьевая централизован- ного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31862 -2012 МУК 11-10-1-2002 |
| 10.2 |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 1188-99 п. 4.5 таб. 2 |
| 10.3 |  | 100.09/ 01.08 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2, утв. МЗ РБ 25.02.2002 г. |

| 10.4 | Вода питьевая централизован- ного водоснабжения | 100.09/ 01.08 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99 | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2, утв. МЗ РБ 25.02.2002 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5 |  | 100.09/ 01.08 | Общее микробное число |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1, утв. МЗ РБ 25.02.2002 г. |
| 11.1 | Эфирные масла, душистые вещества и полупродукты их синтеза | 20.53/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14618.0-78 ГОСТ 30145-94 |
| 11.2 |  | 20.53/ 08.31 | Плотность |  | ГОСТ 14618.10-78 р.2 |
| 11.3 |  | 20.53/ 08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ 14618.10-78 р.4 |
| 12.1 | Продукты химические жидкие | 20.59/ 08.31 | Плотность | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18995.1 – 73 |
| 12.2 |  | 20.59/ 08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ 18995.2 -73 |
| 13.1 | Сырье для производства парфюмерно-косметической продукции | 20.42/ 01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21149-2013 |
| 13.2 |  | 20.42/ 01.086 | Саndida albicans |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 18416-2013 |
| 13.3 |  | 20.42/ 01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21150-2013 |
| 13.4 |  | 20.42/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22718-2013 |
| 13.5 |  | 20.42/ 01.086 | Рseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 22717-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева