|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1478

от «14»  февраля  2000  года

на бланке 0003158

на 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» июля 2017 года

измерительной  лаборатории

Коммунального ремонтного унитарного предприятия

«Добрушэнергосервис»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.782-2017 |
| 1.2 |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.782-2017 |
| 1.3 |  | 27.12/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.784-2017 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряже-нием до 1000 В | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.783-2017 |
| 2.2 |  | 27.12/22.000 | Испытание цепи «фаза – нуль» силовых и осветительных сетей | ТПК 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.ГМ.784-2017 |
| 3.1 | Электродвигате-ли переменного тока напряже-нием до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.30.1 Таблица Б.7.2 | МВИ.ГМ.783-2017 |
| 4.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.783-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Устройства выравнивания потенциалов в животноводческих помещениях | 42.22/22.000 | Напряжение прикосновения и шага - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного короткого замыкания | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 181-2009 п.6.12.4 ТКП 538-2014 | МВИ.ГМ.781-2017 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                    Т.А.Николаева