Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112.02.2.0.0345  от 31.05.96

на 9 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

производственной лаборатории  Открытое акционерное  общество

«Лидское пиво» от 31 мая 2008 года

| Наименование объекта или вид испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Спирт этиловый | 67.160.10 | Отбор проб | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 5964-93 п.4 |
|  |  | Внешний вид, цвет, вкус и запах |  | ГОСТ 5964 -93, п.5.2 |
|  |  | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 п.2 ГОСТ 5964 -93, п.5.3 |
| Напитки безалкогольные: а) купаж; б) готовый напиток. | 67.160.20 | Отбор проб (б) | СТБ 539-2006 | ГОСТ 6687.0-86 |
|  |  | Внешний вид, прозрачность, вкус, аромат (а, б) |  | ГОСТ 6687.5 –86 п.2 |
|  |  | Номинальный объем продукции (б) |  | ГОСТ 6687.5-86 п.3; СТБ 539-2006 п.7.6 |
|  |  | Массовая доля двуокиси углерода, % (б) |  | ГОСТ Р 51153-98 ГОС6687.3-87 |
|  |  | Массовая доля спирта, % |  | ГОСТ 6687.7-88 |
|  |  | Стойкость |  | ГОСТ6687.6-88 |
|  |  | Кислотность (а, б) |  | ГОСТ 6687.4-86 |
|  |  | рН (а, б) |  | ГОСТ 26188-84 |
|  |  | Массовая доля сухих веществ (а, б) |  | ГОСТ 6687.2-90 п.2 |
| Вода: - скважина; - водонапорная башня; - распределительная сеть. | 13.060.20 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | Органолептические показатели: запах, вкус, привкус, цветность, мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.2,3,4,5 ГОСТ23268.1-91 п.2 |
|  |  | Определение общей жесткости |  | ГОСТ 4151-72 п.4 |
|  |  | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  |  | Определение общей щелочности |  | Методы исследования качества воды и водоемов. Под редакцией акад. Шицковой А.П. М. «Медицина» 90 |
|  |  | Водородный показатель рН |  |  |
|  |  | Перманганатная окисляемость |  |  |
|  |  | Кальций (Ca), магний (Mg) |  |  |

BY/112 02.2.0.0345                                                                                                     лист 2    листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая газированная и негазированная | 13.060.20 | Отбор проб | ТУ РБ 00966671-164-96 СанПиН «Гигиенические требования к воде, расфасованной в емкости», утв. 29.06.07 РЦ BY 190 239501.4.465-2008 | ГОСТ 23268.0-91 |
|  |  | Органолептические показатели: запах, вкус, привкус, цветность, мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.2,3,4,5 ГОСТ23268.1-91 п.2 |
|  |  | Объем воды в бутылках |  | ГОСТ 23268.1-91 п.3 |
|  |  | Наличие посторонних включений, внешнее оформление, правильность маркировки, состояние упаковки |  | ГОСТ 23268.0-91 ТУ РБ 00966671-164-96 п.4.10 |
|  |  | Среднее содержимое партии |  | СТБ 8019-2002 Методика, разработанная на предприятии – D3-CC.001-2008 |
|  |  | Массовая доля двуокиси углерода, % |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ Р 51153-98 |
|  |  | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  |  | Определение общей щелочности |  | Методы исследования качества воды и водоемов. Под редакцией акад. Шицковой А.П. М. «Медицина» 90 |
|  |  | Общая жесткость |  | ГОСТ 4151-72 п.4 |
|  |  | Водородный показатель рН |  | СТБ1188-99 табл.2 Методы исследования качества воды и водоемов. Под редакцией акад. Шицковой А.П. М. «Медицина» 90 |
| Вода ароматизированная | 13.060.20 | Отбор проб | ТУ РБ 500022116.006-2008 СанПиН «Гигиенические требования к воде, расфасованной в емкости», утв. 29.06.07 | ГОСТ 23268.0-91 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат |  | ГОСТ 23268.1-91 п.2 ГОСТ 6687.5-86 |
|  |  | Объем воды в бутылках |  | ГОСТ 23268.1-91 п.3 ГОСТ 6687.5-86 |
|  |  | Внешний вид, упаковка, маркировка |  | ГОСТ 23268.0-91 |

BY/112 02.2.0.0345                                                                                                     лист 3    листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода ароматизированная | 13.060.20 | Среднее содержимое партии | ТУ РБ 500022116.006-2008 СанПиН «Гигиенические требования к воде, расфасованной в емкости», утв. 29.06.07 | СТБ 8019-2000 Методика, разработанная на предприятии 03.СС.001-2008 |
|  |  | Массовая доля двуокиси углерода, % |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ Р 51153-98 СТБ 539-2006 |
|  |  | Общая жесткость |  | ГОСТ 4151-72 п.4 |
|  |  | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| Охмеленное сусло |  | Массовая доля сухих веществ, % | СТБ 395-2005 | Инструкция по технохимическому контролю пивоваренного производства. Часть 3. |
|  |  | Осахаривание |  |  |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п.1 |
|  |  | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 п.1 |
| Пиво. Национальные сорта | 67.160.10 | Отбор проб | СТБ 395-2005 | ГОСТ 12786-80 |
|  |  | Внешний вид, вкус, аромат |  | СТБ 395-2005 п.4.2.1 ГОСТ 30060-93 п.3 |
|  |  | Упаковка, маркировка |  | ГОСТ 30060-93 |
|  |  | Пеностойкость Высота пены |  | СТБ 395-2005 п.4.2.2 ГОСТ30060-93 п.3, п.4.5 |
|  |  | Номинальный объем |  | ГОСТ 30060-93 п.4 СТБ 395-2005 п.6.10 |
|  |  | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 п.1 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ12788 –87 п.1 |
|  |  | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 12790-84 п.1 ГОСТ Р 51154-98 |
|  |  | Стойкость |  | ГОСТ 12790 –81 п.2 |
|  |  | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 12787 –81 п.1 |
|  |  | Объемная доля спирта |  | ГОСТ 12787 –81 п.1 СТБ 395-2005 п.6.2 |
|  |  | Массовая доля действительного экстракта |  | ГОСТ 12787-81 п.1 |
|  |  | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-81 п.3 |

BY/112 02.2.0.0345                                                                                                     лист 4   листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слабоалкогольные напитки: а) купаж; б) готовый напиток. | 67.160.10 | Отбор проб (б) | СТБ 1122-98 | ГОСТ6687.0-86 |  |
|  |  | Внешний вид, цвет, аромат, вкус (а, б) |  | Рецептура на конкретное наименование напитка |  |
|  |  | Номинальный объем (б) |  | ГОСТ 6687.5 –86 п.3 СТБ 8019-2002 |  |
|  |  | Массовая доля сухих веществ, % (а, б) |  | ГОСТ 6687.2-90., п.2 |  |
|  |  | Объемная доля этилового спирта (а, б) |  | ГОСТ 3639-79, п.2 ГОСТ 13191-73 |  |
|  |  | Кислотность (а, б) |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |
|  |  | Водородный показатель рН (а, б) |  | ГОСТ 26188-84 |  |
|  |  | Массовая доля двуокиси углерода (б) |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ Р 51153-98 |  |
|  |  | Стойкость (б) |  | ГОСТ 6687.6-88 |  |
| Сок яблочный концентрированный | 67.080.10 | Отбор проб | ГОСТ 18192 -72, ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ26313-84 |  |
|  |  | Внешний вид, цвет, запах, растворимость, вкус |  | ГОСТ 8756.1 –79 п.2. |  |
|  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 28562-90 ГОСТ 28561-90 |  |
|  |  | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 25555.0 –82 п.4 |  |
| Ячмень пивоваренный | 67.060 | Отбор проб | ГОСТ 5060-86, ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ13586.3-83 |  |
|  |  | Запах, цвет |  | ГОСТ 10967 –90 п.4.1, п.4.2 |  |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 13586.5 –93 п.4.2 и п.4.3 |  |
|  |  | Крупность |  | ГОСТ 30483 –97 п.3.4 |  |
|  |  | Содержание мелких зерен |  | ГОСТ 30483 –97 п.3.4. |  |
|  |  | Сорная примесь |  | ГОСТ 30483 –97 п.3.1. |  |
|  |  | Зерновая примесь |  | ГОСТ 30483 –97 п.3.1 |  |
|  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 |  |
|  |  | Энергия прорастания, способность прорастания |  | ГОСТ 10968 –88 п.4.1 |  |
|  |  | Жизнеспособность |  | ГОСТ 12039-82 |  |
|  |  | Экстрактивность |  | ГОСТ 12136-77 |  |
| Солод пивоваренный ячменный | 67.060 | Отбор проб | ГОСТ 29294-92, ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ13586.3-83 |  |
|  |  | Внешний вид |  | ГОСТ 29294 –92 п.1.2.4, п. 1.2.6 |  |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29294 –92 п.3.7. |  |
|  |  | Массовая доля экстракта |  | ГОСТ 29294 –92 п.3..8., 3.10 |  |
|  |  | Продолжительность осахаривания |  | ГОСТ 29294 –92 п.3.13 |  |

BY/112 02.2.0.0345                                                                                                     лист 5   листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Солод пивоваренный ячменный | 67.060 | Прозрачность лабораторного сусла | ГОСТ 29294-92, ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 29294 –92 п.3.14.7 |
|  |  | Цвет лабораторного сусла |  | ГОСТ 29294 –92 п.3.15.1 |
|  |  | Кислотность лабораторного сусла |  | ГОСТ 29294 –92 п.3.16 |
|  |  | Запах, цвет, вкус |  | ГОСТ10967 –90 п.4.1, 4.2. |
|  |  | Определение количества мучнистых, стекловидных, темных и карамельных зерен |  | ГОСТ 29294-92 п.3.6 |
|  |  | Массовая доля сорной примеси, % |  | ГОСТ 30483-97 |
|  |  | Определение цвета карамельного и жженого солода |  | ГОСТ 29294-92 п.3.17 |
| Хмель гранулированный | 67.220.20 | Отбор проб | ТУ BY 190239501.133-2006, ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ21948-76 п.1 ТУ BY 190239501.133-2006 п.4.1 |
|  |  | Внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 21948 –76 п.2.1., 2.2 ТУ BY 190239501.133-2006 п.2.1.2 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ21948 -76 п.2.5 |
|  |  | Массовая доля альфа- кислоты в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 21948-76 п.2.7. |
| Крупа рисовая | 67.060 | Отбор проб | ГОСТ 6292-93, ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 26312.1-84 |
|  |  | Цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 26312.2.-84 |
|  |  | Массовая доля доброкачественного ядра |  | ГОСТ26312.4-84 |
|  |  | Массовая доля сорной примеси |  | ГОСТ26312.4-84 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ26312.7-88 |
|  |  | Экстрактивность* |  | Технология солода, пива и безалкогольных напитков. Г.Н.Косминский. 2001 |
| Кислота лимонная пищевая | 67.220.20 | Отбор проб | ГОСТ 908-2004, ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 908-2004 п.7.1 |
|  |  | Внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 908 –2004 п.3.1 |
|  |  | Массовая доля лимонной кислоты в пересчете на моногидрид |  | ГОСТ 908-2004 п.7.6 |

BY/112 02.2.0.0345                                                                                                     лист 6   листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сахар-песок | 67.180.10 | Отбор проб | ГОСТ 21-94 | ГОСТ 12569-99 п.4 |
|  |  | Внешний вид, запах, вкус, чистота раствора |  | ГОСТ 12576-89 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ12570-98 |
|  |  | Массовая доля ферропримесей |  | ГОСТ12573-67 |
| Сахарный сироп |  | Массовая доля сухих веществ, % | ТИ по производству б/а напитков, ТИ по производству с/а напитков, ТИ по производству пастеризованного сахарного сиропа. | ГОСТ 6687.2-90 |
| Кислота молочная пищевая | 67.220.20 | Отбор проб | ГОСТ 490-2006, ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 490-2006 п.7.1 |
|  |  | Внешний вид, цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 490-2006 п.7.3, п.7.4, п.7.5 |
| Концентрат квасного сусла | 67.060 | Отбор проб | ГОСТ 28538-90 | ГОСТ 6687.0-86 п.1.6. |
|  |  | Внешний вид, вкус, цвет, аромат, растворимость в воде |  | ГОСТ 28538-90 п.1.2.1 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
|  |  | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-86 |
| Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей | 55.100 | Отбор проб | ГОСТ 10117.1-2001 ГОСТ 10117.2-2001 | ГОСТ 10117.1-2001 п.6.3 |
|  |  | Внешний вид, тип, размеры |  | ГОСТ 10117.1-2001 п.7.1 |
| Бутылки ПЭТ (полиэтилентерефталата) | 55.100 | Отбор проб | ТУ РБ 500022116.003-2006 | ТУ РБ 500022116.003-2006 п.3.1 |
|  |  | Внешний вид, габаритные размеры (высота, диаметр), масса, толщина. |  | ТУ РБ 500022116.003-2006 п.4.1, п.4.3 |
| Колпачок полимерный | 55.100 | Отбор проб | ТУ РБ 29039081.002-99, ТНПА на конкретный вид продукции | Согласно ТНПА на конкретный вид продукции |
|  |  | Внешний вид, размеры, масса |  | Согласно ТНПА на конкретный вид продукции |

BY/112 02.2.0.0345                                                                                                     лист 7   листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Картон фильтровальный для пищевых жидкостей | 67.250 | Отбор проб | ГОСТ 12290-89, ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 12290-89 |
|  |  | Внешний вид, размер, толщина |  |  |
| Преформа из полиэтилентерефталата | 67.250 | Отбор проб | ТНПА на конкретный вид продукции | Согласно ТНПА на конкретный вид продукции |
|  |  | Размеры, масса, цвет |  | Согласно ТНПА на конкретный вид продукции |
| Кроненпробка | 55.100 | Отбор проб | ТНПА на конкретный вид продукции | Согласно ТНПА на конкретный вид продукции |
|  |  | Внешний вид, размеры |  | Согласно ТНПА на конкретный вид продукции |
| Вода питьевая | 13.060.20 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ 11-10-1-2002 п.3.1, п.8.1, п.8.2 |
|  |  | ОМЧ, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| Пиво готовое пастеризованное бутылочное | 67.160.10 | Отбор проб | СТБ 395-2005 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 26668-85 р.2, р.3 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/см3, БГКП (колиформы), дрожжи, плесени, КОЕ/см3 |  | ГОСТ 14444.15-94 р.6, р.7 ГОСТ 30518-97 р.5, р.6 ГОСТ 1044412.-88 р.4, р.5 |
| Пиво в кегах готовое пастеризованное | 67.160.10 | Отбор проб | СТБ 395-2005 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ26668-85 р.2, р.3 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/см3 БГКП (коли-формы) Дрожжи, плесени КОЕ /см3 |  | ГОСТ 14444.15-94 р.6, р.7 ГОСТ 30518-97 р.5, р.6 ГОСТ 10444.12-88 р.4, р.5 |
| Пиво готовое непастеризованное бутылочное и в кегах | 67.160.10 | Отбор проб | СТБ 395-2005 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 26668-85 р.2, р.3 |
|  |  | КМАФАнМ КОЕ/см3 БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 14444.15-94 р.6, р.7 ГОСТ 30518-97 р.5, р.6 |
| Пиво в кегах неосветленное | 67.160.10 | Отбор проб | СТБ 395-2005 | ГОСТ26668-85 р.2, р.3 |
|  |  | БГКП (коли-формы) Количество дрожжевых клеток в 1 мл |  | СТБ 395-2005 п.6.8 ГОСТ 30518-97 р.5, р.6 |
| Готовое сусло |  | Отбор проб | ИК10-04-060-140-87 | ИК10-04-060-140-87 р.3 |
|  |  | ОМЧ |  | ИК-10-04-060-140-87 п.5.4 |

BY/112 02.2.0.0345                                                                                                     лист 8   листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрожжи чистая культура |  | Отбор проб | ИК 10-04-060-140-87 | ИК10-04-060-140-87 р.3 |
|  |  | Бактерии, % Дикие дрожжи, % Мертвые клетки, % |  | ИК10-04-060-140-87 п.5.3.1, Пр.4 п.1.1.2 |
| Дрожжи семенные |  | Отбор проб | ИК 10-04-060-140-87 | ИК10-04-060-140-87 р.3 |
|  |  | Бактерии, %, Дикие дрожжи, %, Содержание гликогена, %, Мертвые клетки, % |  | ИК 10-04-060-140-87 Пр.4 п.1.1.2, п.1.1.3, п.5.3.1 |
| Вода питьевая газированная и негазированная | 13.060.20 | Отбор проб | ТУ РБ 00966671.164-96 СанПиН «Гигиенические требования к воде, расфасованной в емкости», утв. 29.06.07г. | ГОСТ 26668-85 р.2, р.3 |
|  |  | ОМЧ при t =370С ОМЧ при t =220С ОКБ и E.coli ТКБ и E.coli |  | МУК РБ 11-101-2002 п.3.1, п.8.1, п.8.2 |
| Вода ароматизированная | 13.060.20 | Отбор проб | ТУ РБ 500022116.006-2008 СанПиН «Гигиенические требования к воде, расфасованной в емкости» | ГОСТ 26668-85 р.2, р.3 |
|  |  | ОМЧ при t =370С ОМЧ при t =220С ОКБ и E.coli ТКБ и E.coli |  | МУК РБ 11-101-2002 п.3.1, п.8.1, п.8.2 |
| Квас брожения | 67.160.20 | Отбор проб | СТБ 539-2006 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 26668-85 р.2, р.3 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 р.5, р.6 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| Напитки безалкогольные: - на сахарах; - на фруктозе. | 67.160.20 | Отбор проб | СТБ 539-2006 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 26668-85 р.2, р.3 |
|  |  | Дрожжи, плесени, КОЕ/см3 БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3, п.6.4 ГОСТ 30518-97 р.5, р.6 ГОСТ 10444.12-88 |
| Напитки безалкогольные на подсластителях | 67.160.20 | Отбор проб | СТБ 539-2006 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 26668-85 р.2, р.3 |
|  |  | КМАФАнМ, КОЕ/см3 БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.1 ГОСТ 30518-97 р.5, р.6 ГОСТ 10444.15-94 |

BY/112 02.2.0.0345                                                                                                     лист 9   листов 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напитки безалкогольные сокосодержащие | 67.160.20 | Отбор проб | СТБ 539-2006 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 26668-85 р.2, р.3 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3 ГОСТ 30518-97 р.5, р.6 |
| Напитки слабоалкогольные | 67.160.10 | Отбор проб | СТБ 1122-98 | ГОСТ 26668-85 р.2, р.3 |
|  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 р.5, р.6 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| Сахарный, фруктозный сироп |  | Отбор проб | ИК 10-04-06-140-87 | ИК 10-04-06-140-87 |
|  |  | Дрожжи, КОЕ/см3 КМАФАнМ, КОЕ/см3 |  | ИК 10-04-06-140-87 п.6.3, п.6.4 |
| Купажный сироп |  | Отбор проб | ИК 10-04-06-140-87 | ИК 10-04-06-140-87 |
|  |  | Дрожжи, КОЕ/см3 |  | ИК 10-04-06-140-87 п.6.8 |
| Концентрированные плодовоягодные соки, концентраты | 67.080.10 | Отбор проб | ТНПА на конкретный вид продукции СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 26668-85 р.2, р.3 |
|  |  | Дрожжи, плесени, КОЕ/см3 КМАФАнМ, КОЕ/см3 БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.1, п.6.3, п.6.4 |
| Пищевые добавки технологического назначения | 67.220.20 | Отбор проб | ТНПА на конкретный вид продукции СанПиН 13-10 РБ 2002 | ГОСТ 26668-85 р.2, р.3 |
|  |  | Дрожжи, плесени, КОЕ/см3 КМАФАнМ, КОЕ/см3 БГКП, (коли-формы) |  | ГОСТ 30518-97 р.5, р.6 ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.15-94 |
| Концентрат квасного сусла | 67.060 | Отбор проб | ГОСТ 28538-90 | ГОСТ 26668-85 р.2, р.3 |
|  |  | Дрожжи, плесени, КОЕ/см3 БГКП (коли-формы) |  | ИК 10-04-06-140-87 п.6.7 |
| Бутылки стеклянные, ПЭТ-бутылки, кеги | 55.100 | Отбор проб | ИК 10-04-06-140-87 | ИК 10-04-06-140-87 п.5.7 |
|  |  | ОМЧ |  |  |
| Кроненпробка, колпачок полимерный | 55.100 | Отбор проб | ИК 10-04-06-140-87 | ИК 10-04-06-140-87 п.5.8 |
|  |  | ОМЧ |  |  |
| Воздух, СО2, на технологические нужды |  | Отбор проб | ИК 10-04-06-140-87 | ИК 10-04-06-140-87 п.5.9 |
|  |  | ОМЧ |  |  |
| Эффективность санитарной обработки технологического оборудования |  | Отбор проб | ИК 10-04-06-140-87 | ИК 10-04-06-140-87 р.3 |
|  |  | ОМЧ, БГКП (коли-формы) |  | ИК 10-04-06-140-87 п.7.1, Пр.4 п.1.2, п.4.4 |

* - показатель не нормируется

Директор Гродненского ЦСМС___________________ШИШ В.М.

(подпись)

М.П.