|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY 112 2.2678 от 31 мая 2004 года на бланке №_______ на 4 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28  июля 2017 года

пусконаладочного участка №4 филиала «Электромонтажное управление №2»

Открытого акционерного общества "Белэлектромонтаж"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объекту испытаний |  | объекту испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 1.1 | Трансформаторы и автотрансформаторы силовые, реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2009 Прил.Б, п. Б.8.3 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.6.2 |  | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1 МВИ.МН 2030-2015 |  |
| 1.2 |  | 27.11/ 22.046 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2009 Прил.Б, п. Б.8.5 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.6.3 |  | ГОСТ 22756-77 п. 2.7 ГОСТ 3484.1-88 МВИ.МН 2031-2015 |  |
| 1.3 |  | 27.11/ 29.137 | - Сопротивление обмоток постоянному току |  |  | ТКП 181-2009 Прил.Б, п. Б.8.6 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.6.4 |  | ГОСТ 3484.1-88 |  |
| 1.4 |  | 27.11/ 22.000 | - Коэффициент трансформации |  |  | ТКП 181-2009 Прил.Б, п. Б.8.7 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.6.5 |  | ГОСТ 3484.1-88 |  |
| 2.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 181-2009 Прил.Б, п. Б.6.2, Б.7.2 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.5.2 |  | МВИ.МН 2030-2015 |  |
| 2.2 |  | 27.11/ 22.046 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 181-2009 Прил.Б, п. Б.6.3; Б.7.4 ТКП339-2011 гл.4.4, п.4.4.5.3 |  | МВИ.МН 2031-2015 |  |
| 1 | - 2 | 3 |  | - 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 3.1 | - Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п. Б.11.1, Б12.1, Б13.1,Б.14.1 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.9.1 |  | МВИ.МН 2030-2015 |  |  |
| 3.2 |  | 27.12/ 26.046 |  | - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил.Б, п. Б.11.3, Б12.2, Б13.2, Б.14.2 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.9.4 |  | МВИ.МН 2031-2015 |  |  |
| 4.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 23.43/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п. Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.14.1 |  | МВИ.МН 2030-2015 |  |  |
| 4.2 |  | 27.12/ 26.046 23.43/ 26.046 |  | - Испытание изоляции повышенным - напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.14.2 |  | МВИ.МН 2031-2015 |  |  |
| 5.1 | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п. Б.24.1; ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.23.1 |  | МВИ.МН 2030-2015 |  |  |
| 5.2 |  | 23.43/ 22.046 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил.Б, п. Б.24.3 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.23.3 |  | МВИ.МН 2031-2015 |  |  |
| 6.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.29.2 |  | МВИ.МН 2030-2015 |  |  |
| 6.2 |  | 27.32/ 26.046 |  | Испытание изоляции повышенным напря-жением выпрямлен-ного тока c измере-нием тока утечки | ТКП 181-2009 Прил.Б, п. Б.30.2; ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.29.3 |  | МВИ.МН 2031-2015 |  |  |
| 1 | - 2 | 3 |  | - 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 7.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.12/ 22.000 |  | Время отключения УЗО-Д при номи-нальном напряжении. Время отключения при токе: Iотк | ТКП 181-2009 Прил В, п.В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 |  | МВИ.МН 2162-2015 |  |  |
| 7.2 |  | 27.12/ 22.000 |  | Проверка дифферен-циального тока сраба-тывания УЗО-Д на переменном токе напряжении | ТКП 181-2009 прил. В, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7, д) ТКП 45-4.04-149-2009 прил. Г |  | МВИ.МН 2162-2015 |  |  |
| 8.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного то-ка напряжением до 1000 В, в т.ч. переносное электрооборудование | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.27.1 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.26.1 |  | МВИ.МН 2030-2015 |  |  |
| 9.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.28.2 |  | МВИ.МН 2164-2015 |  |  |
| 9.2 |  | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление зазем-ляющих устройств, удельное сопротивле-ние грунта | ТКП 181-2009 Прил.Б, п. Б.29.4; ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.28.6 |  | МВИ.МН 2032-2015 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 | Заземляющие устройства | 27.12/ 22.000 | Испытание цепи фаза-нуль в электроуста-новках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение тока короткого замыкания в цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); -измерение полного сопротивления защит-ного проводника меж-ду распределительным щитоми точкой при-соединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.4.4.28.5, раздел 4.3 | МВИ.МН 2029-2015 |
| 10.1 | Электроустановки до 1000 В жилых и других зданий, защищаемых УЗО | 27.12/ 22.000 | Величина тока утечки | ТКП 181-2009 Прил.В п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 прил.Г | МВИ.МН.2162-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А.Николаева