|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4302 от 13 августа 2012 года На бланке №_________ На 1 листе Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «12» февраля 2021 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Белпромсистем-М»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением; | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: Скорость потока, давление, температура, влажность, потери полного давления, расход воздуха, кратность воздухообмена коэффициент потерь давления, кратность воздухообмена | СНБ 4.02.01-03 НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений; | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации, расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации, избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах, геометрические параметры. Скорость воздуха, расход воздуха, кратность воздухообмена. |  | НПБ 23-2010 СТБ 2021-2009 (приложение К) |
| 1.3 | Системы вентиляции с естественным побуждением. |  |  |  |  |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  В.А. Шарамков