|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4305 от 27 августа 2012 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 05 марта 2021 года

грунтовой лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ГеоСтройИнвест»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | объектам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Грунты (в т.ч. почвы) | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | СТБ 943-2007 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 25100-2020 (с 01.10.2021) ГОСТ 30416-2012 ТКП 45-5.01-67-2007 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12536-2014 п.4.2., п.4.3 |
| 1.2* |  | 100.06/29.040 | Влажность, в том числе гигроскопическая |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.3* |  | 100.06/29.040 | Влажность границы текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.4* |  | 100.06/29.040 | Влажность границы раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.5* |  | 100.06/29.040 | Число пластичности |  | СТБ 943-2007 п.3.60 ГОСТ 5180-2015 п.п.7, 8 |
| 1.6* |  | 100.06/29.144 | Показатель текучести (консистенция) |  | СТБ 943-2007 п.3.42 ГОСТ 5180-2015 п.п.5, 7, 8 |
| 1.7* |  | 100.06/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.п.9, 12, 13 |
| 1.8* |  | 100.06/29.054 | Коэффициент пористости |  | СТБ 943-2007 п.3.28 ГОСТ 5180-2015 п.п.2, 6, 9, 10 |
| 1.9* |  | 100.06/29.040 | Степень влажности (коэффициент водонасыщения) |  | СТБ 943-2007 п.3.47 ГОСТ 5180-2015 п.п.5, 9, 12, 13 |

| 1.10* | Грунты (в т.ч. почвы) | 100.06/08.153 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | СТБ 943-2007 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 25100-2020 (с 01.10.2021) ГОСТ 30416-2012 ТКП 45-5.01-67-2007 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 25584-2016 п.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11* |  | 100.06/29.061 | Влажность торфа |  | СТБ 2042-2010 |
| 1.12* |  | 100.06/29.061 | Зольность торфа |  | СТБ 2042-2010 |
| 1.13* |  | 100.06/29.113 | Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали: - определение удельного электрического сопротивление грунта в лабораторных условиях - определение средней плотности катодного тока |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложения А2, Б |
| 1.14* |  | 100.06/42.000 | Подготовка водной вытяжки из грунтов |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 1.15* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 1.16* |  | 100.06/08.149 | Содержание хлор-иона |  | ГОСТ 26425-85 п.1 |
| 1.17* |  | 100.06/08.150 | Содержание иона-сульфата |  | СТБ 2432-2015 |
| 1.18** |  | 100.06/ 29.121 | Модуль деформации | СТБ 943-2007 ГОСТ 30672-2012 (до 01.10.2021) ГОСТ 30672-2019 (с 01.10.2021) ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 20276-2012 п.5 (до 01.10.2021) ГОСТ 20276.1-2020 (с 01.10.2021) |
| 1.19** |  | 100.06/ 29.121 | Удельное сопротивление грунта под наконечником зонда |  | ГОСТ 19912-2012 п.5 |
| 1.20** |  | 100.06/ 29.121 | Удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда |  | ГОСТ 19912-2012 п.5 |
| 1.21** |  | 100.06/ 29.121 | Условное динамическое сопротивление |  | ГОСТ 19912-2012 п.6 |
| 1.22** |  | 100.06/ 29.121 | Несущая способность грунта |  | СТБ 2242-2011 п.8 |
| 2.1* | Воды подземные | 100.04/08.169 | Водородный показатель рН | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2* |  | 100.04/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 2.3* |  | 100.04/08.149 | Содержание хлоридов (Cl-) |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |

| 2.4* | Воды подземные | 100.04/08.150 | Содержание сульфатов (SO4) | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 4389-72 п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5* |  | 100.04/08.149 | Содержание гидрокарбонат-ионов |  | СТБ ISO 9963-1-2009 ГОСТ 23268.3-78 п.1-п.5 |
| 2.6* |  | 100.04/08.149 | Содержание агрессивной углекислоты |  | ГОСТ 23268.2-91 п.2 ГОСТ 23268.3-78 |
| 2.7* |  | 100.04/08.149 | Содержание ионов кальция и магния |  | ГОСТ 23268.5-78п.2, п.3 |
| 2.8* |  | 100.04/08.052 | Содержание сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 |
| 3.1* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.3 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»				       				     В.А.Шарамков