Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0689

от 31 марта 2003 года

на 7 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

поста радиационного контроля

Государственное лесохозяйственное  учреждения

«Дятловский лесхоз» от 30 июня 2008 года

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характерис-тика объекта или вида испы-таний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий, лесо-материалы круглые про-чие, древесное техноло-гическое сырье, топливо древесное, пиломатериа-лы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строи-тельства (внутренней обшивки) стен жилых зданий, пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие | 17.240 | Отбор проб | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору проб для контроля радиоактивного загрязнения. Утв.27.07.98 г Первым зам. Министра лесного хозяйства РБ. | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору проб для контроля радиоактивного загрязнения. Утв.27.07.98 г Первым зам. Министра лесного хозяйства РБ. Методика отбора проб древесины и древесных материалов для про- ведения радиационного кон- троля в организациях концерна «Беллесбумпром» Утв. И.о.заместите-ля Председателя концерна «Беллесбумпром». |

№ BY/112 02.2.0.0689                                                               лист 2                      листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочая не пищевая продукция лесного хозяйства Лекарственно-техническое сырье |  | Отбор проб | Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растение-водства методом «прямых измерений «толстых проб»» (переработанная и дополненная) | Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства методом «прямых измерений «толстых проб»» (переработанная и дополненная) |
| Почва | 17.240 | Отбор проб | Инструкция по проведению радиационного обследования земель Государствен-ного лесного фонда Утв. 23.01.03 г. Комлесхозом При СМ РБ. Закон РБ 622 «О правовом режиме территорий подвергшихся радиоактивно-му загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС » ст.4 | Инструкция по проведению радиационного обследования земель Государственного лесного фонда Утв. 23.01.03 г. Комлесхозом При СМ РБ. Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору проб для контроля радиоактивного загрязнения. Утв.27.07.98 г Первым зам. Министра лесного хозяйства РБ. |

№ BY/112 02.2.0.0689                                                               лист 3                      листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо и мясные продукты : - говядина, баранина и продукты из них; - свинина, птица и продукты из них; Молоко Картофель и корнеплоды Овощи, фрукты и садовые ягоды Мед Прочие продукты питания Дикорастущие ягоды Грибы свежие Грибы сушеные Сок березовый Сено Солома Зеленая масса | 17.240 67.120 67.120 67.080 67.040 65.120 | Отбор проб | СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1055-98 СТБ 1054-98 СТБ 1053-98 СТБ 1056-98 | СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1055-98 СТБ 1054-98 СТБ 1053-98 СТБ 1056-98 |
| Обследование рабочих мест Радиационный мониторинг леса | 17.240 | Мощность эквивалент-ной дозы | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, Утв. 2004г. | Инструкция о порядке производства наблюдений прибором ДБГ- 06Т. Утв.Белгидрометом 16.11.89 г. Паспорт «Дозиметр гамма-излучения EL-1101» Методика организации и веде-ния радиационного мониторинга в лесах . Утв.зам.министра ЛХ РБ . 22.05.2006 г Инструкция по про-ведению радиацион-ного обследования земель Государст-венного лесного фонда. Утв.05.11.2003 г Комлесхозом при СМ РБ |

№ BY/112 02.2.0.0689                                                               лист 4                      листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий, лесо-материалы круглые про-чие, древесное техноло-гическое сырье, топливо древесное, пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строи-тельства (внутренней обшивки) стен жилых зданий, пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие Прочая не пищевая продукция лесного хозяйства | 17.240 | Удельная активность радионукли- дов цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия -137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей не пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ – 2001) | Методика экспресс-сного радиометри-ческого определе-ния по гамма-излучению объем-ной и удельной активности радио-нуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции живот-новодства и расте-ниеводства. Утв.Госстандартом СССР 02.09.90 г. Методика выполне-ния измерений объемной и удель-ной активности гамма-излучающих радионуклидов Cs-137, К-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффектив-ной активности естественных радио-нуклидов в строительных мате-риалах, а также удельной активности Cs-137, К-40, Ra-226, Th-232 в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ-1320 МВИ.МН 1823 – 2007 Утв.Директором УП «Атомтех» . 28.06.2007 г. |

№ BY/112 02.2.0.0689                                                               лист 5                      листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекарственно- техническое сырье Мясо и мясные продукты : - мясо диких животных - говядина, баранина и продукты из них; - свинина, птица и продукты из них; Молоко Картофель и корнеплоды Овощи, фрукты и садовые ягоды Мед Прочие продукты питания Дикорастущие ягоды Грибы свежие Грибы сушеные Сок березовый Сено Солома Зеленая масса | 17.240 | Удельная активность радионукли- дов цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 Республиканские допустимые уровни содержания цезия -137 в лекарственно- техническом сырье. (РДУ/ЛТС–2004) ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция -90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. 1999 г. | Методика экспресс-сного радиометри-ческого определе-ния по гамма-излучению объем-ной и удельной активности радио-нуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции живот-новодства и расте-ниеводства. Утв.Госстандартом СССР 02.09.90 г. Методика выполне-ния измерений объемной и удель-ной активности гамма-излучающих радионуклидов Cs-137, К-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффектив-ной активности естественных радио-нуклидов в строительных мате-риалах, а также удельной активности Cs-137, К-40, Ra-226, Th-232 в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ-1320 МВИ.МН 1823 – 2007 Утв.Директором УП «Атомтех» . 28.06.2007 г. |

№ BY/112 02.2.0.0689                                                               лист 6                     листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почва | 17.240 | Удельная активность радионукли- дов цезия-137 Плотность загрязнения радионуклидом цезия-137 | Инструкция по проведению радиационного обследования земель Государственного лесного фонда Утв. 23.01.03 г. Комлесхозом При СМ РБ. Закон РБ 622 «О правовом режиме территорий подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС » ст.4 | Методика выполне-ния измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов Cs-137, К-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффектив-ной активности естественных радио-нуклидов в строительных мате-риалах, а также удельной активности Cs-137, К-40, Ra-226, Th-232 в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ-1320 МВИ.МН 1823 – 2007 Утв.Директором УП «Атомтех» . 28.06.2007 г. Инструкция по проведению радиационного обследования земель Государственного лесного фонда Утв. 05.11.03 г. Комлесхозом При СМ РБ. |

№ BY/112 02.2.0.0689                                                               лист 7                     листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы производства (зольные отходы) |  | Отбор проб | МОПр. МН 01-98 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов Утв. 1997г. | МОПр. МН 01-98 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов Утв. 1997г. |
|  |  | Удельная активность радионукли- дов цезия-137 | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 Обращение с отходами дезактивации, образующимися в результате работ по преодолению последствий катастрофы на Чернобольской АЭС СПООД-2004 ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиацинной безопасности (НРБ-2000) Приложение №19 | Методика выполне-ния измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов Cs-137, К-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффектив-ной активности естественных радио-нуклидов в строительных мате-риалах, а также удельной активности Cs-137, К-40, Ra-226, Th-232 в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ-1320 МВИ.МН 1823 – 2007 Утв.Директором УП «Атомтех» . 28.06.2007 г. |

Директор Гродненского ЦСМС ______________________В.М. Шиш

МП           подпись