|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2374 от 30.07.2004 На бланке № 0001134 На 9 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  30  июня   2017  года

санитарно-промышленной      лаборатории

Открытого  акционерного  общества «Барановичский  автоагрегатный  завод»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объекту испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха |  | СанПиН и ГН, утверждённые Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 | СанПиН, утверждённые Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 Глава 4 |  |
| 1.2 |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  | СанПиН, утверждённые Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 Глава 4 |  |
| 1.3 |  | 100.12/35.063 | Освещенность |  | ТКП 45-2.04-153-2009 МУ РБ 11.11.12-2002 Утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 27.12.2002 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 27.12.2002 |  |
| 1.4 |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровень звука, - уровни звукового давления в октавных полосах частот, - эквивалентные по энергии уровни звука, -максимальные уровни звука |  | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН, утверждённые Постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 2.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (хлористый водород) Д – cв. 3 мг/м3 |  | Фактическое значение | Методические указания на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе №1645-77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977 |  |
| 2.2 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хром триоксида (VI) (хромовый ангидрид) Д – cв. 0,002 мг/м3 |  |  | МУ на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе № 1633-77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977 |  |
| 2.3 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля щелочей едких /растворы в пересчете на гидроксид натрия (щелочи едкие) Д – (0,25-5,0) мг/м3 |  |  | МУ на фотометрическое определение едких щелочей и карбоната натрия в воздухе № 4574-88 Утв. МЗ СССР 30.03.1988 |  |
| 2.4 |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации масла минерального нефтяного (масла индустриальные) Д – св. 0,25 мг/м3 |  |  | ТУ на метод определения аэрозоля индустриальных масел в воздухе №1292-75 Утв. МЗ СССР 20.03.1975 |  |
| 2.5 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты и серы диоксида Д – (0,5-50) мг/м3 |  |  | МУ по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны № 4588-88 Утв. МЗ СССР 30.03.1988 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 2.6 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле - диЖелеза триоксида (железо) Д – (1,5-15) мг/м3 |  | Фактическое значение | МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле № 4945-88 Утв. МЗ СССР 22.12.1988 |  |
| 2.7 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле -марганца Д – (0,05-1,25) мг/м3 |  |  | МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле № 4945-88 Утв. МЗ СССР 22.12.1988 |  |
| 2.8 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) Д – св. 0,12 мг/м3 |  |  | МУ по фотометрическому определению фенола и диметилфенола в воздухе № 1461-76 Утв. МЗ СССР 05.08.1977 |  |
| 2.9 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д – св. 0,16 мг/м3 |  |  | МУ по фотометрическому определению формальдегида в воздухе № 1696-77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977 |  |
| 2.10 |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) Д – (1 – 25) мг/м3 Д – (2 – 50) мг/м3 |  |  | МУ измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия № 4436-87 Утв. МЗ СССР 18.11.1987 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 2.11 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля соли в виде гидроаэрозоля /по никелю/ (никель) Д – св. 0,003 мг/м3 |  | Фактическое значение | МУ на фотометрическое определение водорастворимых соединений никеля в воздухе № 1623-77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977 |  |
| 2.13 | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор образцов и определение концентрации: - азота диоксида (азота двуокись); - углерод оксида (углерода окись); - бензина; - диметилбензола (ксилол); - метилбензола (толуол) |  | СанПиН, утверждённые Постановлением Минздрава от 31.12.2008 № 240 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 3.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31861-2012 | СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 3.2 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д – (- 2,0 - 12,0) |  | Решение Барановичского горисполкома | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.3 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д – свыше 3,0 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 3.4 |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) Д – (0,0010-0,20) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 3.5 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Д – (10,0-250,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 3.6 |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Д – ( 0,100-9,00) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 3.7 |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – (0,005-50) мг/дм3 |  |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 года) |  |
| 3.8 |  | 100.05/08.155 | Концентрация меди Д – (0,05-0,22) мг/дм3 |  |  | ПНДФ 14.1:2:4.257-10 (издание 2010 года) |  |
| 3.9 |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д – (0,025-2,0) мг/дм3 |  |  | ПНДФ 14.1:2:4.158- 2000 (издание 2004 года) |  |
| 3.10 |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка Д – (0,005-2,0) мг/дм3 |  |  | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (издание 2014 года) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 3.11 | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) Д – (0,2 – 2) мг/дм3 |  | Фактическое значение | МВИ концентрации аммиака и ионов аммония (суммарно) фотометрическим методом с реактивом Несслера «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 2, 2-е издание, Минск, БелНИЦ «Экология», 2005 г., стр.206-213 |  |
| 3.12 |  | 100.05/08.156 | Концентрация никеля Д – (0,05 – 0,22) мг/дм3 |  |  | МВИ концентрации никеля фотометрическим методом с диметилглиоксимом «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 3, 2-е издание, Минск, БелНИЦ «Экология», 2005 г., стр.192-194 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 4.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Д - (0-50 000) мг/м3 |  | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 30.07.2013 № 02120/01/00.0370, выданное Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ.МН 1003-2007 |  |
| 4.2 |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации азота оксида, азота диоксида Д - (0-4 000) мг/м3 Д - (0-1 000) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 1003-2007 |  |
| 4.3 |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли (твердых частиц суммарно) Д - (0,001-100) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 4.4 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли (твердых частиц суммарно) Д - (0,001-100) мг/м3 |  | Фактическое значение | Методика определения концентрации пыли в технологических газах Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах Л., Гидрометеоиздат, 1987 г., стр.138-150 |  |
| 4.5 |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома шестивалентного Д – св. 0,01 мг/м3 |  |  | Методика определения концентраций соединений хрома фотоколориметрическим методом с дифенилкарбазидом Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах Л., Гидрометеоиздат, 1987 г., стр.150-152 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 4.6 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.150 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода (гидрохлорида) Д - (2-80) мг/м3 |  | Фактическое значение | Методика определения концентрации хлористого водорода турбидиметрическим методом Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах Л., Гидрометеоиздат, 1987 г., стр. 99-102 |  |
| 4.7 |  | 100.01/42.000 100.01/08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Д - (0,4-8) мг/м3 |  |  | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 3 ,2-е издание, Минск, БелНИЦ «Экология», 2005 г., стр.93-95 |  |
| 4.8 |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Д - (0,6-12) мг/м3 |  |  | МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с хлоридом бария «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 3, 2-е издание, Минск, БелНИЦ «Экология», 2005 г., стр. 96-98 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 4.9 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 30.07.2013 № 02120/01/00.0370, выданное Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 |  |
| 4.10 |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 |  |
| 4.11 |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков |  |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 |  |
| 4.12 |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоках |  |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 |  |
| 4.13 |  | 100.01/35.060 | Влажность газопылевых потоков |  |  | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики  Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                          	                                        Т.А.Николаева