|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0296 от 27 февраля 2003 года на бланке № 0009961 на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 августа 2022 года

Государственного учреждения

«Дятловская межрайонная ветеринарная лаборатория»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Новогрудская, 20, 231471, г. Дятлово, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 2.1 * | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169 | Нитраты | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 г.№52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 г. №52 | МУ по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства № 5048-89, утв. Минздравом СССР |

| 6.1 *** | Молоко для переработки на сливочное масло и цельномолочная продукция, в том числе: творог и творожные изделия, сыры сычужные и плавленые, масло коровье, молоко сухое и концентрированное, альбумин молочный и продукты на его основе. Продукты переработки молока, в том числе концентраты молочных белков, сыворотка сгущённая без сахара. | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 * |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН-10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия137 и стронция90 в сельскохозяйственном сырье и кормах (РДУ-99), утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия от 03.08.99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.3 * |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.1 *** | Мясо и мясные продукты, в том числе: говядина, баранина и продукты из них; свинина, птица и продукты из них. | 10.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 7.2 * |  | 10.11/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН-10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия137 и стронция90 в сельскохозяйственном сырье и кормах (РДУ-99), утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия от 03.08.99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.3 * |  | 10.11/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.1 *** | Картофель и корнеплоды | 01.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 8.2 * |  | 01.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия137 и стронция90 в сельскохозяйственном сырье и кормах (РДУ-99), утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия от 03.08.99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.3 * |  | 01.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 9.1 *** | Овощи и фрукты Садовые ягоды | 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 1054-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1054-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 9.2 * |  | 01.25/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН-10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия137 и стронция90 в сельскохозяйственном сырье и кормах (РДУ-99), утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия от 03.08.99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 10.1 *** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 1052-2011 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1052-2011 ГОСТ 32164-2013 |
| 10.2 * |  | 10.71/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН-10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 11.1 *** | Дикорастущие ягоды, грибы свежие, грибы сушеные | 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 11.2 * |  | 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН-10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.1 *** | Прочие продукты питания и продовольственное сырьё | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 12.2 * |  | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН-10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия137 и стронция90 в сельскохозяйственном сырье и кормах (РДУ-99), утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия от 03.08.99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ. МН 1181-2011 |
| 12.3 * |  | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 13.1 *** | Корма, кормовые добавки, сырье для производства комбикормов | 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 13.2 * | Корма, кормовые добавки, сырье для производства комбикормов | 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок от 10.02.2011 №10 в редакции постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 16 февраля 2018 г №16 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ. МН 1181-2011 |
| 13.3 * |  | 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 14.1 ** | Объекты внешней среды (территория, помещения | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 ТКП 113-2007 | МВИ.ГМ 1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных