|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1619 от 30 марта 2000 года на бланке № 0004035 на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 сентября 2017 года

электроизмерительной лаборатории Унитарного частного производственно-торгового предприятия «Неон» Понура В.И.

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.Гр 565-2012 |
|  | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.Гр 568-2012 |
|  |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 п.7.2.4 ТКП 45-4.04-86-2007 п.11.15, п.11.17 | МВИ.Гр 567-2012 |
|  |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ.Гр 566-2012 |

| Руководитель органа по аккредитаци Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- |