|  |  | Приложение №2 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0029 от 14 марта 1994 года На бланке № ________ На 13 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 января 2019 года

лаборатории надежности и испытаний

Открытого акционерного общества «МИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее- НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее -ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | объектам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изделия культурно- бытового и хозяйственного назначения из пластмасс Изделия культурно- бытового и хозяйственного назначения из пластмасс | 3923 10 0000 3923 10 0000 | Герметичность, плотность закрывания крышек | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 СТБ 1015-97 пп.4.15.4; 4.15.5 | СТБ 1015-97 пп.6.21; 6.22 |  |
| 1.2 |  |  | Внешний вид, цвет, маркировка | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 СТБ 1015-97 пп. 4.1,4.2-4.6 | СТБ 1015-97 п.6.1 |  |
| 1.3 |  |  | Сопряжение деталей | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 СТБ 1015-97п.4.11 | СТБ 1015-97 п.6.6 |  |
| 1.4 |  |  | Коробление | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 СТБ 1015-97 п.4.7 | СТБ 1015-97 п.6.5 |  |
| 1.5 |  |  | Надежность запирания замков | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 СТБ 1015-97п.4.13 | СТБ 1015-97 п.6.7 |  |
| 1.6 |  |  | Миграция красителя | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 СТБ 1015-97 п.4.9 | СТБ 1015-97 п.6.4 |  |
| 1.7 |  |  | Стойкость к горячей воде | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 СТБ 1015-97 п.4.8 | СТБ 1015-97 п.6.8 |  |
| 1.8 |  |  | Химическая стойкость | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 СТБ 1015-97 п.4.10 | СТБ 1015-97 п.6.9 |  |
| 1.9 |  |  | Прочность крепления ручек | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 СТБ 1015-97 п.4.15.2 | СТБ 1015-97 п.6.19 |  |
| 1.10 |  |  | Прочность вешалки | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 СТБ 1015-97 п.4.7 | СТБ 1015-97 п.6.17 |  |
| 1.11 |  |  | Перемещение дверок, ящиков, полок, направляющих планок | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 СТБ 1015-97 п.4.13 (п.7. табл.2) | СТБ 1015-97 п.6.12 |  |
| 1.12 |  |  | Жесткость подносов | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 СТБ 1015-97, п.4.15.3 | СТБ 1015-97 п.6.20 |  |
| 2.1 | Тара потребительская полимерная Тара потребительская полимерная Тара потребительская полимерная | 3923 30 1090 3923 30 1090 3923 30 1090 | Размеры | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.1.4 ГОСТ 33837-2016 табл. 1, пп. 1,2 ГОСТ 32686-2014 табл. 1, п. 1,2 ГОСТ 32626-2014 пп. 1, 2 | ГОСТ 33756-2016 пп. 9.2, 9.3 ГОСТ 33837-2016 пп. 9.2, 9.3 ГОСТ 32686-2014 пп. 8.2, 8.3 ГОСТ 32626-2014 пп. 9.2, 9.3 |  |
| 2.2 |  |  | Толщина стенки | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.1.4 ГОСТ 33837-2016 табл. 1, п. 3 ГОСТ 32686-2014 табл. 1, п. 3 | ГОСТ 33756-2016 п. 9.4 ГОСТ 33837-2016 п. 9.4 ГОСТ 32686-2014 п. 8.4 |  |
| 2.3 |  |  | Вместимость | ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.1.4 ГОСТ 33837-2016 табл. 2, п. 5 ГОСТ 32686-2014 табл. 1, п. 5 | ГОСТ 33756-2016 п. 9.5 ГОСТ 33837-2016 п. 9.6 ГОСТ 32686-2014 п. 8.6 |  |
| 2.4 |  |  | Масса | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.1.4 ГОСТ 33837-2016 табл. 2, п. 4 ГОСТ 32686-2014 табл. 1, п. 4 ГОСТ 32626-2014 п. 1 | ГОСТ 33756-2016 п. 9.6 ГОСТ 33837-2016 п. 9.5 ГОСТ 32686-2014 п. 8.5 ГОСТ 32626-2014 п. 9.4 |  |
| 2.5 |  |  | Герметичность тары, герметичность укупоривания | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.2 ГОСТ 33837-2016 табл. 2, п. 6 ГОСТ 32686-2014 табл. 1, п. 6 | ГОСТ 33756-2016 п. 9.7 ГОСТ 33837-2016 п. 9.7 ГОСТ 32686-2014 п. 8.7 |  |
| 2.6 |  |  | Прочность на удар при свободном падении | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.3.1 ГОСТ 33837-2016 табл. 2, п. 9 ГОСТ 32686-2014 табл. 1, п. 9 | ГОСТ 33756-2016 п. 9.8 ГОСТ 33837-2016 п. 9.10 ГОСТ 32686-2014 п. 8.10 |  |
| 2.7 |  |  | Прочность на сжатие | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.3.2 ГОСТ 33837-2016 табл. 2, пп. 9.6, 10 ГОСТ 32686-2014 табл. 1, п. 10 | ГОСТ 33756-2016 п. 9.9 ГОСТ 33837-2016 п. 9.11 ГОСТ 32686-2014 п. 8.11 |  |
| 2.8 |  |  | Прочность крепления ручек | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.3.3 ГОСТ 33837-2016 табл. 2, п. 8 | ГОСТ 33756-2016 п. 9.10 ГОСТ 33837-2016 п. 9.9 |  |
| 2.9 |  |  | Стойкость к горячей воде | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.4 ГОСТ 33837-2016 табл. 2, п. 7 ГОСТ 32686-2014 табл. 1, п. 7 | ГОСТ 33756-2016 п. 9.11 ГОСТ 33837-2016 п. 9.8 ГОСТ 32686-2014 п. 8.8 |  |
| 2.10 |  |  | Химическая стойкость | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.5 ГОСТ 32686-2014 табл. 1, п. 8 ГОСТ 32626-2014 п. 6 | ГОСТ 33756-2016 п. 9.12 ГОСТ 32686-2014 п. 8.9 ГОСТ 32626-2014 п. 9.8 |  |
| 2.11 |  |  | Теплостойкость | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.7 ГОСТ 33837-2016 табл. 2, п. 7 ГОСТ 32686-2014 табл. 1, п. 7 | ГОСТ 33756-2016 п. 9.15 ГОСТ 33837-2016 п. 9.8 ГОСТ 32686-2014 п. 8.8 |  |
| 2.12 |  |  | Морозостойкость | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.8 | ГОСТ 33756-2016 п. 9.16 |  |
| 2.13 |  |  | Прочность шарнирного соединения | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.8.3 | ГОСТ 33756-2016 п. 9.17 |  |
| 2.14 |  |  | Коробление | ГОСТ 33837-2016 табл. 2, п. 11 ГОСТ 32626-2014 п. 7 | ГОСТ 33837-2016 п. 9.12 ГОСТ 32626-2014 п. 9.9 |  |
| 2.15 |  |  | Контроль стойкости к проницаемости химических растворителей | ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.5.2 | ГОСТ 33756-2016 п. 9.13 |  |
| 3.1 | Ящики полимерные многооборотные для упаковки, транспортирования и хранения мясной и молочной продукции, яиц, прессованных дрожжей, хлебо-булочных изделий, плодоовощной продукции, бутылок с пищевыми жидкостями и для упакованных пищевых продуктов | 3923 10 0000 | Миграция красителя | ТР ТС 005/2011 ст.5 п. 6.3, ст.6 | СТБ 1015-97 п.6.4 |  |
| 3.2 |  |  | Стойкость к горячей воде |  | СТБ 1015-97 п.6.8 |  |
| 3.3 |  |  | Химическая стойкость |  | СТБ 1015-97 п.6.9 |  |
| 3.4 |  |  | Прочность ящиков в свободном падении |  | ГОСТ 18425-73 п.4 ГОСТ 33746-2016 п.9.6 |  |
| 3.5 |  |  | Прочность при штабелировании |  | ГОСТ ISO 2234-2014 |  |
| ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Машины стиральные бытовые Машины стиральные бытовые | 8450 12 0000 8450 12 0000 | Маркировка, инструкции | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 7 |  |
| 4.2 |  |  | Нагрев |  | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 11кроме п.11.4 |  |
| 4.3 |  |  | Влагостойкость |  | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 15 |  |
| 4.4 |  |  | Ненормальный режим работы |  | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 19 кроме п.19.11.4 |  |
| 4.5 |  |  | Пути утечки тока, воздушные зазоры |  | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 29 п.29.3 |  |
| 4.6 |  |  | Конструкция |  | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 22 |  |
| 4.7 |  |  | Внутренняя проводка |  | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 23 кроме пп.23.3;23.4 |  |
| 4.8 |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры |  | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 25 пп.25.4; 25.14; 25.15; 25.17 |  |
| 4.9 |  |  | Воздействие механических факторов внешней среды |  | ГОСТ 16962.2-90 пп.2.1-2.5 ГОСТ 8051-93 п.5.6.1 |  |
| 4.10 |  |  | Холодоустойчивость при эксплуатации |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 204-1 |  |
| 5.1 | Электрокофемолки бытовые Электрокофемолки бытовые | 8509 80 0000 8509 80 0000 | Маркировка | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 7 |  |
| 5.2 |  |  | Потребляемая мощность |  | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 10 |  |
| 5.3 |  |  | Нагрев |  | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 11 кроме п.11 |  |
| 5.4 |  |  | Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре |  | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 13 |  |
| 5.5 |  |  | Влагостойкость |  | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 15 |  |
| 5.6 |  |  | Ненормальный режим работы |  | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 19 кроме п.19.11.4 |  |
| 5.7 |  |  | Конструкция | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 раздел 22 | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 раздел 22 |  |
| 5.8 |  |  | Внутренняя проводка | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 раздел 23 | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 раздел 23 |  |
| 5.9 |  |  | Компоненты | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 раздел 24 | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 раздел 24 |  |
| 5.10 |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 раздел 25 | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 раздел 25 пп.25.44 25.14; 25.15; 25.17 |  |
| 5.11 |  |  | Зажимы внешних проводов | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 раздел 26 | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 раздел 26 пп. 26.1; 26.11 |  |
| 5.12 |  |  | Винты и соединения | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 раздел 28 | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 раздел 28 кроме п.28.1 |  |
| 5.13 |  |  | Теплостойкость | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 раздел 30 | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 раздел 30 |  |
| 5.14 |  |  | Воздействие верхнего и нижнего значения температуры среды при эксплуатации | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 | ГОСТ 19423-95 п.10.12 |  |
| 5.15 |  |  | Воздействие механических факторов | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 | ГОСТ 19423-95 п.10.13 |  |
| 6.1 | Светильники настенные, потолочные, подвесные. настольные Светильники настенные, потолочные, подвесные. настольные | 9405 40 1009 9405 40 1009 | Маркировка | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 3 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 3 |  |
| 6.2 |  |  | Требования к конструкции: | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 |  |
| 6.3 |  |  | Ввод проводов | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.3 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 п.4.3 |  |
| 6.4 |  |  | Патроны для ламп | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.4 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 кроме п.4.4.7 |  |
| 6.5 |  |  | Клеммные колодки | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.6 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 п.4.6 |  |
| 6.6 |  |  | Контактные зажимы | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.7 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 п.4.7 |  |
| 6.7 |  |  | Выключатели | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.8 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 п.4.8 |  |
| 6.8 |  |  | Изоляционные прокладки и втулки | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.9 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 п.4.9 |  |
| 6.9 |  |  | Двойная и усиленная изоляция | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.10 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 п.4.10 |  |
| 6.10 |  |  | Электрические соединения и токоведущие детали | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.11 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 п.4.11 |  |
| 6.11 |  |  | Винтовые и другие соединения | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.12 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 п.4.12 |  |
| 6.12 |  |  | Устройства подвески и регулирования | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.14 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 п.4.14 |  |
| 6.13 |  |  | Требования к вибрации | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.20 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 п.4.20 |  |
| 6.14 |  |  | Защита от выпадения ламп | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4.21 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 п.4.21 |  |
| 6.15 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа | р ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 5 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 5 |  |
| 6.16 |  |  | Защита от поражения электрическим током | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 8 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 8 |  |
| 6.17 |  |  | Испытание на влагостойкость | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 Раздел 9 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 9 п.9.3 |  |
| 6.18 |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 10 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 10 п.10.2 |  |
| 6.19 |  |  | Теплостойкость | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 13 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 13 п.13.2.1 |  |
| 6.20 |  |  | Старение и тепловые испытания | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 12 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 12 п.12.3 |  |
| 6.21 |  |  | Винтовые контактные зажимы | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 14 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 14 кроме пп.14.4.2;14.4.3; 14.4.4 |  |
| 6.22 |  |  | Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 15 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 15 кроме пп.15.5; 15.6; 15.8; 15.9 |  |
| 7.1 | Светильники типа ЛБП (аварийные) Светильники типа ЛБП (аварийные) | 9405 40 1009 9405 40 1009 | Маркировка | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.5 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 3 |  |
| 7.2 |  |  | Конструкция | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.6 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 4 |  |
| 7.3 |  |  | Контактные зажимы | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.9 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 разделы 14 кроме пп.14.4.2;14.4.3; 14.4.4 раздел 15 кроме пп.15.5; 15.6; 15.8; 15.9 |  |
| 7.4 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.10 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 5 кроме пп.5.2.10.1; 5.2.10.2; 5.2.10.3 |  |
| 7.5 |  |  | Защита от поражения электрическим током | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.11 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 8 пп.8.2.6; 8.2.7 |  |
| 7.6 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.12 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 12 п.12.3 |  |
| 7.7 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.14 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 10 |  |
| 7.8 |  |  | Функциональная безопасность | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.16 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.16 |  |
| 7.9 |  |  | Переключение режима | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.17 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.17 |  |
| 7.10 |  |  | Работа в условиях повышенной температуры | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.18 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.18 |  |
| 7.11 |  |  | Зарядные устройства для аварийных светильников | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.19 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.19 |  |
| 8.1 | Патроны для люминисцентных ламп и стартеров Т13Л,Т13ЛК, Л-04 Патроны для люминисцентных ламп и стартеров Т13Л,Т13ЛК, Л-04 | 8536 61 9000 8536 61 9000 | Внешний вид | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 3 |  |
| 8.2 |  |  | Переходное сопротивление | ТР ТС 004/2011 ст.4,5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 13 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 13 |  |
| 8.3 |  |  | Защита от поражения электрическим током | ТР ТС 004/2011 ст.4,5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 8 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 8 |  |
| 8.4 |  |  | Нормальная работа | ТР ТС 004/2011 ст.4,5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 13 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 13 |  |
| 8.5 |  |  | Механическая прочность | ТР ТС 004/2011 ст.4,5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 14 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 14 |  |
| 8.6 |  |  | Теплостойкость | ТР ТС 004/2011 ст.4,5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 13 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 13 |  |
| 8.7 |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | ТР ТС 004/2011 ст.4,5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 15 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 15 |  |
| 8.8 |  |  | Вибропрочность | ТР ТС 004/2011 ст.4,5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.1.3.2 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.2 |  |
| 8.9 |  |  | Виброустойчивость | ТР ТС 004/2011 ст.4,5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.1.3.2 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.1 |  |
| 8.10 |  |  | Изменение температуры среды | ТР ТС 004/2011 ст.4,5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.19.4 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.3 |  |
| 9.1 | Патроны для люминисцентных ламп G23 | 8536 61 9000 | Защита от поражения электрическим током | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 8 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 8 |  |
| 9.2 |  |  | Нормальная работа | ТР ТС 004/2011 ст.4,5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 13 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 13 |  |
| 9.3 |  |  | Механическая прочность | ТР ТС 004/2011 ст.4,5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 14 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 14 |  |
| 9.4 |  |  | Прочность при транспортировании | ТР ТС 004/2011 ст.4,5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 20 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 20 |  |
| 9.5 |  |  | Винтовые соединения | ТР ТС 004/2011 ст.4,5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 15 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 15 |  |
| 9.6 |  |  | Вибропрочность | ТР ТС 004/20011 ст.4,5 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.2.2 |  |
| 9.7 |  |  | Виброустойчивость | ТР ТС 004/20011 ст.4,5 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.2.1 |  |
| 10.1 | Патроны для люминисцентных ламп 2G7 Патроны для люминисцентных ламп 2G7 | 8536 61 9000 8536 61 9000 | Переходное сопротивление | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 13 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 13 |  |
| 10.2 |  |  | Нормальная работа | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 13 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 13 |  |
| 10.3 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 16 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 раздел 16 |  |
| 11.1 | Платы соединительные, платы и стойки монтажные | 8536 90 1009 | Внешний вид | ТР ТС 004/2011 ст.5, 6 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.42 |  |
| 11.2 |  |  | Испытания резьбовых выводов на прочность |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.14 |  |
| 11.3 |  |  | Виброустойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.3.3 |  |
| 11.4 |  |  | Вибропрочность |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.4.4 |  |
| 11.5 |  |  | Ударная прочность |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.5 |  |
| 11.6 |  |  | Воздействие одиночных ударов |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.7 |  |
| 11.7 |  |  | Воздействие пониженной температуры |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18 |  |
| 11.8 |  |  | Воздействие изменения температуры среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20.4 |  |
| 11.9 |  |  | Повышенная влажность |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.22.6,2.23.4 |  |
| 11.10 |  |  | Пониженное атмосферное давление |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.24.7 |  |
| 12.1 | Приспособление для сушки обуви Приспособление для сушки обуви | 8516 79 7000 8516 79 7000 | Маркировка | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ IEC 60335-1-2013 |  |
| 12.2 |  |  | Размеры | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 7 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 7 |  |
| 12.3 |  |  | Потребляемая мощность | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 10 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 10 |  |
| 12.4 |  |  | Нагрев | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 11 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 11 кроме п.11.4 |  |
| 12.5 |  |  | Электрическая прочность | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 13 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 13 |  |
| 12.6 |  |  | Влагостойкость | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 15 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 15 |  |
| 12.7 |  |  | Электрическая прочность изоляция | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 16 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 16 |  |
| 12.8 |  |  | Ненормальный режим работы | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 19 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 19 кроме п.19.11.4 |  |
| 12.9 |  |  | Ток утечки и электрическая прочность изоляции при рабочей температуре | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 разделы 13,16 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 13,16 |  |
| 12.10 |  |  | Конструкция | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 22 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 22 |  |
| 12.11 |  |  | Внутренняя проводка | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 23 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 23 |  |
| 12.12 |  |  | Компоненты | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 24 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 13,16 |  |
| 12.13 |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 25 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 25 кроме пп.25.4; 25.14; 2515; 25.17 |  |
| 12.14 |  |  | Зажимы внешних проводов | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 26 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 26 |  |
| 12.15 |  |  | Винты и соединения | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 28 | СТБ IEC 60335-1-2013 раздел 28 |  |
| 12.16 |  |  | Холодостойкость | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 | ГОСТ20.57.406-81 метод 204 |  |
| 12.17 |  |  | Воздействие внешних механических факторов | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 | ГОСТ 16962.2-90 метод 102-1 |  |
| 13.1 | Колодки клеммные светотехнические Колодки клеммные светотехнические | 8536 90 1009 8536 90 1009 | Влагоустойчивость | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.22.6 |  |
| 13.2 |  |  | Испытание на виброустойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.3.3 |  |
| 13.3 |  |  | Испытание на вибропрочность |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.4.4 |  |
| 13.4 |  |  | Испытание на ударную прочность |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.5 |  |
| 13.5 |  |  | Испытание на ударную устойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.6 |  |
| 13.6 |  |  | Испытание на воздействие одиночных ударов |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.7 |  |
| 13.7 |  |  | Испытание на воздействие повышенной температуры |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.16.3 метод 201-1 |  |
| 13.8 |  |  | Испытание на воздействие пониженной температуры |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18 метод 203-1 |  |
| 13.9 |  |  | Испытание на воздействие смены температуры |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20.6 метод 205-3 |  |
| 13.10 |  |  | Пониженное атмосферное давление |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.24.7 метод 209-1 |  |
| 14.1 | Соединители СНП1-СНП4 СНП, СНО | 8536 90 1009 | Способность к пайке | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.39.4 |  |
| 14.2 |  |  | Теплостойкость при пайке |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.40.5 |  |
| 14.3 |  |  | Коррозийная стойкость (воздействие повышенной влажности) |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.22.6 метод 207-2 |  |
| 14.4 |  |  | Виброустойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.3.3 |  |
| 14.5 |  |  | Вибропрочность |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.4.4 |  |
| 14.6 |  |  | Ударная устойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.6 |  |
| 14.7 |  |  | Воздействие смены температуры |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20.4 |  |
| 14.8 |  |  | Воздействие пониженного атмосферного давления |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.24.7 |  |
| 15.1 | Изделия автотракторного электрооборудования | 8536 90 8500 | Сопротивление изоляции | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 | ГОСТ 2933-93 раздел 3 |  |
| 15.2 |  |  | Проверка прохождением максимальным током |  | ГОСТ 2933-93 раздел 8 |  |
| 15.3 |  |  | Проверка степени защиты |  | ГОСТ 14254-2015 п.12.1 |  |
| 16.1 | Гнезда и штепсели однополюсные Гнезда и штепсели однополюсные | 8536 90 1009 8536 90 1009 | Виброустойчивость | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.3.3 |  |
| 16.2 |  |  | Вибропрочность |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.4 |  |
| 16.3 |  |  | Ударная прочность |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.5 |  |
| 16.4 |  |  | Воздействие одиночных ударов |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.7 |  |
| 16.5 |  |  | Теплоустойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16 |  |
| 16.6 |  |  | Холодоустойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18 |  |
| 16.7 |  |  | Влагоустойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.22.6 |  |
| 16.8 |  |  | Пониженное атмосферное давление |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.24.7 |  |
| 17.1 | Термореле низковольтное температурное термобиметаллическое | 8536 49 0000 | Электрическая прочность изоляции | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 | ГОСТ 2933-93 п.3.1 |  |
| 17.2 |  |  | Сопротивление изоляции |  | ГОСТ 2933-93 п.3.12 ГОСТ 20.57.406-81 |  |
| 17.3 |  |  | Виброустойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.3.3 |  |
| 17.4 |  |  | Влагоустойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.22.5-2.22.6 |  |
| 17.5 |  |  | Пониженная температура |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18 |  |
| 17.6 |  |  | Повышенная температура |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16.2 |  |
| 18.1 | Зажимы наборные контактные | 8536 90 0100 | Электрическая прочность изоляции | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 | ГОСТ 2933-93 раздел 3 |  |
| 18.2 |  |  | Сопротивление изоляции |  | ГОСТ 2933-93 раздел 3 |  |
| 18.3 |  |  | Виброустойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.3.3 |  |
| 18.4 |  |  | Ударная устойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.6 |  |
| 18.5 |  |  | Воздействие смены температуры |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20.4 |  |
| 18.6 |  |  | Теплостойкость при температуре транспортирования и хранения |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.17 |  |
| 18.7 |  |  | Холодостойкость при температуре транспортирования и хранения |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.19 |  |
| 18.8 |  |  | Влагоустойчивость |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.22.5 |  |
| 18.9 |  |  | Воздействие крутящего момента на резьбовые выводы |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.14 |  |
| 18.10 |  |  | Ускоренное испытание в режиме циклического нагревания | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ 31195.1-2012 раздел 16 | ГОСТ 31195.1-2012 раздел 16 |  |
| 18.11 |  |  | Соединение проводников | ТР ТС 004/2011 ст.4, 5 ГОСТ 31195.1-2012 раздел 10 | ГОСТ 31195.1-2012 раздел 10 |  |

Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь - 
директор Государственного 
предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева