Приложение к аттестату аккредитации

№ BY 112.02.2.0.2688.

# от «10» августа 2004г

На 1 листе

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «10» марта 2008г

Энерголаборатории Управления энергослужбы

Производственного республиканского унитарного предприятия

«Минский завод автоматических линий им.П.М.Машерова»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код ОКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытания | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 1.1 | Электроустановки до 1кВ Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки до 1 кВ | 31 52 13 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила устройства электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г. | МВИ МН 64 –2004 |
| 2 | Заземляющие устройства электроустановок до и выше 1кВ | 31 52 13 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка цепи между заземлителями и заземленными элементами Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали измерением полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 1335-2004 МВИ МН 1334-2004 МВИ МН 1336-2004 |
| 3 | Электроустановки до 10кВ | 31 52 13 | Сопротивление изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением до 50кВ, частотой 50 Гц | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 64-2004 МВИ МН 65-2004 |
| 4 | Электрозащитные средства: -изолирующие штанги, изолирующие и токоизмерительные клещи, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками -указатели напряжения до и выше 1кВ -диэлектрические перчатки, боты | 31 52 13 | Испытание повышенным напряжением | ПТБ | МВИ МН 66-2004 |
| 5 | Трансформаторное масло |  | Пробивное напряжение | ПТЭ | ГОСТ 6581-75 МВИ МН 65-2004 |
| 6 | Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений |  | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 1335-2004 |

Директор БелГИМ-

Руководитель Органа по

аккредитации лабораторий                                                                Н. А. Жагора