Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4376

от 02 апреля 2013 года

На бланке № 0003001

На 2 листах

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 апреля 2017 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «АйТиПроектСтрой»

| Наименование объекта или видов испытаний № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи перемен-ного и постоян-ного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.1 | МВИ МН 4994 -2014 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ТКП 339-2011, 4.4.28.2 | МВИ МН 4993 -2014 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ МН 4996 -2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ТКП 339-2011, 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 4995 -2014 |
| 2.1 | Волоконно-оптические линии связи (в том числе пассивные оптические сети PON) | А15.Б33 | Километрическое затухание. Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 приложение А, таблица А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.МН 4335-2017 |
| 2.2 |  | А15.Б33 | Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 4335-2017 |
| 2.3 |  | А15.Б33 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ.МН 4335-2017 |
| 2.4 |  | А15.Б33 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 А.1.5 | МВИ.МН 4335-2017 |
| 2.5 |  | А15.Б33 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 4335-2017 |
| 2.6 |  | А15.Б33 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 4335-2017 |
| 2.7 |  | А15.Б33 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ МН 4994 -2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				                                    Т.А. Николаева