|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2275 |
| --- | --- |
|  | от 27 декабря 2004 года |
|  | на бланке 0002576 |
|  | На 2 листах |
|  | Редакция 02 |

|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июля 2017 года |
| --- | --- |
|  | испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ «СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА» |

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ. 1235-2012 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.3. п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ. 1235-2012 МВИ.ГМ. 1323-2017 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- п.413.1.3.6. | МВИ.ГМ. 1323-2017 |
| 2.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ. 1236-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.7.2 табл. Б 7.2 п.5 | МВИ.ГМ. 1236-2012 |
| 4.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ. 1236-2012 |
| 5.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | А 79.Б23 | Аэродинамические испытания: скорость потока, расход воздуха, давление, температура, влажность | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-1.03-85-2007 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
| 6.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | А 79.Б23 | Аэродинамические испытания: Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 ТКП 45-3.02-90-2008 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                             	         Т.А.Николаева