|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Новый логотип!!!!!!** | Рэспублiканскае ўнiтарнае прадпрыемства«Беларускi дзяржаўны цэнтракрэдытацыi»(Дзяржаўнае прадпрыемства «БДЦА») | Республиканское унитарное предприятие«Белорусский государственный центр аккредитации»(Государственное предприятие «БГЦА») |
|  | ВЫПІСКА З ПРАТАКОЛУ 01.12.2017 №466г. Мінск | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛАг. Минск |

заседания Технической комиссии

по аккредитации

На заседании Технической комиссии по аккредитации (ТКА) присутствовали:

Председатель: С.П. Мамай

Секретарь: К.В. Киреева

Члены ТКА: 5 чел.

|  |
| --- |
| ПОВЕСТКА ДНЯ:14. О рассмотрении информации о приостановлении действия аттестата аккредитации в части в связи с неподтверждением компетентности в ходе проведения периодической оценки компетентности электротехнической испытательной лаборатории Открытого акционерного общества "Воложинское агропромэнерго" (аттестат аккредитации №BY/112 02.2.0.4563 от 09.01.2015).СЛУШАЛИ:Организатора работ по аккредитации:О.Д.Брич |
| РЕШИЛИ: |
| 14.1. Приостановить действие аттестата аккредитации электротехнической испытательной лаборатории Открытого акционерного общества "Воложинское агропромэнерго" (аттестат аккредитации №BY/112 02.2.0.4563 от 09.01.2015) **с 01.12.2017** в части испытаний по МВИ.МН 1801-2014 (приложение №1, редакция 01 от 09.01.2015 п.2.3) на срок не более 6 месяцев.14.2. Возобновление возможно после проведения дополнительной оценки компетентности с оценкой на месте с проведением контрольных испытаний по МВИ.МН1801-2014 (п.2.3 области аккредитации). |

Председатель С.П.Мамай

Секретарь К.В.Киреева

Верно

Организатор работ

по аккредитации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Д.Брич

 подпись 01.12.2017

М.п.