|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1719 |
| --- | --- |
|  | от 03 декабря 2012 года |
|  | На бланке №0004192 |
|  | На 14 листах |
|  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 декабря 2017 года лабораторий Филиала «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»

| № пункта | Наименование объекта испытаний |  | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение нормативных правовых актов (далее- НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее -ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Лаборатория экологического мониторинга г. Гомель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 |  |  | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2014 (02120) Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, утверждена приказом Минприроды №13-ОД от 15.01.2014 | ТКП 17.13-15-2014 (02120) Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, утверждена приказом Минприроды №13-ОД от 15.01.2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор и подготовка проб для определения концентрации бензо(а)пирена ДИ:(0,01÷400) нг/м3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, утверждена приказом Минприроды №13-ОД от 15.01.2014 | СТБ ИСО 16362-2006 |
| 1. 3 |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ:(170-16700) мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения. Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113 Приложение 1. | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5093-2014 |
| 1.4 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация серы диоксида ДИ:(12-500) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5834-2017 |
| 1.5 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация азота диоксида ДИ:(20-1440) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5087-2014 |
| 1.6 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация формальдегида ДИ:(10-250) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5493-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и концентрация углерода оксида ДИ:( 0-50) мг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения. Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113Приложение 1. | ТКП 17.13-15-2014 п.5.4.12 МВИ.МН 5561-2016 |
| 1.8 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация аммиака ДИ:(10-2500) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 п.5.4.12 МВИ.МН 5631-2016 |
| 1.9 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация фенола (гидроксибензол) ДИ:(3-100) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 п.5.4.12 МВИ.МН 5693-2016 |
| 1.10 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация фторида водорода ДИ:(2-700)мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 п.5.4.12 МВИ.МН 5681-2016 |
| 1.11 |  | 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация бензола ДИ:( 0,75÷1,5) мг/м3 |  | МВИ. МН 1680-2001 |
| 1.12 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация н-амилацетата ДИ:(0,05-1,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.13 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация н-бутанола ДИ:(0,05÷1,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация н-бутилацетата ДИ:(0,05÷1,0) мг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения. Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113Приложение 1. | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.15 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация 1,4-диоксана ДИ:(0,035÷0,7) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.16 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация метанола ДИ:(0,5÷10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.17 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация метилэтилкетона ДИ:(0,05÷1,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.18 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация м-ксилола ДИ:(0,1÷2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.19 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация о-ксилола ДИ:(0,1÷2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.20 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация п-ксилола ДИ:(0,1÷2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.21 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация ацетона ДИ:(0,175÷3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.22 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация стирола ДИ: (0,02÷0,4) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.23 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация толуола ДИ:(0,3÷6,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24 | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация этанола ДИ:(2,5÷50) мг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения. Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113Приложение 1. | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.25 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация этилацетата ДИ:(0,05÷1,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.26 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация этилбензола ДИ:(0,01÷0,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.27 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация этиленгликоля ДИ:(0,5÷10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.28 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация этилцеллозольва ДИ:(0,35÷7,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.29 |  | 100.02/42.000 100.02/08.088 | Отбор проб и концентрация азота диоксида ДИ ≤19 мг/м3 |  | СТБ ИСО 7996-2006 |
| 1.30 |  | 100.02/42.000 100.02/08.088 | Отбор проб и концентрация: азота оксида ДИ≤12,5 мг/м3 |  | СТБ ИСО 7996-2006 |
| 1.31 |  | 100.02/42.000 100.02/08.074 | Отбор проб и концентрация углерода оксида ДИ:(0,06÷115) мг/м3 ДИ:(0,6÷115) мг/м3 |  | СТБ ИСО 4224-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.32 | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация озона ДИ:(0÷0,50) мг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения. Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113Приложение 1. | СТБ 17.13.05-05-2008/ EN 14625:2005 |
| 1.33 |  | 100.02/42.000 100.02/08.157 | Отбор проб и концентрация бензола ДИ:(0÷0,05) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-06-2008/ EN 14662-3:2005 |
| 1.34 |  | 100.02/42.000 100.02/08.155 | Отбор проб и концентрация сера диоксид (ангидрид сернистый, сера(IV) оксид, сернистый газ) ДИ:(0÷1) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-07-2008/ EN 14212:2005 |
| 1.35 |  | 100.02/42.000 100.02/04.125 | Отбор проб и концентрация твердых частиц, фракции до 10,0 мкм ДИ: (0÷60,0) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-35-2014/ ISO 10473:2000 СТБ ЕN 12341-2016 |
| 2.1 | Почвы населённых пунктов, санитарно-защитных зон, придорожных полос автодорог | 100.02/42.000 100.06/08.155 100.06/08.032 | Отбор проб и пробоподготовка | ГОСТ 17.4.3.01-83 ТКП 17.03-02-2013 ТКП 17.03-01-2013 ГОСТ 17.4.3.03-85 ГОСТ 17.4.3.04-85 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ТКП 17.03-02-2013 ТКП 17.03-01-2013 ГОСТ 17.4.3.03-85 ГОСТ 17.4.3.04-85 СТБ ИСО 10381-4-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 ТКП 17.13-15-2014, п.п.6, 7, 8 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, утверждена приказом Минприроды №13-ОД от 15.01.2014 | ГОСТ 17.1.5.05-85 ТКП 17.13-15-2014, п.п.6, 7, 8 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, утверждена приказом Минприроды №13-ОД от 15.01.2014 |
| 3.2 |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (210) ед.рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 3.3 |  | 100.14/08.169 | Удельная электрическая проводимость ДИ: (212900) мкСм/см | Фактические значения | МВИ.МН 5085-2014 |
| 4.1 | Поверхностные воды и донные отложения | 100.08/42.000 | Отбор проб для определения класса качества воды (1-4) по гидробиологическим показателям | ТКП 17.13-04-2014(02120) | ТКП 17.13-04-2014(02120) Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – С.21-27; 39; 40; 60-67; 78 |
| 4.2 |  | 100.08/16.036 | Первичная подготовка и консервация проб (гидробиологические показатели) | ТКП 17.13-04-2014 | ТКП 17.13-04-2014 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория радиационно-экологического мониторинга г. Речица |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 |  |  | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2014 (02120) Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, утверждена приказом Минприроды №13-ОД от 15.01.2014 | ТКП 17.13-15-2014 (02120) Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, утверждена приказом Минприроды №13-ОД от 15.01.2014 |
| 5.2 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 |  |  | Отбор и подготовка проб для определения концентрации бензо(а)пирена ДИ:(0,01÷400) нг/м3 |  | СТБ ИСО 16362-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ:(170-16700) мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения. Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113Приложение 1. | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ МН 5093-2014 |
| 5.4 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация серы диоксида ДИ:(12-500) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ. МН 5834-2017 |
| 5.5 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация азота диоксида ДИ:(20-1440) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5087-2014 |
| 5.6 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация формальдегида ДИ:(10-250) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5493-2016 |
| 5.7 |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и концентрация углерода оксида ДИ:( 0-50) мг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 п.5.4.12 МВИ.МН 5561-2016 |
| 5.8 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация аммиака ДИ:(10-2500) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 п.5.4.12 МВИ.МН 5631-2016 |
| 5.9 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация фенола (гидроксибензол) ДИ:(3-100) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 п.5.4.12 МВИ.МН 5693-2016 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория радиационно-экологического мониторинга г.Светлогорск |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Атмосферный воздух |  | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2014 (02120) Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, утверждена приказом Минприроды №13-ОД от 15.01.2014 |  | ТКП 17.13-15-2014 (02120) Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, утверждена приказом Минприроды №13-ОД от 15.01.2014 |
| 6.2 |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор и подготовка проб для определения концентрации бензо(а)пирена ДИ:(0,01÷400) нг/м3 |  |  | СТБ ИСО 16362-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация азота диоксида ДИ:(20-1440) мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения. Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113 Приложение 1. | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5087-2014 |
| 6.4 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация серы диоксида ДИ:(12-500) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ. МН 5834-2017 |
| 6.5 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация сероводорода ДИ – (3÷100) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5591-2016 |
| 6.6 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация сероуглерода д – (20÷330) мг/м3 мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5616-2016 |
| 6.7 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация формальдегида (метаналь) ДИ:(10-250) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5493-2016 |
| 6.8 |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и концентрация углерод оксида ДИ:( 0-50) мг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 п.5.4.12 МВИ.МН 5561-2016 |
| 6.9 |  | 100.02/42.000 100.02/08. 052 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ:(170-16700) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5093-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория радиационно-экологического мониторинга г. Жлобин |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2014 п.п.5, 8.1 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, утверждена приказом Минприроды №13-ОД от 15.01.2014 | ТКП 17.13-15-2014 п.п.5, 8.1 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, утверждена приказом Минприроды №13-ОД от 15.01.2014 |
| 7.2 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор и подготовка проб для определения концентрации бензо(а)пирена ДИ:(0,01÷400) нг/м3 |  | СТБ ИСО 16362-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3 | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация азота диоксида ДИ:(20-1440) мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения. Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113Приложение 1. | МВИ.МН 5087-2014 |
| 7.4 |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и концентрация углерод оксида ДИ:( 0-50) мг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 п.5.4.12 МВИ.МН 5561-2016 |
| 7.5 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация сера диоксид ДИ:(12-500) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5834-2017 |
| 7.6 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и концентрация формальдегида (метаналь) ДИ:(10-250) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5493-2016 |
| 7.7 |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ:(170-16700) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2014 пп.5, 8.1 МВИ.МН 5093-2014 |
| 7.8 |  | 100.02/42.000 100.02/04.125 | Отбор проб и концентрация твердых частиц, фракции до 10,0 мкм ДИ: (0÷60,0) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-35-2014/ ISO 10473:2000 СТБ ЕN 12341-2016 |
| 7.9 |  | 100.02/42.000 100.02/04.125 | Отбор проб и концентрация твердых частиц, фракции до 2,5 мкм д – от 2,5 мкг/м3 |  | СТБ 17.13.05-35-2014/ ISO 10473:2000 СТБ ЕN 12341-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 ТКП 17.13-15-2014, п.п.6, 7, 8 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, утверждена приказом Минприроды №13-ОД от 15.01.2014 | ГОСТ 17.1.5.05-85 ТКП 17.13-15-2014, п.п.6, 7, 8 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07 августа 2008 г. №70 "О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха" Инструкция о порядке проведения наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова на пунктах наблюдений мониторинга атмосферного воздуха Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, утверждена приказом Минприроды №13-ОД от 15.01.2014. |
| 8.2 |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (210) ед.рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 8.3 |  | 100.14/08.169 | Удельная электрическая проводимость ДИ: (212900) мкСм/см | Фактические значения | МВИ.МН 5085-2014 |

Применяемые сокращения:

ДИ- диапазон измерений

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева