|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0360 от 01 ноября 1999 года на бланке №_____________ на 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 09 июня 2021 года

лаборатории горюче-смазочных материалов топливозаправочного комплекса

Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Белавиа»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объекту испытаний |  | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1 | Нефтепродукты | 19.20/ 29.049 | Кинематическая вязкость | ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |  |
| 1.2 |  | 19.20/ 08.052 | Массовая доля фактических смол |  |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 |  |
| 1.3 |  | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |  |
| 1.4 |  | 19.20/ 29.119 | Плотность |  |  | ГОСТ 3900-85 |  |
| 1.5 |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 |  |
| 1.6 |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  |  | ГОСТ 4333-2014 Метод А |  |
| 1.7 |  | 19.20/ 08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  | ГОСТ 6307-75 |  |
| 1.8 |  | 19.20/ 08.149 | Кислотность и кислотное число |  |  | ГОСТ 5985-79 |  |
| 1.9 |  | 19.20/ 08.052 | Массовая доля воды |  |  | ГОСТ 2477-2014 |  |
| 1.10 |  | 19.20/ 08.153 | Массовая доля механических примесей |  |  | ГОСТ 6370-2018 |  |
| 1.11 |  | 19.20/ 11.116 | Содержание механических примесей |  |  | ГОСТ 10577-78 |  |
| 1.12 |  | 19.20/ 08.052 | Коксуемость |  |  | ГОСТ 19932-99 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/ 11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10227-86, п. 4.5 |
| 2.2 |  | 19.20/ 29.136 | Взаимодействие с водой |  | ГОСТ 27154-86 СТБ 1571-2005 |
| 3.1 | Авиационные бензины | 19.20/ 11.116 | Прозрачность, цвет, содержание механических примесей, воды | ГОСТ 1012-2013 | ГОСТ 1012-2013, п. 9.5 |
| 4.1 | Специальные жидкости | 20.59/ 08.052 | Содержание воды | ТНПА и другая документация | ГОСТ 14870-77 Метод А |
| 4.2 |  | 20.59/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 Раздел 1 |
| 4.3 |  | 20.59/ 08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ 18995.2-73 |
| 4.4 |  | 20.59/ 08.169 | Концентрация водородных ионов |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 4.5 |  | 20.59/ 29.049 | Динамическая вязкость |  | ASTM D 2196-20 Методы А, В |
| 4.6 |  | 20.59/ 11.116 | Внешний вид |  | ТУ 2422-002-78928795-2009, п. 6.1.1 ТУ 2422-003-78928795-2012, п. 6.1.1 ОСТ 54-3-175-73-99, п. 6.2 |
| 4.7 |  | 20.59/ 11.116 | Наличие растворимых загрязнений |  | ОСТ 54-3-175-73-99, п. 6.5 |
| 4.8 |  | 20.59/ 11.116 | Содержание механических примесей |  | ОСТ 54-3-175-73-99, п. 6.6 |
| 4.9 |  | 20.59/ 11.116 | Содержание растворимых соединений металлов |  | ОСТ 54-3-175-73-99, п. 6.7 |
| 5.1 | Масла | 19.20/ 11.116 | Внешний вид | ТНПА и другая документация | ГОСТ 6794-2017, п. 3.2 ТУ 38.101295-85, п. 4.3 |
| 5.2 |  | 19.20/ 11.116 | Наличие воды |  | ГОСТ 1547-84 |
| 6.1 | Специальные смазки | 19.20/ 11.116 | Наличие воды | ТНПА и другая документация | ГОСТ 1547-84 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Е.В. Бережных