|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1211 от 30.11.1998 На бланке № На 9 листах Редакция 03 |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ  от  29 декабря  2017 года

| производственной лаборатории совместного открытого акционерного общества «Ляховичский молочный завод» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-та | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА) устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное –сырьё | 10.51/42.000 01.41/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 |
|  |  | 10.51/11.116 01.41/11.116 | Органолептические показатели: - цвет; - консистенция; - вкус и запах |  | ГОСТ 28283-89 ГОСТ 28283-2015 СТБ 1598-2006 п.6.4 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 п.5.2.1,7.2,7.3 |
|  |  | 10.51/29.145 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 р.2,3 |
|  |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
|  |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |
|  |  | 10.51/08.153 01.41/08.153 | Степень чистоты, группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | 10.51/29.119 01.41/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  | 10.51/08.037 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 |
|  |  | 10.51/32.030 01.41/32.030 | Массовая доля жира |  | МВИ. БР 280-2015 |
|  |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение А, Б |
|  | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное –сырьё | 10.51/32.030 01.41/32.030 | Массовая доля белка | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | МВИ.БР 280-2015 |
|  |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-73 р.2Б, 3А ГОСТ 3623-2015 п.6.2, 7.1 |
|  |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
|  |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов (редуктазная проба) |  | ГОСТ 9225-84 р.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
|  |  | 10.51/08.043 01.43/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 р.6 |
|  |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Количество микроорганизмов при 30ºС (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 9225-84 р.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Определение ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-79 р.2 ГОСТ 23454-2016 |
|  |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 р.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков: -тетрациклиновая группа (нижний предел обнаружения тетрациклина – 0,01 мг/кг) |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.1, 5.4.1 |
|  |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков: - стрептомицин (нижний предел обнаружения – 0,150 мг/кг) |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1 |
|  |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков: - левомицетин (хлорамфеникол) (нижний предел обнаружения – 0,0003 мг/кг) |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1 |
|  |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | - Наличие антибиотиков: - пенициллин (нижний предел обнаружения – 0,003 мг/кг) (нижний предел обнаружения – 0,002 мг/кг) |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.1, 5.4.1 ГОСТ 31502-2012 |
|  |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы ( диапазон обнаружения от 0,5 до 18,0 мкг/кг) |  | МВИ.МН 3951-2015 |
|  | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное –сырьё | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Хлорамфеникол (диапазон обнаружения от 0,010 до 0,150 мкг/кг) | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь от 21.06.2013 № 52 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические тре-бования к продукции | МВИ.МН 2436-2015 |
|  |  | 10.51/03.15201.41/03.152 | Стрептомицин ( диапазон обнаружения от 10 до 810 мкг/кг) |  | МВИ.МН 2642-2015 |
|  |  | 10.51/08.055 01.41/08.055 | Массовая доля белка |  | СТБ ISO 8968-1-2008 |
|  |  | 10.51/08.085 01.41/08.085 | Точка замерзания |  | ГОСТ 25101-2015 |
|  | Молоко и молочная продукция | 10.51/42.000 10.41/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 СТБ 1746-2007 СТБ 1746-2017 СТБ 315-2007 СТБ 315-2017 СТБ 1552-2012 СТБ 1552-2017 СТБ 970-2007 СТБ 970-2017 СТБ 1888-2008 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2008 СТБ 1890-2008 ГОСТ 32899-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 |
|  | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 10.41/11.116 | Органолептические показатели - внешний вид и консистенция - вкус и запах - цвет | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 СТБ 1746-2007 СТБ 1746-2017 СТБ 315-2007 СТБ 315-2017 СТБ 1552-2012 СТБ 1552-2017 СТБ 970-2007 СТБ 970-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2008 СТБ 1890-2008 ГОСТ 32899-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1746-2007 п.п.5.3.1,7.2,7,3 СТБ 1746-2017 п.п.5.2.1,7.2,7,3 ГОСТ 28283-89 ГОСТ 28283-2015 ТУ РБ 100722175. 022-2002 п.п.2.1.2,4.7 ТУ ВY 190698789. 005-2006 п.п.2.1.2,4.8 СТБ 1890-2017 п.п. 7.2,5.2.4,5.2.5,5.2.6 ГОСТ 32899-2014 п.7.4,5.1.2,5.1.3 СТБ 970-2007 п.п.7.2,5.3.1 СТБ 970-2017 п.п.7.2,5.2.1 ТУ ВY 190698789. 007-2007 п.п.2.1.2,4.9 СТБ 1888-2016 п.п.5.2.1,7.2 СТБ 315-2007 п.п.7.2,7.3,5.3.1 СТБ 315-2017 п.п.7.2,5.2.1 ТУ ВY 100098867. 230-2009 п.п.2.1.4,4.2,4.3 ТУ ВY 190698789. 017-2012 п.п.2.1.2,4.4 ТУ ВY 100098867. 371-2015 п.п.2.1.3,3.2 ТУ ВY 100098867. 119-2001 п.5.2 ГОСТ 29245-91 п.3 ТУ ВY 100098867. 190-2005 п.п.4.2,4.3,2.1.3 СТБ 1552-2012 п.7.3, 7.4 СТБ 1552-2017 п.п.5.2.1, 7.3, 7.4 ТУ ВY 690253379.043-2007 п.п.2.1.2,4.3 ТУ ВY 1000722175. 001-2001 п.п.2.1.2,4.3 |
|  | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 10.41/11.116 | Органолептические показатели - внешний вид и консистенция - вкус и запах - цвет | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 СТБ 1746-2007 СТБ 1746-2017 СТБ 315-2007 СТБ 315-2017 СТБ 1552-2012 СТБ 1552-2017 СТБ 970-2007 СТБ 970-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2008 СТБ 1890-2008 ГОСТ 32899-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ТУ ВY 690253379. 012-2005 п.п.2.1.2,4.2 ТУ ВY 690253379. 007-2005 п.п.2.1.2,4.2 ТУ ВY 690253379. 003-2004 п.п.2.1.2,4.4 ТУ ВY 190268633. 027-2003 п.п.2.1.3,4.4,4.5 ТУ ВY 190268633. 050-2007 п.п.2.1.3,4.4,4.5 ТУ ВY 690253379. 006-2005 п.п.2.1.2,4.3 ТУ ВY 200069267.002-2010 п.п.2.1.2, 4.7 |
|  |  | 10.51/08.037 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 СТБ 1552-2012 п.7.9 СТБ 1552-2017 п.7.9 |
|  |  | 10.51/29.145 10.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 р.2 ГОСТ 3622-68 р.3 |
|  |  | 10.51/08.149 10.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 ГОСТ 30305.3-95 СТБ 1552-2012 п.7.10,7.11 СТБ 1552-2017 п.7.10,7.11 |
|  |  | 10.51/08.149 10.41/08.149 | Кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли |  | ГОСТ 3627-81 р.4 |
|  |  | 10.51/08.052 10.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ 3626-73 р.8 |
|  |  | 10.51/08.052 10.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.3 ГОСТ 30305.1-95 СТБ 1552-2012 п.7.12 СТБ 1552-2017 п.7.12 |
|  |  | 10.51/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
|  |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | 10.51/08.052 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 3626-73 р.р. 2,3,5,6, 6а,7 |
|  |  | 10.41/08.052 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2008 р.7.4 СТБ 1890-2017 р.7.5 ГОСТ 25228-82 |
|  | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 СТБ 1746-2007 СТБ 1746-2017 СТБ 315-2007 СТБ 315-2017 СТБ 1552-2012 СТБ 1552-2017 СТБ 970-2007 СТБ 970-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2008 СТБ 1890-2008 ГОСТ 32899-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |
|  |  | 10.51/29.040 10.41/29.040 | Масса |  | ГОСТ 3622-68 р. 2.23.5 |
|  |  | 10.51/29.040 10.41/29.040 | Действительная масса |  | МВИ.БР 135-2010 СТБ 8019-2002 СТБ 1890-2008 п.7.5 СТБ 1890-2017 п.7.4 СТБ 1552-2012 п.7.6 СТБ 1552-2017 п.7.6 СТБ 1888-2016 п.7.5 СТБ 315-2007 п.7.4.1 СТБ 315-2017 п.7.4 СТБ 970-2007 п.7.4 СТБ 970-2017 п.7.4 |
|  |  | 10.51/29.040 | Действительный объем |  | МВИ.БР 136-2010 СТБ 8019-2002 |
|  |  | 10.51/03.152 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-73 р.2Б,3А ГОСТ 3623-2016 п.6.2, 7.1 |
|  |  | 10.51/08.052 10.41/08.052 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78, п.2,3 ГОСТ 31085-2002 |
|  |  | 10.51/01.086 10.41/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 р.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
|  |  | 10.51/01.086 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | 10.51/01.086 10.41/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
|  |  | 10.51/01.086 10.41/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 СТБ 1552-2012 п.7.18,7.19 СТБ 1552-2017 п.7.18,7.19 |
|  |  | 10.51/03.153 | Наличие антибиотиков: -тетрациклиновая группа (нижний предел обнаружения тетрациклина – 0,01 мг/кг) |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.1, 5.4.1 |
|  |  | 10.51/03.153 | Наличие антибиотиков: -стрептомицин (нижний предел обнаружения – 0,150 мг/кг) |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1 |
|  | Молоко и молочная продукция | 10.51/03.153 | Наличие антибиотиков: - левомицетин (хлорамфеникол) (нижний предел обнаружения– 0,0003 мг/кг) | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 СТБ 1746-2007 СТБ 1746-2017 СТБ 315-2007 СТБ 315-2017 СТБ 1552-2012 СТБ 1552-2017 СТБ 970-2007 СТБ 970-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2008 СТБ 1890-2008 ГОСТ 32899-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1 |
|  |  | 10.51/03.153 | Наличие антибиотиков: - пенициллин (нижний предел обнаружения – 0,003 мг/кг) - пенициллин (нижний предел обнаружения – 0,002 мг/кг) |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.1, 5.4.1 ГОСТ 31502-2012 |
|  |  | 10.51/03.153 | Хлорамфеникол (диапазон обнаружения от 0,010 до 0,150 мкг/кг) |  | МВИ.МН 2436-2015 |
|  |  | 10.51/03.153 | Стрептомицин (диапазон обнаружения от 10 до 810 мкг/кг) |  | МВИ.МН 2642-2015 |
|  |  | 10.51/03.153 | Антибиотики тетрациклиновой группы ( диапазон обнаружения от 0,5 до 18,0 мкг/кг) |  | МВИ.МН 3951-2015 |
|  |  | 10.51/29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 970-2007 п.7.9 СТБ 970-2017 п.7.11 |
|  |  | 10.51/32.030 | Массовая доля белка |  | МВИ.БР 280-2015 |
|  |  | 10.51/08.055 | Массовая доля белка |  | СТБ ISO 8968-1-2008 |
|  | Казеин технический Казеин кислотный пищевой | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 17626-81 ГОСТ 31689-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 26809-86 р.2.12 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 17626-81 п.4.1 ГОСТ 31689-2012 п.7.1 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17626-81 р.4.2 |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81 р.4.3 ГОСТ 31689-2012 п.7.10 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 17626-81 р.4.5 |
|  |  | 10.51/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 17626-81 р.4.7 |
|  |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 р.4.8 ГОСТ 31689-2012 п.7.17 |
|  | Казеин технический Казеин кислотный пищевой | 10.51/11.116 | Внешний вид | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 17626-81 ГОСТ 31689-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 17626-81 р.4.1 Таблица 2 ГОСТ 31689-2012 п.5.2.1 Таблица 1 |
|  |  | 10.51/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 17626-81 р.4.12 (приложение 1) ГОСТ 31689-2012 п.7.3 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, чистота) |  | ТУ РБ 100098867.152-2003 п.4.2, 2.1.3 |
|  |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 17626-81 р.4.14 (приложение 2) ГОСТ 31689-2012 п.7.7 |
|  |  | 10.51/29.061 | Размер зерна |  | ГОСТ 17626-81 п.4.10 ГОСТ 31689-2012 п.7.4 |
|  |  | 10.51/11.116 | Цвет, вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 ГОСТ 31689-2012 п.7.2 |
|  |  | 10.51/01.086 | (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 ГОСТ 31747-2012 |
|  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
|  |  | 10.51/08.055 | Массовая доля белка |  | СТБ ISO 8968-1-2008 |
|  | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ 11-10-1-2002 | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ 11-10-1-2002 |
|  |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99 | МУК РБ 11-10-1-2002 р.8.3. 8.2 |
|  |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 р.8.3, 8.2 |
|  |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ 11-10-1-2002 р.8.1 |
|  | Вода питьевая | 100.09/08.052 | Общая жесткость | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31954-2012 |
|  |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
|  |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
|  | Вода дистиллированная | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН ) | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |
|  |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 6709-72 п.3.18 |
|  | Сырье: молоко коровье сырое | 01.41/42.000 10.91/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 | СТБ 1051-2012 |
|  |  | 01.41/04.125 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. зам. министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 | МВИ.МН 4779-2013 |
|  | Пищевые продукты | 10.51/42.000 10.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |
|  |  | 10.51/04.125 10.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 4779-2013 |
|  | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель  органа  по  аккредитации

Республики  Беларусь – директор

государственного  предприятия  «БГЦА»                                       Т.А.Николаева