|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.4563 |  |  |
|  | от 09 января 2015 года |  |  |
|  | На бланке № | 0000098 |  |
|  | На 2 листах |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «15» декабря 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электротехнической испытательной лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытого акционерного общества "Воложинское агропромэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, за исключением вторичных цепей рассчитанных на напряжение до 60 В, переносных электроприемни-ков и переносных светильников, вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, кабелей-удлинителей, сва-рочных трансфор- маторов) | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 943-2014 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Приложение Б, п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 944-2014 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 942-2014 |
| 3.1 | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в аварийном режиме кратковременного однофазного замыкания | ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ.МН 1801-2014 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |