Приложение к аттестату аккредитации

№   BY/ 112.02.2.0.2705

от «06» декабря 2004 г.

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от   «28» января 2008 г.

Энергоналадочной лаборатории отдела главного энергетика

Открытого акционерного общества «Бобруйский машиностроительный завод»

| Наименование | Код | Характеристика | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта или вида испытаний | МКС | объекта или вида испытаний | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 10 кВ. в т.ч. кабельные линии | 31 52 99 | Сопротивление изоляции Испытание электри-ческой прочности изоляции электроустановок переменным напряжением 50 кВ и постоянным 70кВ | «Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат,1987г. «Правила техниче- ской эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г. | МВИ Мн 582-2007 МВИ Мн 579-2002 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между: - заземлителями и заземляемыми элементами; - заземленными установками и элементами заземленной установки Проверка срабатыва-ния защиты в элек- троустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением сопротивления цепи фаза-нуль с последу-ющим вычислением тока однофазного за-мыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 577-2002 МВИ Мн 580-2002 МВИ Мн 581-2002 |

BY/ 112.02.2.0.2705								           лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 577-2002 |
| Средства защиты: - диэлектрические перчатки, галоши, боты; - указатели напряжения до и выше 1000 В; - токоизмеритель-ные и изолиру-ющие штанги; - слесарно- монтажный инструмент с изолирующими рукоятками | 99 52 99 | Испытание электрической прочности изоляции Испытание электрической прочности изоляции Порог зажигания | ПТБ | МВИ Мн 578-2002 |
| Трансформаторное масло | 23 24 99 | Пробивное напряжение | ПУЭ, ПТЭ | МВИ. Мн 578-2002 ГОСТ 6581-75, п.4 |

Директор БелГИМ -

Руководитель Органа по aккредитации  						Н.А. Жагора