|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0473 от 22 июня 1998года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12» января  2018 года

лаборатории электрофизических измерений

Закрытого акционерного общества «Логойское Агропромэнерго»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи перемен-ного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные и передижные электроприемники | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. 6.5.12 Приложение Б п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 760-2016 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ.МН 3380-2016 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.МН 3380-2016 |
| 3.1 | Электроустановки сельскохозяйст-венных и жи-вотноводчес-ких помещений | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикос новения между металлоконструкцией и полом в месте нахождения ног животного: -в нормальном эксплуатационном режиме работы; -в режиме кратковременного замыкании фазного провода на зануленную металлоконструкцию | ТКП 181-2009 п.6.12.4, Приложение Б п. Б.29.5 ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ.МН 1210-2016 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного  предприятия «БГЦА»	                                    Т.А.Николаева