|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4015 от 08 ноября 2010 года На бланке № 0001217 На 2 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» декабря 2017 года

электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рассвет»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1197-2017 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1196-2017 МВИ.ГМ.1197-2017 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.8. ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3- 413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1196-2017 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.1195-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Прил. Б, п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3- 413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1196-2017 |
| 3.1 | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.7.2, таблица Б.7.2, п.5 | МВИ.ГМ.1195-2017 |
| 4.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.1195-2017 |
| 5.1 | Устройства защитного отключения | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 прил. В,п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-149-2009 прил. Г | МВИ.ГМ.1332-2017 |
| 5.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 прил. В | МВИ.ГМ.1332-2017 |

Руководитель  органа по аккредитации

Республики Беларусь - директор

Государственного предприятия «БГЦА»                                      Т.А. Николаева