Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0393

от «08» января 2002 года

На бланке № __________

На 3 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «04» ноября 2022 года

лаборатории качества льнопродукции

Республиканского научного дочернего унитарного предприятия «Институт льна»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Центральная, 27, 211003, аг. Устье, Устенский с/с,Оршанский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Треста льняная | 01.16/42.000 | Отбор проб | СТБ 1194-2007 | СТБ 1194-2007 пп. 6.1, 6.2 |
| 1.2 ** |  | 01.16/29.151 | Влажность |  | СТБ 1194-2007 п. 6.3 |
| 1.3 ** |  | 01.16/29.040 | Засоренность |  | СТБ 1194-2007 п. 6.4 |
| 1.4 ** |  | 01.16/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1194-2007 п. 6.5 |
| 1.5 ** |  | 01.16/29.061 | Сноповая и горстевая длина, растянутость снопов |  | СТБ 1194-2007 п. 6.8 |
| 1.6 *** |  | 01.16/29.061 | Высота рулонов, горстевая длина в рулоне, растянутость рулонов и ленты в рулоне |  | СТБ 1194-2007 п. 6.9 |
| 1.7 ** |  | 01.16/29.061 | Диаметр снопа, рулона и коэффициент конусности рулона |  | СТБ 1194-2007 п. 6.10 |
| 1.8 ** |  | 01.16/29.128 | Отделяемость |  | СТБ 1194-2007 п. 6.11 |
| 1.9 ** |  | 01.16/29.040 | Выход длинного трепаного волокна |  | СТБ 1194-2007 п. 6.12 |
| 1.10 ** |  | 01.16/11.116 | Цвет волокна |  | СТБ 1194-2007 п. 6.13 (с использованием стандартных образцов) |
| 1.11 ** |  | 01.16/29.061 | Номер льнотресты |  | СТБ 1194-2007 п. 6.14 |
| 2.1 *** | Волокно льняное трепаное длинное | 01.16/42.000 | Отбор проб | СТБ 1195-2008 | СТБ 1195-2008 п. 6.1 |
| 2.2 ** |  | 01.16/11.116 | Наличие гнилостного запаха, посторонних примесей, подмокшего и загрязненного льняного волокна |  | СТБ 1195-2008 п. 6.2 |
| 2.3 ** |  | 01.16/29.151 | Влажность |  | СТБ 1195-2008 п. 6.7 |
| 2.4 ** |  | 01.16/29.040 | Массовая доля костры и сорных примесей |  | СТБ 1195-2008 п. 6.8 (ручной метод) |
| 2.5 ** |  | 01.16/29.040 | Массовая доля недоработки |  | СТБ 1195-2008 п. 6.9 |
| 2.6 ** |  | 01.16/29.061 | Горстевая длина |  | СТБ 1195-2008 п. 6.10 |
| 2.7 ** |  | 01.16/11.116 | Наличие лубообразных волокон |  | СТБ 1195-2008 п. 6.11 |
| 2.8 ** |  | 01.16/11.116 | Группа цвета |  | СТБ 1195-2008 п. 6.12 |
| 2.9 ** |  | 01.16/29.165 | Гибкость |  | СТБ 1195-2008 п. 6.13 |
| 2.10 ** |  | 01.16/29.121 | Разрывная нагрузка |  | СТБ 1195-2008 п. 6.14 |
| 2.11 ** |  | 01.16/29.061 | Коэффициент вариации по гибкости и разрывной нагрузке |  | СТБ 1195-2008 п. 6.15 |
| 2.12 ** |  | 01.16/11.116 | Общий коэффициент вариации по разрывной нагрузке и гибкости |  | СТБ 1195-2008 п. 6.16 |
| 2.13 ** |  | 01.16/29.061 | Расчетный номер льняного трепаного длинного волокна |  | СТБ 1195-2008 п. 6.17 |
| 2.14 ** |  | 01.16/29.061 | Номер льняного трепаного длинного волокна по результатам инструментальной оценки |  | СТБ 1195-2008 п. 6.18 |
| 3.1 *** | Волокно льняное короткое | 01.16/42.000 | Отбор проб | СТБ 1850-2009 | СТБ 1850-2009 п. 6.1 |
| 3.2 ** |  | 01.16/29.151 | Влажность |  | СТБ 1850-2009 п. 6.7 |
| 3.3 ** |  | 01.16/11.116 | Наличие лубообразного волокна, зажгученного волокна, гнезд костры, недоработки, волокна зеленого цвета, горстей длинного волокна и горстей, связанных скрученным волокном |  | СТБ 1850-2009 п. 6.8 |
| 3.4 ** |  | 01.16/29.121 | Разрывная нагрузка скрученной ленточки |  | СТБ 1850-2009 п. 6.9 |
| 3.5 ** | Волокно льняное короткое | 01.16/29.040 | Массовая доля костры и сорных примесей | СТБ 1850-2009 | СТБ 1850-2009 п. 6.10 Приложение А |
| 3.6 ** |  | 01.16/29.061 | Номер льняного короткого волокна по результатам инструментальной оценки |  | СТБ 1850-2009 п. 6.11 |

Примечание:

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных