|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0711 от 27 июня 1997 года на бланке №0004075 на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» декабря 2017 года

- электротехнической лаборатории Унитарного предприятия «Реммонтажналадка»

- закрытого акционерного общества «Облагропромэнерго» г. Гродно

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ Гр 441-2011 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | - ТКП 181-2009 - п.Б.29.2 - ТКП 339-2011 - п.4.4.28.2 | МВИ Гр 440-2011 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | - ТКП 181-2009 - п.Б.29.4 - ТКП 336-2011 - ТКП 339-2011 - п.4.4.28.6 - п.4.3.8.2 | МВИ Гр 437-2011 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | - ТКП 181-2009 - п.Б.29.8 - ГОСТ 30331.3-95 - п.413.1.3.4, - п.413.1.3.5 - ТКП 339-2011 - п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | МВИ Гр 444-2011 |
| 2.4 |  | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | - ТКП 181-2009 - п.6.12.4, п.Б.29.5 - ГОСТ 12.1.038-82 - ТКП 339-2011 - п.4.3.20 - ТКП 538-2014 | МВИ Гр 438-2011 |

| 3.1 | Системы вентиляции с механическим побуждением | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - расход, - скорость движения, - давление, - температура | СНБ 4.02.01-03 СНБ 3.02.04-03 ТНПА и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- |