|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.2261 |  |  |
|  | от 28 июня 2004 года |  |  |
|  | на бланке | 0000908 |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» января 2018 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| измерительной лаборатории |  |  |
| Коммунального ремонтного унитарного предприятия «Веткаэнергосервис» |  |  |

| № пунк-тов |  | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объекту испытаний |  | методу испытаний |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей c заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ. 923-2014 |  |
| 1.2 |  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроуста-новках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.ГМ. 921-2014 |  |
| 2.1 |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.27.1 |  | МВИ.ГМ. 1456-2015 |
|  |  |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТПК 181-2009 пр.Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 |  | МВИ.ГМ. 921-2014 |
| 3.1 |  | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 |  | МВИ.ГМ. 1456-2015 |
| 4.1 |  | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.7.2 табл. Б.7.2 п.5 |  | МВИ.ГМ. 1456-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Устройства выравнивания потенциалов в животноводческих помещениях | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатацион-ном режиме; - в режиме кратковремен-ного короткого замыкания | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 181-2009 п.6.12.4 ТКП 538-2014 | МВИ.ГМ. 924-2014 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь –директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |