|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» | | |
|  | | Приложение №1  к аттестату аккредитации  № BY/112 2.4987  от 15 декабря 2017 года  на бланке 0004193  на 2 листах  редакция 01 |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 15 декабря 2017 года

|  |
| --- |
| лаборатории электрофизических измерений |

Общества с ограниченной ответственностью «АВЕТО Плюс»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование характеристики  (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| б-р Юбилейный, 21-14, 212017, г. Могилев | | | | | |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств  Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009  п.Б.29.4  ТКП 339-2011  п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 | МВИ.МГ  694-2012 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 07.10.2022 Листов 2 Лист 1

подпись ведущего эксперта по аккредитации дата принятия решения

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4987 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3 | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль»  в электроустановках  до 1000 В, с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009  Б.29.8  ТКП 339-2011  4.4.28.5  ГОСТ 30331.3-95  п.413.1.3.4  п.413.1.3.5 | МВИ.МГ  697-2012 |
| 2.4 | 27.90/  22.000 | Измерение напряжения прикосновения в электроустановках до  1 кВ с любой  нейтралью. | ТКП 181-2009  п.Б.29.5.  ТКП 339-2011 п.4.4.28.7 | МВИ.МГ  699-2012 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения  (УЗО-Д) | 27.90/  22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009  п.В.4.61.4  ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г  ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г)  СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4 | МВИ.МГ  698-2012 |
| 3.2 | 27.90/  22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009  п.В.4.61.4  ТКП 339-2011  п.4.4.26.7 д)  СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.МГ  698-2012 |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 15.12.2017 Листов 2 Лист 2

подпись ведущего эксперта дата ТКА

МП