|  |  |
| --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬРЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»  |
|  |  Приложение №1  к аттестату аккредитации № BY/112 2.4987 от 15 декабря 2017 года  на бланке 0004193 на 2 листах редакция 01 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 15 декабря 2017 года

|  |
| --- |
|  лаборатории электрофизических измерений  |

Общества с ограниченной ответственностью «АВЕТО Плюс»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта | Код | Наименование характеристики(показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| б-р Юбилейный, 21-14, 212017, г. Могилев |
|  2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000  | Измерение сопротивления заземляющих устройствУдельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4ТКП 339-2011п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 | МВИ.МГ 694-2012 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 07.10.2022 Листов 2 Лист 1

 подпись ведущего эксперта по аккредитации дата принятия решения

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4987 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000  | Проверка цепи «фаза-нуль»  в электроустановках до 1000 В, с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009Б.29.8ТКП 339-20114.4.28.5ГОСТ 30331.3-95п.413.1.3.4п.413.1.3.5 | МВИ.МГ 697-2012 |
| 2.4 | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения в электроустановках до 1 кВ с любойнейтралью.  | ТКП 181-2009  п.Б.29.5.ТКП 339-2011 п.4.4.28.7 | МВИ.МГ 699-2012 |
| 3.1  |  Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000  | Отключающий дифференциальный ток  | ТКП 181-2009п.В.4.61.4ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение ГТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г)СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4 | МВИ.МГ 698-2012 |
| 3.2 | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009п.В.4.61.4ТКП 339-2011п.4.4.26.7 д)СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.МГ 698-2012 |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА"  |  Т.А. Николаева |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 15.12.2017 Листов 2 Лист 2

 подпись ведущего эксперта дата ТКА

МП