|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2073 от 31 января 2002 года на бланке №0004254 на 1 листе Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 января 2018 года

Лаборатория по контролю качества энергии

Филиала «Энергонадзор» РУП Гродноэнерго

Гродненского республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Системы электроснабжения общего назначения | 35.11/24.000 | Отклонение напряжения на выводах приемников электрической энергии | ТКП 183.1-2009 п.4.2.2 ТКП 183.2-2009 п.4.3 ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 | ТКП 183.2-2009 п.5. МВИ.Гр 299-2011 ГОСТ 33073-2014 |
|  |  | 35.11/24.000 | Несинусоидальность напряжения | ТКП 183.1-2009 п.4.2.3 ТКП 183.2-2009 п.4.4 ГОСТ 32144-2013 п.4.2.4 |  |
|  |  | 35.11/24.000 | Несимметрия напряжения | ТКП 183.1-2009 п.4.2.4 ТКП 183.2-2009 п.4.5 ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5 |  |
|  |  | 35.11/24.000 | Отклонение частоты | ТКП 183.1-2009 п.4.2.5 ТКП 183.2-2009 п.4.2 ГОСТ 32144-2013 п.4.2.1 |  |
|  |  | 35.11/24.000 | Колебания напряжения | ТКП 183.1-2009 п.4.2.6 ТКП 183.2-2009 п.4.6 ГОСТ 32144-2013 п.4.2.3 |  |
|  |  | 35.11/24.000 | Провал напряжения | ТКП 183.1-2009 п.4.2.7 ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2 |  |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- |