|  |  |
| --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬРЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»  |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0473

 от 22 июня 1998 г.

 на бланке № 0001715

 на 2 листах

 Редакция 01

**ДОПОЛНЕНИЕ №1** от 2 февраля 2018 года

 **к области аккредитации от** 22 июня 1998 года

лаборатории электрофизических измерений

Закрытого акционерного общества «Логойское Агропромэнерго»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пунк-тов | Наименование объектаиспытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС  | Характеристикаобъекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |
| объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | Заземляющие устройства |  27.90/22.000 |  Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009,Б.29.2ТКП339-2011,4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1651-2017 |
| 4.2 |  27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009,Б.29.8ГОСТ 30331.3-95,п.413.1.3.4,п.413.1.3.5ТКП339-2011,п.4.428.5 | МВИ.ГМ. 1651-2017 |
| 5.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000  | Отключающий дифференциальный ток  | ТКП 181-2009,п.В.4.61.4ТКП 45-4.04-149-2009, Приложение Г.9ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 г)СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п. 5.4 | МВИ.МН5884-2017 |
| 5.2  | 27.90/ 22.000  | Время отключения  | ТКП 181-2009,п.В.4.61.4ТКП 339-2011,п.4.4.26.7 д)СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | МВИ.МН5884-2017  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 02.02.2018 Лист 1 Листов 2

 подпись ведущего эксперта дата ТКА

МП

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дополнение №1 приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0473 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.3  |  Устройства защитного отключения (УЗО-Д). | 27.90/ 22.000 | Ток утечки | ТКП 181-2009п.В.4.61.4ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г.8 | МВИ.МН5884-2017 |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА"  |  Т.А. Николаева |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 02.02.2018 Лист 2 Листов 2

 подпись ведущего эксперта дата ТКА

МП