|  |  |
| --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0473

от 22 июня 1998 г.

на бланке № 0001715

на 2 листах

Редакция 01

**ДОПОЛНЕНИЕ №1** от 2 февраля 2018 года

**к области аккредитации от** 22 июня 1998 года

лаборатории электрофизических измерений

Закрытого акционерного общества «Логойское Агропромэнерго»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пунк-тов | Наименование объекта  испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика  объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к | |
| объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009,  Б.29.2  ТКП339-2011,  4.4.28.2 | МВИ.ГМ.  1651-2017 |
| 4.2 | 27.90/  22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009,  Б.29.8  ГОСТ 30331.3-95,  п.413.1.3.4,  п.413.1.3.5  ТКП339-2011,  п.4.428.5 | МВИ.ГМ.  1651-2017 |
| 5.1 | Устройства защитного отключения  (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009,  п.В.4.61.4  ТКП 45-4.04-149-2009,  Приложение Г.9  ТКП 339-2011,  п.4.4.26.7 г)  СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п. 5.4 | МВИ.МН  5884-2017 |
| 5.2 | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009,  п.В.4.61.4  ТКП 339-2011,  п.4.4.26.7 д)  СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | МВИ.МН  5884-2017 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 02.02.2018 Лист 1 Листов 2

подпись ведущего эксперта дата ТКА

МП

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дополнение №1 приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0473 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.3 | Устройства защитного отключения  (УЗО-Д). | 27.90/ 22.000 | Ток утечки | ТКП 181-2009  п.В.4.61.4  ТКП 45-4.04-149-2009  Приложение Г.8 | МВИ.МН  5884-2017 |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 02.02.2018 Лист 2 Листов 2

подпись ведущего эксперта дата ТКА

МП