|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.________ от « 02 » февраля 2018 года На бланке № _________ На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 02 » февраля 2018 года

пищевой технологической лаборатории

Коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг

«Гостиничный комплекс «Новополоцк»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Соки, напитки, нектары овощные и фруктовые | 10.32/42.000 | Отбор проб | СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 962-95 СТБ 1824-2008 СТБ 829-2008 СТБ 965-2008 ГОСТ 937-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26313-84 п. 2.1 |
| 1.2 |  | 10.32/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 1.3 |  | 10.32/08.149 | Массовая доля титруемых кислот (титруемая кислотность) |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2 |
| 2.1 | Хлеб и хлебобулочные изделия, изделия булочные и сдобные | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 1045-97 СТБ 1009-96 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011 |
| 2.2 |  | 10.71/11.116 | Органолептические показатели |  | СТБ 2160-2011 п.5 |
| 2.3 |  | 10.71/29.040 | Массовая доля начинки |  | СТБ 703-2003 п. 5.5 СТБ 985-95 п. 5.5 |
| 2.4 |  | 10.71/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-75 п.4.2 |
| 2.5 |  | 10.71/08.037 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5668-68 п.5 |
| 2.6 |  | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-68 п.2 |
| 2.7 |  | 10.71/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 п.5.1.2 ГОСТ 5898-87 п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Изделия кондитерские и полуфабрикаты | 10.71/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 24901-89 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 15052-96 СТБ 549-94 СТБ 961-2005 СТБ 927-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5904-82 |
| 3.2 |  | 10.71/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 5897-90 п.2 |
| 3.3 |  | 10.71/29.040 | Количество штук изделий в 1 кг |  | ГОСТ 5897-90 п. 3.2.2 |
| 3.4 |  | 10.71/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014п.7.4.3 |
| 3.5 |  | 10.71/08.133 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 п.8 |
| 3.6 |  | 10.71/08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5899-85 п.4.3.2 |
| 3.7 |  | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89 п.4 |
| 3.8 |  | 10.71/08.149 | Щёлочность |  | ГОСТ 5898-87 п.4 |
| 4.1 | Кулинарная продукция общественного питания | 10.85/29.040 | Массовая доля начинки | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 985-95 п. 5.5 |
| 4.2 |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.1, 2.2.2 ГОСТ 5668-68 п.5 ГОСТ 5899-85 п.4.3.2 |
| 4.3 |  | 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 п.8 |
| 4.4 |  | 10.85/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 п.4 ГОСТ 5672-68 п.2 |
| 4.5 |  | 10.85/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 п.3 |
| 4.6 |  | 10.85/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.5 ГОСТ 21094-75 п. 4.2 |
| 4.7 |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.10 |
| 4.8 |  | 10.85/11.116 | Качественное определение наполнителя |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.7 |
| 4.9 |  | 10.85/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-87 п.2 |
| 5.1 | Полуфабрикаты мясные | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 п. 2.1 |
| 5.2 |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.3 |
| 5.3 |  | 10.13/29.040 | Масса изделия |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.2 |
| 5.4 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.10 |
| 5.5 |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.5 |
| 5.6 |  | 10.13/11.116 | Качественное определение наполнителя |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.7 |
| 5.7 |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 п.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Пельмени замороженные | 10.85/42.000 | Отбор проб | СТБ 974-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 974-2016 п. 6.1.4 |
| 6.2 |  | 10.85/29.040 | Масса одного пельменя |  | СТБ 974-2016 п.7.13 |
| 6.3 |  | 10.85/29.040 | Массовая доля мясного фарша (начинки) |  | СТБ 974-2016 п.7.18 |
| 7.1 | Фритюрный жир | 10.41/08.133 | Массовая доля продуктов термического окисления | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 985-95 п.5.8.1 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия"БГЦА"                                                                                 Т.А.Николаева