|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.2702 от 15 ноября 2004 г. На 1 листе |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «17» декабря 2007 г.

# Лаборатории электрофизических испытаний Участка №5

# Производственного республиканского унитарного предприятия « ТОРГТЕХНИКА»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Электроустановки до 1 кВ, в т.ч. кабельные линии | 31 52 99 | Сопротивление изоляции |  | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г. |  | МВИ Мн 2093-2004 МВИ Мн 2791-2007 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между: -заземлителями и заземляемыми элементами; -заземленными установками и элементами заземленных установок Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с глухим заземлением нейтрали измерением: - полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычисле-нием тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод - тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод |  | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ |  | МВИ Мн 2091-2004 МВИ Мн 2094-2004 МВИ Мн 2094-2004 МВИ Мн 2092-2004 МВИ Мн 2790-2007 |
| Заземлители предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств |  | ПУЭ, ПТЭ |  | МВИ Мн 2091-2004 |

Директор БелГИМ -

Руководитель  Уполномоченного

Органа по аккредитации 						Н.А. Жагора