|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4883 от «02» декабря 2016 года На бланке № _________ На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» февраля 2018 года

строительной лаборатории

Открытого акционерного общества «Дорстроймонтажтрест»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона и расположение арматуры | ГОСТ 13105.0-83 ТКП 45-5.03-131-2009 | ГОСТ 22904-93 |
| 2.1 | Грунты | 100.06/ 42.000 | Отбор образцов грунта (кроме монолитов из инженерно-геологических скважин) | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12071-2014 |
| 2.2 |  | 100.06/ 29.151 | Влажность (в том числе гигроскопическая) методом высушивания до постоянной массы |  | ГОСТ 5180-84 р. 2 |
| 2.3 |  | 100.06/ 29.151 | Влажность границы текучести |  | ГОСТ 5180-84 р. 4 |
| 2.4 |  | 100.06/ 29.151 | Влажность границы раскатывания |  | ГОСТ 5180-84 р. 5 |
| 2.5 |  | 100.06/ 29.040 | Плотность методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-84 р. 6 |
| 2.6 |  | 100.06/ 29.040 | Максимальная плотность, оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 2.7 |  | 100.06/ 29.061 | Гранулометрический (зерновой) состав грунтов ситовым методом |  | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 |
| 2.8 |  | 100.06/ 29.040 | Коэффициент уплотнения -метод динамического зондирования |  | СТБ 2176-2011 п.п. 6.3.1-6.3.10 СТБ 1377-2003 |
|  |  |  | - объемно-весовой метод (метод «режущего цилиндра») |  | СТБ 2176-2011 п. 6.1 |
| 3.1 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые | 23.63/ 29.121 | Изготовление контрольных образцов | СТБ 2221-2011 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 10180-2012 |
| 3.2 |  | 23.63/ 42.000 | Отбор проб |  |  |
| 3.3 |  | 23.63/ 29.121 | Неразрушающий контроль прочности (метод ударного импульса) |  | СТБ 2264-2012 |
| 3.4 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие (форма образца–куб, цилиндр) | СТБ 2221-2011 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 10180-2012 |
| 3.5 |  | 23.63/ 26.141 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 3.6 |  | 23.63/ 26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 4.1 | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1545-2005 р. 4 |
| 4.2 |  | 23.63/ 29.049 | Удобоукладываемость бетонной смеси с заполнителем крупностью зерен до 40 мм включ. по показателю подвижности (осадка конуса) |  | СТБ 1545-2005 р. 5.3 |
| 4.3 |  | 23.63/ 29.119 | Средняя плотность бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 р. 6 |
| 4.4 |  | 23.63/ 35.065 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 р. 9 |
| 4.5 |  | 23.63/ 29.049 | Сохраняемость свойств бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 р. 10 |
| 5.1 | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети PON | 42.99/ 33.110 | Километрическое затухание, Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 Приложение А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Приложение Б п.п. Б.2, Б.8 | ТКП 212-2010 Приложение Б МВИ.МН 5679-2016 |
| 5.2 |  | 42.99/ 33.110 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.3 |  |
| 5.3 |  | 42.99/ 33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.4 |  |
| 5.4 |  | 42.99/ 33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.5 | ТКП 212-2010 Приложение В МВИ.МН 5679-2016 |
| 5.5 |  | 42.99/ 33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.2 |  |
| 5.6 |  | 42.99/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Приложение Б п.п. Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 |  |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		Т.А.Николаева