Приложение к  аттестату аккредитации   
   № ВУ/112 02.2.0.0020

от 20 декабря 1993 г

на 121 листе

О Б Л А С Т Ь     А К К Р Е Д И Т А Ц И И

от  29 декабря 2007г.

# Производственной  лаборатории цеха интеграции технологий связи

# филиала  «Минская городская телефонная сеть»

# Республиканского унитарного предприятия  электросвязи «Белтелеком»

| Наименование объекта | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| или вида испытаний |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Цифровые системы передачи 2048, 8448, 34368, 139264 кбит/с | 320811 | 1.1. Параметры сигналов на выходных портах для стыков 2048, 8448, 34368кбит/с: | Технические требования на аппаратуру канального образования и линейных трактов цифровых систем передачи , утвержденные Зам. Министра связи РБ 14.12.98г., (ТТ*), п.5.15.3. п.5.16.3 | Программа и методика сертификационных испытаний цифровых систем передачи 2048, 8448, 34368, 139264 кбит/с (измерение параметров на информационных стыках передачи 2048, 8448, 34368, 139264 кбит/с) ПЛ МГТС, утвержденная Зам. Министра связи РБ 16.12.02г. (ПМ ЦСП*) п.4.2.1. |
|  | 320811 | - Форма импульса | ТТ, п.5.15.3. табл.27,п.1 п.5.16.3 табл.29,п.1 табл.30, п.1 | ПМ ЦСП п.4.2.1.1 |
|  | 320811 | - номинальная амплитуда импульса любой полярности на сопротивлении нагрузки | ТТ, п.5.15.3. табл.27,п.5 п.5.16.3 табл.29,п.5 табл.30 | ПМ ЦСП п.4.2.1.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цифровые системы передачи 2048, 8448, 34368, 139264 кбит/с | 320811 | - максимальное напряжение в отсутствии импульса | ТТ, п.5.15.3. табл.27,п.6 п.5.16.3 табл.29,п.6 табл.30 | ПМ ЦСП п.4.2.1.1 |
|  | 320811 | - номинальная длительность импульса | ТТ, п.5.15.3. табл.27,п.8 п.5.16.3 табл.29,п.8 табл.30 | ПМ ЦСП п.4.2.1.1 |
|  | 320811 | - отношение амплитуд импульсов разной полярности в середине импульса (по длительности) | ТТ, п.5.15.3. табл.27,п.7 п.5.16.3 табл.29,п.7 | ПМ ЦСП п.4.2.1.1 |
|  | 320811 | - отношение длительностей положительных и отрицательных импульсов на уровне половины номинальной амплитуды | ТТ, п.5.15.3. табл.27,п.9 п.5.16.3 табл.29,п.9 | ПМ ЦСП п.4.2.1.1 |
|  | 320811 | - максимальное фазовое дрожание на иерархическом стыке | Рек. МСЭ-Т G.823, табл. 1/G.823 | ПМ ЦСП п.4.2.2.1 |
|  | 320811 | - максимально допустимое фазовое дрожание при отсутствии дрожания фазы на входе при полосе пропускания измерительного фильтра от 20 Гц до 100 кГц с крутизной спада 20 дБ/декаду (собственное дрожание фазы цифрового оборудования) | ТТ, п.5.15.3. табл.27,п.11 п.5.16.3 табл.29,п.10 табл.30, п.9 | ПМ ЦСП п.4.2.2.1 |
|  | 320811 | - характеристики передачи дрожания фазы | Рек. МСЭ-Т G.797, п.13.1.4.3 | ПМ ЦСП п.4.2.2.3 |
|  | 320811 | - Параметры для входных портов: | ТТ, п.5.15.4. п.5.16.4 | ПМ ЦСП п.4.2. |
|  | 320811 | - затухание соединительной линии на частоте 1024 кГц, при котором обеспечивается безошибочный прием | ТТ, п.5.15.4. табл.28,п.3 п.5.16.4 табл.31,п.3 | ПМ ЦСП п.4.2.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цифровые системы передачи 2048, 8448, 34368, 139264 кбит/с | 320811 | - допустимая величина дрожания фазы принимаемого сигнала при модуляции фазы по синусоидальному закону (Aj/2) ñsin(2Πfit), при которой обеспечивается безошибочный прием | ТТ, п.5.15.4. табл.28,п.4 п.5.16.4 табл.31,п.4 | ПМ ЦСП п.4.2.2.2 |
|  | 320811 | 1.3. Правильность передачи сигналов, имеющих предельно допустимые значения тактовых частот 2048 кбит/с 8448 кбит/с 34368 кбит/с 139264 кбит/с | Рек. МСЭ-Т* О.151, табл. 2/О.151 | ПМ ЦСП п.4.2.3 |
|  | 320811 | 1.4. Измерение скорости передачи ЦСП | ТТ, п.5.15.1, п.5.16.1 | ПМ ЦСП п.4.2.4 |
|  | 320811 | - Дрейф фазы (вандер): | Рек. МСЭ-Т* G.823, п.п.3.1.1, Рек. МСЭ-Т G.797, п.13.1.4.3 | ПМ ЦСП п.4.2.6 |
|  | 320811 | - предельный дрейф фазы на входном порту | Рек. МСЭ-Т* G.823, п. 7.1.2, рис.13 | ПМ ЦСП п.4.2.6.1 |
|  | 320811 | - характеристики передачи дрейфа фазы | Рек. МСЭ-Т G.797, п.13.1.4.3 | ПМ ЦСП ПЛ МГТС п.4.2.6.2 |
|  | 320811 | - Оценка качественных показателей цифрового тракта: - битовые ошибки; - дрожание фазы; - проскальзывания; | Указания*, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, НД на конкретное изделие | Указания по проведению контрольных измерений и настроечных работ для оконечных станций, линейных и сетевых трактах, утвержденных Зам. Министра связи РБ 11.06.98г., (Указания), раздел 4, (п.4.2, 4.3, 4.4) |
|  | 320811 | - Функционирование устройства на реально действующей сети | НД на конкретное изделие | НД на конкретное изделие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 320811 |  |  |  |
| 1. Цифровые системы передачи |  | - Относительные уровни на аналоговых стыках | # ТТ, # п. 5.2.3 | Программа и Методика сертификационных испытаний АТС, утвержденная Зам. Министра связи РБ 16.12.02г., (ПМ АТС*) п.2.4.3.2 |
| Электрические параметры каналов ЦСП | 320811 | - Амплитудно-частотные искажения | # ТТ, # п. 5.2.8 | ПМ АТС, п.2.4.3.2, 2.4.3.5 |
|  | 320811 | - Изменение усиления в зависимости от уровня входного сигнала | # ТТ, # п. 5.2.14 | ПМ АТС, п.2.4.3.2, п.2.4.3.5 (А43) |
|  | 320811 | - Искажения квантования (отношение сигнал/шум квантования) | # ТТ, # п. 5.2.13 | ПМ АТС, п.2.4.3.2, п.2.4.3.5 (А57) |
|  | 320811 | - Шум в незанятом канале | # ТТ, # п. 5.2.10 | ПМ АТС, п.2.4.3.2, п.2.4.3.5 (А64) |
|  | 320811 | - Переходное влияние между каналами | # ТТ, # п. 5.2.15.1 | ПМ АТС, п.2.4.3.7, п.2.4.3.5 (А71-А74) |
|  | 320811 | Переходное влияние с передачи на прием канала | # ТТ, # п. 5.2.15.2 | ПМ АТС, п.2.4.3.7, п.2.4.3.5 ### (А76-79) |
|  | 320811 | Искажение группового времени задержки в зависимости от частоты. | # ТТ, # п. 5.2.9.2 | ПМ АТС, п.2.4.3.7, п.2.4.3.5 (А52) |
|  | 320811 | - Соответствие структуры цикла на 2048 кбит/с | Рек. МСЭ-Т* G 704, п.2.3 | ПМ ЦСП, Указания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Цифровые системы передачи n64 кбит/с (n=1-31) Рек. МСЭ-Т G.703 | 320811 | - Параметры сигналов на выходных портах: | Технические требования на аппаратуру канального образования и линейных трактов цифровых систем передачи (ТТ*), п.5.12.1 | Программа и методика сертификационных испытаний цифровых систем передачи n64 кбит/с, утвержденная Зам. Министра связи РБ 16.12.02г., ПЛ МГТС (ПМ ЦСП n64 *) |
|  | 320811 | - Форма импульса: - для одиночного импульса - для сдвоенного импульса | ТТ, п.5.12.4 табл. 23, п.2 | ПМ ЦСП n64 п.4.2.1. |
|  | 320811 | - Номинальная амплитуда импульса любой полярности на сопротивлении нагрузки - стык 64 кбит/с: | ТТ, п.5.12.4 табл. 23, п.6 | ПМ ЦСП n64 п.4.2.1. |
|  | 320811 | - стык n64 кбит/с (n=2-31): | Рек. МСЭ-Т* G.703, табл. 1, 2, 3, 6/G.703 |  |
|  | 320811 | - максимальное напряжение в отсутствии импульса - стык 64 кбит/с: | ТТ, п.5.12.4 табл. 23, п.7 | ПМ ЦСП n64 п.4.2.1. |
|  | 320811 | стык n64 кбит/с (n=2-31): - коаксиальная пара - симметричная пара | Рек. МСЭ-Т* G.703, табл. 1, 2, 3, 6/G.703 |  |
|  | 320811 | - номинальная длительность: стык 64 кбит/с: - для одиночного импульса - для сдвоенного импульса стык n64 кбит/с (n=2-31): - коаксиальная пара - симметричная пара | ТТ, п.5.12.4 табл. 23, п.9 | ПМ ЦСП n64 п.4.2.1. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Цифровые системы передачи n64 кбит/с (n=1-31) | 320811 | - отношение амплитуд импульсов разной полярности в середине импульса (по длительности) |  | ТТ, п.5.12.4 табл. 23, п.8 | ПМ ЦСП n64 п.4.2.1. |
|  | 320811 | - отношение длительностей положительных и отрицательных импульсов на уровне половины амплитуды |  | ТТ, п.5.12.4 табл. 23, п.10 | ПМ ЦСП n64 п.4.2.1. |
|  | 320811 | - Параметры сигналов на входных портах: |  | ТТ, п.5.12.5 табл. 24 | ПМ ЦСП n64 п.4.2.2 |
|  | 320811 | - затухание несогласованности в диапазоне частот : - стык 64 кбит/с: 4 – 13, кГц 13 – 256, кГц 256 – 384, кГц |  | ТТ, п.5.12.4 табл. 24, п.2 | ПМ ЦСП n64 п.4.2.2.1 |
|  | 320811 | - стык n64 кбит/с (n=2-31): 51 – 102, кГц 102 – 2048, кГц 2048 - 3072, кГц |  | Рек. МСЭ-Т G.703, п.п. 1.2.1.3, 1.2.3.1.6, 6.3.3/G.703 |  |
|  | 320811 | - Затухание соединительной линии на частоте 128 кГц, при котором обеспечивается безошибочный прием |  | ТТ, п.5.12.4 табл. 24, п.4 | ПМ ЦСП n64 п.4.2.3. |
|  | 320811 | - Линейные испытания: - Проверка качества работы ЦСП на реальной физической линии для двух режимов: - При подаче на входной порт сигнала с нулевым затуханием; - При подаче на входной порт сигнала с максимальным затуханием |  | п. 3.2.1 рис. 1b/M.2110 МСЭ-Т*; Рек. МСЭ-Т G.703, п. 1.2.1.3 | ПМ ЦСП n64 п.4.2.4 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2. Цифровые системы передачи n64 кбит/с (n=1-31) | 320811 | - Оценка качественных показателей цифрового тракта: - битовые ошибки; - дрожание фазы; - проскальзывания |  | Указания*, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, | Указания по проведению контрольных измерений и настроечных работ для оконечных станций, линейных и сетевых трактах (Указания), раздел 4, (п.4.2, 4.3, 4.4) |
|  | 320811 |  |  |  |  |
| 3. Аппаратура факсимильная для передачи-приема документов |  | - Электрические параметры телефонных аппаратов, встроенных в факсимильную аппаратуру, и телефонных трубок, подключаемых к ней (этапы А и Е факсимильного соединения): |  |  | Программа и методика сертификационных испытаний факсимильной аппаратуры группы 3 по классификации МСЭ-Т, утвержденная Зам. Министра связи РБ 16.12.02, (ПМ ФА) |
| (факсимильные аппараты) | 320811 | - Проверка максимально допустимой величины напряжения постоянного тока, поступающего по абонентской линии на вход ФА |  | РТМ, п.1.1.4 | ПМ ФА п.4.2.1 |
|  | 320811 | - Модуль входного эл. сопротивления в режимах: - разговорном, - вызова, - ожидания вызова, |  | СТБ 1170-99, табл.5, п.п.2, 3 | ПМ ФА п.4.2.2 |
|  | 320811 | - Электрическое сопротивление постоянному току в разговорном режиме |  | СТБ 1170-99, табл.5, п.4 | ПМ ФА п.4.2.5 |
|  | 320811 | - Зависимость падения напряжения на входе ТА от тока питания: - при Iп =20 мА – при Iп =30 мА – при Iп =40 мА – при Iп =50 мА |  | ГОСТ 7153-85, табл. 3 п.3.3 | ПМ ФА п.4.2.3 |
|  | 320811 | - Электрическое сопротивление постоянному току в режимах набора номера: - при замыкании шлейфа, - при размыкании шлейфа, |  | ГОСТ 25007-81, п.13.1.7 СТБ 1170-99, табл.5, п.5 | ПМ ФА п.4.2.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Аппаратура факсимильная | 320811 | - Сила постоянного тока, потребляемого в режиме ожидания вызова и режиме отбоя | СТБ 1170-99, табл.5, п.6 | ПМ ФА п.4.2.4 |
| для передачи-приема документов | 320811 | - Временные параметры набора номера: - период импульса в серии - импульсный коэффициент - пауза между двумя сериями импульсов | СТБ 1170-99, табл.7, п.6, ГОСТ 20768-75, п.2.3 (4-6) | ПМ ФА п.4.2.7 |
|  | 320811 | - Устойчивость работы факсимильной аппаратуры при изменении параметров информационных сигналов «Ответ станции», «Занято» | РТМ*, п.1.3.1, табл.1.3 | ПМ ФА п.4.2.8 |
|  | 320811 | - Устойчивость работы факсимильной аппаратуры при изменении параметров сигнала «Посылка вызова» | - РТМ, п.1.3.1, табл.1.3 | ПМ ФА п.4.2.9 |
|  | 320811 | - Выполнение требований РТМ «Требований к абонентским установкам в части алгоритмов взаимодействия с коммутируемыми сетями ЕАСС» в части повторных попыток установления соединения | РТМ, п.1.2.9 | ПМ ФА п.4.2.10 |
|  | 320811 | - Устойчивость работы факсимильного аппарата при повышенном напряжении постоянного тока, поступающего по абонентской линии | РТМ, п.1.1.4 | ПМ ФА п.4.2.11 |
|  | 320811 | - Электрические параметры факсимильной аппаратуры (этапы B, C, D) | Рек. МСЭ-Т Т.4 | ПМ ФА п.4.3 |
|  | 320811 | - Диапазон уровней средней мощности сигнала на выходе факсимильной аппаратуры | Рек. МСЭ-Т Т.4, п.6 ГОСТ 25007-81, п.13.1.2 | ПМ ФА п.4.3.1 |
|  | 320811 | - Диапазон уровней приема | ГОСТ 25007-81, п.13.1.4, Рек. МСЭ-Т Т.4, п.7 | ПМ ФА п.4.3.2 |
|  | 320811 | - Модуль выходного сопротивления и коэффициент отражения в рабочем диапазоне частот для режима факсимильной информации | ГОСТ 25007-81, п.13.1.5 | ПМ ФА п.4.3.3.1, п.4.3.3.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Аппаратура факсимильная для передачи-приема документов | 320811 | - Модуль входного сопротивления и коэффициент отражения в рабочем диапазоне частот для режима факсимильной информации | ГОСТ 25007-81, п.13.1.5 | ПМ ФА п.4.3.3.2, п.4.3.3.3 |
|  | 320811 | - Входное сопротивление постоянному току для режима факсимильной информации | ГОСТ 25007-81, п.13.1.6 | ПМ ФА п.4.3.4 |
|  | 320811 | - Затухание асимметрии входа/выхода факсимильной аппаратуры | ГОСТ 25007-81, п.10 | ПМ ФА п.4.3.5 |
|  | 320811 | - Уровни внеполосных составляющих на выходе факсимильной аппаратуры | ГОСТ 26557-85, п.2.4 | ПМ ФА №30 п.4.3.6 |
|  | 320811 | - Параметры вызывающего тонального сигнала CNG: а) частота сигнала б) длительность посылки в) длительность паузы между посылками | Рек. МСЭ-Т Т.30 п.4.3.3.3 | ПМ ФА №30 п.4.3.7 |
|  | 320811 | - Параметры сигнала идентификации вызываемой установки CED: а) частота сигнала б) длительность посылки | Рек. МСЭ-Т Т.30 п.4.3.3.3; РТМ п.1.3.7 | ПМ ФА №30 п.4.3.8 |
|  | 320811 | - Зона гарантированного воспроизведения документа формата А4 | Рек. МСЭ-Т* Т.4 доп.1 | ПМ ФА №30 п.4.3.9 |
|  | 320811 | - Качество передачи полутоновых изображений | Документация на проверяемую ФА | ПМ ФА №30 п.4.3.12 |
|  | 320811 | - Алгоритм взаимодействия факсимильной аппаратуры между собой | Рек. МСЭ-Т Т.30 | ПМ ФА №30 п.4.3.10 |
|  | 320811 | - Устойчивость факсимильной аппаратуры при колебаниях напряжения электросети | ГОСТ 5237-83, п.1.5 | ПМ ФА №30 п.4.3.11 |
|  | 320811 | - Проверка допустимой величины мешающих факторов, воздействующих на факсимильную аппаратуру в точке подключения к абонентской телефонной линии | Технические требования к высокоскоростным модемам, предназначенным для работы на коммутируемой сети общего пользования и некоммутируемых каналах тональной частоты, утвержденные 19.01.98г. (ТТ модем*) | ПМ ФА №30 п.4.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Аппаратура факсимильная для передачи-приема документов | 320811 | - Дрожание фазы линейного сигнала | ТТ модем п. 2.4.5 | ПМ ФА №30 п.4.4.1 |
|  | 320811 | - Сдвиг частот в канале | ТТ модем п. 2.4.6 | ПМ ФА №30 п.4.4.2 |
|  | 320811 | - Нелинейные искажения | ТТ модем п. 2.4.3 | ПМ ФА №30 п.4.4.3 |
|  | 320811 | - Помехоустойчивость (соотношение сигнал/шум) | ГОСТ 20855-83, п. 2.7.1, ГОСТ 28749-90, п. 2.6 | ПМ ФА №30 п.4.4.4 |
|  | 320811 | - Количество переприемных участков | ГОСТ 20855-83, п. 2.7.1, | ПМ ФА №30 п.4.4.5 |
|  | 320811 | - Допустимая величина затухания и перекоса АЧХ обеих абонентских линий в диапазоне частот 300-3400 Гц (длина соединительной линии) | ГОСТ 20855-83, п. 2.1 | ПМ ФА №30 п.4.4.6 |
| 4. Аппаратура передачи данных (модемы, факс-модемы) | 320811 | - Измерение электрических параметров модемов: | Технические требования к высокоскоростным модемам, предназначенным для работы на коммутируемой сети общего пользования и некоммутируемым каналам тонально частоты (ТТ модем*) | Программа и методика сертификационных испытаний аппаратуры передачи данных (модемов), утвержденная Зам. Министра связи РБ 16.12.02г., [ПМ ПД (М)* №31] |
|  | 320811 | - Уровень мощности линейного сигнала на выходе передающей части модема | ТТ модем п. 2.3.4 | ПМ ПД (М) №31 п.4.2.1 |
|  | 320811 | - Уровень мощности сигнала на входе приемной части модема, при котором сохраняется работоспособность модема | ТТ модем п. 2.3.5 | ПМ ПД (М) №31 п.4.2.2 |
|  | 320811 | - Входное и выходное сопротивления модема переменному току. Коэффициент отражения входного и выходного сопротивлений по отношению к номинальному значению в рабочем диапазоне частот | ТТ модем п. 2.3.1 | ПМ ПД (М) №31 п.4.2.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Аппаратура передачи данных (модемы, факс-модемы) | 320811 | - Сопротивление постоянному току: - в режиме «передача данных» - в режиме «ожидание» | ТТ модем п. 2.3.2 | ПМ ПД (М) №31 п.4.2.4 |
|  | 320811 | - Сила постоянного тока, потребляемого в режиме ожидания вызова и в режиме отбоя | СТБ 1170-99, табл.5, п.6 | ПМ ПД (М) №31 п.4.2.6 |
|  | 320811 | - Модуль входного электрического сопротивления: - в режиме ожидания вызова; - режиме вызова | ТТ модем п. 2.2.1 | ПМ ПД (М) №31 п.4.2.5 |
|  | 320811 | - Затухание асимметрии по отношению земле | ТТ модем п. 2.3.3 | ПМ ПД (М) №31 п.4.2.7 |
|  | 320811 | - Допустимые пределы изменения сигналов взаимодействия, принимаемых от сети ТФ, при которых сохраняется работоспособность модема: - сигнал «Ответ станции» - сигнал «Занято» | ТТ модем п. 2.2.4 | ПМ ПД (М) №31 п.4.2.8 |
|  | 320811 | - Чувствительность к сигналу «Посылка вызова» | ТТ модем п. 2.2.5 | ГОСТ 7153-85, метод 6.14.2 |
|  | 320811 | - Параметры сигналов импульсного набора номера: - суммарная продолжительность размыкания и замыкания шлейфа АЛ | ТТ модем п. 2.2.2 | ПМ ПД (М) №31 п.4.2.9 |
|  | 320811 | - отношение продолжительности размыкания к продолжительности замыкания шлейфа АЛ - продолжительность паузы между цифрами номера | ТТ модем п. 2.2.2 | ПМ ПД (М) №31 п.4.2.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Аппаратура передачи данных (модемы, факс-модемы) | 320811 | - Выполнение требований РТМ «Требований к абонентским установкам в части алгоритмов взаимодействия с коммутируемыми сетями ЕАСС» в части повторных попыток установления соединения | РТМ «Требования к абонентским установкам в части алгоритмов взаимодействия с коммутируемыми сетями ЕАСС», (РТМ) п.1.2.9 | ПМ ФА №30 п.4.2.10 |
|  | 320811 | - Устойчивость работы факсимильного аппарата при повышенном напряжении постоянного тока, поступающего по абонентской линии | РТМ, п.1.1.4 | ПМ ФА №30 п.4.2.11 |
|  | 320811 | - Устойчивость факсимильной аппаратуры при колебаниях напряжения электросети | ГОСТ 5237-83, п.1.5 | ПМ ФА №30 п.4.3.11 |
|  | 320811 | - Проверка допустимой величины мешающих факторов, воздействующих на модемы в точке подключения к абонентской телефонной линии | ТТ модем п. 2.4 | Программа и методика сертификационных испытаний аппаратуры передачи данных (модемов) утвержденная Зам. Министра связи РБ 16.12.02г., * [ПМ ПД (М) №31] |
|  | 320811 | - Дрожание фазы линейного сигнала | ТТ модем п. 2.4.5 | ПМ ПД (М) №31 п.4.3.2 |
|  | 320811 | - Сдвиг частоты сигнала на приеме | ТТ модем п. 2.4.6 | ПМ ПД (М) №31 п.4.3.3 |
|  | 320811 | - Нелинейные искажения | ТТ модем п. 2.4.3 | ПМ ПД (М) №31 п.4.3.4 |
|  | 320811 | - Помехозащищенность модема, (разность уровней сигнала и помехи на входе модема, при которой коэффициент ошибок по элементам равен 1х10-4) | ТТ модем п. 2.4.1 | ПМ ПД (М) №31 п.4.3.6 |
|  | 320811 | - Затухание физической линии и перекос амплитудно-частотных характеристик абонентских линий между УПС и каналом ТЧ: а) Затухание на частоте 1800 Гц б) Перекос (разность затуханий на частотах 600 и 3000 Гц) | ТТ модем п. 2.4.2 | ПМ ПД (М) №31 п.4.3.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Аппаратура передачи данных (модемы, факс-модемы) | 320811 | - Амплитудно-частотные и фазовые искажения (количество переприемных участков на НЧ в канале ТЧ) | ТТ модем п. 2.4.4 | ПМ ПД (М) №31 п.4.3.5 |
|  | 320811 | - Линейные испытания | НД на конкретное изделие | Методика линейных испытаний оконечных абонентских устройств ОАУ (телефонных аппаратов, мини-АТС, факсимильных аппаратов, модемов, факс-модемов) утвержденная Зам. Министра связи РБ 16.12.02г., * {М ОАУ №33} п.п. 4.4, 4.5 |
| 5. Устройства преобразования сигналов, обеспечивающие передачу данных по физическим (металлическим) линиям связи -(Высокоскоростные модемы, коммутаторы, маршрутизаторы, мультиплексоры и т.д.) ГОСТ 27373-87 | 320811 | - Стык U (интерфейс АКО – станция) - Номинальное сопротивление на стыке - Коэффициентов отражения выходного и входного сопротивлений | Технические требования на аппаратуру канального образования и линейных трактов цифровых систем передачи (ТТ), п.5.13.3, ГОСТ 27232-87 ГОСТ 27373-87 ТТ, п.5.13.3.5 ГОСТ 27232-87 п.10 | Программа и методика сертификационных испытаний аппаратуры передачи данных (высокоскоростных модемов) по неуплотненным физическим линиям с использованием 2B1Q-кодирования, утвержденная Зам. Министра связи РБ 16.12.02г., * (ПМ ВМ ) п.4.2.1., 4.2.2 |
|  | 320811 | - Номинальная амплитуда наибольшего импульса | ТТ, п.5.13.3.6 | ПМ ВМ ПЛ МГТС п.4.2.7 |
|  | 320811 | - Форма импульса | ТТ, п.5.13.3.7 | ПМ ВМ ПЛ МГТС п.4.2.8 |
|  | 320811 | - Средняя мощность выходного сигнала в полосе частот от 0 до 80 кГц | ТТ, п.5.13.3.8 | ПМ ВМ ПЛ МГТС п.4.2.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Устройства преобразования сигналов, обеспечивающие передачу данных по физическим (металлическим ) линиям связи - | 320811 | - Минимальное затухание отражения относительно сопротивления 135 Ом - Затухание асимметрии сопротивления относительно земли - Среднеквадратичное значение продольного напряжения | ТТ, п.5.13.3.10 ТТ, п.5.13.3.11 ТТ, п.5.13.3.12 | ПМ ВМ ПЛ МГТС п.4.2.3. ПМ ВМ ПЛ МГТС п.4.2.4 ПМ ВМ ПЛ МГТС п.4.2.5 |
| (Высокоскоростные модемы, коммутаторы, маршрутизаторы, мультиплексоры и т.д.) | 320811 | - Линейные испытания: - Проверка работоспособности аппаратуры на реальной физической линии | НД на конкретное изделие | ПМ ВМ ПЛ МГТС п.4.3.1 |
| ГОСТ 27373-87 | 320811 | - Стык высокоскоростной передачи информации (HDSL) - Номинальное сопротивление на стыке - Коэффициентов отражения выходного и входного сопротивлений | ТТ, п.5.14.4 ГОСТ 27232-87 п.10 | ПМ ВМ ПЛ МГТС п.4.2.1 п.4.2.2 |
|  | 320811 | - Номинальная амплитуда наибольшего импульса | ТТ, п.5.14.7 | ПМ ВМ ПЛ МГТС п.4.2.7 |
|  | 320811 | - Форма импульса | ТТ, п.5.14.8 | ПМ ВМ ПЛ МГТС п.4.2.8 |
|  | 320811 | - Минимальное затухание отражения относительно сопротивления 135 Ом | ТТ, п.5.14.5 | ПМ ВМ ПЛ МГТС) п.4.2.3. |
|  | 320811 | - Затухание асимметрии входных и выходных цепей | ТТ, п.5.14.6 | ПМ ВМ ПЛ МГТС п.4.2.4. |
|  | 320811 | - Средняя мощность выходного сигнала | ТТ, п.5.14.9 | ПМ ВМ ПЛ МГТС п.4.2.6 |
|  | 320811 | - Линейные испытания: - Проверка работоспособности устройств на реальной физической линии | НД на конкретное изделие | ПМ ВМ ПЛ МГТС п.4.3.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 320811 |  |  |  |
| 6. Автоматические телефонные станции (коммутационные системы и устройства учрежденческой телефонной связи) | 320811 | - Электрические , электроакустические и временные параметры: | СТБ 1170-99 | ГОСТ 7153-85, п. 6 |
|  | 320811 | - Модуль входного эл. сопротивления в режиме вызова | СТБ 1170-99, табл.5, п.2 ТТ УПАТС малой емкости, п.6.3 | ГОСТ 7153-85, метод 6.17 |
|  | 320811 | - Электрическое сопротивление постоянному току в разговорном режиме | ТТ УПАТС малой емкости, п.6.9 | ГОСТ 7153-85, метод 6.18 |
|  | 320811 | - Электрическое сопротивление постоянному току в режимах набора номера: - при замыкании шлейфа, - при размыкании шлейфа | СТБ 1170-99, табл.5, п.5 ТТ УПАТС малой емкости, п.6.7, 6.8 | Программа и методика сертификационных испытаний АТС утвержденная Зам. Министра связи РБ 16.12.02г., * ПЛ МГТС, (ПМ АТС № 32), методика 2.8 |
|  | 320811 | - Сила постоянного тока, потребляемого в режиме ожидания вызова | СТБ 1170-99, табл.5, п.6 ТТ УПАТС малой емкости, п.6.6 | ГОСТ 7153-85, метод 6.20 |
|  | 320811 | - Чувствительность к вызывному сигналу | СТБ 1170-99, табл.3, п.8 | ГОСТ 7153-85, метод 6.14.2 |
|  | 320811 | - Временные параметры набора номера: - период импульса в серии - импульсный коэффициент - пауза между двумя сериями импульсов | СТБ 1170-99, табл.7, п.6 ТТ УПАТС малой емкости, п.6.10 | ПМ АТС № 32, методика 2.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Емкость станции, телефонная нагрузка, производительность | Общие технические требования к городским АТС (ОТТ АТС п. 1.1), Общие технические требования к сельским АТС (ОТТ СТС п. 1.1), Общие технические требования к учрежденческо-производственным АТС (ОТТ УПАТС п. 1.1), ТТ УПАТС малой емкости | Методика сертификационных испытаний АТС, утвержденная Зам. Министра связи РБ 16.12.02г., ПМ АТС методика 3.5 |
|  | 320811 | - Емкость АЛ и СЛ: | ОТТ АТС п.1.1.1 ОТТ СТС п.1.1.1 ОТТ УПАТС п.1.1.1 | ПМ АТС методика 3.5 п.3.5.3.1 |
|  | 320811 | - Возможность выноса абонентской емкости (концентраторов) АТС | ОТТ АТС п.1.1.2 ОТТ СТС п.1.1.2 | ПМ АТС методика 3.5 п.3.5.3.2 , 3.5.3.3 |
|  | 320811 | - Возможность включения: - АЛ базового доступа ЦСИО и аналоговых АЛ - АЛ первичного доступа, пучков СЛ | ОТТ АТС п.1.1.5 ОТТ СТС п.1.1.5 ОТТ УПАТС п.1.1.2 | ПМ АТС методика 3.5 п.п.3.5.3.4 - 3.5.3.6 |
|  | 320811 | - Телефонная нагрузка | ОТТ АТС п.1.2 ОТТ СТС п.1.2 ОТТ УПАТС п.1.2 | ПМ АТС методика 3.5 п.п.3.5.3.7 - 3.5.3.9 |
|  | 320811 | - Телефонная нагрузка на АЛ: | ОТТ АТС п.1.2.1 ОТТ СТС п.1.2.1 ОТТ УПАТС п.1.2.1, 1.2.2 | ПМ АТС методика 3.5 п.п.3.5.3.7 - 3.5.3.9 |
|  | 320811 | - Средняя суммарная телефонная нагрузка на одну аналоговую АЛ | ОТТ АТС п.1.2.1.1 ОТТ СТС п.1.2.1.1 ОТТ УПАТС п.1.2.1.1 | ПМ АТС методика 3.5 п.п.3.5.3.7 - 3.5.3.9 |
|  | 320811 | - Нагрузка типа В (повышенная нагрузка) на АЛ | ОТТ АТС п.1.2.1.4 ОТТ СТС п.1.2.1.4 ОТТ УПАТС п.1.2.1.4 | ПМ АТС методика 3.5 п.п.3.5.3.7 - 3.5.3.9 |
|  | 320811 | - Телефонная нагрузка на СЛ | ОТТ АТС п.1.2.2 ОТТ СТС п.1.2.2 ОТТ УПАТС п.1.2.2 | ПМ АТС методика 3.5 п.п.3.5.3.7 - 3.5.3.9 |
|  | 320811 | - Средняя суммарная телефонная нагрузка на одну СЛ | ОТТ АТС п.1.2.2.1 ОТТ СТС п.1.2.2.1 ОТТ УПАТС п.1.2.2.1 | ПМ АТС методика 3.5 п.п.3.5.3.7 - 3.5.3.9 |
|  | 320811 | - Нагрузка типа В (повышенная нагрузка) на СЛ на АТС | ОТТ АТС п.1.2.2 ОТТ СТС п.1.2.2 ОТТ УПАТС п.1.2.3, 1.2.4 | ПМ АТС методика 3.5 п.п.3.5.3.7 - 3.5.3.9 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Производительность | ОТТ АТС п.1.3 ОТТ СТС п.1.3 ОТТ УПАТС п.1.3 | ПМ АТС методика 3.5 п.п. 3.5.3.10-3.5.3.12 |
|  | 320811 | - Обработка вызовов при нагрузке | ОТТ АТС п.1.3.1 ОТТ СТС п.1.3.1 ОТТ УПАТС п.1.3.1 | ПМ АТС методика 3.5 п.п. 3.5.3.10-3.5.3.12 |
|  | 320811 | - Абонентские линии. Типы и категории АЛ и абонентских устройств (АУ) | ОТТ АТС п. 3.1 ОТТ СТС п. 3.1 ОТТ УПАТС п. 3.1 | ПМ АТС, методика 3.3 |
|  | 320811 | - Типы абонентских линий: - индивидуального пользования (обычный абонент) - удаленных абонентов - индивидуальных линий учрежденческих или предприятий - таксофонов местной связи одностороннего действия для исходящей связи к абонентам ГТС - таксофонов местной связи двустороннего действия для исходящей и входящей связи к абонентам ГТС - таксофонов междугородной телефонной связи - универсальных таксофонов местной, междугородной и международной связи - пунктов коллективного пользования - линий с серийным исканием - автоответчиков - устройств передачи данных и факсимильной информации, для которых соединение устанавливается по телефонному алгоритму - терминального оборудования ЦСИО - линии от УПАТС малой емкости аналогового типа и УПАТС ЦСИО малой емкости, подключаемых к станции на правах абонентов | ОТТ АТС п. 3.1.1 ОТТ СТС п. 3.1.1 | ПМ АТС, методика 3.3 п. 3.3.3.1, п.п. 3.3.3.1.1-3.3.3.1.3 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - индивидуальных аналоговых двухпроводных АЛ - индивидуальных цифровых двухпроводных АЛ с основным доступом (2B+D) и четырехпроходных АЛ с доступом на первичной скорости 2048 кбит/с индивидуальных цифровых АЛ для подключения СТА | ОТТ УПАТС п. 3.1.1 | ПМ АТС, методика 3.3 п.п. 3.3.3.1.1-3.3.3.1.3 |
|  | 320811 | - Виды абонентских линий - аналоговые двухпроводные - линии ЦСИО базового и первичного доступа | ОТТ АТС п. 3.1.2 ОТТ СТС п. 3.1.2 | ПМ №32 АТС, методика 3.3 п. 3.3.3.1.2 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Категории абонентских линий - Категории АОН (с 1 по 0) - Наличие внутристанционных категорий обслуживания абонентских линий: - Выключение абонентской линии из обслуживания (за неуплату) - Запрет вмешательства - Ограничение исходящей связи - Полный запрет входящей связи - Предоставление льгот при оплате разговоров - Категория абонентов, имеющая право пользования дополнительными услугами - Категория, связанная с переполюсовкой проводов «а» и «в» в АЛ - Категория АЛ с подробной записью информации об учете стоимости разговоров вызывающего абонента - Категория абонентских линий с серийным исканием - АЛ с частотным способом передачи набора номера - АЛ с правом пользования кнопкой R или FLASH - Категории, связанные с техобслуживанием и эксплуатацией - Быстрый ввод или изменение категории АЛ, сохранение информации о категориях АЛ при перезапусках или перегрузках станции | ОТТ АТС п. 3.1.3 ОТТ СТС п. 3.1.3 ОТТ УПАТС п. 3.1.2 ОТТ АТС п. 3.1.3 ОТТ СТС п. 3.1.3 ОТТ УПАТС п. 3.1.2 | ПМ АТС, методика 3.3 п. 3.3.3.3 п.п. 3.3.3.3.1-3.3.3.3.6 |
|  | 320811 | - Типы оконечных абонентских устройств | ОТТ АТС п. 3.1.4 ОТТ СТС п. 3.1.4 ОТТ УПАТС п. 3.1.3 | ПМ АТС, методика 3.3 п.3.3.3.2 |
|  | 320811 | - Телефонные аппараты: - с дисковым или кнопочным номеронабирателем с выдачей импульсов набора номера разрывом шлейфа абонентской линии - с кнопочным номеронабирателем с частотным способом передачи номера - ТА с функциями CLIP - системные телефонные аппараты (СТА) | ОТТ АТС п. 3.1.4.1а ОТТ СТС п. 3.1.4.1а ОТТ УПАТС п. 3.1.3а | ПМ АТС, методика 3.3 п.п. 3.3.3.2.1-3.3.3.2.2 |
|  | 320811 | - Таксофоны местной телефонной сети с оплатой разговоров картами с кнопочным номеронабирателем: - со встроенным устройством ограничения времени разговора при разовой его оплате и возможность продления разговора при внесении дополнительной оплаты - без встроенным устройством ограничения времени разговора при разовой его оплате | ОТТ АТС п. 3.1.4.1б ОТТ СТС п. 3.1.4.1б | ПМ АТС, методика 3.3 п.п. 3.3.3.2.1-3.3.3.2.2 |
|  | 320811 | - Таксофоны междугородной связи с оплатой разговоров картами с кнопочным номеронабирателем: - с автономным управлением тарификацией разговоров методом переполюсовки - с устройством передачи данных для обмена информацией с оборудованием дистанционного управления и контроля или без такого устройства | ОТТ АТС п. 3.1.4.1в ОТТ СТС п. 3.1.4.1в | ПМ АТС, методика 3.3 п.п. 3.3.3.2.1-3.3.3.2.2 п. 3.3.3.2.7 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Универсальные таксофоны местной, междугородной и международной телефонной связи с оплатой разговора картами с кнопочным номеронабирателем: - с автономным устройством управления тарификацией методом переполюсовки - с устройством передачи данных для обмена информацией с оборудованием дистанционного управления и контроля | ОТТ АТС п. 3.1.4.1г ОТТ СТС п. 3.1.4.1г | ПМ АТС, методика 3.3 п.п. 3.3.3.2.1-3.3.3.2.2 , п.п. 3.3.3.2.8-3.3.3.2.11 |
|  | 320811 | - Пункты коллективного пользования | ОТТ АТС п. 3.1.4.1д ОТТ СТС п. 3.1.4.1д | ПМ АТС, методика 3.3 п.п. 3.3.3.2.2, 3.3.3.2.4 - 3.3.3.2.6 |
|  | 320811 | - Устройства передачи данных и факсимильной информации с предоставление связи по телефонному алгоритму (соединение через модем) | ОТТ АТС п. 3.1.4.1д ОТТ СТС п. 3.1.4.1д ОТТ УПАТС п. 3.1.4.1б | ПМ АТС, методика 3.3 п.п. 3.3.3.2.2, 3.3.3.2.4 - 3.3.3.2.6 |
|  | 320811 | - УПАТС малой емкости, подключаемые на правах абонентов | ОТТ АТС п. 3.1.4.1ж ОТТ СТС п. 3.1.4.1ж | ПМ АТС, методика 3.3 п.п. 3.3.3.2.2, 3.3.3.2.4 -3.3.3.2.6 |
|  | 320811 | - Оконечные цифровые установки, используемые на цифровой сети с интеграцией видов связи (ЦСИО) | ОТТ АТС п. 3.1.4.1з ОТТ СТС п. 3.1.4.1з ОТТ УПАТС п. 3.1.4.1в | ПМ АТС, методика 3.3 п. 3.3.3.2.3 |
|  | 320811 | - Устройства абонентского уплотнения и абонентского доступа | ОТТ АТС п. 3.1.4.1и ОТТ СТС п. 3.1.4.1и | ПМ АТС, методика 3.3 п. 3.3.3.2.12 |
|  | 320811 | - Характеристики абонентских линий: | ОТТ АТС п. 3.2 ОТТ СТС п. 3.2 ОТТ УПАТС п. 3.2 | ПМ АТС, методика 2.1 |
|  | 320811 | - Сопротивление шлейфа АЛ, включая сопротивление телефонного аппарата | ОТТ АТС п. 3.2.2 ОТТ СТС п. 3.2.1 ОТТ УПАТС п. 3.2 | ПМ АТС, методика 2.1 п.п.2.1.3.1-2.1.3.2 |
|  | 320811 | - Емкость между проводами и между каждым проводом и землей | ОТТ АТС п. 3.2.2 ОТТ СТС п. 3.2.1 ОТТ УПАТС п. 3.2 | ПМ АТС, методика 2.1 п.2.1.3.4 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Сопротивление изоляции между проводами или между каждым проводом и землей | ОТТ АТС п. 3.2.2 ОТТ СТС п. 3.2.1 ОТТ УПАТС п. 3.2 | ПМ АТС, методика 2.1 п.2.1.3.3 |
|  | 320811 | - Сигнализация по абонентским линиям: - Параметры сигналов, передаваемых по аналоговым абонентским линиям | ОТТ АТС п. 3.3.1.2 ОТТ СТС п. 3.3.1.2 ОТТ УПАТС п. 3.3.1.2 | ПМ АТС, методика 2.2 |
|  | 320811 | - Исходное состояние: - Состояние проводов - Напряжение постоянного тока | ОТТ АТС п.1 табл.3.1 ОТТ СТС п.1 табл.3.1 ОТТ УПАТС п.1 табл.3.1. | ПМ АТС, методика 2.2 п.2.2.3.5 |
|  | 320811 | - Ответ абонента при входящем соединении и разговорное состояние: - Ток питания в шлейфе АЛ в режиме разговора - Длительность задержки отключения сигнала вызова | ОТТ АТС п.3 табл.3.1 ОТТ СТС п.3 табл.3.1 ОТТ УПАТС п.3 табл.3.1. | ПМ АТС, методика 2.2 п.2.2.3.5 |
|  | 320811 | - Отбой со стороны вызываемого абонента: - Время размыкания шлейфа АЛ - Состояние проводов после возвращения в исходное | ОТТ АТС п.4 табл.3.1 ОТТ СТС п.4 табл.3.1 ОТТ УПАТС п.4 табл.3.1. | ПМ АТС, методика 2.2 п.2.2.3.1 |
|  | 320811 | - Вызов АТС при исходящем соединении (занятие): - Ток питания в шлейфе при занятии в АЛ | ОТТ АТС п.5 табл.3.1 ОТТ СТС п.5 табл.3.1 ОТТ УПАТС п.5 табл.3.1. | ПМ АТС, методика 2.2 п.2.2.3.1 |
|  | 320811 | - Набор номера: а) импульсный код: - скорость передачи импульсов - импульсный коэффициент - длительность межсерийной паузы | ОТТ АТС п.6 табл.3.1 ОТТ СТС п.6 табл.3.1 ОТТ УПАТС п.6 табл.3.1. | ПМ АТС, методика 2.2 п.2.2.3.7 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Ответ вызываемого абонента при исходящем соединении и разговорное состояние - Телефонный аппарат: - прекращение подачи сигнала «Контроль посылки вызова» - Таксофон: - прекращение подачи сигнала «Контроль посылки вызова» - временные параметры сигнала переполюсовки | ОТТ АТС п.9 табл.3.1 ОТТ СТС п.9 табл.3.1 ОТТ УПАТС п.9 табл.3.1 | ПМ АТС, методика 2.2 п.2.2.3.6 |
|  | 320811 | - Сигналы, используемые для ДВО: 1) Калиброванный разрыв: - длительность сигнала нормированного размыкания шлейфа АЛ | ОТТ АТС п.11а табл.3.1, п.3.3.1.10.5 ОТТ СТС п.11а табл.3.1, п.3.3.1.10.5, ОТТ УПАТС п.11а табл.3.1, п .3.3.1.9.5 | ПМ АТС, методика 2.2 п.2.2.3.2, п.2.2.3.3 |
|  | 320811 | - Полярность проводов АЛ при взаимодействии с таксофонами местной связи (за исключением выхода на бесплатные службы) | ОТТ АТС п.3.3.1.7.2 ОТТ СТС п.3.3.1.7.2 | ПМ АТС, методика 2.2 п.2.2.3.5, п.2.2.3.6 |
|  | 320811 | - Требования к частотному набору номера Требования к приемнику частотного набора: | ОТТ АТС п. 3.3.1.10 ОТТ СТС п. 3.3.1.10 ОТТ УПАТС п. 3.3.1.9 | ПМ АТС, методика 2.2 п.2.2.3.10 |
|  | 320811 | - Работа приемника при наличии сигнала «Ответ станции» | ОТТ АТС п. 3.3.1.10.1 ОТТ СТС п. 3.3.1.10.1 ОТТ УПАТС п.3.3.1.9.1 | ПМ АТС, методика 2.2 п.2.2.3.10.2 |
|  | 320811 | - Возможность приема 16 сигналов | ОТТ АТС п. 3.3.1.10.2 ОТТ СТС п. 3.3.1.10.2 ОТТ УПАТС п.3.3.1.9.2 | ПМ АТС, методика 2.2 п.2.2.3.10.1 |
|  | 320811 | - Условия нормального приема сигналов: 1) наличие в сигнале двух частот 2) отличие частот от своего номинального значения 3) Уровень каждой из частот 4) Разность уровней двух частот 5) Длительность посылки сигнала набора номера 6) Длительность паузы между посылками сигналов набора номера | ОТТ АТС п. 3.3.1.10.3 ОТТ СТС п. 3.3.1.10.3 ОТТ УПАТС п.3.3.1.9.3 | ПМ АТС, методика 2.2 п.п.2.2.3.10.4-2.2.3.10.7 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Параметры сигналов набора номера, не принимаемых АТС: 1) отклонение частот сигналов набора номера от номинальных значений - 2) уровень любой из частотных составляющих сигнала - 3) разница уровней частотных составляющих - 4) ) длительность паузы между посылками сигналов набора номера | ОТТ АТС п. 3.3.1.10.4 ОТТ СТС п. 3.3.1.10.4 ОТТ УПАТС п.3.3.1.9.4 | ПМ АТС, методика 2.2 п.п.2.2.3.10.8-2.2.3.10.11 |
|  | 320811 | - Требования к приемнику импульсного набора: | ОТТ АТС п. 3.3.1.12 ОТТ СТС п. 3.3.1.12 ОТТ УПАТС п.3.3.1.11 | ПМ АТС, методика 2.2 п.2.2.3.7, п.2.2.3.9 |
|  | 320811 | - Параметры сигналов набора номера, принимаемых АТС: 1) скорость передачи импульсов 2) импульсный коэффициент 3) длительность межсерийной паузы | ОТТ АТС п. 3.3.1.12.1 ОТТ СТС п. 3.3.1.12.1 ОТТ УПАТС п.3.3.1.11.1 | ПМ АТС, методика 2.2 п.2.2.3.7, п.2.2.3.9 |
|  | 320811 | - Сигнализация по соединительным линиям. Линии ИКМ | ОТТ АТС п.4.2 ОТТ СТС п. 4.2 ОТТ УПАТС п. 4.2 | ПМ АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
|  | 320811 | - «Импульсный челнок» Исходящая связь. СЛ |  |  |
|  | 320811 | - Нормальный режим: - Вызов к свободному абоненту, отбой А - Вызов к свободному абоненту, отбой В - Вызов к занятому абоненту. Разъединение | ОТТ АТС табл.Б.1 ОТТ СТС табл.Б.1 ОТТ УПАТС табл. Б.1 | ПМ АТС, методика 3.2 |
|  | 320811 | - Отсутствие свободных пром. путей - Отсутствие свободных пром. путей при транзите - Передай следующую и последующие цифры декадным способом - Повтори ранее переданную цифру декадным способом | ОТТ АТС табл.Б.5 ОТТ СТС табл.Б.5 ОТТ УПАТС табл.Б.5 | ПМ АТС, методика 3.2 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Ошибочный режим: - Запрос о повторении переданной цифры (1 раз) - Запрос о повторении переданной цифры (2 раза) - Запрос о повторении переданной цифры (3 раза) - Некорректный сигнал:1 частота 900 (А13) - Некорректный сигнал:1 частота 1500 (А13) - Некорректный сигнал:3 частоты 700 1300 1500 - Некорректный сигнал:3 частоты 700 1300 1500 - Некорректный сигнал: В12 (900, 1700) - Некорректный сигнал: В13 (1100, 1700) - Некорректный сигнал: В14 - Отсутствие цифры номера (В15) - Отсутствие сигнала 4 сек | ОТТ АТС табл.Б.5 ОТТ СТС табл.Б.5 ОТТ УПАТС табл.Б.5 ОТТ АТС табл.Б.7 п.6 ОТТ СТС табл. Б.7 п.6 ОТТ УПАТС табл. Б.7 п.6 | ПМ АТС, методика 3.2 ПМ АТС, методика 3.2 |
|  | 320811 | - Параметры: - Длительность частотной посылки | ОТТ АТС табл.Б.6 п.7 ОТТ СТС табл. Б.6 п.7 ОТТ УПАТС табл. Б.6 п.7 | ПМ АТС, методика 2.5 п.2.5.3.8 |
|  | 320811 | - Время от конца принимаемых сигналов до начала передачи цифры | ОТТ АТС табл.Б.7 п.2 ОТТ СТС табл. Б.7 п.2 ОТТ УПАТС табл. Б.7 п.2 | п.2.5.3.9 |
|  | 320811 | - Время от конца передачи сигнала до подключения приемника | ОТТ АТС табл.Б.7 п.3 ОТТ СТС табл. Б.7 п.3 ОТТ УПАТС табл. Б.7 п.3 | п.2.5.3.10 |
|  | 320811 | - «Импульсный челнок» Входящая связь. СЛ | ОТТ АТС табл. Б.1, Б.5 ОТТ СТС табл. Б.1, Б.5 ОТТ УПАТС табл. Б.1, Б.5 | ПМ АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
|  | 320811 | - Нормальный режим: - Вызов к свободному абоненту, отбой А - Вызов к свободному абоненту, отбой В - Вызов к занятому абоненту. Разъединение | ОТТ АТС табл. Б.1 ОТТ СТС табл. Б.1 ОТТ УПАТС табл. Б.1 | ПМ АТС, методика 3.2 |
|  | 320811 | - Передай следующую и последующие цифры декадным способом - Повтори ранее переданную цифру декадным способом | ОТТ АТС табл. Б.5 ОТТ СТС табл. Б.5 ОТТ УПАТС табл. Б.5 | ПМ АТС, методика 3.2 |
|  | 320811 | - Абонент А повесил трубку после передачи номера | ОТТ АТС табл. Б.1 ОТТ СТС табл. Б.1 ОТТ УПАТС табл. Б.1 |  |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Ошибочный режим: - При передаче цифр принят ошибочный сигнал 1 раз (реакция на А13) - При передаче цифр принят ошибочный сигнал 2 раза - При передаче цифр принят ошибочный сигнал 3 раза | ОТТ АТС табл. Б.5 ОТТ СТС табл. Б.5 ОТТ УПАТС табл.Б.5 | ПМ АТС, методика 3.2 |
|  |  | 4) Абонент А повесил трубку во время передачи номера | ОТТ АТС табл. Б.1 ОТТ СТС табл. Б.1 ОТТ УПАТС табл.Б.1 |  |
|  | 320811 | - Некорректный сигнал 3 частоты 700 900 1300 - Некорректный сигнал 3 частоты 700 1300 1500 - Некорректный сигнал 3 частоты 1300 1500 1700 - Некорректный сигнал 1 частота 1300 - Некорректный сигнал 1 частота 1500 - Некорректный сигнал 1 частота 1100 - Некорректный сигнал 700, 1700 (несуществующая комбинация) - Некорректный сигнал 1300, 1700 (несуществующая комбинация) - Некорректный сигнал 1500, 1700 (несуществующая комбинация) | ОТТ АТС табл. Б.5 ОТТ СТС табл. Б.5 ОТТ УПАТС табл.Б.5 | ПМ АТС, методика 3.2 |
|  | 320811 | - Отсутствие цифры в течение 400 мс | ОТТ АТС табл. Б.7 п.5 ОТТ СТС табл. Б.7 п.5 ОТТ УПАТС табл.Б.7 п.5 | ПМ АТС, методика 3.2 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Параметры: - Длительность посылки - Время от конца принимаемых сигналов до начала передачи цифры - Задержка от приема цифры до выдачи В2 - Задержка от приема последней цифры до выдачи В4 или В5 - Таймер ожидания прямого сигнала - Время от конца передачи сигнала до подключения приемника - Время с момента распознавания занятия по входящей линии до начала первого сигнала в обратном направлении: | ОТТ АТС табл. Б.7 ОТТ СТС табл. Б.7 ОТТ УПАТС табл.Б.7 табл.Б.7 п.4 табл.Б.7 п.2 табл.Б.7 п.6 табл.Б.7 п.6 табл.Б.7 п.5 табл.Б.7 п.3 табл.Б.7 п.1 | ПМ АТС, методика 2.5 п.2.5.3.8 п.2.5.3.11 п.2.5.3.12 п.2.5.3.12 п.2.5.3.11 |
|  | 320811 | - «Импульсный челнок» Входящая связь. СЛМ | ОТТ АТС табл.Б.2, ОТТ СТС табл.Б.2, ОТТ УПАТС табл. Б.2 | ПМ АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
|  | 320811 | - Нормальный режим - В свободен, ответ В, разъединение - В свободен, ответ В, отбой В, разъединение - В свободен. Повторный вызов (полуавтоматика) | табл. Б.2, п.5, п.7, п.9 табл. Б.2, п.5, п.7, п.9 табл. Б.2, п.5, п.7, п.9 | ПМ АТС, методика 3.2 |
|  | 320811 | - В занят (автоматика) - В занят вызовом низкого приоритета (полуавт.а) - В занят вызовом высокого приоритета (полуавт.) | ОТТ АТС табл.Б.2,п.8 ОТТ СТС табл.Б.2, п.8 ОТТ УПАТС табл. Б.2. п.8 |  |
|  | 320811 | - Состав сигналов управления в прямом направлении: - 1-10 - информация о номере вызываемого абонента - А11 – вызов автоматический приоритетный (по СЛМ) - А12 - подтверждение о получении из маркера обратных сигналов В4, В5, В8-В10 - А13 - запрос о повторении сигнала, если сигнал принят с искажением - А14 – вызов автоматический без приоритета (по СЛМ) - А15 – вызов полуавтоматический (по СЛМ) | ОТТ АТС табл. Б.5 п.п.1-6 ОТТ СТС табл. Б.5 п.п.1-6 ОТТ УПАТС табл. Б.5 п.п.1-6 | ПМ АТС, методика 3.2 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Состав сигналов управления в обратном направлении: 1) В1 - сигнал о передаче первой цифры или о начале передачи информации с первого знака 2) В2 - сигнал о передаче следующей цифры 3) В3 - сигнал - повтори переданную цифру в частотном коде 4) В4 - сигнал окончания установления соединения 5) В5- вызываемый абонент занят 6) В6 - запрос предыдущей цифры, принятой с ошибкой - В7 - сигнал отсутствия свободных путей (перегрузка) - В8 - сигнал о передаче номера вызываемого абонента декадным способом, начиная с первой цифры без нарушения устанавливаемого соединения - В9 - сигнал о передаче следующей и затем остальных цифр номера вызываемого абонента декадным способом - В10 - сигнал о повторении ранее переданной и затем остальных цифр номера вызываемого абонента декадным способом - В11- запрос типе вызова (по СЛМ) - В15 - сигнал об отсутствии приема частотной информации | ОТТ АТС табл.Б.5 п.п.1-12 ОТТ СТС табл.Б.5 п.п.1-12 ОТТ УПАТС табл. Б.5 п.п.1-12 | ПМ АТС, методика 3.2 ПМ АТС, методика 3.2 |
|  | 320811 | - Параметры: - Уровень каждой составляющей сигнала управления - Уровень остатков токов каждой сигнальной частоты - Стабильность частоты - Длительность каждого интервала между моментами начала (конца) передачи обе-их составляющих сигнала | ОТТ АТС табл.Б.6 п.4 ОТТ СТС табл.Б.6 п.4 ОТТ УПАТС табл. Б.6 п.4 табл.Б.6 п.9 табл.Б.6 п.2 табл.Б.6 п.8 | ПМ АТС, методика 2.5 п.2.5.3.11 |
|  | 320811 | - Срабатывание многочастотного приемника: 1) Отклонение каждой сигнальной частоты относительно ее номинального значения на  15 Гц 2) Абсолютный уровень мощности многочастотного сигнала - Разница в уровнях двух сигнальных частот - Абсолютный уровень третьей мешающей частоты в полосе 300-3400 Гц - Перерыв в сигнале | ОТТ АТС табл.Б.6 ОТТ СТС табл.Б.6 ОТТ УПАТС табл. Б.6 табл. Б.6. п.11 табл. Б.6. п.15 табл. Б.6. п.16 табл. Б.6. п.17 табл. Б.6. п.20 | ПМ АТС, методика 2.5 п.2.5.3.13 п.2.5.3.14 п.2.5.3.15 п.2.5.3.16 п.2.5.3.17 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Несрабатывание многочастотного приемника: - Отклонение сигнальной частоты на  65 Гц - Абсолютный уровень мощности каждой сигнальной частоты ниже минимального уровня на 13 дБ - Разность уровней сигнальных частот - Приемник не должен реагировать на помехи длительностью менее 16 мс | ОТТ АТС табл.Б.6 ОТТ СТС табл.Б.6 ОТТ УПАТС табл. Б.6 табл. Б.6. п.21 табл. Б.6. п.22 табл. Б.6. п.23 табл. Б.6. п.24 | ПМ АТС, методика 2.5 п.2.5.3.18 п.2.5.3.19 п.2.5.3.21 п.2.5.3.20 |
|  | 320811 | - «Импульсный челнок» Исходящая междугородная связь по СЛМ | ОТТ АТС табл.Б.2 ОТТ СТС табл.Б.2 | ПМ АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
|  | 320811 | - Нормальный режим: - Абонент В свободен. Ответ В. Разъединение - Абонент В свободен. Ответ В. Отбой В. Разъединение | ОТТ АТС табл.Б.2 ОТТ СТС табл.Б.2 | ПМ АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
|  | 320811 | - Декадный набор. Исходящая связь по СЛ | ОТТ АТС табл.Б.1 ОТТ СТС табл.Б.1 ОТТ УПАТС табл. Б.1 | ПМ АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
|  | 320811 | - Нормальный режим: - Вызов к свободному абоненту отбой А - Вызов к свободному абоненту отбой В (освобождение канала) - Вызов с отбоем абонента А до ответа В - Вызов к занятому абоненту | ОТТ АТС табл.Б.1 ОТТ СТС табл.Б.1 ОТТ УПАТС табл. Б.1 | ПМ АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
|  | 320811 | - Ошибочный режим: - Абонент А повесил трубку во время набора номера | ОТТ АТС табл.Б.1 ОТТ СТС табл.Б.1 ОТТ УПАТС табл. Б.1 | ПМ АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
|  | 320811 | - Распознавание отбоя В, ложный "Отбой" (150 мс) во время разговора | ОТТ АТС п.4.2.1.3.5 а) ОТТ СТС п.4.2.2.5 а) ОТТ УПАТС п.4.2.1.3.5 а) |  |
|  | 320811 | - Блокировка линии до сигнала "Занятие" | ОТТ АТС табл.Б.1 п.11 ОТТ СТС табл.Б.1 п.11 ОТТ УПАТС табл. п.11 |  |
|  | 320811 | - Параметры: - Длительность импульса - Длительность паузы - Межсерийный интервал - Интервал перед началом передачи номера декадным кодом | ОТТ АТС табл.Б.3 прим. ОТТ СТС табл.Б.3 прим. ОТТ УПАТС табл. Б.3 прим | ПМ АТС, методика 2.5 п.2.5.3.1 |
|  | 320811 | - Декадный набор. Входящая связь по СЛ | ОТТ АТС табл.Б.1 ОТТ СТС табл.Б.1 ОТТ УПАТС табл. Б.1 | ПМ АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
| 6. Автоматические телефонные |  | - Нормальный режим: - Вызов к свободному абоненту. Отбой А - Вызов к свободному абоненту. Отбой В - Вызов с отбоем абонента А до ответа В - Вызов к занятому абоненту, разъединение | ОТТ АТС табл.Б.1 ОТТ СТС табл.Б.1 ОТТ УПАТС табл. Б.1 |  |
|  | 320811 | - Ошибочный режим: - "Разъединение" после приема "подтверждение занятия" - "Разъединение" во время набора номера - Блокировка линии до сигнала "Занятие" | ОТТ АТС табл.Б.1 ОТТ СТС табл.Б.1 ОТТ УПАТС табл. Б.1 | ПМ АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
|  | 320811 | - Распознавание отбоя А во время разговора, ложный отбой (150 мс) во время разговора | ОТТ АТС п.4.2.1.3.5 а) ОТТ СТС п.4.2.2.5 а) ОТТ УПАТС п.4.2.1.3.5 а) |  |
|  | 320811 | - Во время набора номера передано  10 импульсов - Отсутствие очередной цифры номера - Передача номера по проводу "b" | алгоритм работы TWA-4 |  |
|  | 320811 | - Параметры: 1) Прием импульсов/пауз минимальной длительности - Прием импульсов/пауз максимальной длительности - Прием межсерийной паузы - Длительность импульса/паузы, которую станция не принимает - Длительность межсерийной паузы, которую станция не принимает | ОТТ АТС табл.Б.3 ОТТ СТС табл.Б.3 ОТТ УПАТС табл. Б.3 ОТТ АТС табл.Б.3 ОТТ СТС табл.Б.3 ОТТ УПАТС табл. Б.3 | ПМ АТС, методика 2.5 п.2.5.3.4 п.2.5.3.3 п.2.5.3.6 п.2.5.3.5 п.2.5.3.7 |
|  | 320811 | - Декадный набор. Входящая связь по СЛМ | ОТТ АТС табл.Б.2 ОТТ СТС табл.Б.2 ОТТ УПАТС табл. Б.2 | ПМ АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
|  | 320811 | - Нормальный режим - В свободен, ответ В, разъединение - В свободен, ответ В, отбой В, разъединение - В свободен. Повторный вызов (полуавтоматика) | ОТТ АТС табл.Б.2 п.5, п.7, п.9 ОТТ СТС табл.Б.2 п.5, п.7, п.9 ОТТ УПАТС табл. Б.2 п.5, п.7, п.9 | ПМ АТС, методика 3.2 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - занят (автоматика) - В занят вызовом низкого приоритета (полуавт.а) - В занят вызовом высокого приоритета (полуавт.) | ОТТ АТС табл.Б. 2 п.8 ОТТ СТС табл.Б. 2 п.8 ОТТ УПАТС табл. Б.2п.8 |  |
|  | 320811 | - Декадный набор. Исходящая междугородная связь по СЛМ | ОТТ АТС табл.Б.2 ОТТ СТС табл.Б.2 | ПМ АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
|  | 320811 | - Нормальный режим: - Абонент В свободен. Ответ В. Разъединение - Абонент В свободен. Ответ В. Отбой В. Разъединение | ОТТ АТС табл.Б.2 ОТТ СТС табл.Б.2 | ПМ №32 АТС, методика 3.2 |
|  | 320811 | - Импульсный пакет. Исходящая связь по ЗСЛ | ОТТ АТС табл.Б.8 ОТТ СТС табл.Б.8 ОТТ УПАТС табл. Б.8 | ПМ №32 АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
|  | 320811 | - Нормальный режим: 1) Пакет принят правильно. Ответ В, разъединения | ОТТ АТС табл.Б.8 ОТТ СТС табл.Б.8 ОТТ УПАТС табл. Б.8 | ПМ №32 АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
|  | 320811 | - Ошибочный режим: 1) Пакет не принят | ОТТ АТС табл.Б.8 ОТТ СТС табл.Б.8 ОТТ УПАТС табл. Б.8 | ПМ №32 АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
|  | 320811 | - Параметры передачи: - Время от передачи сигнала «занятия» до приема запроса (комб.2) - Время от конца принимаемого сигнала в обратном направлении до начала передачи пакета - Время от конца передачи пакета в прямом направлении до подключения приемника - ) Время от конца передачи последней цифры пакета до поступления одного из сигналов В11, В6 - Длительность посылки в прямом направлении двухчастотного сигнала - Длительность паузы в прямом направлении | ОТТ АТС табл.Б.9 ОТТ СТС табл.Б.9 ОТТ УПАТС табл. Б.9 табл. Б.9 п.1 табл. Б.9 п.2 табл. Б.9 п.3 табл. Б.9 п.4 табл. Б.9 п.5 табл. Б.9 п.5 | ПМ №32 АТС, методика 2.5 п.2.5.3.22 ПМ №32 АТС, методика 2.5 п.2.5.3.22 |
|  | 320811 | - Срабатывание многочастотного приемника - Длительность сигнала от АМТС | ОТТ АТС табл.В.9 п.7 ОТТ СТС табл.В.9 п.7 ОТТ УПАТС табл. В.11 п.7 | ПМ АТС, методика 2.5 методика 3.2 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Принципы отбоя | ОТТ СТС раздел 5 ОТТ УПАТС раздел 5 |  |
|  |  | - Работа по системе одностороннего отбоя - при исходящем соединении, и работа по системе одностороннего или двухстороннего отбоя – при входящем соединении | ОТТ АТС п.5.2.1 ОТТ СТС п.5.2.1 ОТТ УПАТС п.5.2.1 | ПМ АТС, методика 3.1 |
|  | 320811 | - При исходящих соединениях в отдельных случаях переход по команде оператора к работе по системе двухстороннего отбоя | ОТТ АТС п.5.2.2 ОТТ СТС п.5.2.2 ОТТ УПАТС п.5.2.2 | ПМ АТС, методика 3.1 |
|  | 320811 | - Освобождение приборов разговорного тракта при местном и исходящем междугородном соединении в предответном состоянии по выдержке времени | ОТТ АТС п.5.2.3 ОТТ СТС п.5.2.3 ОТТ УПАТС п.5.2.3 | ПМ АТС, методика 3.1 |
|  | 320811 | - Освобождение приборов разговорного тракта и линии абонента при связи по СЛМ со стороны АМТС на любом этапе | ОТТ АТС п.5.2.4 ОТТ СТС п.5.2.4 ОТТ УПАТС п.5.2.4 | ПМ АТС, методика 3.1 |
|  | 320811 | - Процедура разъединения в случае отсутствия линейного сигнала «Отбой Б» | ОТТ АТС п.5.2.8 ОТТ СТС п.5.2.8 | ПМ АТС, методика 3.1 |
|  | 320811 | - Во всех случаях отбоя после разговора или отказа в процессе установления соединения входящая сторона наряду с линейным сигналом обеспечивает посылку в канал тонального сигнала «Занято» | ОТТ АТС п.5.2.13 ОТТ СТС п. 5.2.13 ОТТ УПАТС п.5.2.9 | ПМ АТС, методика 3.1 |
|  | 320811 | - Освобождение АЛ при отбое абонента | ОТТ АТС п.5.2.5 ОТТ СТС п. 5.2.5 ОТТ УПАТС п.5.2.3 | ПМ АТС, методика 3.1 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Прием линейного сигнала Разъединения и освобождение приборов на всех стадиях установления соединения | ОТТ АТС п.5.2.11 ОТТ СТС п. 5.2.11 ОТТ УПАТС п.5.2.7 | ПМ АТС, методика 3.1 |
|  | 320811 | - Характеристики передачи станционного четырехполюсника: | ОТТ АТС раздел. 6, ОТТ СТС п. раздел 6, ОТТ УПАТС раздел 6, ТТ УПАТС малой емк. п.7 | ПМ АТС, методика 2.4 |
|  | 320811 | - Рабочее затухание тракта передачи АК (АТС) на частоте 1020 Гц | ОТТ АТС п. 6.4.1 ОТТ СТС п. 6.4.1 ОТТ УПАТС п.6.4.1 ТТ УПАТС малой емкости, п.7.5, 7.6 | ПМ АТС методика 2.4, п. 2.4.3.2, п.2.4.3.5 |
|  | 320811 | - Кратковременные изменения затухания | ОТТ АТС п. 6.4.2 ОТТ СТС п. 6.4.2 ОТТ УПАТС п. 6.4.2 ТТ УПАТС малой емкости, п.7.8 | ПМ АТС № 32, методика 2.4, п. 2.4.3.2, п.2.4.3.5 |
|  | 320811 | - Амплитудная характеристика тракта передачи на частоте 1020 Гц | ОТТ АТС п. 6.4.3 ОТТ СТС п. 6.4.3 ОТТ УПАТС п. 6.4.3 ТТ УПАТС малой емкости, п.7.9 | ПМ АТС методика 2.4, п. 2.4.3.2, п.2.4.3.5 |
|  | 320811 | - Амплитудно-частотная характеристика тракта передачи | ОТТ АТС п. 6.4.4 ОТТ СТС п. 6.4.4 ОТТ УПАТС п. 6.4.4 ТТ УПАТС малой емкости, п.7.7 | ПМ АТС, методика 2.4, п. 2.4.3.2, п.2.4.3.5 |
|  | 320811 | - Групповое время прохождения | ОТТ АТС, п. 6.4.5.1 ОТТ СТС п. 6.4.5.1 ОТТ УПАТС п. 6.4.5.1 | ПМ АТС, методика 2.4, п. 2.4.3.2, п.2.4.3.5 |
|  | 320811 | - Искажения группового времени прохождения | ОТТ АТС, п. 6.4.5.2 ОТТ СТС п. 6.4.5.2 ОТТ УПАТС п. 6.4.5.2 ТТ УПАТС малой емкости, п.7.18 | ПМ АТС, методика 2.4, п. 2.4.3.2, п.2.4.3.5 |
|  | 320811 | - Защищенность от внятных переходных влияний | ОТТ АТС п. 6.4.6 ОТТ СТС п. 6.4.6 ОТТ УПАТС п. 6.4.6 ТТ УПАТС малой емкости, п.7.14 | ПМ АТС, методика 2.4, п. 2.4.3.7, п.2.4.3.5 |
|  | 320811 | - Искажения квантования | ОТТ АТС, п. 6.4.7 ОТТ СТС п.6.4.7 #### ОТТ УПАТС п.6.4.7 | ПМ АТС, методика 2.4, п. 2.4.3.2, п.2.4.3.5 |
| 6. Автоматические телефонные станции | 320811 | - Подавление внеполосных помех на входе соединения | ОТТ АТС, п. 6.4.8 ОТТ СТС п.6.4.8 ОТТ УПАТС п.6.4.8 ТТ УПАТС малой емкости, п.7.15 | ПМ АТС, методика 2.4, п. 2.4.3.2, п.2.4.3.5 |
|  | 320811 | - Уровень внеполосных сигналов на выходе | ОТТ АТС, п. 6.4.9 ОТТ СТС п.6.4.9 ОТТ УПАТС п.6.4.9 ТТ УПАТС малой емкости, п.7.16 | ПМ АТС, методика 2.4, п. 2.4.3.2, п.2.4.3.5 |
|  | 320811 | - Балансное затухание дифсистемы | ОТТ АТС, п. 6.4.10 ОТТ СТС п. 6.4.10 ОТТ УПАТС п. 6.4.10 | ПМ АТС, методика 2.4, п. 2.4.3.8 |
|  | 320811 | - Устойчивость | ОТТ АТС, п. 6.4.11 ОТТ СТС п. 6.4.11 ОТТ УПАТС п. 6.4.11 | ПМ АТС, методика 2.4, п. 2.4.3.10 |
|  | 320811 | - Взвешенный псофометрический шум | ОТТ АТС п. 6.4.12.1 ОТТ СТС п. 6.4.12.1 ОТТ УПАТС п 6.4.12.1 ТТ УПАТС малой емкости, п.7.10 | ПМ АТС, методика 2.4, п. 2.4.3.2, п.2.4.3.5 |
|  | 320811 | - Затухание несогласованности (отражения ) | ОТТ АТС п.6.3.2 ОТТ СТС п.6.3.2 ОТТ УПАТС п.6.3.2 ТТ УПАТС малой емкости, п.7.3 | ПМ АТС методика 2.4, п. 2.4.3.4 |
|  | 320811 | - Затухание продольной асимметрии передачи | ОТТ АТС п. 6.3.3 ОТТ СТС п. 6.3.3 ОТТ УПАТС п6.3.3 ТТ УПАТС малой емкости, п.7.4 | ПМ АТС, методика 2.4, п. 2.4.3.2, п.2.4.3.5 |
|  | 320811 | - Относительные входной и выходной уровни | ОТТ АТС, п. 6.3.4 ОТТ СТС п. 6.3.4 ОТТ УПАТС п. 6.3.4 | ПМ АТС методика 2.4, п. 2.4.3.2 |
|  | 320811 | - Организация связи на городской сети | ОТТ АТС раздел 7 ОТТ СТС раздел 7 ОТТ УПАТС раздел 7 | ПМ АТС, методика 3.4 |
|  | 320811 | - Связь с другими станциями | ОТТ АТС п. 7.1 ОТТ СТС п. 7.1 ОТТ УПАТС п. 7.1 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.1 |
|  | 320811 | - Совместная работа со всеми существующими на сети телефонными станциями, узлами, АМТС, а также УПАТС | ОТТ АТС п. 7.1.1 ОТТ СТС п. 7.1.1 #### ОТТ УПАТС п. 7.1.1 | ПМ АТС, методика 3.4 п.п 3.4.3.1.1 -3.4.3.1.5 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Вызов абонен-тов ГТС путем предварительного набора индекса выхода к ГТС (цифра "9") с последующим набором местного номера | #### ОТТ УПАТС п. 7.1.2 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.1.13 |
|  | 320811 | - Передача линейных сигналов и сигналов управления: | ОТТ АТС п. 7.1.3 ОТТ СТС п. 7.1.3 #### ОТТ УПАТС п. 7.1.3 | ПМ АТС, методика 3.4 п.п 3.4.3.1.1 -3.4.3.1.5 |
|  | 320811 | - по общему каналу сигнализации (ОКС № 7) |  |  |
|  | 320811 | - по двум выделенным сигнальным каналам систем передачи ИКМ |  |  |
|  | 320811 | - Связь с АТС, которые требуют передачи сигналов управления декадным способом | ОТТ АТС п. 7.1.7 #### ОТТ СТС п. 7.1.4 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.1.6 |
|  | 320811 | - Связь с координатными АТС и АТС с программным управлением: | ОТТ АТС п. 7.1.8 #### ОТТ СТС п. 7.1.5 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.1.7 |
|  | 320811 | - работа транзитного узла, использующего сигнализацию по 2 ВСК, в одном из двух режимов: - «из конца в конец» - «по участкам». | ОТТ АТС п. 7.1.8.1 ОТТ АТС п. 7.1.8.2 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.1.8 |
|  | 320811 | - работа транзитного узла одновременно в обоих режимах | ОТТ АТС п. 7.1.8.3 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.1.8 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Исходящая связь от АТС к АМТСЭ: - прием с абонентской линии индекса выхода на АМТС - цифры «8» - выдача абоненту второго акустического сигнала «Ответ станции» из приборов АТС - фиксация полного зонового (с внутризоновым индексом), междугородного номера вызываемого абонента или номер службы АМТС в соответствии с принятой на сети нумерации - передача информации о номере вызываемого абонента, категории и номере вызывающего абонента по сигнализации ОКС № 7 или многочастотным способом кодом «2 из 6» по методу «импульсный пакет» по одному запросу - передача информации о номере вызываемого абонента, категории и номере вызывающего абонента по запросу с АМТС после проключения разговорного тракта на УВТС (АТС) | ОТТ АТС п. 7.1.9, 7.1.10 ОТТ СТС п. 7.1.6 ОТТ УПАТС п. 7.1.5 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.1.9 |
|  | 320811 | - Установление междугородных входящих соединений при использовании сигнализации по 2ВСК по входящим соединительным линиям междугородной связи (СЛМ) | ОТТ АТС п. 7.1.12 ОТТ СТС п. 7.1.8 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.1.10 |
|  | 320811 | - Передача сигналов управления при входящей связи от АМТС к электронной УПАТС: - с использованием сигнализации ОКС №7 - декадным или многочастотным способом кодом "2 из 6" по методу "импульсный челнок" - с использованием системы сигнализации EDSSI* - (касается только УПАТС) | ОТТ АТС п. 7.1.13 ОТТ СТС п. 7.1.9 ОТТ УПАТС п. 7.1.7 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.1.10 |
|  | 320811 | - Входящая междугородная связь от АМТСЭ - подключение входящей междугородной линии к занятой абонентской линии (за исключением абонента категории передачи данных) - установление междугородного соединения к линии вызываемого абонента после его отказа от ранее установленного соединения - неоднократный прием линейного сигнала посылки вызова от телефонистки МТС и передачу абоненту акустического сигнала посылки вызова - освобождение приборов и линии вызываемого абонента со стороны МТС | ОТТ АТС .п. 7.1.14, ОТТ СТС .п. 7.1.10 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.1.10 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - При междугородном входящем вызове абонента УПАТС, занятого любым соединением (местным, внутризоновым, междугородным, международным): - передача по СЛМ линейного сигнала «АБОНЕНТ ЗАНЯТ» - передача сторону вызываемого абонента акустического сигнала «УВЕДОМЛЕНИЕ», информирующего о поступлении нового вызова | ОТТ УПАТС .п. 7.1.9 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.1.10 |
|  | 320811 | - Передача абоненту фраз автоинформаторов или других сигналов, поступающих от встречных АТС, на любом этапе установления соединения | ОТТ АТС п. 7.1.15 #### ОТТ СТС п. 7.1.11 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.1.11 методика 2.3 п 2.3.3.16 |
|  | 320811 | - Взаимодействие АТС (транзитного узла) с подключаемыми УПАТС: | ОТТ АТС п. 7.1.17 #### ОТТ СТС п. 7.1.13 | ПМ АТС, методика 3.4 п.3.4.3.1.12 п 3.4.3.1.13 |
|  | 320811 | - подключение УПАТС по EDSS1 | ОТТ АТС п. 7.1.17.1 ОТТ СТС п. 7.1.13.1 | ПМ АТС, методика 3.4 п.3.4.3.1.12 |
|  | 320811 | - подключение УПАТС по 2-м ВСК с применением многочастотного протокола «Импульсный пакет» |  | п 3.4.3.1.13 |
|  | 320811 | - по 2-м ВСК с применением многочастотного протокола «Импульсный челнок» или «Декадный набор» |  |  |
|  | 320811 | - Оборудование опорной АТС обеспечивает абонентам УПАТС, включенной в АТС: | ОТТ АТС п. 7.1.15 ОТТ СТС п. 7.1.13 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.1.12 |
|  | 320811 | - выдачу второго акустического сигнала «Ответ станции» при использовании сигнализации «Декадным кодом» |  |  |
|  | 320811 | - прием со стороны УПАТС сигнала запроса о номере и категории вызывающего абонента и выдачу в сторону УПАТС информации АОН в случае применения сигнализации по 2-м ВСК |  |  |
|  | 320811 | - Связь станции со спецслужбами и справочно-информацион ными службами | ОТТ АТС п. 7.2 ОТТ СТС п. 7.2 # ОТТ УПАТС п. 7.1.10 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.2 |
| 6.Автоматические телефонные станции |  | - Вызов спецслужб в пределах местной телефонной сети по сокращенной нумерации: 1) экстренных – 01, 02, 03, 04; 2) трехзначных справочно-информационных и заказных – 050 – 059; 060 – 069; 080 – 089; 000 – 009 | ОТТ АТС п. 7.2.1 ОТТ СТС п. 7.2.1 ОТТ УПАТС п. 7.1.10 | ПМ АТС, методика 3.4 п.п 3.4.3.2.1-3.4.3.2.3 |
|  | 320811 | - Анализ одной, двух или трех цифр, набираемых абонентами номеров спецслужб, для определения категорий (платных, бесплатных и т.д), а также для разделения пучков к различным экстренным справочно-информационным и заказным спецслужбам | ОТТ АТС п. 7.2.2 ОТТ СТС п. 7.2.2 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.2.4 |
|  | 320811 | - Возможность перехода для любой спецслужбы с платного вызова на бесплатный и обратно | ОТТ АТС п. 7.2.5 ОТТ СТС п. 7.2.5 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.2.4 |
|  | 320811 | - Вызов экстренных и неэкстренных спецслужб по автоматической междугородной и внутризоновой связи | ОТТ АТС п. 7.2.5 ОТТ СТС п. 7.2.5 | ПМ АТС, методика 3.4 п 3.4.3.2.4 |
|  | 320811 | - Нумерация | ОТТ АТС п. 7.3 ОТТ СТС п. 7.3 ОТТ УПАТС п. 7.2 | ПМ АТС, методика 3.4 п. 3.4.3.3 |
|  | 320811 | - Установление внутристанционных и межстанционных соединений набором восьмизначного, семизначного, шестизначного и пятизначного номера абонента | #### ОТТ АТС п. 7.3.1 | ПМ АТС, методика 3.4 п. 3.4.3.3.1 |
|  | 320811 | - Возможность работы городских АТС на сети со смешанной нумерацией (пяти-шестизначная или шести-семизначная нумерация) | ОТТ АТС п. 7.3.2 | ПМ АТС, методика 3.4 п. 3.4.3.3.2 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Работа сельских АТС на сетях с закрытой нумерацией, с открытой нумерацией без индекса выхода и с открытой нумерацией с индексом выхода | #### ОТТ СТС п. 7.3.1 | ПМ АТС, методика 3.4 п. 3.4.3.3.3 |
|  | 320811 | - УПАТС должна работать на сети с закрытой нумерацией. Внутри УПАТС может использоваться сокращенная нумерация, значность которой определяется емкостью станции | #### ОТТ УПАТС п. 7.2.1 | ПМ АТС, методика 3.4 п. 3.4.3.3.4 |
|  | 320811 | - Оборудование станции должно быть рассчитано на прием и фиксацию всех цифр номера или знаков сообщения ДВО | ОТТ АТС п. 7.3.3 ОТТ СТС п. 7.3.3. #### ОТТ УПАТС п. 7.2.2 | ПМ АТС, методика 3.4 п. 3.4.3.3.5 |
|  | 320811 | - Нумерация при местной (ГТС, СТС) автоматической телефонной связи | #### Инструкция по системе и плану на сетях РБ (И), гл. 3, гл. 4 | ПМ АТС, методика 3.4 п. 3.4.3.3 |
|  | 320811 | - Нумерация при автоматической междугородной и зоновой телефонной связи | Инструкция по системе и плану на сетях РБ (И), гл. 6 | ПМ АТС, методика 3.4 п.п. 3.4.3.3.2, 3.4.3.3.3 |
|  | 320811 | - Нумерация при автоматической международной телефонной связи | Инструкция по системе и плану на сетях РБ (И), гл. 7 | ПМ АТС, методика 3.4 п. 3.4.3.3.5 |
|  | 320811 | - Фиксация недобора по выдержке времени 10 сек при приеме после индекса 8-10 количество знаков в номере менее 8 | ОТТ АТС п. 7.3.4.3 ОТТ СТС п. 7.3. 4.3 ОТТ УПАТС п. 7.2.5.2 | ПМ АТС, методика 3.4 п. 3.4.3.3.6 |
|  | 320811 | - Фиксация окончания набора номера после приема 15 знаков либо по выдержке времени 10 сек в случае приема после индекса 8-10 количества знаков в номере от 8 до 14 | ОТТ АТС п. 7.3.4.4 ОТТ СТС п. 7.3. 4.4 ОТТ УПАТС п. 7.2.5.3 | ПМ АТС, методика 3.4 п. 3.4.3.3.7 |
|  | 320811 | - Нумерация дополнительных услуг | ОТТ АТС п. 7.4 ОТТ СТС п. 7.4 | ПМ АТС, методика 3.4 п.3.4.3.4 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Нумерация при реализации дополнительных услуг в соответствии с «Инструкцией по системе и плану нумерации на сетях электросвязи Республики Беларусь» | ОТТ АТС п. 7.4.1 #### ОТТ СТС п. 7.4.1 #### ОТТ УПАТС п. 7.3.1 | ПМ АТС, методика 3.4 п.3.4.3.4.1 |
|  | 320811 | - Акустические и вызывные сигналы и фразы автоинформатора | ОТТ АТС раздел 8, ОТТ СТС раздел 8, ОТТ УПАТС раздел 8 | ПМ АТС, методика 2.3 |
|  | 320811 | - Состав и параметры информационных акустических и вызывных сигналов: | ОТТ АТС, п.8.2 табл.8.1 ОТТ СТС п. 8.2. табл.8.1 ОТТ УПАТС п.8.2.табл.8.1 | ПМ АТС, методика 2.3 п. 2.3.3 |
|  | 320811 | - Ответ станции | табл.8.1, п.8.2.6 | п. 2.3.3.1 |
|  | 320811 | - Посылка вызова при местной связи | табл.8.1, п.8.2.5 | п. 2.3.3.2 |
|  | 320811 | - Посылка вызова при междугородной связи | табл.8.1, п.8.2.5 | п. 2.3.3.2 |
|  | 320811 | - Контроль посылки вызова | табл.8.1, п.8.2.6 | п. 2.3.3.3 |
|  | 320811 | - Занято | табл.8.1, п.8.2.6 | п. 2.3.3.4 |
|  | 320811 | - Занято при перегрузке | табл.8.1, п.8.2.6 | п. 2.3.3.5 |
|  | 320811 | - Указательный сигнал | табл.8.1, п.8.2.6 | п. 2.3.3.6 |
|  | 320811 | - Сигнал уведомления | табл.8.1, п.8.2.6 | п. 2.3.3.8 |
|  | 320811 | - Контроль посылки сигнала уведомления (Ожидание) | табл.8.1, п.8.2.6 | п. 2.3.3.9 |
|  | 320811 | - Предупредительный сигнал | табл.8.1, п.8.2.6 | п. 2.3.3.10 |
|  | 320811 | - Сигнал неполного сбора | табл.8.1, п.8.2.6 | п.. 2.3.3.12 |
|  | 320811 | - Сигнал отключения участника конференц-связи | табл.8.1, п.8.2.6 | п.. 2.3.3.13 |
|  | 320811 | - Фразы автоинформатора - «Аппарат абонента не подключен к станции» | ОТТ АТС, п.8.3 табл.8.2 ОТТ СТС п. 8.3. табл.8.2 ОТТ УПАТС п.8.3. табл.8.2 табл.8.2, п.1 | ПМ АТС, методика 2.3, п. 2.3.3.16 |
|  | 320811 | - «Номер временно не может быть вызван» | табл.8.2, п.2 | ПМ АТС, методика 2.3, п. 2.3.3.16 |
|  | 320811 | - «Номер, который Вы набирае в стадии изменения, обращайтесь по телефону | табл.8.2, п.3 | - « - |
|  | 320811 | - «Данный вид связи не входит в перечень услуг с Вашего аппарата» | табл.8.2, п.4 | - « - |
|  | 320811 | - «Неправильно набран номер» | табл.8.2, п.5 | - « - |
|  | 320811 | - «Номер абонента изменился, Вместо первых трех цифр набирайте ХХХ» | табл.8.2, п.6 | - « - |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - «На данном направлении перегрузка» | табл.8.2, п.7 | - « - |
|  | 320811 | - «Пожалуйста, ждите» | табл.8.2, п.8 | - « - |
|  | 320811 | - Аппарат отключен за неуплату» | табл.8.2, п.9 | - « - |
|  | 320811 | - «Служба 0Х. Ждите» | табл.8.2, п.10 | - « - |
|  | 320811 | - «Адресат разыскивается» | табл.8.2, п.11 | - « - |
|  | 320811 | - Дополнительные услуги | ОТТ АТС раздел 9, ОТТ СТС раздел 9, ОТТ УПАТС раздел 9 | ПМ АТС, методика 3.7 |
|  | 320811 | - Дополнительные услуги: | ОТТ АТС п. 9.1 ОТТ СТС п. 9.1 ОТТ УПАТС п. 9.1 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Переадресация | п. 9.1.4.1 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Передача вызо-ва при занятости абонента | п. 9.1.4.2 | ПМ АТС, методика 3.7 |
|  | 320811 | - Передача вызо-ва оператору | п. 9.1.4.3 | ПМ АТС, методика 3.7 |
|  | 320811 | - Передача вызова на автоинформатор | п. 9.1.4.4 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Ожидание с обратным вызовом | п. 9.1.4.6 | ПМ АТС, методика 3.7 |
|  | 320811 | - Ввод и отмена (замена) личного кода–пароля | п. 9.1.4.9 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Запрет некоторых видов исходящей связи | п. 9.1.4.10 | ПМ АТС, п. 3.7.3.1 методика 3.7 |
|  | 320811 | - Предоставление исходящей (междугородной) связи по паролю | п. 9.1.4.11 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Временное избирательное ограничение входящей связи | п. 9.1.4.12 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Запрет исходящей и входящей связи, кроме связи с экстренными службами | п. 9.1.4.13 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Запрет входящей связи | п. 9.1.4.14 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Передача соединения другому абоненту | п. 9.1.4.15 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Конференц-связь с последовательным сбором участников | п. 9.1.4.17 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Уведомление о поступлении нового вызова | п. 9.1.4.18 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Конференц-связь трех абонентов | п. 9.1.4.19 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Наведение справки во время разговора | п. 9.1.4.20 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Сокращенный набор абонентских номеров | п. 9.1.4.21 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Прямой вызов | п. 9.1.4.22 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Автоматическая побудка | п. 9.1.4.23 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Определение номера вызывающего абонента по заявке вызываемого на АТС | п. 9.1.4.24 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Идентификации линии вызывающего абонента (CLIP) | п. 9.1.4.25 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Отмена всех услуг | п. 9.1.4.26 | ПМ АТС, методика 3.7 п. 3.7.3.1 |
|  | 320811 | - Центрекс | ОТТ АТС п. 9.2 ОТТ СТС п. 9.2 | ПМ АТС, методика 3.7, п. 3.7.3.2 |
|  | 320811 | - Применение сокращенной нумерации при связи между абонентами в пределах групп общих интересов | ОТТ АТС п. 9.2.2 ОТТ СТС п. 9.2.2 | ПМ АТС, методика 3.7, п. 3.7.3.2.1 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Наличие полных списочных номеров, используемых на общегосударственной сети, у абонентов выделенных учрежденческих групп, имеющих право внешней связи | ОТТ АТС п. 9.2.3 ОТТ СТС п. 9.2.3 | ПМ АТС, методика 3.7, п. 3.7.3.2.1, п. 3.7.3.2.2 |
|  | 320811 | - Исходящая внешняя связь от групп учрежденческих абонентов, включенных в АТС: - индекс выхода (рекомендуемая цифра 9) - последующий набор полного номера требуемого абонента без дополнительного сигнала | ОТТ АТС п. 9.2.4 ОТТ СТС п. 9.2.4 | ПМ АТС, методика 3.7, п. 3.7.3.2.3 |
|  | 320811 | - Выход на АМТС при организации исходящей связи от групп учрежденческих абонентов: - индекс выхода ("9") - индекс выхода на АМТС ("8"), либо непосредственно индекс "8" и последующий набор междугородного номера | ОТТ АТС п. 9.2.5 ОТТ СТС п. 9.2.5 | ПМ АТС, методика 3.7, п. 3.7.3.2.4 |
|  | 320811 | - Предоставление группам учрежденческих абонентов дополнительных услуг АТС, в которую они включены, а также ряда специальных услуг | ОТТ АТС п. 9.2.6 ОТТ СТС п. 9.2.6 | ПМ АТС, методика 3.7, п. 3.7.3.2.5 |
|  | 320811 | - Предоставление связи с экстренными спецслужбами абонентам Центрекса без права внешней связи | ОТТ АТС п. 9.2.7 ОТТ СТС п. 9.2.7 | ПМ АТС, методика 3.7, п. 3.7.3.2.6 |
|  | 320811 | - Автоматическое определение категории и номера вызывающего абонента (АОН) Метод «БЕЗЫНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАКЕТ» | ОТТ АТС раздел 10 ОТТ СТС раздел 10 ОТТ УПАТС раздел 10 | ПМ АТС, методика 2.7 |
|  | 320811 | - Требования к приему сигнала запроса | ОТТ АТС п. 10.13 ОТТ СТС п. 10.13 ОТТ УПАТС п. 10. 5.1 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.1 |
|  | 320811 | - Время подключения приемника сигнала 500 Гц к разговорному тракту после распознавания линейного сигнала ОТВЕТ, ЗАПРОС АОН | ОТТ АТС п. 10.13.1 ОТТ СТС п. 10.13.1 ОТТ УПАТС п. 10.5.1.1 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.1.1 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Техническая выдержка времени ожидания частотного сигнала запроса 500 Гц, начиная с момента распознавания линейного сигнала ОТВЕТ, ЗАПРОС АОН | ОТТ АТС п. 10.13.2 ОТТ СТС п. 10.13.2 ОТТ УПАТС п. 10.5.1.2 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.1.2 |
|  | 320811 | - Время подключения передатчика информации АОН после регистрации сигнала 500 Гц | ОТТ АТС п. 10.13.3 ОТТ СТС п. 10.13.3 ОТТ УПАТС п. 10.5.1.3 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.1.3 |
|  | 320811 | - Отключение линии вызывающего абонента от разговорного тракта на период приема сигнала 500 Гц и передачи информации АОН без обрыва абонентского шлейфа | ОТТ АТС п. 10.13.4 ОТТ СТС п. 10.13.4 ОТТ УПАТС п. 10.5.1. | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.1.4 |
|  | 320811 | - Условия устойчивого приема | ОТТ АТС п. 10.16.14 табл.10.1 ОТТ СТС п. 10.16.14 табл.10.1 ОТТ УПАТС п. 10.8.12 табл.10.1 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.1.5 |
|  | 320811 | - Максимальное отклонение частоты от номинального значения | табл.10.1 п.2 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.1.5.1 |
|  | 320811 | - Уровень сигнала | табл.10.1 п.4 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.1.5.2 |
|  | 320811 | - Минимальная длительность сигнала | табл.10.1 п.6 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.1.5.3 |
|  | 320811 | - Задержка передачи сигнала после начала передачи линейного сигнала ОТВЕТ, ЗАПРОС АОН | табл.10.1 п.8 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.1.5.4 |
|  | 320811 | - Условия устойчивого неприема | табл.10.1 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.1.6 |
|  | 320811 | - Максимальное отклонение частоты от номинального значения | табл.10.1 п.2 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.1.6.1 |
|  | 320811 | - Уровень сигнала | табл.10.1 п.4 | методика 2.7, п. 2.7.4.1.6.2 |
|  | 320811 | - Минимальная длительность сигнала | табл.10.1 п.6 | методика 2.7, п. 2.7.4.1.6.3 |
|  | 320811 | - Задержка передачи сигнала после начала передачи линейного сигнала ОТВЕТ, ЗАПРОС АОН | табл.10.1 п.8 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.1.6.4 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Требования к передаче сигнала запроса 500 Гц : | ОТТ АТС п. 10.14 ОТТ СТС п. 10.14 ОТТ УПАТС п. 10.5.2 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.2 |
|  | 320811 | - Время задержки передачи сигнала 500 Гц | ОТТ АТС п. 10.14.1 ОТТ СТС п. 10.14.1 ОТТ УПАТС п. 10.5.2.1 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.2.1 |
|  | 320811 | - Максимальная длительность сигнала запроса 500 Гц | ОТТ АТС п. 10.14.2 ОТТ СТС п. 10.14.2 ОТТ УПАТС п. 10.5.2.2 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.2.2 |
|  | 320811 | - Прием информации АОН одновременно с передачей сигнала 500 Гц, | ОТТ АТС п. 10.14.3 ОТТ СТС п. 10.14.3 ОТТ УПАТС п. 10.5.2.3 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.2.3 |
|  | 320811 | - Формирование повторного сигнала запроса при отсутствии по меньшей мере одной посылки информации АОН | ОТТ АТС п. 10.14.4 ОТТ СТС п. 10.14.4 ОТТ УПАТС п. 10.5.2.4 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.2.4 |
|  | 320811 | - Время снятия линейного сигнала запроса АОН в случае неудачного приема информации | ОТТ АТС п. 10.14.5 ОТТ СТС п. 10.14.5 ОТТ УПАТС п. 10.5.2.4 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.2.5 |
|  | 320811 | - Длительность промежутка времени между повторяющимися попытками запроса информации АОН | ОТТ АТС п. 10.14.6 ОТТ СТС п. 10.14.6 ОТТ УПАТС п. 10.5.2.4 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.2.6 |
|  | 320811 | - Сигнальная частота | ОТТ АТС табл.10.1 п.1 ОТТ СТС табл. 10.1 п.1 ОТТ УПАТС табл. 10.1 п.1 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.2.6 |
|  | 320811 | - Максимальное отклонение частоты от номинального значения | ОТТ АТС табл.10.1 п.2 ОТТ СТС табл. 10.1 п.2 ОТТ УПАТС табл. 10.1 п.2 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.2.6 |
|  | 320811 | - Уровень сигнала | ОТТ АТС табл.10.1 п.4 ОТТ СТС табл. 10.1 п.4 ОТТ УПАТС табл. 10.1 п.4 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.2.6 |
|  | 320811 | - Минимальная длительность сигнала | ОТТ АТС табл.10.1 п.6 ОТТ СТС табл. 10.1 п.6 ОТТ УПАТС табл. 10.1 п.6 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.2.7 |
|  | 320811 | - Максимальная длительность сигнала (до приема первого знака пакета) | ОТТ АТС табл.10.1 п.7 ОТТ СТС табл. 10.1 п.7 ОТТ УПАТС табл. 10.1 п.7 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.2.7 |
|  | 320811 | - Задержка передачи сигнала после начала передачи линейного сигнала ОТВЕТ, ЗАПРОС АОН | ОТТ АТС табл.10.1 п.8 ОТТ СТС табл. 10.1 п.8 ОТТ УПАТС табл. 10.1 п.8 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.4.2.6 |
|  | 320811 | - Требование к информации АОН |  |  |
|  | 320811 | - Характеристики передачи информации АОН | ОТТ АТС п. 10.15 ОТТ СТС п. 10.15 ОТТ УПАТС п. 10.7 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.5.1 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Количество двухчастотных посылок, подлежащих передаче в пакете | ОТТ АТС п. 10.15.1 ОТТ СТС п. 10.15.1 ОТТ УПАТС п. 10.7.6 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.5.1.1 |
|  | 320811 | - Последовательность символов передачи информации | ОТТ АТС п. 10.15.2 ОТТ СТС п. 10.15.2 ОТТ УПАТС п. 10.7.1 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.5.1.1 |
|  | 320811 | - Замена при последовательной передаче двух и более равных цифр каждой четной цифры из равных соседних частотной комбинацией 14 ("повторение цифры") | ОТТ АТС п. 10.15.3 ОТТ СТС п. 10.15.3 ОТТ УПАТС п. 10.7.4 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.5.1.1 |
|  | 320811 | - Интервал времени между окончанием приема частотного запроса 500 Гц и началом передачи информации о категории и номере вызывающего абонента | ОТТ АТС п. 10.15.4 ОТТ СТС п. 10.15.4 ОТТ УПАТС п. 10.7.9 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.5.1.1 |
|  | 320811 | - Длительность каждой комбинации при передаче информации | ОТТ АТС п. 10.15.5 ОТТ СТС п. 10.15.5 ОТТ УПАТС п. 10.7.5 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.5.1.1 |
|  | 320811 | - Передача символьных комбинаций без разделительных пауз между ними | ОТТ АТС п. 10.15.6 ОТТ СТС п. 10.15.6 ОТТ УПАТС п. 10.7.7 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.5.1.1 |
|  | 320811 | - Электрические параметры передачи многочастотной информации АОН | ОТТ АТС п. 10.15.7 ОТТ СТС п. 10.15.7 ОТТ УПАТС п. 10.7.10 | ПМ АТС, методика 2.7, п. 2.7.5.1.2 |
|  | 320811 | - отклонение частоты от номинального значения | ОТТ АТС табл.Б.6 п.2 ОТТ СТС табл.Б.6 п.2 ОТТ УПАТС табл.Б.6 п.2 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.5.1.2.1- 2.7.5.1.2.3 |
|  | 320811 | - выходной уровень каждой из двух частот в двухчастотном сигнале на нагрузке 600 Ом | ОТТ АТС табл.Б.6 п.4 ОТТ СТС табл.Б.6 п.4 ОТТ УПАТС табл.Б.6 п.4 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.5.1.2.1- 2.7.5.1.2.3 |
|  | 320811 | - длительность частотной посылки | ОТТ АТС табл.Б.6 п.7 ОТТ СТС табл.Б.6 п.7 ОТТ УПАТС табл.Б.6 п.7 | методика 2.7, п. п.2.7.5.1.2.1- 2.7.5.1.2.3- |
|  | 320811 | - Разница во времени поступления и снятия сигнальных частот двухчастотного сигнала | ОТТ АТС табл.Б.6 п.8 ОТТ СТС табл.Б.6 п.8 ОТТ УПАТС табл.Б.6 п.8 | методика 2.7, п. п.2.7.5.1.2.1- 2.7.5.1.2.3 |
|  | 320811 | - Уровень остатков токов каждой сигнальной частоты | ОТТ АТС табл.Б.6 п.9 ОТТ СТС табл.Б.6 п.9 ОТТ УПАТС табл.Б.6 п.9 | методика 2.7, п. п.2.7.5.1.2.1- 2.7.5.1.2.3 |
|  | 320811 | - Время, требуемое для передачи информации АОН | ОТТ АТС п. 10.15.8 ОТТ СТС п. 10.15.8 ОТТ УПАТС п. 10.7.8 | методика 2.7, п. п.2.7.5.1.2.1- 2.7.5.1.2.3- |
|  | 320811 | - Использование в качестве символов обозначения категории любых из десяти одиночных цифр Возможность изменения категории в процессе работы | ОТТ АТС п. 10.15.9 ОТТ СТС п. 10.15.9 ОТТ УПАТС п. 10.7.2 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.5.1.2.1- 2.7.5.1.2.3 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Характеристики приема информации АОН: | ОТТ АТС п. 10.16 ОТТ СТС п. 10.16 ОТТ УПАТС п. 10.8 | ПМ АТС, методика 2.7, п..2.7.5.2 |
|  | 320811 | - Прием и регистрация частотных посылок информации АОН принятой цифрой | ОТТ АТС п. 10.16.1 ОТТ СТС п. 10.16.1 ОТТ УПАТС п. 10.8.1 | ПМ АТС, методика 2.7, п..2.7.5.2.1 |
|  | 320811 | - Прерывание приема при поступлении сигнала, не соответствующего коду "2 из 6", или отсутствии информации ( 36 мс) | ОТТ АТС п. 10.16.7 ОТТ СТС п. 10.16.7 ОТТ УПАТС п. 10.8.4 | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.5.2.2 |
|  | 320811 | - Время прерывания входного сигнала, не вызывающее окончание распознавания сигнала | ОТТ АТС п. 10.16.12 ОТТ СТС п. 10.16.12 ОТТ УПАТС п. 10.8.9 | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.5.2.3 |
|  | 320811 | - Электрические характеристики приема информации АОН (срабатывание многочастотного приемника): | ОТТ АТС п. 10.16.13 ОТТ СТС п. 10.16.13 ОТТ УПАТС п. 10.8.11 | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.5.2.4 |
|  | 320811 | - отклонение частоты от номинального значения | ОТТ АТС табл.Б.6 п.11 ОТТ СТС табл.Б.6 п.11 ОТТ УПАТС табл.Б.6 п.11 | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.5.2.4.1 |
|  | 320811 | - длительность частотной посылки | ОТТ АТС табл.Б.6 п.13 ОТТ СТС табл.Б.6 п.13 ОТТ УПАТС табл.Б.6 п.13 | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.5.2.4.2 |
|  | 320811 | - абсолютный уровень мощности многочастотного сигнала | ОТТ АТС табл.Б.6 п.15 ОТТ СТС табл.Б.6 п.15 ОТТ УПАТС табл.Б.6 п.15 | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.5.2.4.3 |
|  | 320811 | - разница в уровнях двух сигнальных частот | ОТТ АТС табл.Б.6 п.16 ОТТ СТС табл.Б.6 п.16 ОТТ УПАТС табл.Б.6 п.16 | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.5.2.4.4 |
|  | 320811 | - абсолютный уровень третьей мешающей частоты в полосе 300-3400 | ОТТ АТС табл.Б.6 п.17 ОТТ СТС табл.Б.6 п.17 ОТТ УПАТС табл.Б.6 п.17 | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.5.2.4.5 |
|  | 320811 | - длительность перерыва в сигнале, невызывающая нарушения работы приемника | ОТТ АТС табл.Б.6 п.20 ОТТ СТС табл.Б.6 п.20 ОТТ УПАТС табл.Б.6 п.20 | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.5.2.4.6 |
|  | 320811 | - Несрабатывание многочастотного приемника | ОТТ АТС табл.Б.6 ОТТ СТС табл.Б.6 ОТТ УПАТС табл.Б.6 | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.5.2.5 |
|  | 320811 | - Отклонение сигнальной частоты (при уровнях, указанных для срабатывания) | ОТТ АТС табл.Б.6 п.21 ОТТ СТС табл.Б.6 п.21 ОТТ УПАТС табл.Б.6 п.21 | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.5.2.5.1 |
|  | 320811 | - Отклонение абсолютного уровня мощности каждой сигнальной частоты | ОТТ АТС табл.Б.6 п.22 ОТТ СТС табл.Б.6 п.22 ОТТ УПАТС табл.Б.6 п.22 | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.5.2.5.2 |
|  | 320811 | - Передача информации АОН при связи с АМТСЭ | ОТТ АТС п.10.18 ОТТ СТС п.10.18 ОТТ УПАТС п.10.3 | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.6 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - По ЗСЛ - Один запрос АОН - Два запроса АОН - Три запроса АОН - Информация АОН не принята | ОТТ АТС п.10.18.3 ОТТ СТС п.10.18.3 ОТТ УПАТС п.10.3 | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.6.1 |
|  | 320811 | - Максимальная длительность ожидания запроса АОН с АМТСЭ по окончании набора цифры "8" | ОТТ АТС п.10.18.1 ОТТ СТС п.10.18.1 ОТТ УПАТС табл. 10.1 п.8(4) | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.6.2 |
|  | 320811 | - Минимальная длительность запроса | ОТТ АТС п.10.18.2 ОТТ СТС п.10.18.2 ОТТ УПАТС табл. 10.1 п.7(3) | ПМ АТС, методика 2.7, п.2.7.6.3 |
|  | 320811 | - Возможность распознавания признака окончания обмена информацией АОН | ОТТ АТС п.10.18.4 ОТТ СТС п.10.18.4 | - « - |
|  | 320811 | - Выдержка времени между снятием линейного сигнала "ЗАПРОС АОН" и приемом признака окончания обмена информацией АОН | ОТТ АТС п.10.18.5 ОТТ СТС п.10.18.5 | - « - |
|  | 320811 | - Передача информации АОН при связи с УСС | ОТТ АТС п.п.10.19, 10.20 ОТТ СТС п.п.10.19, 10.20 ОТТ УПАТС п.10.3 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.7 |
|  | 320811 | - Исходящий местный вызов по СЛ: - Один запрос, разговор без снятия сигнала «Ответ» - Два запроса - Запрос во время разговора - Запрос в предответном состоянии | ОТТ АТС п.п.10.19, 10.20 ОТТ СТС п.п.10.19, 10.20 ОТТ УПАТС п.10.3 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.7.1 |
|  | 320811 | - Требования к приемнику информации АОН при использовании "определения номера вызывающего абонента по запросу вызываемого абонента" | ОТТ АТС п. 10.21 ОТТ СТС п. 10.21 ОТТ УПАТС п.10.6 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.7.2 |
|  | 320811 | - Время отключение линии вызываемого абонента при приеме информации АОН | ОТТ АТС п. 10.21.1 ОТТ СТС п. 10.21.1 ОТТ УПАТС п.10.6.1 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.7.2.1 |
|  | 320811 | - Выдержка времени передачи частотного сигнала запроса 500 Гц после ответа абонента | ОТТ АТС п. 10.21.1 ОТТ СТС п. 10.21.1 ОТТ УПАТС п.10.6.1 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.7.2.1 |
|  | 320811 | - Выдержка времени подключения приемника информации АОН после выдачи линейного сигнала запроса АОН | ОТТ АТС п. 10.21.1 ОТТ СТС п. 10.21.1 ОТТ УПАТС п.10.6.1 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.7.2.1 |
|  | 320811 | - Снятие, сигнала 500 Гц | ОТТ АТС п. 10.21.1 ОТТ СТС п. 10.21.1 ОТТ УПАТС п.10.6.1 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.7.2.1 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Максимальная длительность передачи сигнала 500 Гц | ОТТ АТС п. 10.21.1 ОТТ СТС п. 10.21.1 ОТТ УПАТС п.10.6.1 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.7.2.1 |
|  | 320811 | - Требования к приемнику информации АОН при выполнении АТС функций транзитного узла (УЗСЛ) | ОТТ АТС п. 10.22 ОТТ СТС п. 10.22 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.8 |
|  | 320811 | - Выключение линейного сигнала "ОТВЕТ" в случае успешного приема информации АОН | ОТТ АТС п. 10.22 ОТТ СТС п. 10.22 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.8.1 |
|  | 320811 | - Время снятия линейного сигнала запроса при отсутствии информации АОН | ОТТ АТС п. 10.22 ОТТ СТС п. 10.22 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.8.2 |
|  | 320811 | - Время повторения запроса информации | ОТТ АТС п. 10.22 ОТТ СТС п. 10.22 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.8.2 |
|  | 320811 | - Максимальное количество запросов | ОТТ АТС п. 10.22 ОТТ СТС п. 10.22 | ПМ АТС, методика 2.7, п. п.2.7.8.2 |
|  | 320811 | - Система учета разговоров | ОТТ АТС раздел 11 ОТТ СТС раздел 11 ОТТ УПАТС раздел 11 | ПМ АТС, методика 3.9 |
|  | 320811 | - Функции системы учета стоимости разговоров | ОТТ АТС, п.11.1 ОТТ СТС, п.11.1 ОТТ УПАТС п. 11.1 | ПМ АТС, методика 3.9 п.3.9.3.1 |
|  | 320811 | - Учет длительности соединений | ОТТ АТС, п.11.2 ОТТ СТС, п.11.2 ОТТ УПАТС п. 11.2 | ПМ АТС, методика 3.9 п.3.9.3.2 |
|  | 320811 | - Учет только успешно завершенных разговоров | ОТТ АТС, п.11.6 ОТТ СТС, п.11.6 ОТТ УПАТС п. 11.6 | ПМ АТС, методика 3.9 п.3.9.3.2.1 |
|  | 320811 | - Учёт разговоров абонентов ЦСИО | ОТТ АТС, п.11.7 ОТТ СТС, п.11.7 ОТТ УПАТС п. 11.7 | ПМ АТС, методика 3.9 п.3.9.3.2.3 . |
|  | 320811 | - Обычная запись для расчетов с абонентами | ОТТ АТС, п.11.10а ОТТ СТС, п.11.10а ОТТ УПАТС п. 11.10а | ПМ АТС, методика 3.9 п.3.9.3.3.1 1) |
|  | 320811 | - Подробная запись для расчетов с абонентами | ОТТ АТС, п.11.10б ОТТ СТС, п.11.10б ОТТ УПАТС п. 11.10б | ПМ АТС, методика 3.9 п.3.9.3.3.1 2) |
|  | 320811 | - Дублирование и резервирование устройств учета информации | ОТТ АТС, п.11.11 ОТТ СТС, п.11.11 ОТТ УПАТС п. 11.11 | ПМ АТС, методика 3.9 п.3.9.3.2.2 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Требования к параметрам стыка с цифровыми СЛ со скоростью передачи 2048 кбит/с | ОТТ АТС, раздел12 ОТТ СТС, раздел12 ОТТ УПАТС раздел 12 | ПМ АТС методика 2.6 |
|  | 320811 | - Параметры стыка: | ОТТ АТС, п.12.1.1 ОТТ СТС, п.12.1.1 ОТТ УПАТС п. 12.1.1 | ПМ АТС, методика 2.6 п.2.6.3 |
|  | 320811 | - Скорость принимаемого и передаваемого сигнала | ОТТ АТС п. 12.1.1.1 ОТТ СТС п. 12.1.1.1 ОТТ УПАТС п. 12.1.1.1 | ПМ АТС, методика 2.6 п.2.6.3.1, п.2.6.3.2 |
|  | 320811 | - Форма импульса на стыке | ОТТ АТС п. 12.1.1.4 ОТТ СТС п. 12.1.1.4 ОТТ УПАТС п. 12.1.1.4 | ПМ АТС, методика 2.6 п.2.6.3.3 |
|  | 320811 | - Номинальное пиковое напряжение импульса на измерительном нагрузочном сопротивлении - Номинальное напряжение паузы на измерительном нагрузочном сопротивлении | ОТТ АТС п. 12.1.1.5 ОТТ СТС п. 12.1.1.5 ОТТ УПАТС п. 12.1.1.5 | ПМ АТС, методика 2.6 п.2.6.3.4, п.2.6.3.5 |
|  | 320811 | - Номинальная длительность импульса | ОТТ АТС п. 12.1.1.6 ОТТ СТС п. 12.1.1.6 ОТТ УПАТС п. 12.1.1.6 | ПМ АТС, методика 2.6 п.2.6.3.6 |
|  | 320811 | - Дрожание фазы на выходе | ОТТ АТС п. 12.1.1.10 ОТТ СТС п. 12.1.1.10 ОТТ УПАТС п.12.1.1.10 | ПМ АТС, методика 2.6 п.2.6.3.7 |
|  | 320811 | - Затухание соединительной линии на частоте 1024 кГц, при котором обеспечивается безошибочный прием | ОТТ АТС п. 12.1.1.7 ОТТ СТС п. 12.1.1.7 ОТТ УПАТС п. 12.1.1.7 | ПМ АТС № 32, методика 2.6 п.2.6.3.8 |
|  | 320811 | - Компенсация дрожания и блуждания фазы | ОТТ АТС п. 12.1.6 ОТТ СТС п. 12.1.6 ОТТ УПАТС п. 12.1.6 | ПМ АТС № 32, методика 2.6 п.2.6.3.9, п.2.6.3.10 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Требования по контролю: - отсутствие принимаемого сигнала 2048 кбит/с - нарушение цикловой синхронизации - повышенный коэффициент ошибок (более 10-3) - сигнал извещения об аварии на удаленном конце - сигнал индикации аварии (СИА) | ОТТ АТС п. 12.1.7, ОТТ СТС п. 12.1.7, ОТТ УПАТС п. 12.1.7, п.12.1.7.1 п.12.1.7.2 п.12.1.7.3 п.12.1.7.4 п.12.1.7.5 | ПМ АТС № 32, методика 2.6 п.2.6.3.11 |
|  | 320811 | - Техническое обслуживание и эксплуатация | ОТТ АТС, раздел 13 ОТТ СТС, раздел 13 ##### ОТТ УПАТС раздел 13 | ПМ АТС, методика 3.10 |
|  | 320811 | - Информация о неисправностях на станции (сигнализация) по категориям срочности | ОТТ АТС, п.13.3 табл.13.1, 13.2 ОТТ СТС, п. 13.3 табл.13.1, 13.2 ОТТ УПАТС 13.1.10 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.5.3 |
|  | 320811 | - Система контроля и диагностики, обеспечивающая обнаружение и локализацию неисправного оборудования, АЛ, СЛ или каналов | ОТТ АТС, п.п.13.7 ОТТ СТС, п.п.13.7 ОТТ УПАТС 13.1.6.6 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.5.3 |
|  | 320811 | - Основные функции технической эксплуатации: | ОТТ АТС, п.п.13.21 ОТТ СТС, п.п.13.21 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3. |
|  | 320811 | - Административное управление абонентами и АЛ: | ОТТ АТС, п.п.13.21а) ОТТ СТС, п.п.13.21а) | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3..2 |
|  | 320811 | - Создание/ удаление абонента - номера, - категории - дополнительных услуг | - « - | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3..2.1 |
|  | 320811 | - Блокировка/ разблокировка АЛ | - « - | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3..2.1 |
|  | 320811 | - Изменение/считывание абонентских данных | - « - | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3..2.1 |
|  | 320811 | - Выявление злонамеренных вызовов | - « - | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.2.1 |
|  | 320811 | - Административное управление маршрутизацией и СЛ: | ОТТ АТС, п.п.13.21б) ОТТ СТС, п.п.13.21б) ОТТ УПАТС 13.1.3.2 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.3 |
|  | 320811 | - Создание/изменение/ удаление СЛ, пучков СЛ | - « - | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.3 |
|  | 320811 | - Изменение маршрутов пропускания нагрузки | - « - | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.3 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Административное управление телетрафиком: - административное управление измерением трафика - административное управление анализом трафика | ОТТ АТС, п.п.13.21.в) ОТТ СТС, п.п.13.21.в) ОТТ УПАТС 13.1.3.3 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - Основные функции технического обслуживания: | ОТТ АТС п. 13.22 ОТТ СТС п. 13.22 ОТТ УПАТС п. 13.1.6 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.5 |
|  | 320811 | - Техобслуживание АЛ | ОТТ АТС, п.п.13.22а) ОТТ СТС, п.п.13.22а) ОТТ УПАТС 13.1.6 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.5.5 |
|  | 320811 | - Тестирование одной АЛ или группы АЛ | - « - | п.3.10.3.5.5 |
|  | 320811 | - Измерение одной АЛ или группы АЛ | - « - | п.3.10.3.5.5 |
|  | 320811 | - Контроль/ наблюдение за АЛ | - « - | п.3.10.3.5.5 |
|  | 320811 | - Тестирование межстанционных линий и соответствующего оборудования: | ОТТ АТС, п.п.13.22б) ОТТ СТС, п.п.13.22б) ОТТ УПАТС 13.1.6 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.5.6 |
|  | 320811 | - Тестирование/ измерение СЛ, пучка СЛ и соответствующего оборудования | - « - | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.5.6 |
|  | 320811 | - Контроль и наблюдение за СЛ, пуском СЛ и соответствующим оборудованием | - « | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.5.6 |
|  | 320811 | - Управление состоянием СЛ, пучка СЛ и соответствующим оборудованием | - « - | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.5.6 |
|  | 320811 | - Техобслуживания коммутационного поля | ОТТ АТС, п.п.13.22в) ОТТ СТС, п.п.13.22в) ОТТ УПАТС 13.1.6 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.5.6 |
|  | 320811 | - Техобслуживание системы управления | ОТТ АТС, п.п.13.22г) ОТТ СТС, п.п.13.22г) ОТТ УПАТС 13.1.6 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.5.4 |
|  | 320811 | - Сообщение о состоянии системы | - « - | п.3.10.3.5.4.1 |
|  | 320811 | - Сообщение об отказах и локализации неисправности | - « - | п.3.10.3.5.4.1 |
|  | 320811 | - Функциональные проверки после ремонта | - « - | п.3.10.3.5.4.1 |
|  | 320811 | - Инициализация периодического тестирования | - « - | п.3.10.3.5.4.1 |
|  | 320811 | - Инициализация рестарта | - « - | п.3.10.3.5.4.1 |
|  | 320811 | - Возможность активного контроля со стороны ЦТЭ | ОТТ АТС, п.п.13.13 ОТТ СТС, п.п.13.13 ОТТ УПАТС 13.1.7 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.4 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Функции телетрафика и измерение нагрузки: | ОТТ АТС п. 13.25 ОТТ СТС п. 13.25 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - Наблюдение за нагрузкой: | ОТТ АТС п. 13.25 ОТТ СТС п. 13.25 ОТТ УПАТС 13.1.5 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - Измерения по объектам | ОТТ АТС п. 13.25.2.1 ОТТ СТС п. 13.25.2.1 ОТТ УПАТС 13.1.5 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - абонентские линии | ОТТ АТС п. 13.25.2.1 ОТТ СТС п. 13.25.2.1 ОТТ УПАТС 13.1.5 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - линии таксофонов, линии УАТС | ОТТ АТС п. 13.25.2.1 ОТТ СТС п. 13.25.2.1 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - каналы и соединительные линии | ОТТ АТС п. 13.25.2.1 ОТТ СТС п. 13.25.2.1 ОТТ УПАТС 13.1.5 | методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - пучки каналов и соединительных линий | ОТТ АТС п. 13.25.2.1 ОТТ СТС п. 13.25.2.1 ОТТ УПАТС 13.1.5 | методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - пункты назначения (направления) | ОТТ АТС п. 13.25.2.1 ОТТ СТС п. 13.25.2.1 ОТТ УПАТС 13.1.5 | методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - управляющие устройства | ОТТ АТС п. 13.25.2.1 ОТТ СТС п. 13.25.2.1 | методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - групповые устройства | ОТТ АТС п. 13.25.2.1 ОТТ СТС п. 13.25.2.1 | методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - общие каналы сигнализации | ОТТ АТС п. 13.25.2.1 ОТТ СТС п. 13.25.2.1 | методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - Измерения по типам вызовов - внутристанционные - исходящие - входящие - транзитные | ОТТ АТС п. 13.25.2.2 ОТТ СТС п. 13.25.2.2 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - Периодичность регистрации данных | ОТТ АТС п. 13.25.4 ОТТ СТС п. 13.25.4 ОТТ УПАТС 13.1.5 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - Возможность определения потерянных вызовов по основным классам причин разъединения | ОТТ АТС п. 13.23.6.1 ОТТ СТС п. 13.25.6.1 ОТТ УПАТС п. 13.1.5.1 | ПМ АТС, методика 3.10 п.3.10.3.4 |
|  | 320811 | - Требования к синхронизации | ОТТ АТС п. 17 ОТТ СТС п. 17. ОТТ УПАТС п. 22 | ПМ АТС, методика 2.9 |
|  | 320811 | - Наличие в блоках синхронизации коммутационных станций не менее двух входов сигналов синхронизации с частотой 2048 кГц | ОТТ АТС п. 17.3 ОТТ СТС п. 17.3 ОТТ УПАТС п. 22.3 | ПМ АТС, методика 2.9 п.2.9.1.3 |
| 6.Автоматические телефонные станции | 320811 | - Максимальная ошибка временного интервала (МОВИ-МТIE) в режиме запоминания частоты | ОТТ АТС п. 17.7 ОТТ СТС п. 17.7 ОТТ УПАТС п. 22.7 | ПМ АТС, методика 2.9 п.2.9.1.3.1 |
|  | 320811 | - Долговременные фазовые изменения DХ(S) в режиме удержания | ОТТ АТС п. 17.10 ОТТ СТС п. 17.10 ОТТ УПАТС п. 22.10 | ПМ АТС, методика 2.9 п.2.9.1.3.2 |
|  | 320811 | - Непрерывность фазы выходного сигнала при переключении на резервные комплекты оборудования | ОТТ АТС п. 17.11 ОТТ СТС п. 17.11 ОТТ УПАТС п. 22.11 | ПМ АТС, методика 2.9 п.2.9.1.3.3 |
| 7. Услуга идентификации вызывающего абонента CLIP | 320811 | - Требования к АТС, предоставляющей услугу CLIP «Caller ID» |  | Методика сертификационных испытаний АТС при предоставлении услуги CLIP «Сaller ID» методом FSK модуляции (М CLIP АТС) |
|  | 320811 | - Уровень передачи сигнала | ETSI EN 300 659-1, пункт 5.3 табл.1 | М CLIP -АТС п.3.3.4 |
|  | 320811 | - Количество бит, составляющих сигнал маркера | ETSI EN 300 659-1, пункт 5.2 | М CLIP -АТС п.3.3.3 |
|  | 320811 | - Количество бит, составляющих сигнал захвата | ETSI EN 300 659-1, пункт 5.2 | М CLIP -АТС п.3.3.2 |
|  | 320811 | - Частота сигналов - mark bit (Symbol "1") - space bit (Symbol "0") | Рек. МСЭ-Т V.23 пункты 2, 3 | М CLIP -АТС п.3.3.5 |
|  | 320811 | - Длительность временной выдержки Т5 | ETSI EN 300 659-1, пункт 6.1.1 табл.2; ETSI EN 300 778-1, пункт 4.21.2 рис.6 | М CLIP -АТС п.3.3.6 |
|  | 320811 | - Длительность временной выдержки Т6 | ETSI EN 300 659-1, пункт 6.1.1 табл.2; ETSI EN 300 778-1, пункт 4.21.2 рис.6 | М CLIP -АТС п.3.3.7 |
|  | 320811 | - Параметры услуги CLIP (для абонентского окончания): |  | Методика сертификационных испытаний оконечных терминальных устройств, поддерживающих услугу CLIP ( «Сaller ID») методом FSK модуляции (М CLIP -ОУ) |
| - Услуга идентификации вызывающего абонента CLIP | 320811 | - Длительность сигнала «Channel seizure» (Сигнал захвата) | ETSI EN 300 778-1, пункт 4.1.6 | М CLIP -ОУ п. 3.3.2 |
|  | 320811 | - Длительность сигнала «Mark» (Маркирующий сигнал) | ETSI EN 300 778-1, пункт 4.1.6 | М CLIP -ОУ п. 3.3.3 |
|  | 320811 | - Уровень приема FSK сигнала | ETSI EN 300 778-1, пункт 4.1.6 | М CLIP -ОУ п. 3.3.4 |
|  | 320811 | - Частота сигналов - «Mark bit» (Symbol "1"), - «Space bit» (Symbol "0") | ETSI EN 300 778-1, пункт 4.1.5.1 | М CLIP -ОУ п. 3.3.5 |
|  | 320811 | - Скорость передачи информации | ETSI EN 300 778-1, пункт 4.1.5.2 | М CLIP -ОУ п. 3.3.6 |
|  | 320811 | - Разность уровней сигналов «Mark bit» и «Spase bit» (Twist) | ETSI EN 300 778-1, пункт 4.1.5.3 | М CLIP -ОУ п. 3.3.7 |
|  | 320811 | - Длительность временной выдержки Т5 | ETSI EN 300 659-1, пункт 6.1.1 табл.2; ETSI EN 300 778-1, пункт 4.21.2 рис.6 | М CLIP -ОУ п. 3.3.8 |
|  | 320811 | - Длительность временной выдержки Т6 | ETSI EN 300 659-1, пункт 6.1.1 табл.2; ETSI EN 300 778-1, пункт 4.21.2 рис.6 | М CLIP -ОУ п. 3.3.9 |
| - Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС) | 320811 | - Уровень 1 - Электрические характеристики на стыке 2048 кбит/с: | п. 21.1.8 ОТТ АТС п. 20.2.5 ОТТ УПАТС; Рек. МСЭ-Т I.431, п. 5.1 Рек. МСЭ-Т G.703 п. 6 | Методика испытаний ЦСИС – 1 уровень (М ЦСИС - 1 уровень), утвержденная Зам. Министра связи РБ 16.12.02, |
| Уровень 1 | 320811 | - Скорость передачи битов при отсутствии синхронизации | Рек. МСЭ-Т G.703 п. 6 | М ЦСИС - 1 уровень п.3.3.1 |
|  | 320811 | - Форма и амплитуда импульса | Рек. МСЭ-Т G.703 табл. 6, рис. 15/G.703 | М ЦСИС – 1 уровень п.3.3.2 |
|  | 320811 | - Максимальное напряжение пробела | Рек. МСЭ-Т G.703 табл. 6 рис. 15/ G.703 | М ЦСИС – 1 уровень п.3.3.3- |
| 8. Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС) | 320811 | - Отношение амплитуд положительных и отрицательных импульсов в середине импульса по длительности | Рек. МСЭ-Т G.703 табл. 6 | М ЦСИС - 1 уровень п.3.3.4 |
|  | 320811 | - Отношение длительностей положительных и отрицательных импульсов при половине номинальной амплитуды | Рек. МСЭ-Т G.703 табл. 6 | М ЦСИС - 1 уровень п.3.3.5 |
|  | 320811 | - Фазовое дрожание: - Минимальный допуск на фазовое дрожание и дрейф на входах ОУ | Рек. МСЭ-Т I.431 п. 5.4.2, рис. 10/I.431 | М ЦСИС - 1 уровень п.3.4.1 |
|  | 320811 | - Фазовое дрожание (джиттер) на выходе ОУ и СО2: | Рек. МСЭ-Т I.431, п. 5.4.3; ETSI 300 011, п. С.2.8.2 | М ЦСИС - 1 уровень п.3.4.2 |
|  | 320811 | - Выходной джиттер с синхронизацией по входу (передаточная характеристика джиттера – Jitter Transfer) | Рек. МСЭ-Т I.431 п. 5.4.3.1, рис. 11/I.431; ETSI 300 011, п. С.2.8.2.1 | М ЦСИС - 1 уровень п.3.4.2.1 |
|  | 320811 | - Выходной джиттер на сетевой стороне (собственный джиттер) | Рек. МСЭ-Т I.431 п. 5.4.3.1; ETSI 300 011, п. С.2.8.2.2 | М ЦСИС - 1 уровень п.3.4.2.2 |
| Основные и дополнительные услуги | 320811 | - Основные услуги | ОТТ АТС, п. 21.3; ОТТ УПАТС, п. 20.4.1 | Методика испытаний ЦСИС - основные и дополнительные услуги (М ЦСИС - услуги) утвержденная Зам. Министра связи РБ 16.12.02г., * |
|  | 320811 | - Услуги доставки информации: а) Услуга доставки информации 3,1 кГц аудио с коммутацией каналов | ОТТ АТС, п. 21.3.1; ОТТ УПАТС, п. 20.4.1.1 ОТТ АТС, табл. 21.7; ОТТ УПАТС, табл. 20.6 | М ЦСИС - услуги п.5.1.1 |
| 8. Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС) | 320811 | б) Услуга доставки информации 64 кбит/с без ограничений в режиме коммутации каналов | ОТТ АТС, табл. 21.8; ОТТ УПАТС, табл. 20.7 | М ЦСИС - услуги п.5.1.2 |
|  | 320811 | в) Услуга доставки речевой информации в режиме с коммутацией каналов | ОТТ АТС, табл. 21.9; ОТТ УПАТС, табл. 20.8 | М ЦСИС - услуги п.5.1.3 |
|  | 320811 | - Услуги предоставления связи: а) Телефония 3,1 кГц | ОТТ АТС, п. 21.3.2; ОТТ УПАТС, п. 20.4.1.2 ОТТ АТС, табл. 21.11; ОТТ УПАТС, табл.20.10 | М ЦСИС - услуги п.5.2.1 |
|  | 320811 | б) Видеотелефония | ОТТ АТС, табл. 21.13; ОТТ УПАТС, табл.20.12 | М ЦСИС - услуги п.5.2.2 |
|  | 320811 | в) Услуга предоставления связи при передаче файлов через ЦСИО | ОТТ АТС, табл. 21.17; ОТТ УПАТС, табл.20.16 | М ЦСИС - услуги п.5.2.3 |
|  | 320811 | - Дополнительные услуги | ОТТ АТС, п. 21.5; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3 | М ЦСИС - услуги п.6 |
|  | 320811 | - Мультиплексированный номер абонента (MSN) | ОТТ АТС, п. 21.5.1, табл. 21.19; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.1, табл. 20.17 | М ЦСИС - услуги п.6.1 |
|  | 320811 | - Портативность терминала (ТР) | ОТТ АТС, п. 21.5.2, табл. 21.20; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.2, табл. 20.18 | М ЦСИС - услуги п.6.8 |
|  | 320811 | - Прямой набор (DDI) | ОТТ АТС, п. 21.5.3, табл. 21.21; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.3, табл. 20.19 | М ЦСИС - услуги п.6.2 |
|  | 320811 | - Предоставление идентификации линии вызывающего абонента (CLIP) | ОТТ АТС, п. 21.5.4, табл. 21.22; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.4, табл. 20.20 | М ЦСИС - услуги п.6.4 |
|  | 320811 | - Запрет идентификации линии вызывающего абонента (CLIR) | ОТТ АТС, п. 21.5.5, табл. 21.23; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.5, табл. 20.21 | М ЦСИС - услуги п.6.5 |
|  | 320811 | - Предоставление идентификации подключенной линии (COLP) | ОТТ АТС, п. 21.5.6, табл. 21.24; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.6, табл. 20.22 | М ЦСИС - услуги п.6.6 |
| 8. Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС) | 320811 | - Запрет идентификации подключенной линии (COLR) | ОТТ АТС, п. 21.5.7, табл. 21.25; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.7, табл. 20.23 | М ЦСИС - услуги п.6.7 |
|  | 320811 | - Вызов с ожиданием (CW) | ОТТ АТС, п. 21.5.8, табл. 21.26; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.8, табл. 20.24 | М ЦСИС - услуги п.6.12 |
|  | 320811 | - Субадресация (SUB) | ОТТ АТС, п. 21.5.9, табл. 21.27; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.9, табл. 20.25 | М ЦСИС - услуги п.6.3 |
|  | 320811 | - Идентификация злонамеренного вызова (MCID) | ОТТ АТС, п. 21.5.10, табл. 21.28, ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.10, табл. 20.26 | М ЦСИС - услуги п.6.18 |
|  | 320811 | - Замкнутая группа пользователей (CUG) | ОТТ АТС, п. 21.5.11, табл. 21.29; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.11, табл. 20.27 | М ЦСИС - услуги п.6.14 |
|  | 320811 | - Удержание вызова (HOLD) | ОТТ АТС, п. 21.5.12, табл. 21.30; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.12, табл. 20.28 | М ЦСИС - услуги п.6.13 |
|  | 320811 | - Встречная конференц-связь (MMC) | ОТТ АТС, п. 21.5.13, табл. 21.31; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.13, табл. 20.29 | М ЦСИС - услуги п.6.20 |
|  | 320811 | - Извещение о стоимости во время установления соединения (AOC-S) | ОТТ АТС, п. 21.5.14, табл. 21.32; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.14, табл. 20.30 | М ЦСИС - услуги п.6.15 |
|  | 320811 | - Извещение о стоимости во время соединения (AOC-D) | ОТТ АТС, п. 21.5.15, табл. 21.33; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.15, табл. 20.31 | М ЦСИС - услуги п.6.16 |
|  | 320811 | - Извещение о стоимости при завершении соединения (AOC-E) | ОТТ АТС, п. 21.5.16, табл. 21.34; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.16, табл. 20.32 | М ЦСИС - услуги п.6.17 |
|  | 320811 | - Конференц-связь с расширением (CONF) | ОТТ АТС, п. 21.5.17, табл. 21.35; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.17, табл. 20.33 | М ЦСИС - услуги п.6.21 |
|  | 320811 | - Связь трех абонентов (3PTY) | ОТТ АТС, п. 21.5.18, табл. 21.36; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.18, табл. 20.34 | М ЦСИС - услуги п.6.22 |
| 8. Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС) | 320811 | - Переадресация вызова при занятости (CFB) | ОТТ АТС, п. 21.5.19, табл. 21.37; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.19, табл. 20.35 | М ЦСИС - услуги п.6.9 |
|  | 320811 | - Безусловная переадресация вызова (CFU) | ОТТ АТС, п. 21.5.20, табл. 21.38; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.20, табл. 20.36 | М ЦСИС - услуги п.6.10 |
|  | 320811 | - Переадресация вызова при неответе (СFNR) | ОТТ АТС, п. 21.5.21, табл. 21.39; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.21, табл. 20.37 | М ЦСИС - услуги п.6.11 |
|  | 320811 | - Сигнализация "пользователь-пользователь" (UUS) | ОТТ АТС, п. 21.5.23, табл. 21.41; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.23, табл. 20.39 | М ЦСИС - услуги п.6.19 |
|  | 320811 | - Завершения вызова к занятым абонентам (CCBS) | ОТТ АТС, п. 21.5.24, табл. 21.42; ОТТ УПАТС, п. 20.4.3.24, табл. 20.40 | М ЦСИС - услуги п.6.23 |
|  | 320811 | - Взаимодействие оборудования ЦСИС с сетью общего пользования | ОТТ УПАТС п. 20, п.7.1, | Методика испытаний оборудования ЦСИС в части взаимодействия с сетью общего и требований протокола уровня 3 EDSS1, утвержденная Зам. Министра связи РБ М ЦСИС – 3 уровень п. 3.3 |
|  | 320811 | - Исходящее соединение к абоненту электронной АТС | Q.931, Приложение А, рис. А.2 а, d), рис. А.3 | М ЦСИС – 3 уровень п. 3.3.1 |
|  | 320811 | - Входящее соединение от абонента электронной АТС | Q.931, Приложение А, рис. А.2 а, d), рис. А.3 | М ЦСИС – 3 уровень п. 3.3.2 |
|  | 320811 | - Связь с абонентами аналоговых АТС с использованием сигнализации по 2ВСК: “декадный код”, “импульсный челнок” | Q.931, Приложение А, рис. А.2 а, d), рис. А.3 | М ЦСИС – 3 уровень п. 3.3.3 |
|  | 320811 | - Исходящее соединение к абоненту аналоговой АТС типа АТСК | Q.931, Приложение А, рис. А.2 а, d), рис. А.3 | М ЦСИС – 3 уровень п. 3.3.3.1 |
|  | 320811 | - Входящее соединение от абонента аналоговой АТС типа АТСК | Q.931, Приложение А, рис. А.2 а, d), рис. А.3 | М ЦСИС – 3 уровень п. 3.3.3.2 |
|  | 320811 | - Исходящее соединение к абоненту аналоговой АТС типа ДШ | Q.931, Приложение А, рис. А.2 а, d), рис. А.3 | М ЦСИС – 3 уровень п. 3.3.3.3 |
|  | 320811 | - Входящее соединение от абонента аналоговой АТС типа ДШ | Q.931, Приложение А, рис. А.2 а, d), рис. А.3 | М ЦСИС – 3 уровень п. 3.3.3.4 |
|  | 320811 | - Исходящее соединение к АМТС | Q.931, Приложение А, рис. А.2 а, d), рис. А.3 | М ЦСИС – 3 уровень п. 3.3.4 |
|  | 320811 | - Входящее соединение от АМТС | Q.931, Приложение А, рис. А.2 а, d), рис. А.3 | М ЦСИС – 3 уровень п. 3.3.5 |
|  | 320811 | - Исходящее соединение на спецслужбы | Q.931, Приложение А, рис. А.2 а, d), рис. А.3 | М ЦСИС – 3 уровень п. 3.3.6 |
|  | 320811 | - Требования протокола уровня 3 EDSS1 | ОТТ АТС п. 21.6 ОТТ СТС п. 21.6 ОТТ УПАТС п. 20.6 | М ЦСИС – 3 уровень п. 3.4 |
|  | 320811 | - Кодирование Информационного Элемента (ИЭ) Called party number | ОТТ АТС п. 21.6.1 ОТТ СТС п. 21.6.1 ОТТ УПАТС п. 20.6.1 | М ЦСИС – 3 уровень п. 3.4.1 |
|  | 320811 | - Кодирование Информационного Элемента (ИЭ) Calling party number | ОТТ АТС п. 21.6.2 ОТТ СТС п. 21.6.2 ОТТ УПАТС п. 20.6.2 | М ЦСИС – 3 уровень п. 3.4.2 |
| 9 Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи -спецификация уровня 2 | 320811 | - Параметры сигналов Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости | Общие технические требования к учрежденческо-производственным цифровым АТС (ОТТ УПАТС) п.20.2.6 | Методика сертификационных испытаний цифровой сети с интеграцией служб испытаний ЦСИС (стык "пользователь- сеть" на базовой скорости передачи -спецификация уровня 2) (М ЦСИС BRI - 2 уровень) |
|  | 320811 | - Инициализация - Нормальная инициализация. Модуль 128 | ETS 300 125 часть 2, Рек. МСЭ-Т Q.921 п. 5.5.1.2 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.1.1 |
|  | 320811 | - Отказ при инициализации. Модуль 128 | ETS 300 125 часть 2, Рек. МСЭ-Т Q.921 п. 5.5.1.3 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.1.2 |
|  | 320811 | - Отрицание инициализации | ETS 300 125 часть 2, Рек. МСЭ-Т Q.921 п. 5.5.1.2 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.1.3 |
|  | 320811 | - Полный отказ при инициализации. Модуль 128 | ETS 300 125 часть 2, Рек. МСЭ-Т Q.921 п. 5.5.1.3 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.1.4 |
| 9 Стык "Пользователь- сеть" на базовой | 320811 | - Сброс канала звена данных со стороны сети | ETS 300 125 часть 2, Рек. МСЭ-Т Q.921 пункты 5.5.1.2, 5.7. | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.1.5 |
| скорости передачи -спецификация уровня 2 | 320811 | - Проверка передачи кадров |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.2 |
|  | 320811 | - Неподтвержденная передача | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.6.5, 5.2.2, 5.2.3 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.2.1 |
|  | 320811 | - Нормальная передача информации – ответы «получатель готов» | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.4.1, 3.4.2, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.6, 5.6.1- 5.6.3 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.2.2 |
|  | 320811 | - Нормальная передача информации – ответ на I – кадр | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.4.1, 3.4.2, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.6, 5.6.1- 5.6.3 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.2.3 |
|  | 320811 | - Получение I – кадра в состоянии восстановления таймера | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.2, 5.6.3, 5.6.7 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.2.4 |
|  | 320811 | - Проверка отсоединения уровня 2 |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.3 |
|  | 320811 | - Нормальное отсоединение уровня 2 | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.6.4, 3.6.9, 3.6.10, 5.5.3.2 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.3.1 М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.3.1 |
|  | 320811 | - Ошибка звена |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.4 |
|  | 320811 | - Контроль SAPI (Service Access Point Identifier) | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 2.9 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.4.1 |
|  | 320811 | - Потеря I – кадра (от терминала к ET) | ETS 300 125, Часть 2Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.1- 5.6.3, 5.6.7, и 5.8.3 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.4.2 |
|  | 320811 | - Потеря ответного RR – кадра (от ET к терминалу) | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.1- 5.6.4, 5.6.7, и 5.8.3 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.4.3 |
|  | 320811 | - Потеря ответного RR – кадра (от терминала к ET) | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.2, 5.6.3, 5.6.7 и 5.8.1 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.4.4 |
|  | 320811 | - Управление потоком |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.5 |
| 9 Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи | 320811 | - ET индицирует "Приемник не готов" - Диспетчерское управление звена | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.1-5.6.3, 5.6.5- 5.6.7 ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.6.6 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.5.1 М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.5.2 |
| -спецификация уровня 2 | 320811 | - Коллизия команд на уровне 2 |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.6 |
|  | 320811 | - Отсоединение терминала – ET инициализирует | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.5.5.2 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.6.1 |
|  | 320811 | - Процедуры управления |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.7 |
|  | 320811 | - Распределение TEI | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.3.1, 5.3.2 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.7.1 |
|  | 320811 | - Отклонение распределения TEI | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.2.1 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.7.2 |
|  | 320811 | - Подтверждение TEI | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.3.3 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.7.3 |
|  |  | - Контроль N202 | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.3.2.1 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.7.4 |
|  | 320811 | - Тестирование с имитацией различных ситуаций |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8 |
|  | 320811 | - Значения TEI |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.1 |
|  | 320811 | - Передача кадра, использующая недопустимое значение TEI | ETS 300 125, Часть 1, Рек. Q.920 МСЭ-Т, п. 5.2 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.1.1 |
|  | 320811 | - Передача кадра с некорректными значениями C/R |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.2 |
|  | 320811 | - I – кадр с С – битом, установленным в нуль | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.6.1 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.2.1 |
| 9. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - спецификация уровня 2 | 320811 | - SABME –кадр с С – битом, установленным в нуль | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.3.2 и 5.8.5 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.2.2 |
|  | 320811 | - Операции отклонения кадра |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.3 |
|  | 320811 | - Нарушение последовательности I – кадров | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.6.7 и 5.8.1 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.3.1 |
|  | 320811 | - Принудительная ретрансляция I – кадра | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.4 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.3.2 |
|  | 320811 | - Принудительная ретрансляция I - кадра в течение операции восстановления таймера | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.4 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.3.3 |
|  | 320811 | - Ошибка в параметрах поля управления |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.4 |
|  | 320811 | - Недопустимое значение N(R) | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, пп. 3.5.2.6 и 5.8.5 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.4.1 |
|  | 320811 | - Получение неожиданных кадров во время нахождения в состоянии с присвоенным TEI |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.5 |
|  | 320811 | - Получение DISC – кадра | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.5.4 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.5.1 |
|  | 320811 | - Получение I – кадров или управляющих кадров | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.5.4 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.5.2 |
|  | 320811 | - Получение неожиданных кадров во время нахождения в состоянии с неприсвоенным TEI | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.5.4 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.6 |
|  | 320811 | - Условия, имитирующие сброс звена данных: |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.7 |
| 9. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - спецификация уровня 2 | 320811 | - Получение команды или ответного поля, которое является неопределенным или невыполненным | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, пп 3.6.11 и 5.8.5 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.7.1 |
|  | 320811 | - Кадр, содержащий неразрешенное информационное поле, или управляющий, или ненумерованный кадр некорректной длины: |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.7.2 |
|  | 320811 | - DISC – кадр с информационным полем | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, пп. 3.6.11, 5.8.1, 5.8.5 и 5.9 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.7.2.1 |
|  | 320811 | - RR – кадр с дополнительным октетом | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, пп. 3.6.11 и 5.8.5 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.7.2.2 |
|  | 320811 | - Получение недопустимого значения N(R) | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, пп. 3.5.2.6 и 5.8.5 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.7.3 |
|  | 320811 | - Получение I – кадра с числом октетов, превышающим максимальное значение | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, пп. 3.6.11 и 5.8.5 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.8.7.4 |
|  | 320811 | - Тестирование таймера и счетчика передач для уровня 2 |  | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.9 |
|  | 320811 | - Т200, время между повторными передачами кадра | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.9.1 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.9.1 |
|  | 320811 | - N200, максимальное число повторно передаваемых кадров | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.9.2 | М ЦСИС BRI – 2 уровень п.3.3.9.2 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи -специфика-ция уровня 3 | 320811 | - Перечень тестов ЦСИС (стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи (2В+D) уровень 3 - Основные тесты | ОТТ УПАТС п.20.2.7 | Методика сертификационных испытаний цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) (стык "пользователь- сеть" на базовой скорости передачи -пецификация уровня 3) * (М ЦСИС BRI - 3 уровень) |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи -специфика-ция уровня 3 | 320811 | - Тесты обработки входящего вызова - Получение правильного сообщения SETUP в нулевом состоянии |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1 М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.1 |
|  | 320811 | - С содержанием, которое соответствует возможностям TE: |  |  |
|  | 320811 | - Без информационного элемента "Sending complete" | ETS 300 102-1 п.п.5.2.1, 5.2.4, 5.2.5 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.1.1.1 |
|  | 320811 | - С информационным элементом "Sending complete" | ETS 300 102-1 п.п.5.2.1, 5.2.4, 5.2.5 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.1.1.2 |
|  | 320811 | - С индикацией межсетевого взаимодействия | ETS 300 102-1 п.2.6 и Annex B | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.1.1.3 |
|  | 320811 | - С содержанием, которое не соответствует возможностям TE |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.1.2 |
|  | 320811 | - С кодированным, как несовместимое, значением средства доставки | ETS 300 102-1 п. 5.2.2 и Annex B | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.1.2.1 |
|  | 320811 | - С кодированным, как несовместимое, значением HLC | ETS 300 102-1 п. 5.2.2 и Annex B | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.1.2.2 |
|  | 320811 | - Получение правильного повторного сообщения SETUP | ETS 300 102-1 п.п.5.2.1, 5.8.3.2е | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.2 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения: |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.3 |
|  | 320811 | - С длиной, которая является слишком короткой | ETS 300 102-1 п. 5.8.2 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.3.1 |
|  | 320811 | - С неправильным флажком ссылки на вызов | ETS 300 102-1 п. 5.8.3.2.d | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.3.2 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - специфкация уровня 3 | 320811 | - С отсутствием обязательного информационного элемента | ETS 300 102-1 п. 5.8.6.1 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.3.3 |
|  | 320811 | - С нераспознанным информационным элементом типа "comprehension required" ("требуется понимание ") | ETS 300 102-1 п. 5.8.7.1 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.3.4 |
|  |  | - С нераспознанным информационным элементом другого типа, чем "comprehension required" ("требуется понимание ") | ETS 300 102-1 п. 5.8.7.1 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.3.5 |
|  | 320811 | - С необязательным информационным элементом с нераспознанным содержанием) | ETS 300 102-1 п. 5.8.7.2 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.1.3.6 |
|  | 320811 | - Тесты вызываемого пользовательского терминала |  |  |
|  | 320811 | - Тесты нулевого состояния, состояние 0 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.8.3.2b | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.2.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE " | ETS 300 102-1, п. 5.8.3.2с | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.2.2 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения : |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.2.3 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.3.2a | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.2.3.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.3.2a | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.2.3.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS: |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.2.4 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п.5.8.11c | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.2.4.1 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - специфкация уровня 3 | 320811 | - Индикация другого состояния вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11а | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.2.4.2 |
|  | 320811 | - Сообщение RESUME от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.6.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.2.5 |
|  | 320811 | - Тесты состояния OVERLAP RECEIVING, состояние 25 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.4 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.4.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.2 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.4.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения: |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.4.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.4.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.4.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.4.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION без достаточной информации о вызываемом номере | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.4.5.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION с достаточной информацией о вызываемом номере | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.4.5.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.4.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.4.6.1 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - спецификация уровня 3 | 320811 | - Индикация совместимого состояния вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.4.6.2 |
|  | 320811 | - Сообщение PROGRESS от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.2.6 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.4.7 |
|  | 320811 | - Тесты состояния обработки входящего вызова, состояние 9 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.5.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE: | ETS 300 102-1, п. 5.3.2 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.5.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.5.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения: |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.5.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 |  |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неверного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.5.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.5.5 |
|  | 320811 | - Получение состояния STATUS |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.5.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.5.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.5.6.2 |
|  | 320811 | - Сообщение PROGRESS от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.2.6 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.5.7 |
|  | 320811 | - Тесты состояния CALL RECEIVED, состояние 7 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.6 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.6.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.2 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.6.2 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - спецификация уровня 3 | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.6.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.6.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.6.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.6.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.6.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.6.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.6.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.6.6.2 |
|  | 320811 | - Сообщение PROGRESS от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.2.6 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.6.7 |
|  | 320811 | - Тесты состояния CONNECT REQUEST, состояние 8 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.7 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.7.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.2 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.7.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLET | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.7.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.7.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.7.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.7.4.2 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - спецификация уровня 3 | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.7.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.7.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.7.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.7.6.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения CONNECT ACKNOWLEDGE | ETS 300 102-1, пп. 5.2.7, 5.2.8 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.7.7 |
|  | 320811 | - Тесты состояния ACTIVE, состояние 10 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, пп. 5.3.4, 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.4.2 |
|  | 320811 | - Получение нераспознанного типа сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.4.2.1 |
|  | 320811 | - Получение неправильного формата ссылки на вызов | ETS 300 102-1, п. 5.8.3.1 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.4.2.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.6 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - спецификация уровня 3 | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.6.2 |
|  |  | - Получение сообщения NOTIFY | ETS 300 102-1, пп. 5.6.2, 5.9 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.7 |
|  | 320811 | - Сообщение DISCONNECT от терминал | ETS 300 102-1, п. 5.3.3 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.8 |
|  | 320811 | - Сообщение SUSPEND от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.6.1 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.9 |
|  | 320811 | - Сообщение NOTIFY от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.9 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.10 |
|  | 320811 | - Вызов к терминалу, уже участвующему в процедуре вызов | ETS 300 102-1, п. 5.2.5.1 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.8.11 |
|  | 320811 | - Тесты вызывающего поль-зовательского терминала |  |  |
|  | 320811 | - Тесты нулевого состояния, состояние 0 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.9 |
|  | 320811 | - Сообщение SETUP от терминала | ETS 300 102-1, пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.9.1 |
|  | 320811 | - Тесты состояния CALL INITIATED, состояние 1 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.10 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.2 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.10.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.10.2 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.10.3 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.10.3.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.10.3.2 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - спецификация уровня 3 | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.10.4 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.10.4.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.10.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения CALL PROCEEDING | ETS 300 102-1, пп. 5.1.5.1, 5.1.5.2 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.10.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения SETUP ACKNOWLEDGE | ETS 300 102-1, п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.10.6 |
|  | 320811 | - Тесты состояния OVERLAP SENDING, состояние 2 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.2 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, пп. 5, 5.2.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.6.1 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - спецификация уровня 3 | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.6.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения PROGRESS | ETS 300 102-1, п. 5.1.6 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.7 |
|  | 320811 | - Получение сообщения CALL PROCEEDING | ETS 300 102-1, п. 5.1.5.2 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.8 |
|  | 320811 | - Получение сообщения ALERTING | ETS 300 102-1, пп. 5.1.5.2, 5.1.7 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.9 |
|  | 320811 | - Получение сообщения CONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.1.8 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.10 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.1.3 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.11 |
|  | 320811 | - Сообщение DISCONNECT от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.3.3 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.11.12 |
|  | 320811 | - Тесты состояния OUTGOING CALL PROCEEDING состояние 3 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12.5 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - спецификация уровня 3 | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12.6.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения PROGRESS | ETS 300 102-1, п. 5.1.6 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12.7 |
|  | 320811 | - Получение сообщения ALERTING | ETS 300 102-1, п. 5.1.7 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12.8 |
|  | 320811 | - Получение сообщения CONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.1.8 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12.9 |
|  | 320811 | - Сообщение DISCONNECT от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.12.10 |
|  | 320811 | - Тесты состояния CALL DELIVERED, состояние 4 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.13 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.13.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.13.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.13.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.13.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.13.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.13.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.13.5 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - спецификация уровня 3 | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.13.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.13.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.13.6.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения PROGRESS | ETS 300 102-1, п. 5.1.6 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.13.7 |
|  | 320811 | - Получение сообщения CONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.1.8 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.13.8 |
|  | 320811 | - Сообщение DISCONNECT от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.3.3 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.13.9 |
|  | 320811 | - Тесты состояния CLEARDOWN |  |  |
|  | 320811 | - Тесты состояния DISCONNECT REQUEST, состояние 11: |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.14 |
|  | 320811 | - Тесты состояния DISCONNECT - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, пп. 5.3.3, 5.3.5 ETS 300 102-1, пп. 5.3.3, 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.14.1 М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.14.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.14.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.14.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.14.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.14.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.14.5 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - спецификация уровня 3 | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.14.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.14.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.14.6.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения NOTIFY | ETS 300 102-1, п. 5.9 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.14.7 |
|  | 320811 | - Тесты состояния RELEASE REQUEST, состояние 19 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.16 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.5 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.16.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.16.2 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.16.3 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.16.3.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.16.3.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.16.4 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS: |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.16.5 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.16.5.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.16.5.2 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - спецификация уровня 3 | 320811 | - Тесты состояния SUSPEND/RESUME |  |  |
|  | 320811 | - Тесты состояния SUSPEND REQUEST, состояние 15 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.17 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.17.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.4, 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.17.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.17.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.17.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.17.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.17.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.17.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.17.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.17.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.17.6.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения NOTIFY | ETS 300 102-1, п. 5.9 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.17.7 |
|  | 320811 | - Получение сообщения SUSPEND REJECT | ETS 300 102-1, п. 5.6.3 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.17.8 |
|  | 320811 | - Получение сообщения SUSPEND ACKNOWLEDGE | ETS 300 102-1, п. 5.6.2 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.17.9 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - спецификация уровня 3 | 320811 | - Тесты состояния RESUME REQUEST, состояние 17 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.18 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.18.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.18.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.18.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения: |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.18.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.18.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.18.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.18.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS: |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.18.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.18.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация совместимого состояния вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.18.6.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RESUME REJECT | ETS 300 102-1, п. 5.6.5 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.18.7 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RESUME ACKNOWLEDGE | ETS 300 102-1, п. 5.6.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.18.8 |
|  | 320811 | - Таймеры уровня 3 |  |  |
|  | 320811 | - Тесты таймера |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.19 |
|  | 320811 | - Таймер Т302 | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.19.1 |
| 10. Стык "Пользователь- сеть" на базовой скорости передачи - спецификация уровня 3 | 320811 | - Таймер Т305 | ETS 300 102-1, п. 5.3.3 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.19.3 |
|  | 320811 | - Таймер Т308 | ETS 300 102-1, п. 5.3.3 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.19.4 |
|  | 320811 | - Таймер Т313 | ETS 300 102-1, пп. 5.2.7, 5.2.8 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.19.5 |
|  | 320811 | - Таймер Т318 | ETS 300 102-1, пп. 5.6.4, 5.6.5 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.19.6 |
|  | 320811 | - Таймер Т319 |  | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.19.7 |
|  | 320811 | - Максимальное значение | ETS 300 102-1, пп. 5.6.1, 5.6.3 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.19.7.1 |
|  | 320811 | - Минимальное значение | ETS 300 102-1, пп. 5.6.1, 5.6.3 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.19.7.2 |
|  | 320811 | - Таймер Т322 | ETS 300 102-1, п. 5.8.10 | М ЦСИС BRI – 3 уровень п.3.3.19.8 |
| 11. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 2 | 320811 | - Перечень тестов ЦСИС (стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи (30В+D) уровень 2) | ОТТ УПАТС п.20.2.6 | Методика сертификационных испытаний цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) (стык "пользователь- сеть" на первичной скорости передачи -спецификация уровня 2) (М ЦСИС РRI - 2 уровень) |
|  | 320811 | - Инициализация - Нормальная инициализация. Модуль 128 | ETS 300 125 часть 2 Рек. МСЭ-Т Q.921 пункт 5.5.1.2 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.1.1 |
|  | 320811 | - Отказ при инициализации. Модуль 128 | ETS 300 125 часть 2 Рек. МСЭ-Т Q.921 пункт 5.5.1.3 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.1.2 |
| 11. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 2 | 320811 | - Отрицание инициализации | ETS 300 125 часть 2 Рек. МСЭ-Т Q.921 пункт 5.5.1 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.1.3 |
|  | 320811 | - Полный отказ при инициализации. Модуль 1 | ETS 300 125 часть 2 Рек. МСЭ-Т Q.921 пункт 5.5.1.3 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.1.4 |
|  | 320811 | - Сброс канала звена данных со стороны сети | ETS 300 125 часть 2 Рек. МСЭ-Т Q.921 пункты 5.5.1.2, 5.7.2 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.1.5 |
|  | 320811 | - Проверка передачи кадров |  | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.2 |
|  | 320811 | - Нормальная передача информации - ответы "получатель готов" (п. A.2.2.2.2 ETS 300 153) | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.4.1, 3.4.2, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.6, 5.6.1- 5.6.3 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.2.1 |
|  | 320811 | - Нормальная передача информации - ответ на I – кадр | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.4.1, 3.4.2, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.6, 5.6.1- 5.6.3 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.2.2 |
|  | 320811 | - Получение I - кадра в состоянии восстановления таймера | ETS 300 125, Часть 2, ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.2, 5.6.3 и 5.6.7 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.2.3 |
|  | 320811 | - Множественные невыполненные I – кадры | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.1 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.2.4 |
|  | 320811 | - Проверка отсоединения уровня 2 | ETS 300 125, Часть 2, | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.3 |
|  | 320811 | - Нормальное отсоединение уровня 2 | Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.6.4, 3.6.9, 3.6.10, 5.5.3.2 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.3.1 |
|  | 320811 | - Ошибка звена |  | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.4 |
|  | 320811 | - Контроль SAPI (Service Access Point Identifier) | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 2.7, 2.9 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.4.1 |
|  | 320811 | - Потеря I – кадра (от терминала к ET) | Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.1- 5.6.3, 5.6.7, и 5.8.3 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.4.2 |
|  | 320811 | - Потеря ответного RR – кадра (от ET к терминалу) | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.1- 5.6.4, 5.6.7, и 5.8.3 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.4.3 |
|  | 320811 | - Потеря ответного RR – кадра (от терминала к ET) | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.2, 5.6.3, 5.6.7 и 5.8.1 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.4.4 |
| 11. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 2 | 320811 | - Многократное подтверждение после потери ответного RR – кадра | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.3.2 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.4.5 |
|  | 320811 | - Управление потоком |  | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.5 |
|  | 320811 | - ET индицирует "Приемник не готов" | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.1-5.6.3, 5.6.5- 5.6.7 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.5.1 |
|  | 320811 | - Диспетчерское управление звена | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.6.6 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.5.2 |
|  | 320811 | - Коллизия команд на уровне 2 |  | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.6 |
|  | 320811 | - Отсоединение терминала – ET инициализирует | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.5.5.2 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.6.1 |
|  | 320811 | - Процедуры управления: |  | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.7 |
|  | 320811 | - Распределение TEI | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.3.1, 5.3.2 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.7.1 |
|  | 320811 | - Отклонение распределения TEI | ETS 300 125, Часть 2,Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.2.1 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.7.2 |
|  | 320811 | - Подтверждение TEI | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.3.3 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.7.3 |
|  | 320811 | - Контроль N202 | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.3.2.1 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.7.4 |
|  | 320811 | - Тестирование с имитацией различных ситуаций |  | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8 |
|  | 320811 | - Значения TEI - Передача кадра, использующая недопустимое значение TEI |  | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.1 |
|  | 320811 |  | ETS 300 125, Часть 1, Рек. Q.920 МСЭ-Т, п. 5.2 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.1.1 |
|  | 320811 | - Передача кадра с некорректными значениями C/R |  | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.2 |
|  | 320811 | - I – кадр с С – битом, установленным в нуль | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.6.1 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.2.1 |
| 11. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 2 | 320811 | - SABME –кадр с С – битом, установленным в нуль | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.3.2 и 5.8.5 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.2.2 |
|  | 320811 | - Операции отклонения кадра |  | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.3 |
|  | 320811 | - Нарушение последовательности I – кадров | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 3.6.7 и 5.8.1 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.3.1 |
|  | 320811 | - Принудительная ретрансляция I – кадра | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.4 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.3.2 |
|  | 320811 | - Принудительная ретрансляция I - кадра в течение операции восстановления таймера | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.4 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.3.3 |
|  | 320811 | - Ошибка в параметрах поля управления |  | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.4 |
|  | 320811 | - Недопустимое значение N(R) | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, пп. 3.5.2.6 и 5.8.5 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.4.1 |
|  | 320811 | - Получение неожиданных кадров во время нахождения в состоянии с присвоенным TEI |  | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.5 |
|  | 320811 | - Получение DISC – кадра | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.5.4 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.5.1 |
|  | 320811 | - Получение I – кадров или управляющих кадров | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.5.4 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.5.2 |
|  | 320811 | - Получение неожиданных кадров во время нахождения в состоянии с неприсвоенным TEI | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.5.4 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.6 |
|  | 320811 | - Условия, имитирующие сброс звена данных: |  | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.7 |
| 11. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 2 | 320811 | - Получение команды или ответного поля, которое является неопределенным или невыполненным | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, пп 3.6.11 и 5.8.5 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.7.1 |
|  | 320811 | - Кадр, содержащий неразрешенное информационное поле, или управляющий, или ненумерованный кадр некорректной длины: |  | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.7.2 |
|  | 320811 | - DISC – кадр с информационным полем | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, пп. 3.6.11, 5.8.1, 5.8.5 и 5.9 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.7.2.1 |
|  | 320811 | - RR – кадр с дополнительным октетом | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, пп. 3.6.11 и 5.8.5 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.7.2.2 |
|  | 320811 | - Получение недопустимого значения N(R) | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, пп. 3.5.2.6 и 5.8.5 | М ЦСИС PRI–2 уровень п.3.3.8.7.3 |
|  | 320811 | - Получение I – кадра с числом октетов, превышающим максимальное значение | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, пп. 3.6.11 и 5.8.5 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.8.7.4 |
|  | 320811 | - Тестирование таймера и счетчика передач для уровня 2 |  | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.9 |
|  | 320811 | - Т200, время между повторными передачами кадра | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.9.1 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.9.1 |
|  | 320811 | - N200, максимальное число повторно передаваемых кадров | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.9.2 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.9.2 |
|  | 320811 | - Повторный запуск таймера Т200 | ETS 300 125, Часть 2, Рек. Q.921 МСЭ-Т, п. 5.6.3.2 | М ЦСИС PRI – 2 уровень п.3.3.9.3 |
| 12. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 3 | 320811 | - Перечень тестов ЦСИС (стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи (30В+D) уровень 3). Основные тесты | ОТТ УПАТС п.20.2.7 | Методика сертификационных испытаний цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) (стык "пользователь- сеть" на первичной скорости передачи -специ-фикация уровня 3)* (М ЦСИС PRI - 3 уровень) |
| 12. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 3 | 320811 | - Тесты обработки входящего вызова - Получение правильного сообщения SETUP в нулевом состоянии: |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1 М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.1 |
|  | 320811 | - С содержанием, которое соответствует возможностям TE |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.1.1 |
|  | 320811 | - Без информационного элемента "Sending complete" | ETS 300 102-1 п.п.5.2.1, 5.2.4, 5.2.5 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.1.1.1 |
|  | 320811 | - С информационным элементом "Sending complete" | ETS 300 102-1 п.п.5.2.1, 5.2.4, 5.2.5 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.1.1.2 |
|  | 320811 | - С индикацией межсетевого взаимодействия | ETS 300 102-1 п...2.6 и Annex B | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.1.1.3 |
|  | 320811 | - С содержанием, которое не соответствует возможностям TE |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.1.2 |
|  | 320811 | - Кодированное, как несовместимое, значение средства доставки | ETS 300 102-1 п. 5.2.2 и Annex B | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.1.2.1 |
|  | 320811 | - Кодированное, как несовместимое, значение HLC | ETS 300 102-1 п. 5.2.2 и Annex B | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.1.2.2 |
|  | 320811 | - Получение правильного повторного сообщения SETUP | ETS 300 102-1 п.п.5.2.1, 5.8.3.2е | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.2 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.3 |
|  | 320811 | - С длиной, которая является слишком короткой | ETS 300 102-1 п. 5.8.2 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.3.1 |
|  | 320811 | - С неправильным флажком ссылки на вызов | ETS 300 102-1 п. 5.8.3.2d | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.3.2 |
|  | 320811 | - С отсутствием обязательного информационного элемента | ETS 300 102-1 п. 5.8.6.1 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.3.3 |
|  | 320811 | - С нераспознанным информационным элементом типа "comprehension required" ("требуется понимание") | ETS 300 102-1 п. 5.8.7.1 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.3.4 |
| 12. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 3 | 320811 | - С нераспознанным информационным элементом другого типа, чем "comprehension required" ("требуется понимание ") | ETS 300 102-1 п. 5.8.7.1 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.3.5 |
|  | 320811 | - С необязательным информационным элементом с нераспознанным содержанием | ETS 300 102-1 п. 5.8.7.2 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.1.3.6 |
|  | 320811 | - Тесты вызываемого пользовательского терминала. - Тесты нулевого состояния, состояние 0 |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.8.3.2b | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.2.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE " | ETS 300 102-1, п. 5.8.3.2с | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.2.2 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.2.3 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.3.2a | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.2.3.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.3.2a | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.2.3.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS: |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.2.4 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11c | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.2.4.1 |
|  | 320811 | - Индикация другого состояния вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11а | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.2.4.2 |
|  | 320811 | - Тесты состояния OVERLAP RECEIVING, состояние 25 |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.4 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.4.1 |
| 12. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 3 | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.2 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.4.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.4.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.4.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.4.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.4.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION без достаточной информации о вызываемом номере | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.4.5.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION с достаточной информацией о вызываемом номере | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.4.5.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.4.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.4.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация совместимого состояния вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.4.6.2 |
| 3 | 320811 | - Сообщение PROGRESS от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.2.6 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.4.7 |
| 12. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 3 | 320811 | - Тесты состояния обработки входящего вызова, состояние 9 |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.5.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.2 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.5.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.5.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения: |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.5.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.5.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неверного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.5.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.5.5 |
|  | 320811 | - Получение состояния STATUS |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.5.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.5.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.5.6.2 |
|  | 320811 | - Сообщение PROGRESS от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.2.6 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.5.7 |
|  | 320811 | - Тесты состояния CALL RECEIVED, состояние 7 |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.6 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.6.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.2 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.6.2 |
| 12. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 3 | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.6.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.6.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.6.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.6.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.6.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.6.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.6.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.6.6.2 |
|  | 320811 | - Сообщение PROGRESS от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.2.6 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.6.7 |
|  | 320811 | - Тесты состояния CONNECT REQUEST, состояние 8 |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.7 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.7.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.2 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.7.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.7.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.7.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.7.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.7.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.7.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.7.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.7.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.7.6.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения CONNECT ACKNOWLEDGE | ETS 300 102-1, пп. 5.2.7, 5.2.8 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.7.7 |
|  | 320811 | - Тесты состояния ACTIVE, состояние 10 |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, пп. 5.3.4, 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.4.2 |
|  | 320811 | - Получение нераспознанного типа сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.4.2.1 |
|  | 320811 | - Получение неправильного формата ссылки на вызов | ETS 300 102-1, п. 5.8.3.1 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.4.2.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.5 |
| 12. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 3 | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.6.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения NOTIFY | ETS 300 102-1, пп. 5.6.2, 5.9 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.7 |
|  | 320811 | - Сообщение DISCONNECT от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.3.3 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.8 |
|  | 320811 | - Сообщение NOTIFY от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.9 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.8.10 |
|  | 320811 | - Тесты вызывающего пользовательского терминала |  |  |
|  | 320811 | - Тесты нулевого состояния, состояние 0 |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.9 |
|  | 320811 | - Сообщение SETUP от терминала | ETS 300 102-1, пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.9.1 |
|  | 320811 | - Тесты состояния CALL INITIATED, состояние 1 |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.10 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.2 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.10.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.10.2 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.10.3 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.10.3.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.10.3.2 |
| 12. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 3 | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.10.4 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.10.4.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.10.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения CALL PROCEEDING | ETS 300 102-1, пп. 5.1.5.1, 5.1.5.2 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.10.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения SETUP ACKNOWLEDGE | ETS 300 102-1, п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.10.6 |
|  | 320811 | - Тесты состояния OVERLAP SENDING, состояние 2 |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.2 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, пп. 5, 5.2.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.6 |
| 3 | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.6.2 |
| 12. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 3 | 320811 | - Получение сообщения PROGRESS | ETS 300 102-1, п. 5.1.6 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.7 |
|  | 320811 | - Получение сообщения CALL PROCEEDING | ETS 300 102-1, п. 5.1.5.2 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.8 |
|  | 320811 | - Получение сообщения ALERTING | ETS 300 102-1, пп. 5.1.5.2, 5.1.7 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.9 |
|  | 320811 | - Получение сообщения CONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.1.8 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.10 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.1.3 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.11 |
|  | 320811 | - Сообщение DISCONNECT от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.3.3 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.11.12 |
|  | 320811 | - Тесты состояния OUTGOING CALL PROCEEDING состояние 3 |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12.5 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12.6 |
| 12. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 3 | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12.6.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения PROGRESS | ETS 300 102-1, п. 5.1.6 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12.7 |
|  | 320811 | - Получение сообщения ALERTING | ETS 300 102-1, п. 5.1.7 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12.8 |
|  | 320811 | - Получение сообщения CONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.1.8 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12.9 |
|  | 320811 | - Сообщение DISCONNECT от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.3.3 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.12.10 |
|  | 320811 | - Тесты состояния CALL DELIVERED, состояние 4 |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.13 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.13.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.13.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.13.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.13.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.13.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.13.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.13.5 |
| 12. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 3 | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.13.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.13.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.13.6.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения PROGRESS | ETS 300 102-1, п. 5.1.6 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.13.7 |
|  | 320811 | - Получение сообщения CONNECT | ETS 300 102-1, п. 5.1.8 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.13.8 |
|  | 320811 | - Сообщение DISCONNECT от терминала | ETS 300 102-1, п. 5.3.3 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.13.9 |
|  | 320811 | - Тесты состояния CLEARDOWN |  |  |
|  | 320811 | - Тесты состояния DISCONNECT REQUEST, состояние 11 |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.14 |
|  | 320811 | - Получение сообщения DISCONNECT | ETS 300 102-1, пп. 5.3.3, 5.3.5 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.14.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, пп. 5.3.3, 5.3.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.14.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.14.3 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.14.4 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.14.4.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.14.4.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.14.5 |
| 12. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 3 | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.14.6 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.14.6.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызов | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.14.6.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения NOTIFY | ETS 300 102-1, п. 5.9 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.14.7 |
|  | 320811 | - Тесты состояния RELEASE REQUEST, состояние 19 |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.16 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE | ETS 300 102-1, п. 5.3.5 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.16.1 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RELEASE COMPLETE | ETS 300 102-1, п. 5.3.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.16.2 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.16.3 |
|  | 320811 | - Получение несвоевременного сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.16.3.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения (нераспознанный тип сообщения) | ETS 300 102-1, п. 5.8.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.16.3.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения INFORMATION | ETS 300 102-1, п. 5 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.16.4 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.16.5 |
|  | 320811 | - Индикация нулевого состояния | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.16.5.1 |
|  | 320811 | - Индикация состояния совместимого вызова | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.16.5.2 |
|  | 320811 | - Таймеры уровня 3 |  |  |
| 12. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 3 | 320811 | - Тесты таймера |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.19 |
|  | 320811 | - Таймер Т302 | ETS 300 102-1, п. 5.2.4 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.19.1 |
|  | 320811 | - Таймер Т305 | ETS 300 102-1, п. 5.3.3 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.19.3 |
|  | 320811 | - Таймер Т308 | ETS 300 102-1, п. 5.3.3 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.19.4 |
|  | 320811 | - Таймер Т313 | ETS 300 102-1, пп. 5.2.7, 5.2.8 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.19.5 |
|  | 320811 | - Таймер Т322 | ETS 300 102-1, п. 5.8.10 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.19.8 |
|  | 320811 | - Таймер Т316 | ETS 300 102-1, п. 5.5.1 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.19.9 |
|  | 320811 | - Основные тесты ссылки на вызов |  |  |
|  | 320811 | - Тесты состояния RESTART NULL, REST 0: |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.20 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного сообщения: |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.20.1 |
|  | 320811 | - Получение нераспознанного типа сообщения: | ETS 300 102-1, п. 5.8.3.2.f | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.20.1.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.20.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RESTART | ETS 300 102-1, п. 5.5.2 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.20.3 |
|  | 320811 | - Тесты состояния RESTART REQUEST, REST 1 |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.21 |
|  | 320811 | - Получение ошибочного состояния |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.21.1 |
|  | 320811 | - Получение синтаксически неправильного сообщения |  | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.21.1.2 |
|  | 320811 | - Получение нераспознанного типа сообщения | ETS 300 102-1, п. 5.8.3.2 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.21.1.2.1 |
| 12. Стык "Пользователь- сеть" на первичной скорости передачи спецификация уровня 3 | 320811 | - Получение неправильного формата ссылки на вызов | ETS 300 102-1, п. 5.8.3.1 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.21.1.2.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения STATUS | ETS 300 102-1, п. 5.8.11 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.21.2 |
|  | 320811 | - Получение сообщения RESTART ACKNOWLEDGE | ETS 300 102-1, пп. 5.5.1 и 5.2.3.1 | М ЦСИС PRI – 3 уровень п.3.3.21.3 |
| 13. Система общеканальной сигнализации ОКС-7 | 320811 | - Функции звена сигнализации MTP уровень 2: | ТС МТР РБ п.п.179-182 | Методика сертификационных испытаний системы сигнализации №7 (ОКС 7) электронных автоматических телефонных станций (ЭАТС), Методика сертификационных испытаний системы сигнализации №7 (ОКС 7) сети сотовой подвижной связи (PLMN) |
| Уровень MTP | 320811 | - Контроль состояния звена – Ожидание сигнальной единицы / команды: - Инициализация (включение питания) - Таймер 2 - Нормальное фазирование – правильная коррекции (FISU) - Установка аварии на обоих концах - Деактивация во время вхождения в связь - Деактивация во время работы звена | ТС МТР РБ п.п.179-182 | утвержденная Зам. Министра связи РБ 16.12.02г.,* (М ОКС 7) М ОКС 7 ЭАТС п.п. 4.1.1.3.1 - 4.1.1.3.6 М ОКС 7 PLMN п.п. 4.1.1.3.1 - 4.1.1.3.6 |
|  | 320811 | - Ошибка передачи: - Звено в рабочем состоянии (обрыв пути Тх) | ТС МТР РБ п.п.154 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.1.1.3.7 М ОКС 7 PLMN п. 4.1.1.3.7 |
| 13. Система общеканальной сигнализации ОКС-7 | 320811 | - Контроль передачи приема: - Прием и передача MSU (Основной метод) | ТС МТР РБ п.п.157-161 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.1.1.3.8 М ОКС 7 PLMN п. 4.1.1.3.8 |
|  | 320811 | - Функции сетевого уровня MTP уровень 3 | ТС МТР РБ п.п.264-353 | М ОКС 7 ЭАТС п.4.1.2 М ОКС 7 PLMN п.4.1.2 |
|  | 320811 | - Управление звеном сигнализации: - Первое подключение звена сигнализации - Деактивация пучка звеньев сигнализации - Активация пучка звеньев | ТС МТР РБ п.п.264-353 | М ОКС 7 ЭАТС п. п. 4.1.2.3.1 – 4.1.2.3.3 М ОКС 7 PLMN п. п. 4.1.2.3.1 – 4.1.2.3.3 |
|  | 320811 | - Обработка сигнальных сообщений - Распределение нагрузки в пучке звеньев - Доступны все звенья | ТС МТР РБ п.п.250-259, 636 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.1.2.3.4 М ОКС 7 PLMN п. 4.1.2.3.4 |
|  | 320811 | - Переход на резерв - Переход на резерв на другой пучок с примыкающим доступным SP - Переход на резерв как проверка на совместимость | ТС МТР РБ п.п.376-402 | М ОКС 7 ЭАТС п. п. 4.1.2.3.5 – 4.1.2.3.6 М ОКС 7 PLMN п. п. 4.1.2.3.5 – 4.1.2.3.6 |
|  | 320811 | - Восстановление работы по основному звену - Восстановление работы внутри пучка звеньев | ТС МТР РБ п.п.376-402 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.1.2.3.7 М ОКС 7 PLMN п. 4.1.2.3.7 |
| 13. Система общеканальной сигнализации ОКС-7 | 320811 | - Запрещение управления - Запрещение звена – доступное звено - Запрещение звена – недоступное звено - Запрещение не разрешено – местное отклонение на доступном звене - Запрещение не разрешено – местное отклонение на недоступном звене - Снятие запрещения звена оператором – с восстановлением работы по основному звену - Снятие запрещения звена оператором – без восстановлением работы по основному звену - Невозможно снятия запрещения - Тестирование запрещения управления – нормальная процедура | ТС МТР РБ п.п.473-483 | М ОКС 7 ЭАТС п. п. 4.1.2.3.8 – 4.1.2.3.15 М ОКС 7 PLMN п. п. 4.1.2.3.8 – 4.1.2.3.15 |
|  | 320811 | - Тестирование звена сигнализации - После включения звена | ТС МТР РБ п.642 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.1.2.3.16 М ОКС 7 PLMN п. 4.1.2.3.16 |
| Подсистема ISUP | 320811 | - Подсистема ISUP | ТС ISUP РБ п.605 | М ОКС 7 ЭАТС п. п. 4.2.1 М ОКС 7 PLMN п. п. 4.2.1 |
|  | 320811 | - Тесты без установления соединения. Управление каналами: - Нераспределенные каналы. - Наблюдение канала – блокировка каналов – блокировка/ разблокировка группы каналов – прием CGB и CGU - Блокировка/ разблокировка группы каналов – посылка CGB и CGU - Блокировка/ разблокировка группы каналов – прием BLO - Блокировка/ разблокировка группы каналов – посылка BLO - Блокировка/ разблокировка группы каналов – блокировка с обоих концов; удаление блокировки с одного конца | ТС ISUP РБ п.п.565-832 ТС ISUP РБ п.п.709-712 | М ОКС 7 ЭАТС п. п. 4.2.1.3.1 – 4.2.1.3.6 М ОКС 7 PLMN п. п. 4.2.1.3.1 – 4.2.1.3.6 |
|  | 320811 | - Нормальное установление соединения. Выбор 2-стороннего канала: |  | М ОКС 7 ЭАТС М ОКС 7 PLMN |
| 13. Система общеканальной сигнализации ОКС-7 | 320811 | - Обычное разговорное соединение – двухстороннее занятие канала – посылка IAM контролирующим SP | ТС ISUP РБ п.п.572-626 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.7 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.7 |
|  | 320811 | - Обычное разговорное соединение – двухстороннее занятие канала – посылка IAM неконтролирующим SP | ТС ISUP РБ п.п.572-626 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.8 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.8 |
|  | 320811 | - Передача адресной информации |  |  |
|  | 320811 | - Обычное разговорное соединение – посылка вызываемого адреса – работа «блоком» | ТС ISUP РБ п.п.573-583,594-603,612-619,633-638 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.9 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.9 |
|  | 320811 | - Обычное разговорное соединение – посылка адреса вызываемого абонента – работа с перекрытием (с SAM) | ТС ISUP РБ п.п.584-592 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.10 |
|  | 320811 | - Обычный вызов (с различными индикациями ACM) | ТС ISUP РБ п.п.594-603, 612-619 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.11 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.10 |
|  | 320811 | - Обычный вызов (с ACM, CPG, ANM) | ТС ISUP РБ п.п.604-607 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.12 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.11 |
|  | 320811 | - Блокировка и разблокировка в процессе вызова (передача) - Блокировка и разблокировка в процессе вызова (прием) | ТС ISUP РБ п.710 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.13, п. 4.2.1.3.14 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.12, п. 4.2.1.3.13 |
|  | 320811 | - Нормальное разъединение | ТС ISUP РБ п.п.634-642 | М ОКС 7 ЭАТС М ОКС 7 PLMN |
|  | 320811 | - Разъединение вызывающей стороны перед ответом | ТС ISUP РБ п.634 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.15 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.14 |
|  | 320811 | - Разъединение вызывающей стороны после ответа | ТС ISUP РБ п.634 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.16 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.15 |
| 13. Система общеканальной сигнализации ОКС-7 | 320811 | - Разъединение с вызываемой стороны после ответа | ТС ISUP РБ п.635 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.17 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.16 |
|  | 320811 | - Сообщение SUSPEND, инициированное сетью | ТС ISUP РБ п.п.639-642 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.18 |
|  | 320811 | - Неуспешное установление соединения: | ТС ISUP РБ п.п.627-632 | М ОКС 7 ЭАТС М ОКС 7 PLMN |
|  | 320811 | - Утвержденная группа известных причин для разъединения | ТС ISUP РБ п.п.627-632 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.19 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.17 |
|  | 320811 | - Аварийные (нестандартные) ситуации во время вызова | ТС ISUP РБ п. 744 | М ОКС 7 ЭАТС М ОКС 7 PLMN |
|  | 320811 | - Таймер -Т9: ожидание ANM | ТС ISUP РБ п. 744 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.20 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.18 |
|  | 320811 | - Предъявительские услуги |  | М ОКС 7 ЭАТС М ОКС 7 PLMN |
|  | 320811 | - 64 кбит/с неограниченные – Успешное установление соединения | ТС ISUP РБ п.п.572-626 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.21 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.19 |
|  | 320811 | - 64 кбит/с неограниченный – Неудачное установление соединения | ТС ISUP РБ п.п.627-632 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.22 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.20 |
|  | 320811 | - 64 кбит/с неограниченные – Двойное занятие | ТС ISUP РБ п.708 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.23 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.21 |
|  | 320811 | - 3,1 кГц аудио - Успешное установление соединения | ТС ISUP РБ п.п.572-626 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.1.3.24 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.1.3.22 |
|  | 320811 | - Параметры сообщения подсистемы ISUP | ТС взаимод. РБ п. 2.3.7 | М ОКС 7 ЭАТС М ОКС 7 PLMN |
|  | 320811 | - Начальное адресное сообщение IAM: | ТС взаимод. РБ п. 2.3.7 |  |
| 13. Система общеканальной сигнализации ОКС-7 | 320811 | - Номер вызываемого абонента Индикатор типа адреса и соответствующие адресные сигналы: - абонентский номер, - национальный (значащий) номер, - международный номер | ТС взаимод. РБ п. 2.3.7 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.2.3.1 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.2.3.1 |
|  | 320811 | - Номер вызывающего абонента Индикатор типа адреса и соответствующие адресные сигналы: - абонентский номер, - национальный (значащий) номер, - международный номер | ТС взаимод. РБ п. 2.3.7 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.2.3.2 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.2.3.2 |
|  | 320811 | - Категория вызывающего абонента: Коды категорий: - 1 (обычный абонент) - 2 (абонент гостиницы) - 3 (абонент с правом выхода только на местную сеть) - 4 (абонент с приоритетом) - 5 (абонент, свободный от оплаты) - 6 (междугородный таксофон) - 7 (абонент с доступом к специальным службам) - 8 (вызов с передачей данных) - 9 (местный таксофон) - 0 (резерв) - категория вызывающей стороны неизвестной в данное время | ТС взаимод. РБ п.п. 2.3.1, 2.3.2.2 | М ОКС 7 ЭАТС п. 4.2.2.3.3 М ОКС 7 PLMN п. 4.2.2.3.3 |
| Взаимодействия ОКС 7 с существующими системами сигнализации | 320811 | - Уровень СЛ |  |  |
|  | 320811 | - Взаимодействие 2ВСК / ISUP | ТС взаимод. РБ | М ОКС 7 ЭАТС |
| 13. Система общеканальной сигнализации ОКС-7 | 320811 | - Декадный набор - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Автоматический вызов к занятому абоненту Б или абонент Б недоступен | ТС взаимод. РБ п. 3.1.3.3.1 ТС взаимод. РБ п. 3.1.3.3.2 | М ОКС 7 ЭАТС п.п. 4.3.1.3.1- 4.3.1.3.3 |
|  | 320811 | - Многочастотный набор: - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Автоматический вызов к занятому абоненту Б | ТС взаимод. РБ п. 3.1.3.4.1 ТС взаимод. РБ п. 3.1.3.4.2 | М ОКС 7 ЭАТС п.п. 4.3.1.3.4- 4.3.1.3.6 |
|  | 320811 | - Взаимодействие ISUP / 2ВСК | ТС взаимод. РБ | М ОКС 7 ЭАТС |
|  | 320811 | - Декадный набор - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Автоматический вызов к занятому абоненту Б или абонент Б недоступен | ТС взаимод. РБ п. 3.1.3.6.1 ТС взаимод. РБ п. 3.1.3.6.2 | М ОКС 7 ЭАТС п.п. 4.3.1.3.7- 4.3.1.3.9 |
|  | 320811 | - Многочастотный набор - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Автоматический вызов к занятому абоненту Б | ТС взаимод. РБ п. 3.1.3.7.1 ТС взаимод. РБ п. 3.1.3.7.2 | М ОКС 7 ЭАТС п.п. 4.3.1.3.10- 4.3.1.3.12 |
|  | 320811 | - Уровень СЛМ |  |  |
|  | 320811 | - Взаимодействие ISUP / 2ВСК | ТС взаимод. РБ | М ОКС 7 ЭАТС |
| 13. Система общеканальной сигнализации ОКС-7 | 320811 | - Декадный набор - автоматический вызов - Вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Вызов к занятому абоненту Б или абонент Б недоступен | ТС взаимод. РБ п. 3.1.1.2.1 ТС взаимод. РБ п. 3.1.1.2.2 | М ОКС 7 ЭАТС п.п. 4.3.2.3.1- 4.3.2.3.3 |
|  | 320811 | - Декадный набор - полуавтоматический вызов - Вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Вызов к занятому абоненту Б или абонент Б недоступен - Вызов к занятому абоненту Б, соединение с занятым абонентом | ТС взаимод. РБ п. 3.1.1.2.1 ТС взаимод. РБ п. 3.1.1.2.3 ТС взаимод. РБ п. 3.1.1.2.4 | М ОКС 7 ЭАТС п.п. 4.3.2.3.4- 4.3.2.3.7 |
|  | 320811 | - Многочастотный набор -автоматический вызов - Вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Вызов к занятому абоненту Б или абонент Б недоступен | ТС взаимод. РБ п. 3.1.1.3.1 ТС взаимод. РБ п. 3.1.1.3.2 | М ОКС 7 ЭАТС п.п. 4.3.2.3.8- 4.3.2.3.10 |
|  | 320811 | - Многочастотный набор - полуавтоматический вызов - Вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Вызов к занятому абоненту Б, соединение с занятым абонентом | ТС взаимод. РБ п. 3.1.1.3.1 ТС взаимод. РБ п. 3.1.1.3.4 | М ОКС 7 ЭАТС п.п. 4.3.2.3.11- 4.3.2.3.13 |
| 13. Система общеканальной сигнализации ОКС | 320811 | - Уровень ЗСЛ | ТС взаимод. РБ | М ОКС 7 ЭАТС |
| Уровень ЗСЛ | 320811 | - Взаимодействие 2ВСК / ISUP | ТС взаимод. РБ |  |
|  | 320811 | - Категория и номер вызывающего абонента – многочастотным кодом по методу «безынтервальный пакет», номер вызываемого абонента – декадным кодом - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Автоматический вызов к занятому абоненту Б | ТС взаимод. РБ п. 3.1.2.2.1 ТС взаимод. РБ п. 3.1.2.2.2 | М ОКС 7 ЭАТС п.п. 4.3.3.3.1- 4.3.3.3.3 |
|  | 320811 | - Номер вызываемого, категория и номер вызывающего абонентов - многочастотным способом по методу «импульсный пакет» - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Автоматический вызов к занятому абоненту Б | ТС взаимод. РБ п. 3.1.2.2.1 ТС взаимод. РБ п. 3.1.2.2.2 | М ОКС 7 п.п. 4.3.3.3.4- 4.3.3.3.6 |
| Взаимодействия сети сотовой подвижной связи (PLMN) с существующими на сети Республики Беларусь станциями | 320811 | - Городская связь | ТС взаимод. РБ ТС ISUP РБ | М ОКС 7 PLMN |
| 13. Система общеканальной сигнализации ОКС-7 | 320811 | - Взаимодействие 2ВСК / ISUP (АТСК – АМТС – PLMN, АТСП – АМТС - PLMN, АТСЭ DX – АМТС – PLMN, АТСЭ F – АМТС – PLMN) | ТС взаимод. РБ п. 3.1.3.4.1, п. 3.1.3.4.2 | М ОКС 7 PLMN п.п. 4.3.3.1-4.3.3.3 |
|  | 320811 | - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Автоматический вызов к занятому абоненту Б | ТС взаимод. РБ п. 3.1.3.4.1 ТС взаимод. РБ п. 3.1.3.4.2 | М ОКС 7 PLMN п.п. 4.3.3.1-4.3.3.3 |
|  | 320811 | - Взаимодействие ISUP / 2ВСК (PLMN - АМТС – АТСК, PLMN - АМТС – АТСП, PLMN - АМТС - АТСЭ DX, PLMN - АМТС- АТСЭ F) |  | М ОКС 7 PLMN п.п. 4.3.3.4-4.3.3.6 |
|  | 320811 | - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Автоматический вызов к занятому абоненту Б | ТС взаимод. РБ п. 3.1.3.7.1 ТС взаимод. РБ п. 3.1.3.7.2 | М ОКС 7 PLMN п.п. 4.3.3.4-4.3.3.6 |
|  | 320811 | - Взаимодействие по ISUP (АТСЭ AXE – АМТС – PLMN, АТСЭ ALCATEL – АМТС – PLMN, АТСЭ EWSD – АМТС – PLMN, АТСЭ SI 2000 – АМТС – PLMN, PLMN - АМТС - АТСЭ AXE, PLMN - АМТС - АТСЭ ALCATEL, PLMN - АМТС - АТСЭ EWSD, PLMN - АМТС - АТСЭ SI 2000, PLMN - АМТС - УССЭ EWSD) | ТС ISUP РБ п.п.627-638 | М ОКС 7 PLMN п.п. 4.3.3.7-4.3.3.9 |
| 13. Система общеканальной сигнализации ОКС-7 | 320811 | - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Автоматический вызов к занятому абоненту Б | ТС ISUP РБ п.п.633-638 ТС ISUP РБ п.п.627-632 | М ОКС 7 PLMN п.п. 4.3.3.7-4.3.3.9 |
|  | 320811 | - Междугородная связь |  | М ОКС 7 PLMN |
|  | 320811 | - PLMN - АМТС – АМТС – АТС (по Беларуси) - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Автоматический вызов к занятому абоненту Б | ТС ISUP РБ п.п.633-638 ТС ISUP РБ п.п.627-632 | М ОКС 7 PLMN п.п. 4.3.3.10-4.3.3.12 |
|  | 320811 | - АТС (по Беларуси) - АМТС – АМТС – PLMN - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Автоматический вызов к занятому абоненту Б | ТС ISUP РБ п.п.633-638 ТС ISUP РБ п.п.627-632 | М ОКС 7 PLMN п.п. 4.3.3.10-4.3.3.12 |
|  | 320811 | - Международная связь |  | М ОКС 7 PLMN |
|  | 320811 | - PLMN - МнТС – МнТС (другая страна) – АТС (другая страна) - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Автоматический вызов к занятому абоненту Б | ТС ISUP РБ п.п.633-638 ТС ISUP РБ п.п.627-632 | М ОКС 7 PLMN п.п. 4.3.3.10-4.3.3.12 |
| 13. Система общеканальной сигнализации ОКС-7 | 320811 | - АТС (другая страна) - МнТС (другая страна)– МнТС – PLMN - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой А - Автоматический вызов к свободному абоненту Б, отбой Б - Автоматический вызов к занятому абоненту Б | ТС ISUP РБ п.п.633-638 ТС ISUP РБ п.п.627-632 | М ОКС 7 PLMN п.п. 4.3.3.10-4.3.3.12 |
| Подсистема MAP | 320811 | - MAP в части функционнальных возможностей установления роуминга в сети сотовой подвижной связи PLMN | ТС MAP РБ п.п.656-704 | М ОКС 7 PLMN п. 4.4.1.3 |
|  | 320811 | - Обновление данных местнахождения мобильной станции MS | ТС MAP РБ п.п.656-704 | М ОКС 7 PLMN п. 4.4.1.3.1 |
|  | 320811 | - Отмена информации о местонахождении мобильной станции MS | ТС MAP РБ п.п.656-704 | М ОКС 7 PLMN п. 4.4.1.3.2 |
|  | 320811 | - Мобильная станция MS отключена | ТС MAP РБ п.п.656-704 | М ОКС 7 PLMN п. 4.4.1.3.3 |
|  | 320811 | - MAP для процедуры службы коротких сообщений SMS PLMN |  | М ОКС 7 PLMN п. 4.4.2.3 |
|  | 320811 | - Процедура передачи коротких сообщений от мобильных станций MS | ТС MAP РБ п.801-804 | М ОКС 7 PLMN п. 4.4.2.3.1 |
|  | 320811 | - Процедура одиночной передачи короткого сообщения к мобильной станции MS | ТС MAP РБ п.801-804 | М ОКС 7 PLMN п. 4.4.2.3.2 |
|  | 320811 | - Процедура мноразовой передачи короткого сообщения к мобильной станции MS | ТС MAP РБ п.805-809 | М ОКС 7 PLMN п. 4.4.2.3.3 |
|  | 320811 | - Процедура предупреждения о коротком сообщения. - Мобильный абонент MS доступен - Память мобильного абонента MS доступна | ТС MAP РБ п.810-816 | М ОКС 7 PLMN п.п. 4.4.2.3.4, 4.4.2.3.4 |
|  | 320811 | - Процедура отчета о статусе доставки короткого сообщения - Память мобильного абонента MS переполнена - Мобильный абонент MS не доступен | ТС MAP РБ п.817-819 | М ОКС 7 PLMN п.п. 4.4.2.3.6, 4.4.2.3.7 |
| 13. Система общеканальной сигнализации ОКС-7 | 320811 | - МAР в части GPRS сети сотовой подвижной связи PLMN | ТТ GPRS п.п.6,8 | М ОКС 7 PLMN п. 4.4.3.3 |
|  | 320811 | - Первое подключение мобильной станции MS А к GPRS | ТТ GPRS п.п.6,8 | М ОКС 7 PLMN п. 4.4.3.3.1 |
|  | 320811 | - Отключение мобильной станции MS А от услуг GPRS при выключении питания MS | ТТ GPRS п.п.6,8 | М ОКС 7 PLMN п. 4.4.3.3.2 |
|  | 320811 | - Отключение мобильной станции MS А от услуг GPRS при снятии услуг GPRS MS А в HLR | ТТ GPRS п.п.6,8 | М ОКС 7 PLMN п. 4.4.3.3.3 |
| - 14. Аппаратура линейных трактов цифровых волоконно-оптических систем передачи (ЦВОСП) | 320811 | - Параметры ЦВОСП: - Уровень средней мощности оптического излучения передатчиков ЦВОСП | ГОСТ 28871-90, п. 3.1 | Программа и методика сертификационных испытаний цифровых волоконно-оптических систем передачи (ПМ ЦВОСП ) п.4.1. |
|  | 320811 | - Порог чувствительности приемников ЦВОСП | ГОСТ 28871-90, п. 3.3 | ПМ ЦВОСП п.4.2. |
| 15. Измерение параметров набора номера при частотном способе передачи набора номера (АТС, УПАТС, мини-АТС, факсимильные аппараты, модемы, факс-модемы, телефонные аппараты) | 320811 | - Электрические параметры сигналов частотного (тонального) набора номера: | СТБ 1170-99 "Аппараты телефонные общего применения", ТТ УПАТС малой емкости | Методика измерения параметров набора номера частотным способом при помощи прибора PCM Call Analiser EPC 91 АИЛ МГТС (М ЧНН) п.4.2 |
|  | 320811 | - номинальные значения частот составляющих сигнала набора номера частотным: |  | МГТС (М ЧНН) (инв. № 14М) п.4.2 |
|  | 320811 | - частоты первой группы - частоты второй группы, | СТБ 1170-99 (табл.5, п.8, табл.6), ТТ УПАТС малой емкости, п.6.11.1.1 | МГТС (М ЧНН) (инв. № 14М) п.4.2,п.4.2.5 |
|  | 320811 | - абсолютный уровень мощности каждой из частотных составляющих сигнала набора номера, дБ: - I группа - II группа | СТБ 1170-99 (табл.5, п.9 ) | МГТС (М ЧНН) (инв. № 14М) п.4.2 п.4.2.6 |
| 15. Измерение параметров набора номера при частотном способе передачи набора номера | 320811 | - Временные параметры: - Длительность посылки сигнала набора номера частотным способом передачи сигналов - Длительность паузы между посылками сигнала набора номера для ТА с ЧНН в автоматическом режиме | СТБ 1170-99 (табл. 7, п.3) СТБ 1170-99 (табл.7, п.4) | МГТС (М ЧНН) (инв. № 14М) п.4.2 п.4.2.7 |
| 16. Электроустановки до 1кВ, в т.ч. кабельные линии | 315211 | - Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)*, 6 издание переработанное и дополненное, 2001 г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ)*, 4 издание переработанное и дополненное, 2001 г. | МВИ.МН 501-2002* ГОСТ 12.3.019-80 "Испытания и измерения электрические". Общие требования безопасности |
| 17. Заземляющие устройства электроустановок ГОСТ 464-79 "Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления" | 315211 | - Сопротивление заземляющих устройств: - . Сопротивление защитного заземляющего устройства АТС, имеющих СЛ и не использующих землю в качестве проводника тока - Сопротивление рабоче-защитного заземления АТС, имеющих СЛ и использующих землю в качестве проводника тока, Ом, не более - Сопротивление защитного или рабоче-защитного заземляющего устройства электронных АТС | ПУЭ, ПТЭ, прил. Э1, табл.38 ГОСТ 464-79, п.п. 2.4.2, 2.4.3, 2.4.5, 1.7 ПУЭ, ПТЭ, прил. Э1, табл.38, ГОСТ 464-79, п.п. 2.4.2, 2.4.3, 2.4.5, 1.7 | МВИ.МН 504-2002* МВИ.МН 504-2002* |
|  |  | - Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПУЭ, ПТЭ, приложение Э1, п.26.5 | МВИ.МН 553-2002* ГОСТ 12.3.019-80 |
| 17. Заземляющие устройства электроустановок | 315211 | - Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ, | МВИ.МН 553-2002* |
|  | 315211 | - Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ, приложение Э1, п.26.4 | МВИ.МН 554-2002* |
| 18. Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 315211 | - Сопротивление заземляющих устройств: | ПУЭ, ПТЭ, | МВИ.МН 504-2002* |
| 19. Электрозащитные средства: | 995211 |  |  |  |
| - Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками | 995211 | - Испытание повышенным напряжением переменного тока | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) 4 издание переработанное и дополненное, 2001г. | МВИ.МН 502-2002* |
| - Указатели напряжения до1000 В | 995211 | - Испытание повышенным напряжением переменного тока - Порог зажигания | ПТБ | МВИ.МН 503-2002* |
| - Диэлектрические перчатки, боты и галоши | 995211 | - Испытание повышенным напряжением переменного тока - Ток утечки | ПТБ | МВИ.МН 502-2002* |
| 20. Шум на рабочих местах: (постоянный) (непостоянный - колеблющийся по времени) | 993511 | - Уровни звукового давления в октавных полосах частот и уровень звука | СН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002* прил.2 п.3 ГОСТ 12.1.003-83 табл. п.3 | ГОСТ 12.1.050-86 п.3 |
| 20. Шум на рабочих местах | 9935112 | - Эквивалентный и максимальный уровни звука | СН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002* прил.2 п.3 ГОСТ 12.1.003-83 табл. п.3 | ГОСТ 12.1.050-86 п.3 |
| 21. Освещен-ность на рабочих местах МГТС | 994111 | - 1. Искусственная освещенность | СНБ 2.04.05-98, * прил.И, табл.И.1; ВСН 45.122-77* п.4 | ГОСТ 24940-96 |
| 22. Параметры качества IP-сетей | 320811 | - Параметры качества IP-сетей: | РД РБ 02140.10-2002 “Требования к характеристикам качества обслуживания в сетях передачи данных, работающих по протоколу TCP/IP” (РД РБ 02140.10-2002) | - Методика проверки параметров качества ip-сетей (М ip-сетей) |
|  | 320811 | - Общая задержка передачи IP-пакетов (IPTD) | РД РБ 02140.10-2002, табл. 1 | М ip-сетей п.3.6.1 |
|  | 320811 | - Вариация задержки IP-пакетов (джиттер) (IPDV) | РД РБ 02140.10-2002, табл. 1 | М ip-сетей п.3.6.2 |
|  | 320811 | - Коэффициент потери IP-пакетов Кп (IPLR) | РД РБ 02140.10-2002, табл. 1 | М ip-сетей п.3.6.3 |
|  | 320811 | - Коэффициент ошибочных IP-пакетов (IPER) | РД РБ 02140.10-2002, табл. 1 | М ip-сетей п.3.6.4 |
|  | 320811 | - Коэффициент готовности IP-услуг | РД РБ 02140.10-2002, п. 4.2 | М ip-сетей п.3.6.5 |
|  | 320811 | - Пропускная способность IP-пакетов (IPPT), число пакетов в секунду | МСЭ-Т, Y.1540, Appendix III.1-III.2 | М ip-сетей п.3.6.6 |
| 23. Устройства сетевого взаимодействия для IP-сетей | 320811 | - Параметры качества устройств сетевого взаимодействия | Рекомендации: 1) IETF: RFC 2544 “Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices” (RFC 2544), 2) RFC 1242: “Benchmarking Terminology for Network Interconnection Devices” (RFC 1242) | Методика проверки параметров качества устройств сетевого взаимодействия для IP-сетей для IP-сетей (М УСВ IP-сетей) |
|  | 320811 | - Пропускная способность (Throughput) | Норма, заявленная производителем (Кп=0)* согласно IEEE Std 802.3 | М УСВ IP-сетей п. 3.4.1 |
|  | 320811 | - Время ожидания (Latency) | Норма, заявленная производителем согласно IEEE Std 802.3 или Рек. МСЭ-Т, Y.1541.Appendix III, табл. III.1 | М УСВ IP-сетей п. 3.4.2 |
|  | 320811 | - Коэффициент потери фреймов (Frame loss rate) | Норма, заявленная производителем согласно IEEE Std 802.3 или Рек. МСЭ-Т, Y.1541, п. 5, табл.1 | М УСВ IP-сетей п. 3.4.3 |
|  | 320811 | - Back-to-back фреймы - Тест «Сброс» (Reset) | Норма, заявленная производителем (Кп=0)* согласно IEEE Std 802.3 Норма, заявленная производителем (Кп=0)* согласно IEEE Std 802.3 | М УСВ IP-сетей RFC 2544 п. 26.6 |
| 24. Волоконно-оптичес-кие линии связи (ВОЛС) | 320811 | - Оптические характеристики ВОЛС - Коэффициент затухания: - Многомодовые: - длина волны 0,85 мкм - длина волны 1,300 мкм - Одномодовые - длина волны 1,310 мкм - длина волны 1,550 мкм | СТБ 1201-99 п.4.1, табл.1 | РД РБ 02140.17-2003 «Нормы и состав приёмо-сдаточных измерений магистральных, внутризоновых и местных волоконно-оптических линий связи» приложение Б, метод. Б.1.1 Методика выполнения измерений оптической длины, затухания на соединителях и затухания оптического кабеля оптическим рефлектометром МВИ.Мн 2591-2006 |
|  | 320811 |  |  |  |
|  | 320811 | - Потери (затухание) на стыках: - в неразъёмном соединении оптического волокна, при λ=1,300 мкм, РД РБ 02140.17-2003, табл.5.1 - в неразъёмном соединении оптического волокна, при λ=1,310/1,550 мкм, | РД РБ 02140.17-2003, табл.5.1 | ГОСТ 26814-86 метод 2 РД РБ 02140.17-2003 приложение Б метод. Б.1.31 |
| 25. Кабельные линии связи (КЛС) | 320811 | - Электрические характеристики кабельных линий связи: - Электрическое сопротивления изоляции 1 км жил: 1) кабели типа ТПП; 2) кабели типа ТГ | РД РБ 02140.08 п.6.3, таблица 2 | Методика выполнения измерений сопротивления изоляции ёмкости, шлейфа, асимметрии кабелей связи, МВИ.Мн 2593-2006 п. 10.3.1 |
|  | 320811 |  |  |  |
|  | 320811 | - Рабочая ёмкость электрических цепей 1) кабели типа ТПП; 2) кабели типа ТГ; | РД РБ 02140.08 п.6.4, таблица 3 | МВИ.Мн 2593-2006 п. 10.3.4 |
|  | 320811 | - Электрическое сопротивление шлейфа (1 км цепей абонентских кабельных линий постоянному току при температуре окружающей среды 20 ºС), 1) кабели типа ТПП; 2) кабели типа ТГ; | РД РБ 02140.08 п.6.1, таблица 1 | МВИ.Мн 2593-2006 п. 10.3.2 |
|  | 320811 | - Асимметрия сопротивлений постоянному току жил кабельной линии, | РД РБ 02140.08 п.6.2 | МВИ.Мн 2593-2006 п. 10.3.3 |
|  | 320811 | - Переходное затухание на ближнем конце на частоте 800Гц, дБ | РД РБ 02140.08 п.6.6 РД РБ 02140.09 п.6.2.5 | Методика выполнения измерений переходного затухания МВИ.Мн 2592-2006 п. 10.1-10.7 |
| 26.Цифровые системы передачи (ЦСП) синхронной цифровой иерархии (SDH) (уровни STM1е, STM1, STM4, STM16, STM64, | 320811 | - Цифровые системы передачи (ЦСП) синхронной цифровой иерархии (SDH) - Параметры ЦСП SDH уровня STM1e - Параметры на выходных портах: - Скорость передаваемого сигнала | Рек. МСЭ-Т G.703 п.15.1 | Методика сертификационных испытаний цифровых систем передачи синхронной цифровой иерархии (М SDH) М SDH п.5.1.1 |
|  | 320811 | - Форма импульса | Рек. МСЭ-Т G.703 , рис 22 , 23 | М SDH п.5.1.2 |
|  | 320811 | - Размах напряжения импульса | Рек. МСЭ-Т G.703 таблица 12 | М SDH п.5.1.3 |
|  | 320811 | - Амплитуда импульса в стационарном состоянии | Рек. МСЭ-Т G.703 , рис 22 , 23 | М SDH п.5.1.4 |
|  | 320811 | - Время нарастания между 10 и 99% амплитуды импульса в стационарном состоянии | Рек. МСЭ-Т G.703 таблица 12 | М SDH п.5.1.5 |
|  | 320811 | - Допуск на временные соотношения переходов | Рек. МСЭ-Т G.703 таблица 12 | М SDH п.5.1.6 |
|  | 320811 | - Максимальная амплитуда фазового дрожания | Рек. МСЭ-Т G.825 п.5.1 таблица 1 | М SDH п.5.1.7 |
|  | 320811 | - Параметры на входных портах |  | М SDH п.5.2 |
|  | 320811 | - Безошибочный прием при затухании коаксиальной пары | Рек. .МСЭ-Т G.703 п.15.3 | М SDH п.5.2.1 |
|  | 320811 | - Максимальная величина фазового дрожания, при которой обеспечивается безошибочный прием | Рек. .G.825, п.6.1.2.1 таблица 4 рис. 2 | М SDH п.5.2.2 |
|  | 320811 | - Параметры ЦСП SDH уровня STM1 |  | М SDH п.6 |
| 26.Цифровые системы передачи (ЦСП) синхронной цифровой иерархии (SDH) (уровни STM1е, STM1, STM4, STM16, STM64, | 320811 | - Параметры в контрольной точке S: |  | М SDH п.6.1 |
|  | 320811 | - Средняя мощность оптического излучения передатчика | Рек. МСЭ-Т G.957 п.6.3.1 таблица 2 | М SDH п.6.1.1 |
|  | 320811 | - Максимальная амплитуда фазового дрожания | Рек. МСЭ-Т G.825 п.5.1 таблица 1 | М SDH п.6.1.2 |
|  | 320811 | - Параметры в контрольной точке R: |  | М SDH п.6.2 |
|  | 320811 | - Максимальное отклонение частоты от номинального значения | Рек. МСЭ-Т G.825, п.6.1 таблица 2 | М SDH п.6.2.1 |
|  | 320811 | - Минимальная чувствительность приемника | Рек. МСЭ-Т G.957 п.6.3.1 таблица 2 | М SDH п.6.2.2 |
|  | 320811 | - Минимальная перегрузка приемника | Рек. МСЭ-Т G.957 п.6.3.1 таблица 2 | М SDH п.6.2.3 |
|  | 320811 | - Максимальная величина фазового дрожания на входном порту, при котором обеспечивается безошибочный приём | Рек. МСЭ-Т G.825, п.6.1.2.1 таблица 3 рисунок 1 | М SDH п.6.2.4 |
|  | 320811 | - Параметры между контрольными точками S и R |  | М SDH п.6.3 |
|  | 320811 | - Диапазон затухания оптической соединительной линии | Рек. МСЭ-Т G.957 п.6.3.1 таблица 2 | М SDH п.6.3.1 |
|  | 320811 | - Параметры ЦСП SDH уровня STM4 |  | М SDH п.7 |
|  | 320811 | - Параметры в контрольной точке S |  | М SDH п.7.1 |
|  | 320811 | - Средняя мощность оптического излучения передатчика | Рек. МСЭ-Т G.957 п.6.3.1 таблица 3 | М SDH п.7.1.1 |
|  | 320811 | - Максимальная амплитуда фазового дрожания | Рек. МСЭ-Т G.825 п.5.1 таблица 1 | М SDH п.7.1.2 |
|  | 320811 | - Параметры в контрольной точке R |  | М SDH п.7.2 |
| 26.Цифровые системы передачи (ЦСП) синхронной цифровой иерархии (SDH) (уровни STM1е, STM1, STM4, STM16, STM64, | 320811 | - Максимальное отклонение частоты от номинального значения | Рек. МСЭ-Т G.825, п.6.1 таблица 2 | М SDH п.7.2.1 |
|  | 320811 | - Минимальная чувствительность приемника | Рек. МСЭ-Т G.957 п.6.3.1 таблица 3 | М SDH п.7.2.2 |
|  | 320811 | - Минимальная перегрузка приемника | Рек. МСЭ-Т G.957 п.6.3.1 таблица 3 | М SDH п.7.2.3 |
|  | 320811 | - Максимальная величина фазового дрожания на входном порту, при котором обеспечивается безошибочный приём | Рек. МСЭ-Т G.825, п.6.1.2.2 таблица 5, рис. 3 | М SDH п.7.2.4 |
|  | 320811 | - Параметры между контрольными точками S и R: |  | М SDH п.7.3 |
|  | 320811 | - Диапазон затухания оптической соединительной линии | Рек. МСЭ-Т G.957 п.6.3.1 таблица 3 | М SDH п.7.3.1 |
|  | 320811 | - Параметры ЦСП SDH уровня STM16 |  | М SDH п.8 |
|  | 320811 | - Параметры в контрольной точке S: |  | М SDH п.8.1 |
|  | 320811 | - Средняя мощность оптического излучения передатчика | Рек. МСЭ-Т G.957 п.6.3.1 таблица 4 | М SDH п.8.1.1 |
|  | 320811 | - Максимальная амплитуда фазового дрожания | Рек. МСЭ-Т G.825 п.5.1 таблица 1 | М SDH п.8.1.2 |
|  | 320811 | - Параметры в контрольной точке R: |  | М SDH п.8.2 |
|  | 320811 | - Максимальное отклонение частоты от номинального значения | Рек. МСЭ-Т G.825, п.6.1 таблица 2 | М SDH п.8.2.1 |
|  | 320811 | - Минимальная чувствительность приемника | Рек. МСЭ-Т G.957 п.6.3.1 таблица 4 | М SDH п.8.2.2 |
|  | 320811 | - Минимальная перегрузка приемника | Рек. МСЭ-Т G.957 п.6.3.1 таблица 4 | М SDH п.8.2.3 |
| 26.Цифровые системы передачи (ЦСП) синхронной цифровой иерархии (SDH) (уровни STM1е, STM1, STM4, STM16, STM64, | 320811 | - Максимальная величина фазового дрожания на входном порту, при котором обеспечивается безошибочный приём | Рек. МСЭ-Т G.825, п.6.1.2.3 таблица 6 рис. 4 | М SDH п.8.2.4 |
|  | 320811 | - Параметры между контрольными точками S и R: |  | М SDH п.8.3 |
|  | 320811 | - Диапазон затухания оптической соединительной линии | Рек. G.957 п.6.3.1 таблица 4 | М SDH п.8.3.1 |
|  | 320811 | - Параметры ЦСП SDH уровня STM64 |  | М SDH п. 9 |
|  | 320811 | - Параметры в контрольной точке S: |  | М SDH п. 9.1 |
|  | 320811 | - Средняя мощность оптического излучения передатчика | Рек. МСЭ-Т G.691 таблицы 5a, 5b | М SDH п. 9.1.1 |
|  | 320811 | - Параметры в контрольной точке R: |  | М SDH п. 9.2 |
|  | 320811 | - Минимальная чувствительность приемника | Рек. МСЭ-Т G.691 таблицы 5a, 5b | М SDH п. 9.2.1 |
|  | 320811 | - Параметры между контрольными точками S и R: |  | М SDH п. 9.3 |
|  | 320811 | - Диапазон затухания оптической соединительной линии | Рек. МСЭ-Т G.691 таблицы 5a, 5b | М SDH п. 9.3.1 |
|  | 320811 | - Функциональные тесты в сети: |  | М SDH п. 10 |
|  | 320811 | Измерение времени автоматического защитного переключения (APS) | Рек. МСЭ-Т G.841 п.7.2.2 1) | М SDH п. 10.1 |
| - Аэродинамические испытания систем вентиляции и систем противодымной защиты зданий и сооружений ГОСТ 12.3.018-79 | 425711 | - Скорость, давление, температура, объемный расход воздуха | СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» НПБ 23-2000 «Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний» | ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний» МВИ.МН 2151-2004 |

Примечания:

1. - РД РБ 02140.10-2002  “Требования к характеристикам качества обслуживания в сетях передачи данных, работающих по протоколу TCP/IP”;

- Рекомендация МСЭ-Т  Y.1540 (12/2002): “Internet protocol data communication service – IP packet transfer and availability performance parameters”,

- Рекомендация МСЭ-Т  Y.1541 (02/2006): "Требования к сетевым показателям качества для служб, основанных на протоколе IP";

- Рекомендация  IETF RFC 2544: “Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices”,

- Рекомендация  IETF   RFC 1242: “Benchmarking Terminology for Network Interconnection Devices;

- Рекомендации Международного союза электросвязи - сектора стандартизации электросвязи (далее по тексту – рекомендации  МСЭ-Т)  V.23  «600/1200-BAUD  MODEM  STANDARDIZED  FOR  USE  IN  THE  GENERAL  SWITCHED  TELEPHONE  NETWORK»;

- Рекомендации МСЭ-Т G.957 (1999), «Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital hierarchy»;

- Рекомендации.  МСЭ-Т G.841 (10/98) «Types and characteristics of SDH network protection architectures»;

- Рекомендации МСЭ-Т G.825 (03/2000), The control of jitter and wander within digital networks which are based on the synchronous digital hierarchy (SDH) (МСЭ-Т).

- Рекомендации МСЭ-Т G.703 (2001), Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces»;

- Рекомендации МСЭ-Т G.691 (10/2000) «Optical interfaces for single channel STM-64, STM-256 and other SDH systems with optical amplifiers»;

- Рекомендации ETSI EN 300 778-1 v1.2.1 (2001-05): "Access and Trminals (AT); Analogue access to the Public Switched Telephone Network (PSTN); Protocol over the local loop for display and related servis; Terminal Equipment requirements; Part 1: On-hook data transmission."

- Рекомендации ETSI EN 300 659-1 v1.3.1 (2001-01): "Access and Trminals (AT); Analogue access to the Public Switched Telephone Network (PSTN); Subscriber line protocol over the local loop for display (and related) servis; Part 1: On-hook data transmission."

- ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»;

- ГОСТ 26814-86 «Кабели оптические. Методы измерений параметров»;

- ГОСТ 27908-88 «Стыки цифровых волоконно-оптических систем передачи первичной сети ЕАСС. Номенклатура и основные параметры»;

- РД РБ 02140.08-2001 «Линии кабельные абонентские городских телефонных сетей. Нормы эксплуатационные» Министерство связи РБ;

- РД РБ 02140.09-2001 «Линии кабельные абонентские сельских телефонных сетей. Нормы эксплуатационные». Министерство связи РБ

- РД РБ 02140.17-2003 «Нормы и состав приёмо-сдаточных измерений магистральных, внутризоновых и местных волоконно-оптических линий передач». Министерство связи РБ;

- СТБ 1201-99  «Кабели оптические Общие технические требования»;

- Руководство по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи ГТС;

- Справочные материалы по проектированию “Технические данные кабелей и проводов связи”.  Часть 4 - Оптические кабели связи;

- СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

- Методика выполнения измерений  температуры, влажности, температуры точки росы, скорости движения, объемного расхода, дифференциального давления  воздушного (газового) потока, сред и воздуха рабочей зоны с помощью электронных приборов «Testo»  МВИ.МН 2151-2004;

- Методика выполнения измерений оптической длины, затухания на  соединителях и затухания оптического кабеля оптическим рефлектометром МВИ.Мн 2591-2006;

- Методика выполнения измерений сопротивления изоляции ёмкости, шлейфа, асимметрии кабелей связи  МВИ.Мн 2593-2006;

- Методика выполнения измерений переходного затухания  МВИ.Мн 2592-2006;

- Технические требования на аппаратуру канального образования и линейных трактов цифровых систем передачи , утвержденные Зам. Министра связи РБ    14.12.98г.  (ТТ);

- Технические требования  к высокоскоростным модемам, предназначенным для работы  на коммутируемой сети общего пользования  и некоммутируемых каналах тональной частоты, утвержденные Зам. министра связи РБ 19.01.1998г  (ТТ модем);

- Общие технические требования к цифровым городским АТС, утвержденные Зам. Министра связи РБ    20.05.2004г.  (ОТТ АТС);

- Общие технические требования к цифровым сельским АТС, утвержденные Зам. Министра связи РБ    20.05.2004г. (ОТТ СТС);

- Общие технические требования к учрежденческо-производственным цифровым автоматическим телефонным станциям {УПАТС}  утвержденные Зам. Министра связи РБ    20.05.2004г. (ОТТ УПАТС);

- Общие технические требования к цифровым автоматическим междугородным телефонным станциям (АМТС) и узлам автоматической коммутации (УАК), утвержденные Зам. Министра связи РБ    20.05.2004г  (ОТТ АМТС);

- Технические спецификации на подсистему передачи сообщений (МТР) для национальной сети Республики Беларусь, утвержденные  Зам. Министра связи РБ    23.05.2002 г.  (ТС МТР РБ);

- Технические спецификации на подсистему пользователя (ISUP) для национальной сети Республики Беларусь, утвержденные  Зам. Министра связи РБ    23.05.2002 г. (ТС ISUP РБ);

- Технические спецификации взаимодействия с системами сигнализации  национальной сети Республики Беларусь, включая специфические национальные процедуры и сообщения, утвержденные  Зам. Министра связи РБ    23.05.2002 г  (ТС взаимод. РБ);

- Технические требования к учрежденческо-производственным АТС малой емкости , включаемым в телефонную сеть общего пользования по аналоговым абонентским линиям передачи, утвержденные Зам. Министра связи   РБ   12.04.00г. (ТТ УПАТС малой емкости);

- Руководящий технический материал  «Требования к абонентским установкам в части алгоритмов взаимодействия с коммутируемыми сетями ЕАСС»  (РТМ);

- Программа и методика сертификационных испытаний цифровых систем передачи   2048,  8448,  34368,  139264 кбит/с   (измерение параметров на информационных стыках   2048,  8448,  34368,  139264 кбит/с)  ПЛ МГТС, утвержденная  Зам. Министра связи РБ    16.12.2002 г. (ПМ ЦСП);

- Программа и методика сертификационных испытаний цифровых систем передачи  n64  кбит/с (интерфейс G.703), утвержденная  Зам. Министра связи РБ    16.12.02г.,. (ПМ ЦСП n64);

- Программа  и Методика сертификационных  испытаний автоматических телефонных станций (АТС), утвержденная  Зам. Министра связи РБ    16.12.02г.,. (ПМ  АТС );

- Программа и методика сертификационных испытаний факсимильной аппаратуры группы 3 по классификации МСЭ-Т,  утвержденная  Зам. Министра связи РБ    16.12.02г.,  (ПМ факс);

- Программа и методика сертификационных испытаний  аппаратуры передачи данных (модемов), утвержденная  Зам. Министра связи РБ    16.12.02г.,   (ПМ модем);

- Программа и методика сертификационных испытаний аппаратуры передачи данных (высокоскоростных модемов)  по неуплотненным физическим линиям с использованием 2B1Q-кодирования , утвержденная  Зам. Министра связи РБ    16.12.02г.  (ПМ ВМ);

- Методика линейных испытаний оконечных абонентских устройств ОАУ (телефонных аппаратов, мини-АТС, факсимильных  аппаратов, модемов, факс-модемов), утвержденная  Зам. Министра связи РБ    16.12.02г.   {М  ОАУ};

- Методика  измерения сопротивления изоляции мегаомметром (МВИ.МН 501-2002);

- Методика выполнения испытаний электрозащитных средств на испытательной установке АИИ-70 (МВИ.МН 502-2002);

- Методика выполнения испытаний электрозащитных средств на испытательной установке УПИ-1 (МВИ.МН 503-2002);

- Методика  измерения сопротивления заземлений и заземляющих устройств прибором М-416 (МВИ.МН 504-2002);

- Методика выполнения испытаний  заземляющих устройств (проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами)  (МВИ.МН 553-2002);

- Методика выполнения испытаний заземляющих устройств (проверка срабатывания защиты) (МВИ.МН 554-2002);

- Методика  испытаний системы  общеканальной  сигнализации №7,  утвержденная  Зам. Министра связи РБ    16.12.2002 г. (М ОКС7);

- Методика  испытаний  цифровой сети с интеграцией  служб (ЦСИС) – (стык "пользователь-сеть" на первичной скорости передачи  -  спецификация  1 уровня),  утвержденная  Зам. Министра связи РБ    16.12.2002 г.  (М ЦСИС  - 1 уровень)*

- Методика  испытаний  оборудования  цифровой сети с интеграцией  служб (ЦСИС)  в части  взаимодействия  с сетью общего пользования   с сетью общего пользования  и требований протокола  уровня  3   EDSS1,  утвержденная  Зам. Министра связи РБ    16.12.2002 г.  (М ЦСИС  - 3 уровень)*

- Методика  испытаний основных  и дополнительных услуг   цифровой сети с интеграцией  служб (ЦСИС)  в части   требований  EDSS1,  утвержденная  Зам. Министра связи РБ    16.12.2002 г.   - (М ЦСИС - услуги)*

- Методика  сертификационных испытаний цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) (стык "пользователь- сеть" на базовой скорости передачи  - спецификация уровня 2)  (М ЦСИС BRI  - 2 уровень);

- Методика  сертификационных испытаний цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) (стык "пользователь - сеть" на базовой скорости передачи  -спецификация уровня 3)  (М ЦСИС BRI  - 3 уровень);

- Методика  сертификационных испытаний  цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) (стык "пользователь - сеть" на первичной скорости передачи  - спецификация уровня 2)   (М ЦСИС   PRI  - 2 уровень);

- Методика  сертификационных испытаний  цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) (стык "пользователь - сеть" на первичной скорости передачи  -спецификация уровня 3)   (М ЦСИС   PRI  - 3 уровень);

- Программа и методика сертификационных испытаний цифровых волоконно-оптических систем передачи  (ПМ  ЦВОСП);

- Указания по проведению контрольных измерений и настроечных работ для оконечных станций, линейных и сетевых трактах, утвержденные  Зам. Министра связи РБ    11.06.98г. (Указания)

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г.  (ПУЭ);

- «Правила технической эксплуатации  электроустановок  потребителей» (ПТЭ), Правила техники безопасности  при  эксплуатации  электроустановок  потребителей» (ПТБ)  4 издание Энергоатомиздат, 1986г. (ПТЭ и ПТБ);

- Санитарные  правила и нормы  СН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002.  Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и  на территории жилой застройки;

- Строительные нормы Республики Беларусь СНБ 2.04.05-98. Естественное и искусственное освещение (СНБ 2.04.05-98);

- Ведомственные строительные нормы ВСН 122-77. Инструкция по проектированию искусственного  освещения предприятий связи» (ВСН 122-77);

- Рекомендации  сектора стандартизации электросвязи  Международного союза электросвязи (Рек. МСЭ-Т G.823). Нормирование дрожания и дрейфа фазы в цифровых сетях, основанных на иерархии 2048 кбит/с

- Рек. МСЭ-Т G 703. Физические и электрические характеристики иерархических цифровых стыков;

- Рек. МСЭ-Т G 704. Синхронные структуры циклов для первичного и вторичного  иерархических уровней;

- . МСЭ-Т М.2110. Введение в эксплуатацию международных цифровых трактов,  участков и систем  передачи;

- Рек. МСЭ-Т О.151. Аппаратура для измерения показателя ошибок в первичных цифровых системах  и системах  более высокого порядка;

- Рек. МСЭ-Т  Т.4. Стандартизация  факсимильной аппаратуры группы 3 для передачи документов;

- Рек. МСЭ-Т  Т.30. Процедуры для факсимильной передачи документов по коммутируемой телефонной сети общего пользования

- Рек. МСЭ-Т  Q.551  Характеристики передачи цифровых станций;

- Рек. МСЭ-Т Q.781 Спецификация контрольных  испытаний ПСП уровня 2

- Рек. МСЭ-Т  Q.782  Спецификация контрольных  испытаний ПСП уровня 3

- Рек. МСЭ-Т I.431 Стык «Пользователь – Сеть» на первичной скорости передачи - спецификация   уровня 1

- Рек. МСЭ-Т  G.706  Процедуры цифровой синхронизации и циклического контроля по избыточности (CRC), относящиеся к основным структурам циклов, определенным в рек. G.704

- Рек. МСЭ-Т  G.823  Нормирование дрожания и дрейфа фазы в цифровых сетях, основанных на иерархии 2048 кбит/с;

- Рек. МСЭ-Т  О.9 Измерительные схемы для определения степени асимметрии по отношению к земле;

- Рек. МСЭ-Т O.162  Прибор для эксплуатационного контроля сигналов, передаваемых со скоростью 2048 кбит/с;

- Инструкция по системе и плану на сетях РБ (И).

- Рекомендации  сектора стандартизации электросвязи  Международного союза электросвязи   (Рек. МСЭ-Т) Q.921 (09/97): "ISDN user – network interface – Data link layer specification",

- ETS 300 102-1 (1990):  "Integrated Services Digital Network (ISDN); User-network interface layer 3 specification. Specification for basic call control";

- ETS 300 125 (1991):  "Integrated Services Digital Network (ISDN); User-network interface data link layer specification. Application of CCITT Recommendations Q.920/I.440 and Q.921/I.441";

- ETS 300 153 A1 (1995): "Integrated Services Digital Network (ISDN); Attachment requirements for terminal equipment to connect to an ISDN using ISDN basic access. (Candidate NET 3 Part 1);

- CНБ 4.02.01-03  «Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование  воздуха»;

- НПБ 23-2000. Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Противодымная защита зданий и сооружений;

- МВИ.МН 2151-2004.  Методика выполнения измерений температуры, влажности, температуры точки росы, скорости движения, объёмного расхода, дифференциального давления воздушного потока, сред и воздуха рабочей зоны с помощью электронных приборов «Теsto».

- ГОСТ 12.3.018-79  «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических  испытаний».

# Директор  БелГИМ -

Руководитель Органа по

аккредитации                                                                                           Н.А. Жагора